# 探求面向未来的建筑给水排水技术发展方向田永锋

关键词：建筑;给水排水技术;未来发展

引言

在城市化进程不断加快的环境下，建筑物整个规模相较于之前都有了明显的扩大，建筑用水的使用量也得到了明显的增加与扩大。建筑给排水工程作为建筑物之中必不可少的部分，其施工技术研究就显得尤为的重要，毕竟这一工程技术使用的合理性会直接对用户今后用水造成影响。但是，就目前来看，我国给排水工程技术相对而言还是较为落后，给排水施工质量还是有待提升，在这种现状之下，如何有效提高给排水工程技术水平也就成为了较为重要的问题之一，而笔者也是基于此进行了研究。

1当下的建筑给水排水现状

1.1污水系统设计中存在的问题

污水设计是高层建筑给排水设计工作中应当重视的问题。具体来说，这一环节的工作中主要涉及到了以下两个方面的内容：①高层建筑塔楼污水的排出问题。二座以上的塔楼污水经过雨水立管汇聚到一起之后，将会汇入一根总管。最终会由裙房排出。过去很长一段时间内，二层及以上建筑物的污水排放均以此方法为主，但该方法的不利之处却是显而易见的。具体表现为排水系统的可靠性无法得到保证，一旦雨季来临、排水过于集中，总管很容易就会损坏。而损坏后的总管则需要定期维修、更换，如果维修不及时将会产生一系列问题。②没有设置技术夹层所引发的问题。高层建筑物结构转换层梁的高度和宽度一般会大于标准层，但转换层梁则会对卫生间洁具的位置摆放产生影响。如果洁具的布置与标准层相同，那么洁具排水管便会与转换梁发生冲突。因此进行污水系统设计时需重视这类问题。

1.2建筑给水技术现状

就目前我国建筑给水技术现状来分析的话，其主要表现在以下几个方面：（1）分区分质给水。在社会经济不断发展的环境下，水污染处理也成为了重要的工作，所以不同建筑分区分质给水也就显得十分的重要。在实现这一功能的时候，我国所使用的设备就是比例式减压阀，这一技术在操作起来十分的方便，所以使用也较为广泛。（2）节水技术。目前，建筑排水工程节水技术主要是以设置节水设施为主，像是常见的限流、限温自动调节温度的节水配件就是常见的现象，还有水力控制的多功能阀在使用过程中也能起到良好的节水效果。（3）增压设施。在城市化进程不断推进的环境下，城市高层建筑数量也在不断增加，高层建筑之中都需要升压供水，所以增压设施建设就显得十分的重要，而现如今我国常用的增压设施主要包含了气泵、气压给水设备等。

1.3建筑排水技术现状

就目前我国建筑排水技术现状来分析的话，其主要表现在以下几个方面：（1）地漏设施。这一排水技术可谓是排水效果最差的设施，在使用过程中经常会出现管道堵塞、水封被破坏等问题。但是，在技术不断发展中也出现了较多的新型地漏，像是防爆地漏、深水封地漏等等。（2）通气系统。现如今我国也已经形成了一套适合用在多种建筑标准中的五级通气管系统标准，在这其中通气阀可以说是较为重要的一项设备，能够起到良好的通气效果。（3）卫生器具。在社会技术不断发展的环境下，新兴的卫生器具也开始应用于给排水工程施工之中，并且在使用过程中还能起到良好的防噪效果。

2如何节约建筑工程中给、排水

2.1选择合适的水管材料及配件

随着科学技术的发展，给水管道和配件的材料也发生了相应的变化。管道在铺设完成之后，相关人员要对其进行预通水实验，确保管道不漏水或渗水。新型水管材料和配件在使用过程中一般不会出现渗水情况，这就弥补了老式管材和配件的不足之处。在众多管材中，球墨铸铁管的使用量最大。节水水龙头是新研发的管道配件之一，实践证明，节水量与节水水龙头的使用量之间成正比。

2.2改良工业用水回收

在以上行文中就提及了工业用水。一水多用不单单只有生活用水可以做到，工业用水同样可以。工厂只需花大量资金购买设备就可以对废水进行回收，长此以往就可以减少支出，达到保护水资源的目的。

3建筑给水排水技术未来的发展方向

3.1热水供应技术的发展

水加热长时间以来都是依照稳流理论而展开的，但是这一加热设备在使用过程中具有较为明显的缺点，表现为效率较低、体积较大等多方面。所以今后热水供应技术的发展，应该会对传统加热形式进行改善，通过积极引入稳流加热来进一步提高其转变效率，这样不仅能够丰富保温技术还能让循环泵设计得到有效的改善和丰富。

3.2节能环保发展

建筑给排水工程技术发展趋势，除了上述几点之外，还会在今后更加注重节能环保，在现如今时代发展背景下，技能理念、生态发展可谓是说受到了越来越多的重视，水资源本就属于宝贵且稀缺的资源之一，所以如何对其进行有效使用也是需要着重关注的重点。为此，今后建筑给排水工程技术发展的趋势除了技术不断发展之外，也需要往节能环保理念开始发展。

3.3建筑给水技术的发展

建筑给排水工程实施过程中，给水的指标、相关设施、水质等多方面都应该要满足相关标准，对于一些十分落后的给水设备也最好是及时对其进行淘汰，将新型环保给水技术有效的应用到建筑给排水工程之中。具体而言，可以使用新型的光电感应系统，这样就能对给水设备水量进行有效的控制，而在建筑储水这一方面的话，传统水箱现如今明显无法再满足给水技术发展需求，所以今后建筑给水重点很有可能会以如何提高给水质量作为中心，另外，防止污水回流也依然还是给排水工程技术发展中的重点

3.4建筑排水技术的发展

在社会科技技术不断发展的环境下，排水系统也变得越发多样，目前在建筑物建设过程中，同层排水系统卫生间经常都会被使用，为了能够更好地满足群众的需求，水封自动补水装置将会得到较为广泛的使用，毕竟这一技术设备在使用过程中具备较为良好的便捷性以及节水型。此外，大屋面雨水排除技术在今后也会得到较为明显的发展，尤其整个建筑给排水工程技术发展趋势可谓是越发的多样化。

结语

当下，水资源匮乏是关乎人类发展的重要难题。实践证明，保护水资源要从环境保护、经济发展等多个角度出发。节约用水是当下政府大力提倡、大众积极践行的方式之一。对水资源进行保护，建筑给水排水技术也应得到不断发展与完善。

参考文献

[1]李祯．探讨建筑给水排水技术发展［J］．电子测试，2013，(8)．

[2]肖亚磊.高层建筑给水排水工程设计及施工技术分析[J].建材与装饰，2018（20）：132.

[3]吴卫琪.高层建筑给水排水工程施工技术的难点分析[J].现代物业（中旬刊），2018（02）：144-145.

[4]秦继敏.高层建筑排水给水的工程设计方法探究[J].建筑工程技术与设计，2017（6）.

[5]高将，张宝军，袁涛.给排水工程技术专业实践教学体系的构建——以江苏建筑职业技术学院为例[J].教育教学论坛，2018（24）.

[6]杨柄桥，黄金焕.建筑给排水节能设计的研究现状与未来发展趋势[J].建筑技术开发，2018，v.45；No.385（07）：126-127.

[7]张祁，路嘉远.浅谈建筑给排水技术现状及发展趋势[J].科技经济导刊，2017（13）：56.

[8]赵秀芳.高层建筑给水排水工程设计及施工技术论述[J].居舍，2017（36）：31.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9c46e75706b5d8e789c56ba3.html