# 电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析李剑飞

（国网河北省电力公司检修分公司河北省050000）

摘要：电力企业在发展过程中要不断地优化工作内容和方法，延长电力输配电线路使用寿命，降低企业的成本。但是在电网规模扩大的背景下，当前的电力输配电线路不断朝着复杂化、多元化方向发展，使得电力输配电线路的工作会遭遇多种问题困扰，发生故障，影响电力系统的正常运行，导致大面积停电事故的发生。由此可见，当代电力企业在发展电网过程中依然面临严峻的形式，需要加强对电力输配电线路的运行维护与故障排除技术进行研究

关键词：电力输电线路；运行维护；故障排除技术

1导言

电力输电线路在整个电力系统当中有着重要的地位，对于电力系统的功能发挥和价值体现也有着重要的意义，所以在全面发展经济的现代化社会，深化电力输电线路的建设探讨，从而完善其运行有着非常明显的价值。从现阶段的电力输电线路运行实际情况来看，因为存在着客观以及主观上的原因，所以电力输电线路的故障发生率比较高，面对这样的故障，如果不能进行针对性的解决，线路的运行价值会被进一步压缩。所以深入地分析电力输电线路在运行维护和故障排除方面存在的问题并进行针对性的分析解决，可以将输电线路的整体价值和优势尽可能地发挥出来，实现其应用效果的强化。

2电力输电线路故障产生的原因

2.1输配电线路设计问题

输配电线路的设计方案不科学会使输配电线路在运行中出现故障问题。输配电线路常常会铺设在野外或者城市之中，因此会有很多因素影响线路的正常工作，在设计安置方案时如果不按照实际情况进行设计，会导致在施工时埋下安全隐患，这些不确定因素会引发日后输配电线路运行故障问题。

2.2线路自身原因

线路自身的原因是产生线路故障的重要因素。就目前的分析来看，不同年代的线路在具体的制作材料选取上存在着明显的差异，这主要是因为技术在不断的进步，线路的制造方法也在不断提升。在技术研究和制造方法探讨相对缺乏的情况下，对于线路材料的掌握准确性会出现显著的不足，所以在线路材料的选择上会有一定的失误率。这种失误的产生直接造成了线路承压以及耐热等方面的缺陷。一般而言，材料的缺陷不是很明显，但是在日积月累的情况下，这种由材料导致的故障会出现并威胁线路安全。

2.3自然原因

电力输电线路在实际运行的过程中不可避免地会发生故障，而从实际分析来看，造成其故障产生的一个显著原因就是自然因素。电力输电线路的覆盖范围广，跨区域特点比较显著，而在跨区域实现的过程中，为了实现经济性的目的，线路的野外布置十分普遍。野外的线路会遭受风吹日晒，也会经历雷电风霜，而在这样一系列的自然现象面前，线路的受损在所难免。就目前的调查结果来看，在野外的输电线路，雷击会造成其断线，尤其是对于架空线路来讲。而除了雷击，大风以及暴雨也会对其产生破坏，造成其故障的产生。

3电力输电线路运行维护上的缺陷

3.1运行维护的方式方法比较单一

运行维护的方式方法比较单一，也是目前电力输电线路运维当中存在的主要问题。受传统模式的影响，目前的电力输电线路运维利用比较多的还是人力的管控。此种运维方式一方面存在着全面性不足的局面；另一方面存在主观影响较大的问题。目前的电力系统，因为工作内容多样，系统人员不足，尤其是在一些比较偏远的地区，电力工作人员更是严重的缺乏。另外，利用人员进行电力运行维护，那么维护效果就会受到人员本身专业性的影响，而目前的电力工作人员普遍存在专业性不强的局面，所以运维的专业性很难保证。为了进行方式单一的缺陷完善，积极地利用设备以及电子信息化手段十分必要。

3.2运行维护和故障排除的专业性相对缺乏

运行维护和故障排除的专业性相对缺乏是目前电力输电线路工作当中存在的第三个显著问题。就实际分析来看，这种专业性的缺乏主要表现在两个方面：第一是人员的专业性差。不管是从理论上进行分析，还是从实践操作上进行观察，目前的工作人员专业性都存在着显著的不足，这种不足使得工作专业性无法得到进一步的实现；第二是技术上的专业性不强。电力系统在不断发展，应用的技术也在不断的进步，所以需要更加先进的、专业的技术进行故障问题的解决，但是在目前的实践中，技术创新和完善工作严重滞后，所以导致了技术应用方面的专业性不足问题。

3电力输电线路的运行维护及其故障排除技术要点分析

3.1电力输配电线路运行维护措施

电力输电线路的运行维护和故障排除要取得良好的效果，需要采取积极的措施。就目前的措施利用分析来看，有效措施包括三个层面：第一是设备材料控制层面。电力输电线路的故障产生，有很大一部分原因是线路自身的材料缺陷造成的，所以在线路运行维护的时候，要基于线路运行的实际进行材料的缺陷分析，在缺陷明确的基础上进行缺陷的补充和完善，这样材料的问题得到有效控制，因材料而产生的线路故障也会明显的减少；第二是管理层面。在线路运行维护和故障排除的措施中，管理措施的作用重大。所以积极地进行管理层面的探讨意义显著。就目前的电力输电线路运行维护和故障排除来看，管理措施的强化需要从两方面进行：一方面是监测的强化。在管理中积极地设立线路监测机构或者是人员，利用其实现对环境和线路自身的监测，这样线路故障的消息获取会更加及时，运行维护的实效性会明显的提升。另一方面是人员的强化。线路故障的排除和线路运行维护的保持需要有专业的人员进行管理，所以积极地打造理论专业和实践丰富的管理队伍十分重要；第三是技术层面。线路故障的排除和运行维护效果的提升离不开技术的支持，所以在电力工作中，要积极地进行相应技术的研究和创新，这样才能够保证技术的常新性和有效性，从而克服原有技术的缺陷。简言之，实现技术研究和技术提升对于电力输电线路的运行维护效果和故障排除的彻底性都有着重要的意义。

3.2故障排除技术要点

3.2.1线路设计中故障排查

电力输电线路的施工设计是线路架构的主要依据，设计人员在进行输电线路设计时应实地勘察施工现场，结合输电线路的实际应用和发展需求来拟定设计方案，防止后期线路荷载加大而引起的线路更换风险。设计人员还应加强对资源的整合和利用，提高施工资源的整体利用率，保证物尽其才，人尽其用，为输电线路的顺利施工奠定坚实的基础。

3.2.2应对风雨造成的故障排除技术

我国大部分属于大陆性气候，夏季高温多雨，一旦雨季持续超过多日就容易引发各种自然灾害，例如发生泥石流、山体滑坡等。这对野外的电力输配线路造成了严重威胁，如果有电线杆立于山体中就会被冲击、折断，导致输配电线路的破损，那么就会有相应的区域停止供电，给人们的生产生活带来困扰。对此，需要采取专业的技术加固野外地带输配电线路电线杆，在设计输配电线路安装位置时，应该提前查询当地的气候条件与自然灾害类型，尽量使输配电线路电线杆设置在远离山体的位置。平时应加强对电线杆杆塔的巩固，并且优化输配电线路弧垂，降低应力，使输配电线路不被大风打乱。

3.2.3应对雷电造成的故障排除技术

雷电攻击引起的输配电线路运行故障需要引起人们重视。电力企业应该做好防雷击工作，制定科学的方案避免雷击给输配电线路运行造成严重伤害。首先，可以利用分流措施缓解雷击后线路中的高压电流，在输配电线路上设置等电位连接、接地的措施也可以减少雷击后线路中的多余能量。其次，在输配电线路设备中安放避雷器，预防雷电攻击。

总之，电力输配电线路的运行维护和故障排除工作均对电力系统正常运行产生重要影响，是电力企业需要重视的。本文对电力输配电线路运行维护和故障排除技术进行了研究，希望借此提高输配电线路运行效率，保证供电系统的完好运行。

参考文献

[1]彭智,韩永璞.电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析[J].中国电业(技术版),2015,11:109-111.

[2]李英武.电力输电线路的运行维护及故障排除分析[J].中国新技术新产品,2016,20:92-93.

[3]李昊.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].黑龙江科学,2014,11:231.

[4]黄康平.电力输电线路的运行维护及故障排除[J].科技与企业,2014,20:132.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9e99651473b7b811dcc1cc30.html