# 电气自动化的节能设计技术的研究赵康舒

天津市中天海河职业培训学院天津300350

摘要：经济的发展，电气自动化水平快速提高，做好电气自动化节能工作具有重要的意义。电气自动化节能不仅可以节约资源、保护环境，还能降低运行成本，实现企业的综合效益。本文就电气自动化的节能设计技术展开探讨。

关键词：电气自动化；节能设计；研究

引言

在我国社会经济范畴内电气自动化行业从中占领着非常重要的角色，当然电气自动化和人们的日常生活也是不可分离的。伴随着电气自动化的迅猛发展，市民对于电气自动化的技术需求也会越来越高，需要电气行业出现新的有关技术才能有效的满足人们的需求。在电气自动化研究中电气自动化的节能设计技术，检验其是否满足人们日常需求的关键点，也是检验其是否加快电气自动化行业实现可持续发展的重要点。

1气自动化节能设计技术的重要性

我国电气自动化水平快速提升，已在众多领域中发挥了重要作用，不仅可提高生产质量、效率，保障生产的安全性，还能降低人力成本、管理成本，实现企业的经济效益。但是，电气自动化技术的应用也存在一定的负面影响，如增加了电能消耗量、加大了电力企业的供电负荷等，一些电气自动化系统存在设计不合理的问题，导致电能浪费问题严重，对生态环境造成了影响。人们在享受电气自动化带来便利的同时，更要做好节能减排工作，实现人与自然和谐发展。在电气自动化领域中应用节能设计技术，可有效提高资源利用率，降低我国的资源消耗量，缓解资源短缺的问题，保障国民经济快速、稳定发展。同时，还能降低对环境的污染程度，改善城市生态系统，提高人们的生活质量。

2电气自动化技术的节能设计原则

2.1环境友好原则

虽然科学技术水平的提升是明显的，在电气工程的发展过程中也得到了明确的体现。但是在现阶段我国国情的基本要求下，要求整个社会的发展和城市的进步都要遵循最基本的绿色、生态原则。这也对电气自动化技术的提升做出了新的高标准、严要求。虽然新技术的研发会带来较大的经济效益，但是在实际的使用过程中还会存在较多的污染问题，也许会对周边的环境产生不良的危害。因此，整个节能技术在应用的过程中应当以降低损耗为最终的目标，结合工作环境周边的环境友好程度指标进行全方位的思考，最终结合我国的实际情况，研发一种能够在资源节约基础上，增强工作效率的友好型、高效型技术。

2.2保障电气系统正常运行

电气自动化系统已应用于企业生产运营的全过程中，一旦系统出现运行故障，将对企业的生产工作造成严重影响，不利于企业、社会经济的发展。因此，在进行节能设计时，应保障电气系统的正常运行，实现其经济效益和社会效益。

2.3安全发展原则

企业经济效益的直观体现是取决于企业的运营收入和基本的开支成本。为了有效的提升经济效益，在保证基本开支稳定的前提下就要注重对投入成本的控制，在电气自动化技术中加入相当一部分的节能设计，能够有效降低对人力物力的开支，也是一种对基本企业开销的控制手段。在这一过程中，为了保障电气工程的稳定进行，对于其安全生产要做好一定的控制措施。因为在生产过程中一旦出现安全问题，严重的造成了人力物力的过度损耗，就会使得企业的管理部门和人力资源部门收到极大的影响。因此，在节能技术的运行前提下，首要问题就是要考虑设计本身所剧本的安全性和稳定性。

3电气自动化节能技术的关键技术要领

3.1电气自动化的电能传输

在用电过程中，电能传输期间是会导致电能发生损耗的。其中导致这一现象发生的原因是传输电线中电阻所引发的电能消耗，所以在电气自动化节能设计中，必须要考虑到电阻在电能消耗中的情况，然后在进行电气节能的设计。电能在传输的过程中也会产生一定的热能量，与此同时，还会消耗掉部分的其他能量，要想解决这一问题最有效的方式就是减小电阻。另外，还需要注重其导线的整体布局，有效的防止线路出现弯曲等情况出现，可以使导线的长度缩短，导线的材料电阻值越小那么电能的产生量也会越小，能源的消耗量也会相对减少，但是，还是要保证能源能够在一定程度上正常运行。

3.2合理使用变压器

在电气自动化系统中，变压器是核心，有利于实现三相转换，保障供电效率。但在实际运行中，变压器经常会出现无功损耗的问题，导致电能资源浪费严重，增加了耗电量。因此，需要对变压器进行重点设计，提高节能效果。

3.3电网输出无功补偿设备选择

电网输出无功补偿设备是在电力系统中占据着非常重要的地位，电力负荷在电网系统运行过程中都是需要向其提供电网输出无功率补偿设备，电网输出无功率补偿设备是可以有效的降低导线在传输电能过程中的电能消耗，有利于提升国家供电的质量问题，在选用电网输出无功率补偿设备时要专业人员来进行选择，其设备选择失误的话会直接导致国家供电系统的正常运行，所以无功率补偿设备的作用是非常重要的。

3.4降低线损率

在电气自动化系统中，需要使用大量的线缆，可将各个设备、系统连接起来，保障电气自动化系统顺利运行。但在实际运行中，线路会发生一定的损耗，若不加以控制，会造成严重的资源浪费问题。因此，技术人员在规划线路传输网络时，要对线路的电阻、导线截面积等进行调查与分析，可通过更换导线的方式降低电阻、增加截面积，从而控制线损率，确保节能效果。在进行排线规划时，要尽可能保障线路横平竖直，避免出现弯曲、缠绕等方式。因为这种布线方式会增加线路的总长，加大线路的损耗程度，造成资源浪费。由于各个设备的位置是固定的，很难改变线路的总长，因此，应合理规划变压器的位置，尽可能靠近负荷中心，有效缩短供电半径，降低线路敷设长度和距离。

3.5有源滤波器

在电气自动化设备运行期间，会出现谐波等现象。谐波的产生是由于导线的负荷所造成的，当电流经过负载时，电能增加的电压不成线性，从而导致电力系统中会出现谐波。谐波的出现不仅会导致电气设备的使用周期，还可能会导致电能消耗过大严重时甚至还会影响供电的安全质量。出现谐波时最好的针对方法就是使用有源滤波器这个设备可以有效的减少谐波出现的频率，有源谐波是能够控制谐波在导线中的产生，使用时要根据有关要求进行使用，不能盲目的进行操作，使用有源滤波器可以有助于提高电气自动化设备使用安全性和稳定性，保证电网系统的正常运行。

3.6对电能传输稳定性的提高

在电能能够进行平稳运行的根本之上，对电能的良好传输作用进行发挥使得电气自动化节能技术的节能减排效果得到更好的体现。为此，必须将各电力企业的电气自动化工程作用发挥至最大，尤其是在电力负荷最大承受值的相关技术上，各电气企业的相关技术人员要注重如何去提高电能传输的效率，同时还要注重如何减少电能限制，并达到国家的相关技术要求。最后，技术人员要对现阶段的技术进行不断研究与更新换代，尽可能使电气设备的耗能减少。

结语

随着我国社会经济发展快速，人们的生活水平日益提高，日常用电量也会不断增加。在电气自动化节能设计技术中的研究也越来越被重视，关于电气自动化节能技术的发展，也有更多的学者加入进来，以电气设备入手，创新改善传统的电气设备，投入大量资源对电气自动化节能设计进行研究。现如今为了满足人们对生活工作上的用电需求，要做好电气节能设计，用以降低电气自动化节能运行中电能消耗，对促进我国电气行业经济发展具有非常重要的意义。

参考文献:

［1］王玉林．关于电气自动化的节能设计技术的探讨［J］．城市建设理论研究，2015．

［2］王光耀．深入论述电气自动化的节能设计技术［J］．建筑工程技术与设计，2015．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9f14834223d2ee6d9c4180af.html