# 电力企业电气工程施工质量控制浅析康赫然

（国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院内蒙古呼和浩特010040）

摘要：我国经济的快速发展，科学技术的不断进步，电气工程智能化逐渐普遍，电气工程智能化增加了施工人员的工作难度；同时，人们的审美观念也在不断提高，因此，在电气工程施工中需要考虑电气设备的实际应用效果、工程质量及美观度等要素。电气工程施工的质量影响整个工程的质量，因此，在电气工程施工过程中，要严把质量关，保证工程的安全与质量。

关键词：电力企业；电气工程；施工质量；控制浅析

1电力企业电气施工质量控制的内容

1.1施工安全控制

在电气施工中，要全过程贯彻“安全第一、预防为主”的施工原则，结合项目的实际情况，确保工程安全和综合技术措施的落实，同时，在施工过程中不能随意地改变方案。此外，施工现场应建立定期检查制度，开展安全检查，按照相关标准，对不符合规定的予以登记，并及时下达整改措施。

1.2施工进度控制

根据工程的实际特点和工程任务情况进行总体施工进度计划的编制。在建设中，电气必须与土建建筑工程紧密配合，并利用动态控制原理对施工进度进行掌控，从而有效完成里程碑事件计划的进度方案。从项目的编制和项目的实施、从粗略到精细、从宏观到微观地编制进度计划，最后将里程碑计划与计划值相比，将进度计划与实际进度进行比较。

1.3施工成本控制

在电气施工中，在可以保证施工质量和组织措施落实的前提下，采取经济、技术、合同等方面的措施把工程造价控制在一定的范围内，进一步实现成本节约的最大化。在施工过程中，要加强对影响施工项目成本的各种因素的管理，并运用各种有效措施，对实际施工中的实际消耗和支出纳入成本计划控制范围内。为了获得理想的施工成本管理效果，可以从组织措施、技术措施、经济措施和合同措施等方面采取措施。

1.4施工质量控制

电气工程质量的质量直接影响着建设的整体质量和功能的正常发挥，进而直接影响着的经济和社会效益。因此，在电气施工中，施工人员必须遵循“工程质量第一”的原则，严格按照国家现行的建筑安装工程施工规范和验收标准施工，使整个电气施工过程始终处于受控状态。

2电力企业电气工程施工质量的控制要点

2.1工程图纸的设计

图纸设计是电气工程施工的第一道工序，上面标识的尺寸以及使用的工具是施工人员的参考依据。细微的偏差都可能会影响整个的施工效果。图纸的质量一定程度上决定了工程的质量。针对施工建筑的要求和特点而言，设计的图纸在符合相关标准和法律法规的前提下，要充分考虑业主的用电需求。检查图纸的设计质量，首先审查图纸中的电站房，随后是变配电系统，之后再继续检查其他项目，合理完善并修订设计方案，同时图纸的修订和完善需要工程的施工方和设计方将专业与实际情况结合在一起协作完成。完成该项目的图纸设计与修订后，最后再做一次专业会审，由设计方完成此阶段工作，发现并改正和完善图纸中出现的专业性的错误和漏缺，随后与施工方再次商讨，最终确定工程图纸，确保后续施工能顺利开展。电气专业与土建专业相互配合，对变配电室地坪等区域进行环境检测，确定电话机房周围是否允许安装机器。如各电气设备的房门的开启方向是否正确；剪力墙上的管道预埋工作是否已经完成，洞口是否保留；这些用来焊接接地系统的材料是否备齐。另外，电气专业工作人员分别和给排水等专业工作人员以及消防专业人员应该就用电设备的合适位置、设备用电量的多少等问题进行商讨；并针对如何分工、断电要求等问题做出协调结果。

2.2配管配线工程方面的质量控制

图纸设计完成后要开始线路敷设，同时进行配管施工。配管的顺利进行需要土建专业的配合。配管配线施工过程有以下四个方面需要注意：（1）按照国家质量标准选取合适的配管材质，要考虑管道所处的工作环境和设计图中的规格，采用不易腐蚀，氧指数超过27的管径合适的PVC管；（2）以规范的转弯半径为最小基准，选取半径稍大的弯管，使用弯管器进行煨弯时，将扁圆偏差控制在合适范围内，否则弯管会有皱折出现；（3）安装配管时，按要求必须使用配套的线盒与金属管子，并用螺母固定好线盒。螺纹管管口需要做保护处理。将管子埋土，并在管子周围设置超过20mm的保护层。需要注意的是，用于消防线路的配管井外必须采用明管配线的方法，并在管外涂防火涂料，将其与地线连接；（4）敷设线路时，分别采取桥架方式、地板内暗敷方式、顶板面方式、顶板内暗敷方式进行CT、FC、CE和CC的敷设等。根据设计规范选用合适的管线材料，敷设线路时，采用压接工艺安装导线连接头，并用母线螺栓对其固定，在其安装线盒是为了防止管内出现导线接头。安装分线T接箱用导线接通照明箱和配电箱。

2.3电气安装方面的质量控制

通常电气安装主要工作内容包括安装插座、灯具和配电照明箱等，在此过程中要做好质量控制工作，有以下三点需要注意：（1）以设计图纸为施工依据，合理安装各设备器具。例如，50mm为吊扇相对钩盒盒位的偏差范围；在距门框180mm的范围内安装开关盒，同一空间中灯具到吊扇中心的距离不超过5mm等；（2）配电照明箱的安装过程中，管线需要竖井，这时对配电照明箱采取明敷方法，设置好管线间距，管线和配电箱位置要合理安排。其他地方的电话分线箱和配电箱的安装通常为了配合室内美观会采取嵌墙暗装的方式；（3）暗装一般用于各种插座和床头灯的安装，另外电气安装工程的主要用料PE线。

2.4隐蔽工程方面的质量控制

电气工程中有一部分施工是在装饰层里进行的，我们称之为隐蔽工程，此工程的位置较为特殊，如若出现质量方面的问题不会轻易被察觉，时间过长或情况严重时可能会造成人们生命财产的损失。隐蔽工程的质量控制内容包括：（1）做好监督工作，排除安全隐患。适时安排专业人员对检查施工效果，包括地下室的接地网要焊接牢固，它与引下线的焊接点的位置要合理布局；钢筋之间要焊接正确。另外配合土建专业，检查预埋在混凝土中的电线管，对所有的检查结果做详细记录，将报告交予监理，监理确认无误后签字，自下而上，分层做好质量控制工作。（2）基于隐蔽工程的特性，确保现场检查和情况记录同时进行，对于施工中的重难点部分着重仔细检查，及时发现问题并进行整修。妥善保存相关信息数据，确保后续工作中出现问题时有据可查。（3）检查接地网的焊接情况，要进行接地连通试验以及开挖检查之前，为了避免发生接地网事故，应提前告知监理部门与业主方，只有双方都检查通过后才能开展检查工作。（4）允许业主方和监理部门对隐蔽工程进行抽查，并将工程实际情况如实相告。

总而言之，在电气工程施工过程中，应当在准确把握供电系统电气工程项目管理目标的基础上，以管理制度为主要依据，积极采取有效措施解决电气工程施工中的常见问题，有助于维护供电系统的安全稳定运行，进一步提高行业综合管理水平，对于电力行业的经济效益和社会效益改善具有重要意义。

参考文献：

[1]金如梅.电力工程施工中输电线路质量控制的探讨[J].中国新通信，2016，14：151.

[2]马年庆.消防电气安装工程的施工质量控制[J].科技展望，2016，31：105.

[3]徐仲辉.电气安装工程施工质量管理与控制研究[J].建材与装饰，2016，37：37-38.

[4]刘敏华.电力工程施工安全管理及质量控制管理对策[J].工程技术研究，2016，06：154.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9f550ae081111ab298286bee.html