# 核电厂主变压器的运行维护与故障处理王宇

福建福清核电有限公司福建福清350300

摘要：核电厂涉及到很多大型的设备，以及诸多的机器，如果主变压器在运行过程中发生故障，便会影响周围的部件，致使机械不能启动，会停止运转，直接降低核电厂的安全性，因而必须加强维护主变压器和各个零部件，在维护的过程中及时发现故障，尽快采取解决措施，加以解决，确保主变压器以及各种装置，始终处于平整运行状态，有效提高运行效率。

关键词：核电厂；主变压器；运行维护；故障

前言

当前，详细分析核电厂主变压器出现各种故障的原因，总结出主要因素在于，没有定期维护主变压器，难以快速发现主变压器线路上有磨损现象，致使主变压器在长期运作的过程中容易引发短路现象，严重影响冷却装置的启动，便会出现停机的情况，无法提高运行的时效性。为了彻底解决故障问题，必须定期开展运行维护工作，并且，要重视全面检查主变压器以及所有的装置和线路，尽早发现故障，尽快采取相应的方法解决，进一步提高运用的稳定性，降低故障发生的频率。

1核电厂主变压器的运行维护

1.1维护变压油器和套管

核电厂主变压器之所以频繁停止运行，主要由于维护不到位经常出现各种故障，便会降低运行可靠性。因此，必须要重视开展维护工作，维护人员应先检查变压油器是否有漏油现象，充分了解是否使用合格的油，进而确认油符合要求之后，要详细检查各个位置的零件是否按照正确顺序安装，如果将不相匹配的零部件安装在一起，容易出现故障，引发机器停机，从而在检查中发现安装不正确，便可重新拆卸将型号相符的变压油器与合适的零件安装起来，有利于维护变压油器。此外，还应维护套管，进而将损坏套管拆下来，用全新的套管安装在主变压器和变压油器的表面，起到保护和维护的作用，促使零件和机器高效运转，以此确保各个部位具有密封性和严密性。

1.2定期维护主变压器

主变压器是否合格，直接决定各个设备是否高效运行，因而，定期维护主变压器十分注重，在维护时，调试主变压器有无故障，充分掌握各个功能是否达标，如果发现主变压器不合格，便可判断出额定电压会超标，致使电压和电流不未定，导致各个系统和设备不能持续、稳定运转，也有可能会造成局部温度过高，造成严重的故障，为了预防出现这一现象。应将维护工作落实到位，做到精致化维护，从而针对各处的主变压器进行全方位的维护和检查，及时发现存有的缺陷，便可采取相应的维护方法，尽快解决问题，进而快速恢复主变压器的功能，将温度控制在规定范围内容，有效控制好额定电压，确保电流稳定传输给主变压器，便可增强主变压器的稳定性以及运行的可靠性。

1.3维护冷却装置

核电厂冷却装置在长期运行的过程中，油渍逐渐堆积，不及时清洁，会堵塞风扇机，影响装置运行效率。因此，维护人员应每隔一段时间，清洗冷却装置，使装置内部干净，没有过多的污渍，避免因污渍和油渍过多，而引发故障，就会听到异常响声，电流会持续增大，造成线路被烧坏，装置无法启动。由此可知，维护冷却装置非常重要，进而针对使用一年以上的冷却装置，进行维护和检查，明确各个位置有无渗漏的现象，全面掌握冷却装置是否稳定运行，从而针对出现故障的位置，应尽快解决，并将损坏严重的装置，拆卸下来，用新装置替换，而后，加强维护和巡视，以此保障冷却装置没有任何问题，时刻处于稳定状态。

1.4维护气体继电器

经过详细分析主变压器出现的故障原因之一，在于气体继电器没有校准，便会降低准确度，不能判断出运行状态，无法及时发现运行不稳定的现象，导致故障发生。因此，维护气体继电器十分重要，进而采取相应的保护措施，针对气体继电器的性能，进行维护和保养气体继电器，便可延长使用寿命，提高使用性能，尽快恢复受损的功能，使主变压器不受到影响，始终平稳运行，充分可知只有定期开展维护工作，才能尽快发现故障，及时校准气体继电器，有利于提高准确度，为主变压器高效运行提供保障，有效杜绝故障发生[1]。

2核电厂主变压器故障处理

2.1切断回路电源，控制故障

当核电厂主变压器出现故障时，应立即切断回路电源，以免故障位置波及周围设备，致使各个系统瘫痪不能运行。因此，工作人员应随时观察监控，一旦发现设备指示灯亮起，表明某处有故障，这时应切断回路，由另外一条线路供电，使其他装置和机器继续运行，进而不因故障影响所有设备，而后，进行检查工作，确定故障位置，判断出故障发生的原因，是由于接触不良造成的，从而佩戴绝缘手套，使用绝缘工具，针对主变压器存在的故障，开始维修，将各处的线路与主变压器衔接完好，接通电源，调试主变压器以及其他装置，明确电源电压在规定额度内，以此判断出主变压器在稳定的状态下，便可提供稳定的电流[2]。

2.2替换受损主变压器，及时恢复供电

现如今，核电厂的主变压器长期高效运行加剧了各个零磨损程度，如果没有及时维护，便会引发一系列故障发生[3]。因此，不仅要加强维护，还应快速解决出现的故障，可以选用全新的主变压器，替换严重受损的主变压器，以免因故障耽误供电，便会降低运行效率，所以，要根据使用时间，计划在各个阶段进行维护，还应定期检查，这样才能迅速发现受损的位置，便可用全新的主变压器进行替换，尽快恢复供电，将损失降低最低，进而做到快速消除隐患，杜绝故障发生，以此确保主变压器提供稳定电源和电压[4]。

2.3运用冷却装置，降低电源温度

针对核电厂主变压器局部温度过高的现象，可以运用冷却装置，进而将主要干线与冷却装置衔接起来，有效降低电源温度，使温度始终在规定的范围内，便不会因温度过高，而出现故障。因此，应先电源各处以及电线较多的位置，链接冷却装置，起到控制温度的作用，使主变压器内部温度在正常区间，当温度持续升高，冷却装置会自动降温，有利于保护主变压器，便可预防出现故障现象[5]。如果没有使用冷却装置，主变压器周围的电源温度会升高，各个设备会跳闸，这时应关闭主线上的开关，立即将变压器与制冷装置链接起来，有效降低温度，使各个设备正常、安全运行。由此可知，必须在要明确故障原因，在采取措施控制温度，从而尽快恢复主变压器的功能，进而提高变压器以及各个元件运行的安全性[6]。

3总结

综述，核电厂的主变压器对于各个设备是否稳定运行起到至关重要作用。因此，要对所有主干线上的主变压器进行定期的维护，明确冷却装置是否正确启动，及时掌握各种机器运行情况，进而在维护中快速发现存有的故障和隐患，便可用全新的零件，替换受损的部件，或者采用有效的措施，解决故障，杜绝发生类似的问题。此外，还应注意在处理故障前，一定要切断回路电源，并及时降低电源温度，将故障控制好，而后，针对性地解决故障，迅速恢复主变压器的功能，从而确保核电厂主变压器始终高效、平稳运行。

参考文献：

[1]高开健.CPR1000核电厂主变压器系统设计与实现[D].大连理工大学，2016.

[2]唐林.核电厂主变压器的运行维护与故障处理[J].科技视界，2016（25）：350+339.

[3]赵龙，朱上，蔡汝景，陈闺臣.核电厂主变压器安装实践及优化管理[J].设备管理与维修，2016（07）：7-8.

[4]彭静瑜.核电厂主变压器制造过程中的监管要点[J].科技创新与应用，2016（18）：111.

[5]杨伟星，李强，刘驰程，唐芳轩.秦山第二核电厂主变压器油色谱异常分析与处理[J].电气制造，2013（08）：33-35.

[6]任莉华，郎爱国，李世欣.核电厂主变压器的质量要求及许可证审查[J].变压器，2012，49（11）：35-39.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9fe8e6e31255d89aaa68d8f1.html