# 呼吸阻力论文-楚超

导读:本文包含了呼吸阻力论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:口罩,中国疾控中心,面罩,呼吸阻力,无纺布,颗粒,国家标准,中国消费者协会,密合度,通气性

### 呼吸阻力论文文献综述

楚超[1]（2018）在《中国疾控中心:挑口罩考虑这5点》一文中研究指出上周末,华北和黄淮地区刚刚遭遇了一轮大范围的雾和霾天气过程。人们似乎已对“一拉窗帘以为我瞎了”的情况习以为常了;继秋裤之后,口罩也成了冬季的标配。对于如何选口罩,网上有各种各样的经验分享,那么哪种才靠谱呢?中国疾病预防控制中心环境所的专家指出,(本文来源于《保健时报》期刊2018-11-29）

程钧,杨小兵,姚红,丁松涛,周小平[2]（2018）在《GB 2626-2006标准修订系列研究第2部分:降低防尘口罩呼吸阻力需从标定检测方法入手》一文中研究指出强制性国家标准GB 2626-2006《呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器》经过修订后,呼吸阻力技术指标将更严格。本文介绍了相关的研究,包括市场上一些典型产品的典型的呼吸阻力水平,检测中面罩与试验头模的非气密密封方式所导致的过于乐观的呼吸阻力测试结果,以及试验头模上面罩内压力测试口的结构要求,这些细节问题都将在未来修订后的标准测试方法中解决,对存在同类问题同类测试方法标准也具有指导意义。文章还介绍了修订后标准新设定的对各类产品的阻力要求。呼吸器产业界在标准征求意见环节对此所表现出的支持态度,迎合了产品使用者对提高产品舒适性的需求,更利于KN90/95随弃式面罩产品满足GB/T 32610-2016标准中对呼吸阻力的更加严格的要求,为公众在日常生活中使用符合GB2626标准产品防护PM2.5消除了一个实质性的障碍。(本文来源于《中国标准化》期刊2018年16期）

蔡泽川,李涛平,陆晓霞,王玉峰,王啸[3]（2018）在《阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的呼吸阻力变化的意义》一文中研究指出目的观察阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)患者呼吸阻力各成分的变化,分析其与OSAHS程度相关性。方法收集2015年1月~2017年9月南方医科大学南方医院呼吸睡眠中心初诊的睡眠打鼾患者,共234例。所有患者记录人体学特征与睡眠监测、肺功能、脉冲震荡技术呼吸阻力检查结果,根据呼吸暂停低通气指数(AHI)将其分为非OSAHS组(AHI<5)、轻中度(AHI,5-30)及重度OSAHS(AHI>30)组,比较各组间呼吸阻力不同成分的差异,并分析各成分与AHI的相关性。结果 234例患者中非OSAHS组31例,轻中OSAHS组90例,重度OSAHS组113例。5 Hz时气道阻抗值(R5)、20 Hz时气道阻抗值(R20)、50%用力呼气流速(FEF50%)、中段用力呼气流速(MMEF)在重度OSHAS组与非OSAHS组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。双变量相关分析示,R5、R20、FEF50%均与AHI呈正相关(r=0.259,P=0.000;r=0.298,P=0.000;r=0.176,P=0.007)。结论OSAHS大气道基础阻力升高,而小气道阻力代偿性下降。(本文来源于《南方医科大学学报》期刊2018年06期）

王宇霄[4]（2018）在《民用口罩呼吸阻力动态测试及性能评价方法》一文中研究指出随着城市人口的显着增加、工业的快速发展,使得许多大城市的空气质量恶化,有些地区的雾霾天气越来越严重,口罩成了老百姓在污染天气出行的必需品。目前国内外关于民用口罩呼吸阻力的检测技术和评价方法仍然不够成熟,所使用的测试方法比较单一且实验条件为静态条件,无法综合、动态地测试与评价民用口罩的呼吸阻力。本文基于对国内外研究现状总结的基础上,研究了民用口罩呼吸阻力动态测试方法和评价指标体系,提出了一种通过模拟口罩实际佩戴时连续呼吸过程并实时采集口罩呼吸阻力的动态变化来实现客观动态测试的方法。基于提出的测试方法,本文研制了一套民用口罩呼吸阻力动态客观测试系统,包括模拟连续呼吸系统和呼吸阻力测试模块的搭建,测试系统硬件电路的设计以及测试系统软件的设计。基于测试得到的呼气阻力及吸气阻力曲线定义了最大吸气阻力和最大呼气阻力两项静态指标,以及吸气阻力平均变化率、吸气阻力最大变化率、呼气阻力平均变化率、呼气阻力最大变化率四项动态指标。为了分析客观评价指标的有效性,本文在动态客观测试系统上进行了基于小样本的民用口罩呼吸阻力动态客观测试实验,完成了12种典型样本的6项评价指标的测试分析,结果表明所定义的评价指标体系适用于民用口罩呼吸阻力动态特性的评价。为进一步验证评价指标及所研制的动态客观测试系统的有效性,本文在现广泛使用的QZ-II型气密阻力测试装置对所选择的12种典型口罩样本进行了静态呼吸阻力测试实验,并将所得到的测试结果跟本研究得到的两项静态指标结果进行相关性分析,结果表明二者具有相关性。进行了静态测试和本研究动态测试的对比分析,比较了呼吸阀、形状、材质及各品牌对呼吸阻力性能的影响。通过对比分析后,得到了带呼吸阀的呼气阻力动态指标值比不带呼吸阀的小;杯状的呼气阻力动态指标值比折迭状小;不含呼吸阀的棉布口罩的呼气阻力动态指标值与吸气阻力动态指标值均比无纺布口罩小的结论;对不同品牌的口罩进行比较后得出品牌之间特征相同的口罩的呼吸阻力动态特性表现不一,存在差异。本文提出了一种民用口罩呼吸阻力综合、动态的测试方法,以及民用口罩呼吸阻力动态特性评价指标体系,能将以往呼吸阻力性能区分度差的口罩进一步区分开来,为民用口罩的生产与测试提供了一种新的检测手段和评价依据。(本文来源于《中国计量大学》期刊2018-01-01）

刘秋新,童亮,陈芬,蔡美元,向金童[5]（2016）在《防霾口罩呼吸阻力的研究》一文中研究指出通过对8种常用类型防霾口罩的实验测试,采用回归曲线分析方法得出了防霾口罩呼吸阻力随使用时间的变化函数形式,同时也通过实验数据统计给出了各种类型口罩的建议使用时长,建议N90和N95无纺布防霾口罩在空气轻度污染下使用时长不超过11~12 h,中度污染下不超过8~10 h;而棉布为面料的N95口罩在轻度污染下使用时长不超过7 h,中度污染下不超过6 h。(本文来源于《工业安全与环保》期刊2016年10期）

陈娜蜜[6]（2016）在《呼吸阻力装置辅助脉压变异度预测自主呼吸患者容量反应性的准确性》一文中研究指出研究目的:评价呼吸阻力装置辅助脉压变异度(PPV)预测自主呼吸患者容量反应性的准确性。研究方法:保留自主呼吸的择期手术患者40例,性别不限,年龄22～61岁,体重51～73 kg,ASA分级Ⅰ或Ⅱ级。于麻醉诱导前,待患者循环稳定后记录MAP、HR、CVP、CI和PPVO,之后戴上呼吸阻力装置,1 min后再记录MAP、HR、CVP、CI、PPVE和PPVI,取下装置。随后进行容量负荷试验,经10 min静脉输注6%羟乙基淀粉130/0.4注射液6 ml/kg。容量负荷试验后3 min内记录MAP、HR、CVP、CI和PPVO,然后戴上呼吸阻力装置,1 min后再记录MAP、HR、CVP、CI、PPVE和PPVI,取下装置。以容量负荷试验后CI增加的百分比将患者分为2组:ACI≥15%为容量反应性阳性组:ΔCI<15%为容量反生性阴性组。绘制PPV的受试者工作特征(ROC)曲线,根据ROC曲线确定呼吸阻力装置辅助PPV预测患者容量反应性的诊断阈值、灵敏度、特异度和曲线下面积及其95%可信区间。结果:PPVE的曲线下面积(95%可信区间)为0.880(0.70～0.98),诊断阈值为13.5%,判断容量反应性的灵敏度为87%,特异度为88%。PPVO、PPVI ROC曲线下面积分别为0.57、0.74,判断容量反应性的灵敏度分别为74%、78%,特异度分别为47%、76%。与容量负荷试验前比较,容量负荷试验后容量反应性阳性组CVP和CI升高,PPVO、PPVE、PPVI降低,容量反应性阴性组CVP和CI升高(P<0.05);与容量反应性阳性组比较,容量反应性阴性组容量负荷试验前PPVE、PPVI降低,容量负荷试验后CI降低(P<0.05)。结论:呼气阻力装置可辅助PPV预测自主呼吸患者的容量反应性。(本文来源于《浙江大学》期刊2016-10-01）

王旭,冯向伟,张巧玲[7]（2016）在《国内外常用防护口罩过滤效率和呼吸阻力对比》一文中研究指出为了对比国内外常用防护口罩的性能差异,选取11种国内外常见的口罩产品,采用TSI 8130型自动滤料测试仪开展对比实验,着重对比了口罩过滤性能和呼吸阻力的差异。结果表明,各种常用防护口罩的过滤效率均随检测流量的增大而减小,由于其材质和过滤杌理的不同,其过滤性能有明显的差异。各种类型口罩的呼吸阻力均随检测流量的增大而增大。(本文来源于《轻纺工业与技术》期刊2016年03期）

拉周措毛[8]（2016）在《脉冲震荡测定呼吸阻力指标在支气管哮喘急性发作期中的应用前景》一文中研究指出目的:探讨和研究应用脉冲震荡(IOS)的方法测定呼吸阻力指标作为支气管哮喘的应用前景。方法:选择32例支气管哮喘急性发作期的患者行肺通气功能指标及脉冲震荡(IOS)指标,并比较和分析各指标。结果:1.在急性发作期支气管哮喘患者的脉冲震荡(IOS)指标:Zrs、R5、R5/pre%、R35/pre%、Fres与FEV1/pre%FEV1/FVC%负相关(p<0.05);而R20与FEV1/pre%负相关,与FEV1/FVC%无相关性;2.X5、X5/pre%、X35与FEV1/pre%、FEV1/FVC%正相关(p<0.05);3.Fres与FEV1/pre%、FEV1/FVC%高度负相关性;4.R20/pre%与常规通气功能指标FEV1/pre%、FEV1/FVC%相关性无统计学意义(p>0.05)。结论:与肺通气功能指标对比而言,脉冲震荡(IOS)法可测定的指标较多,不但能较好的反映出支气管哮喘急性发作时的气道阻力改变的情况,且与肺通气指标也有较好的相关性,在临床上有较好的诊断价值及应用远景。(本文来源于《青海大学》期刊2016-06-01）

杨美艳[9]（2016）在《变应性鼻炎伴哮喘患者经微波治疗后的肺功能及呼吸阻力改变》一文中研究指出目的探讨变应性鼻炎伴哮喘患者经微波治疗后,肺通气功能及呼吸阻力受到的影响和变化。方法选取变应性鼻炎伴哮喘患者43例,分别在治疗前后对所有患者进行肺功能检测。微波治疗,功率选择30 W,启动时间4 s,针对下鼻甲黏膜下、中鼻甲前段以及鼻丘进行微波多点凝固。结果总有效率100%,显效30例(69.8%)、有效13例(30.2%)。未发生不良反应或并发症。一秒用力呼气量(FEV1)、一秒呼气/用力肺活量(FEV1%)、用力呼气量75%流速(FEF75)的改善差异有统计学意义(P<0.05),用力呼气量25%流速(FEF25)、用力呼气量50%流速(FEF50)的改善差异无统计学意义(P>0.05)。结论微波治疗变应性鼻炎伴哮喘患者,肺通气功能有效改善,呼吸阻力降低。(本文来源于《山东大学耳鼻喉眼学报》期刊2016年03期）

刘秋新,陈芬,蔡美元,向金童,吴炯[10]（2015）在《防霾口罩呼吸阻力随使用时间的变化》一文中研究指出通过对8种常用类型防霾口罩的实验测试,采用回归曲线分析方法得出了防霾口罩呼吸阻力随使用时间的变化函数形式,同时也通过实验数据统计给出了各种类型口罩的建议使用时长,建议N90和N95无纺布防霾口罩在空气轻度污染下使用时长不超过11-12个小时,中度污染下不超过8-10个小时;而棉布为面料的N95口罩在轻度污染下使用时长不超过7小时,中度污染下不超过6小时。(本文来源于《中国职业安全健康协会2015年学术年会论文集（下册）》期刊2015-12-10）

### 呼吸阻力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

强制性国家标准GB 2626-2006《呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器》经过修订后,呼吸阻力技术指标将更严格。本文介绍了相关的研究,包括市场上一些典型产品的典型的呼吸阻力水平,检测中面罩与试验头模的非气密密封方式所导致的过于乐观的呼吸阻力测试结果,以及试验头模上面罩内压力测试口的结构要求,这些细节问题都将在未来修订后的标准测试方法中解决,对存在同类问题同类测试方法标准也具有指导意义。文章还介绍了修订后标准新设定的对各类产品的阻力要求。呼吸器产业界在标准征求意见环节对此所表现出的支持态度,迎合了产品使用者对提高产品舒适性的需求,更利于KN90/95随弃式面罩产品满足GB/T 32610-2016标准中对呼吸阻力的更加严格的要求,为公众在日常生活中使用符合GB2626标准产品防护PM2.5消除了一个实质性的障碍。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 呼吸阻力论文参考文献

[1].楚超.中国疾控中心:挑口罩考虑这5点[N].保健时报.2018

[2].程钧,杨小兵,姚红,丁松涛,周小平.GB2626-2006标准修订系列研究第2部分:降低防尘口罩呼吸阻力需从标定检测方法入手[J].中国标准化.2018

[3].蔡泽川,李涛平,陆晓霞,王玉峰,王啸.阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的呼吸阻力变化的意义[J].南方医科大学学报.2018

[4].王宇霄.民用口罩呼吸阻力动态测试及性能评价方法[D].中国计量大学.2018

[5].刘秋新,童亮,陈芬,蔡美元,向金童.防霾口罩呼吸阻力的研究[J].工业安全与环保.2016

[6].陈娜蜜.呼吸阻力装置辅助脉压变异度预测自主呼吸患者容量反应性的准确性[D].浙江大学.2016

[7].王旭,冯向伟,张巧玲.国内外常用防护口罩过滤效率和呼吸阻力对比[J].轻纺工业与技术.2016

[8].拉周措毛.脉冲震荡测定呼吸阻力指标在支气管哮喘急性发作期中的应用前景[D].青海大学.2016

[9].杨美艳.变应性鼻炎伴哮喘患者经微波治疗后的肺功能及呼吸阻力改变[J].山东大学耳鼻喉眼学报.2016

[10].刘秋新,陈芬,蔡美元,向金童,吴炯.防霾口罩呼吸阻力随使用时间的变化[C].中国职业安全健康协会2015年学术年会论文集（下册）.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a04fcb64b5fd9a6c4e67736f.html