# 热疗计划系统论文-卓子寒,翟伟明,蔡东阳,王婕,张晓冬

导读:本文包含了热疗计划系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:磁感应热疗,计划系统,医疗信息系统,医学数字成像和通信

### 热疗计划系统论文文献综述

卓子寒,翟伟明,蔡东阳,王婕,张晓冬[1]（2014）在《肿瘤磁感应热疗计划系统与现代医疗信息系统集成应用研究》一文中研究指出肿瘤磁感应热疗目前已成为重要的肿瘤治疗手段,为保障治疗的成功实施,医生必须在术前使用计划系统制定热疗计划。针对患者信息及放射科影像资料的准确获取、处理后的影像存储、报告的共享及审批等磁感应热疗中的信息传播,提出一种将其与现代医疗信息系统集成应用的网络流程,并基于集成医疗企业(IHE)框架和医学数字成像和通信(DICOM)等标准在磁感应热疗计划系统中进行实现。结果证明本系统提高了磁感应热疗的计划效率,同时可以节约医疗资源和降低人工成本,对于磁感应热疗应用于临床治疗具有极大的推动作用。(本文来源于《生物医学工程学杂志》期刊2014年01期）

卓子寒,翟伟明,刘玲玲,蔡东阳,李一戈[2]（2012）在《肿瘤热疗计划系统的研究进展》一文中研究指出通过大量文献资料的调研和分析,针对目前国内外热疗计划系统的重要研究进展进行分类回顾,包括通用系统设计、发展过程与现状等,基于调查结果对热疗计划系统目前存在的关键技术问题进行总结,最后探讨和提出了热疗计划系统进一步研究和发展的可能性。(本文来源于《计算机应用研究》期刊2012年12期）

孟萃,吴宏新,唐劲天,刘以农,程建平[3]（2008）在《磁感应加温热疗计划系统的算法研究》一文中研究指出热疗计划系统是磁感应加温治疗肿瘤过程中重要的组成部分。本文以前列腺癌为例,以差分算法为内核制定了治疗计划。依据患者CT扫描图象按差分的空间网格重建患者的数字化靶区,对重要器官及组织进行勾画并赋以热物性参数及电磁参数,在肿瘤区域植入给定居里温度的热籽,选择合适的治疗频率以及磁场强度,运用差分的算法能够快速给出靶区的温度场叁维分布。研究结果表明该算法是科学可行的。(本文来源于《第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集（下册）》期刊2008-07-01）

孟萃,吴宏新,唐劲天,刘以农,程建平[4]（2008）在《磁感应加温热疗计划系统的算法研究》一文中研究指出热疗计划系统是磁感应加温治疗肿瘤过程中重要的组成部分。本文以前列腺癌为例,以差分算法为内核制定了治疗计划。依据患者CT扫描图象按差分的空间网格重建患者的数字化靶区,对重要器官及组织进行勾画并赋以热物性参数及电磁参数,在肿瘤区域植入给定居里温度的热籽,选择合适的治疗频率以及磁场强度,运用差分的算法能够快速给出靶区的温度场叁维分布。研究结果表明该算法是科学可行的。(本文来源于《第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集（2）》期刊2008-07-01）

王晓辉[5]（2008）在《肿瘤感应热疗计划系统中的数字影像处理与建模》一文中研究指出肿瘤磁感应加温治疗是目前肿瘤治疗的研究热点,其中磁感应加温治疗计划系统是研究的重要内容。它涉及到医疗影像标准、图像处理、计算机图形学、可视化、生物医学、软件工程等多个领域的相关理论和技术。本课题来源于广东工业大学承担的2004年国家自然科学基金项目“交变磁场中金属粒子诱导肿瘤热疗新方法的研究”。针对已研制的磁感应热疗样机设备,在处于研发阶段的热疗计划系统的平台上,综合应用数字图像处理技术、计算机图形学技术以及医学等领域的相关知识,主要从医学影像处理、叁维重建算法、小鼠CT图像的叁维重建和显示、影像数据的叁维几何建模等几个关键问题展开研究。本文分别从算法理论和实际应用的角度,对肿瘤热疗计划系统中医学影像的处理与建模的相关技术难点进行了深入分析。主要研究内容如下:从国内外医学图像可视化的研究现状及应用范围出发,对医学CT图像叁维重建的关键技术进行研究:包括图像的预处理,组织和器官的分割与提取,叁维重建算法的基本原理和特点。采用Fourier变换重建算法来讨论CT重建算法,运用Matlab工具软件与Amira应用软件相结合的方法,编写程序,实现对小鼠肺部CT图像的叁维重建,为后续试验的进行提供了方法和依据。应用Amira软件对肿瘤患者的CT图像进行了叁维立体建模,得到某些组织或器官的表面绘制,网格表面绘制,体表面绘制等叁维可视化模型。根据这些叁维可视化模型,不但可以从外形上判断组织或器官因病变而凹凸的情况,以及病变体大小形状,还能够得到实体的内部情况,取得较理想的建模效果。通过Amira软件系统中的仿真软件包,对患者模型进行叁维有限元仿真模拟,构造高仿真3D模型。同时,通过多通道显示技术来实现仿真模型的温度区域划分,指导医生可以用肉眼看到被治疗区域参数设定是否合适,更重要的是可以进行邻域鉴定,以避免重要的正常组织被影响,同时为热疗计划系统中的立体穿刺功能奠定了坚实的基础。在写论文的过程中,本人曾在清华大学工程物理系医学物理研究所从事磁感应热疗计划系统医学影像处理与效果模拟研究的相关工作,并参与了清华同方威视股份有限公司磁感应热疗计划系统研发工作。(本文来源于《广东工业大学》期刊2008-04-01）

张虎军,田伏州,黄晓明,聂国军[6]（2006）在《射频热缓释肝癌热疗计划系统的研制》一文中研究指出肝癌是临床上最常见的肿瘤之一,主要讲述肝癌的多种物理治疗方法,并根据目前治疗方法中最有效的热疗方法,提出一种用于肝脏手术的新型医疗器械射频热缓释肝癌热疗计划系统的原理及研制过程,以及其在肝癌治疗应用方面较其它方法的优势。(本文来源于《医疗卫生装备》期刊2006年09期）

### 热疗计划系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过大量文献资料的调研和分析,针对目前国内外热疗计划系统的重要研究进展进行分类回顾,包括通用系统设计、发展过程与现状等,基于调查结果对热疗计划系统目前存在的关键技术问题进行总结,最后探讨和提出了热疗计划系统进一步研究和发展的可能性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 热疗计划系统论文参考文献

[1].卓子寒,翟伟明,蔡东阳,王婕,张晓冬.肿瘤磁感应热疗计划系统与现代医疗信息系统集成应用研究[J].生物医学工程学杂志.2014

[2].卓子寒,翟伟明,刘玲玲,蔡东阳,李一戈.肿瘤热疗计划系统的研究进展[J].计算机应用研究.2012

[3].孟萃,吴宏新,唐劲天,刘以农,程建平.磁感应加温热疗计划系统的算法研究[C].第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集（下册）.2008

[4].孟萃,吴宏新,唐劲天,刘以农,程建平.磁感应加温热疗计划系统的算法研究[C].第十四届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集（2）.2008

[5].王晓辉.肿瘤感应热疗计划系统中的数字影像处理与建模[D].广东工业大学.2008

[6].张虎军,田伏州,黄晓明,聂国军.射频热缓释肝癌热疗计划系统的研制[J].医疗卫生装备.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a1495a5395d34d4593e53e7a.html