# 降低35千伏电网线损率的综合措施

（国家电网天津城南供电分公司300201）

摘要：线损是供电企业一项重要的经济技术指标，线损率的高低直接影响企业的经济效益，也反映了企业管理水平的好坏。而一些基层供电单位35kV电压等级的线损率多年来一直居高不下，为了落实企业降本增效的工作目标，降低电能在传输和分配过程中的损耗，本文就35千伏电网线损成因进行了分析，并提出了相应的降低线损率的措施，供相关单位参考借鉴。

关键词：35千伏电网；降低线损率；措施

随着我国科学技术水平的不断提高，城市建设里供电企业重要性日益凸现出来巨有着不可取代的地位但供电企业在实际运行中其电网能力损耗同样呈现着逐年上升趋势，在很大程度上导致了资源浪费，提高了供电成本，降低了供电企业经济收益，为了扭转这一局面，分析电网线损现状，并针对现状探究电网降损措施具有重大作用下面重点分析35千伏电网降损措施。

1造成35千伏电网线损的原因分析

35kv以上电压等级输变电系统，担负着传输远距离电能的作用。电能通过导线、变压器等传输设备远距离传送过程中，会出现有供电能、无供电能和电压的损失，其中有供电能以热能的形式散发、损失了能量，被称为线损。在供电企业运营中，造成线损的主要原因是电阻、磁场和管理等因素。

1.1电阻的影响

在供电企业中大量使用的电力线路、变压器等，均是铜、铝等材质构成的导体。在电能的传输过程中，导体产生的电阻形成阻力，使得导电体发热而将电能转换为热能，从而产生电能损耗，也就是说导体中电流的的高低直接影响电阻的损耗。

1.2磁场的影响

磁场有交流电通过电气设备而产生，由于磁场的旋转运动，电气设备才能带动机械运转，变压器利用电磁感应改变交变磁场，从而生成升降压作用，供电企业通过升压作用远距离输送电能，而电气设备的磁场因电流的运动产生电磁转换，又因为交变磁场的作用，铁心中的涡流和磁滞使得铁心发热，导致部分电能转换为热能发散到介质中，从而耗损了电能。

1.3管理的因素

1.3.1管理制度

线损的管理没有结合实际工作岗位，制定可操作的管理制度，致使专责范围模糊，不能较好的开展线损管理，且线损的管理指标没有细化成一系列小指标，对产生线损高的营销系统，没有建立流程管理制度，导致流程分工不清，流转时间偏长。

1.3.2计量管理

由于计量设备的陈旧，致使电量出现跑、冒、漏等现象。部分老旧的机械电能表仍在使用，没进行淘汰更新也是线损的主要原因之一；另外，计量设备的倍率配置不够合理，没有依据变压器的容量进行配置，造成运行时的计量误差；抄表员在用电稽查时，由于疏忽没发现窃电行为、以及线路乱搭的问题，造成一定的损失。

1.3.3电网网架结构

电网网架结构是否合理，是影响供电企业经济效益的另一个主要原因，由于经济的迅速发展，用电量的不断增长，主网网架、配网网架结构不够合理，也是导致重载输电线路出现线损高、网损高的现象的原因。

1.3.4线损小指标考核管理不到位

和35kV线损有关的小指标包括：变电站站用电量、母线电量不平衡率、电容器可投运率、电压合格率、功率因数、电能表现场检验率、现场检验合格率、电压互感器二次回路压降受检率等11项。目前，部分供电企业对这些小指标虽然制订了制度，但是相关部门却没有去认真执行，考核管理不到位，造成管理线损过大。

2降低35千伏电网线损率的措施研究

2.1技术方面降损的措施

2.1.1合理调整变压器

依据用电企业的特点，调整变压器的负荷，确保变压器的三相负荷的平衡运行，供电企业在实际工作中，须加强三相的监测，并进行及时的调整，避免不平衡的运行造成线损高的现象。

2.1.2设置适用的无功补偿

在变压器的运行时，所消耗的无功功率远远高于有功功率的数十倍，同时无功电量在电网传送过程中，造成了大量的有功电量被损耗，在供电企业配电网中，设置合理的无功补偿装置，能有效的提高功率因数水平，降低无供电能的输送，只有合理的提高功率因数，才能使得可变线损相应降低。

2.1.3调整计量设备的准确度

在农网改造前，很多用户的电能表运行超过了10年，电能表老化、灵敏度度不高、误差偏大，造成供电企业线损严重的重要原因。淘汰老、旧的电能表，统一更新使用感应式电能表，确保在计量设备的准确性上堵塞线损漏洞。根据已经更换电能表地段的电量监测显示，更换电能表后比换电能表之前，取得了线损率明显下降的效果。

2.2管理方面降损的措施

（1）线损管理由于涉及的部门颇多，故而需要对具体工作进行精细化管理，增加小指标的分工明确，并且责任到个人，对运行的管理系统制度监督管理细则，考核实际管理中的制度执行情况，使得目的明确，对各个小指标考核形成长效性机制，完善各项线损管理要求。

（2）加强分析管理

健全线损各项小指标报表，依据统计数据展开线损高的分析管理。对35kv等线损高的线路，实行月度跟踪监测，依据当月损耗进行原因分析，并根据分析的结果提交解决方案。对出现的线损高、异常线损等问题，须及时派工作人员进行重点彻查，逐一查明线路，分析线损高的原因，并提交相应的整改措施，跟踪整改措施的落实情况，从而提高对线损的重视和分析管理水平。

（3）化供电结构

供电企业管理电网过程中，合理的调度平衡主变线路、输送联络线路之间电压曲线，以及无功技术指标，运用所掌握的输变电设备、线路负荷、功率因素变化等情况，合理的进行经济的调度，从而降低网损增加效益；加强对电网高损线路的监测，并与各单位定时、定季的电网优化相结合，做好降损跟踪管理，同时做好收集降损项目的工作，完成所收集的降损项目顺利报审工作，切实优化供电结构。

（4）加强排查治理

清查35kv配电线路、挂接客户和设备，建立完整的、真实的用户档案。对线路乱搭、用户挂接模糊的情况进行摸底，并给予清查治理；清查估抄、落抄、错抄情况，以及对电量漏、错录入情况进行治理，对违章用电、窃电等不良现象进行处理，从而促进基础数据工作的管理工作，提高对线损的管理力度。

（5）电网、网架结构改造

升压也是降低线损的有效措施之一。随着经济的发展，35kv电压的网损也越来越高，使得线损也相应增高，不利于电网运行的经济效益，简化35kv电压等级，提升线路输送容量，以满足日益增长的用电负荷，对降低网损、提高经济效益有着积极的意义；在供电企业的线损管理中，针对已经存在的线损问题进行分析，合理架构电网线路，调整电压等级、以及改造落后的变电站，对老线路进行合理的升级改造，从而减少电能的损耗，为企业增加效益。

结束语

线损管理是对降低电能损耗，推进节能增效的有效管理。降低线损是衡量供电企业经营管理水平和经济效益的一项重要指标，本文通过分析供电企业35kv电网线损高的主要原因，对降低线损的对策进行探讨，并提出可操作的降损措施，从而不断的提高供电企业经营管理水平和经济效益。

参考文献：

[1]申成鑫,赵虹.降低35千伏电网线损率的举措[J].中国电力企业管理,2013,20:61-63.

[2]谭武英.LD配电网线损管理研究[D].华南理工大学,2012.

[3]邓建安.浅谈10千伏电网降损的措施[J].科技与企业,2013,16:156.

[4]胡瑢.农村电网电能损耗的计算[J].电工技术,1982,01:45-47.

[5]余卫国,熊幼京,周新风,赵国梁,陈宁.电力网技术线损分析及降损对策[J].电网技术,2006,18:54-57+63.

[6]扈国维.配电网线损计算与降损技术措施研究[D].华北电力大学,2015.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a18dae0323ad270e78a14698.html