# 李文：多量程原位水质总磷总氮一体式在线监测仪论文

## 本文主要研究内容

作者李文,吕赫,徐明刚,程李,马俊源（2019）在《多量程原位水质总磷总氮一体式在线监测仪》一文中研究指出：针对地表水和城镇污水对于总磷（TP）总氮（TN）联合测定的需求,基于国标法提出了联合测定原理,利用顺序注射技术和微控技术建立水质总磷总氮多量程在线监测系统,完成了TP和TN的测定。总磷的测定量程分为0～1.2,1.2～2.5,2.5～5μg·mL-1;总氮测定量程分为0～10,10～20,20～40μg·mL-1。测定范围涵盖地表水环境I～V类水和城镇污水处理厂排放标准中总磷、总氮的标准限值。利用交替最小二乘拟合算法建立了总磷与总氮测定的回归模型。实验结果表明,其校正决定系数≥0.996 4,最低检出限分别为0.01μg·mL-1和0.05μg·mL-1,重复性相对标准偏差（RSD）分别为1.36%～3.84%、0.78%～3.69%,贵州七大水库实际水样数据比对中,总磷相对误差≤±3.7838%,总氮相对误差≤±3.69%。系统运行稳定,可以精准、高效地分析不同地表水样的总磷总氮,为环境保护和污水排放提供了技术支持,尤其适用于实验室、站房式、便携式在线水质监测。

## Abstract

zhen dui de biao shui he cheng zhen wu shui dui yu zong lin （TP）zong dan （TN）lian ge ce ding de xu qiu ,ji yu guo biao fa di chu le lian ge ce ding yuan li ,li yong shun xu zhu she ji shu he wei kong ji shu jian li shui zhi zong lin zong dan duo liang cheng zai xian jian ce ji tong ,wan cheng le TPhe TNde ce ding 。zong lin de ce ding liang cheng fen wei 0～1.2,1.2～2.5,2.5～5μg·mL-1;zong dan ce ding liang cheng fen wei 0～10,10～20,20～40μg·mL-1。ce ding fan wei han gai de biao shui huan jing I～Vlei shui he cheng zhen wu shui chu li an pai fang biao zhun zhong zong lin 、zong dan de biao zhun xian zhi 。li yong jiao ti zui xiao er cheng ni ge suan fa jian li le zong lin yu zong dan ce ding de hui gui mo xing 。shi yan jie guo biao ming ,ji jiao zheng jue ding ji shu ≥0.996 4,zui di jian chu xian fen bie wei 0.01μg·mL-1he 0.05μg·mL-1,chong fu xing xiang dui biao zhun pian cha （RSD）fen bie wei 1.36%～3.84%、0.78%～3.69%,gui zhou qi da shui ku shi ji shui yang shu ju bi dui zhong ,zong lin xiang dui wu cha ≤±3.7838%,zong dan xiang dui wu cha ≤±3.69%。ji tong yun hang wen ding ,ke yi jing zhun 、gao xiao de fen xi bu tong de biao shui yang de zong lin zong dan ,wei huan jing bao hu he wu shui pai fang di gong le ji shu zhi chi ,you ji kuo yong yu shi yan shi 、zhan fang shi 、bian xie shi zai xian shui zhi jian ce 。

## 论文参考文献

- [1].浅谈总磷、总氮在线监控仪表在城镇污水处理厂的应用[J]. 苏忠,钱爕强,施伟斌,卢庆延.  广东水利水电.2012(10)

- [2].总磷总氮在线监测中存在的问题及对策分析[J]. 农永光,胡刚.  北方环境.2011(11)

- [3].水质总磷和总氮联合测定分析[J]. 万照,刘路丽.  现代工业经济和信息化.2017(11)

- [4].对我国总磷、总氮排放监测与统计完善的建议[J]. 王军霞,秦承华,杨勇,吕卓,唐桂刚,景立新.  中国环保产业.2015(04)

- [5].总氮总磷联合测定方法研究[J]. 王继国,冯莉霞,史晓慧.  化工环保.1995(06)

- [6].海南省总磷、总氮排放总量估算[J]. 黄春,黄卫.  环境保护与循环经济.2018(07)

- [7].沉积物总氮总磷同时消解分析方法[J]. 郑瑞芝,陈然,王鑫煌,张钒.  海洋通报.2009(04)

- [8].水中总氮、总磷的联合消解测定[J]. 夏首先.  水资源保护.1998(01)

- [9].用过硫酸盐氧化法同时测定水中的总氮和总磷[J]. 钱君龙,府灵敏.  环境科学.1987(01)

- [10].总氮总磷联合测定的方法研究[J]. 王继国,冯莉霞,史晓慧.  中国环境监测.1995(06)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自发光学报的李文,吕赫,徐明刚,程李,马俊源，发表于刊物发光学报2019年07期论文，是一篇关于多量程论文,总磷论文,总氮论文,朗伯比尔定律论文,在线监测论文,光电二极管论文,发光学报2019年07期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自发光学报2019年07期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a1c5e686c44ae22a3d0863c8.html