# 电力自动化技术在电力工程中的应用崔伟伟

（国网江苏省电力公司阜宁供电公司江苏阜宁224400）

摘要：随着能源利用结构的调整，电力成为主要能源之一，人们的生产生活对电力资源的需求量越来越大，电力应用总量迅速增加，这对于电力企业来说既是发展机遇也是重大挑战。为强化电力系统的管理，给人们带来高质量的电能资源，电力企业将电力自动化技术引入到电力工程建设中，努力实现电力各方面管理的自动化，提高电力机械化水平。电力自动化技术的研发到应用推广需要经历一个长期的过程，电力自动化技术也在不断应用的过程中逐渐成熟。本文就电力自动化技术在电力工程中的应用进行了简单的分析。

关键词：电力工程；电力自动化技术；应用

引言

由于电力能源具有容易控制、传输、转变，且环境污染小损耗小的特点，电能已经成为我国需求量很大的能源，而且之后还会不断的增长，因此将电力自动化技术运用于电力工程中变得非常重要。将电力自动化技术运用于电力工程中能有效的解决电力传送中经常出现的一些问题，而且对于保障电力系统的安全和稳定具有很好的效果，能更好的促进电力工程的建设和发展。目前电力自动化技术在电力工程中的运用已经取得了一定的成效，相信随着电力自动化技术的进一步发展和完善，电力自动化技术将会更加广泛的被运用，电力工程也必将受益于此。

一、电力自动化技术含义概述

（一）电力自动化技术具有的作用

从总体的角度来看，电气自动化主要是是以计算机处理技术为基础的一种技术，其主要是将网络技术、通讯技术等进行充分的利用，在这种技术的基础上进行不断的开发与创新，从而实现了电力自动化技术，电力自动化的综合性较强。现阶段，我国电力系统主要根据电力自动化技术进行有效的运转，因此，要想将电力系统得以正常的运转，那么就必须要根据电力自动化技术。

（二）电力自动化技术的包含的主要内容

通过内容的角度，电力自动化技术主要分为三个部分：（1）发电厂；（2）调度；（3）变电站自动化。具有的技术主要有通信网络中对信息的有效整理预算、传输、电力终端电网信息的合理采集与充分分析；自动化控制方面包括发电量控制系统等；在变电站中对相关设备进行有效的优化以及重组，对计算机等相关技术给予有效的利用，以此将整个系统的线路与设备等进行有效的测量、保护等作用的目的充分的实现，配电网自动化就是应事项馈线系统等相关系统进行的有效的自动化管理，进而将电网信息数据的采集等自动化作用有效的完成。

二、电力自动化技术在电力工程中的应用概述

电力自动化技术在电力工程中的应用具有多面性的特点，其中，电力工程中光的互联网技术，主要在自由的空间内光束传播中进行数据的有效的传输，因此，其具有三维网络、无接触互联等方面的特点。在具体的电力工程中，根据此自动化技术的有效应用，可以将有效提高电力系统的集成度，在此项技术进行应用时，电容性负载量也不会对其进行限制，而且，具有较强的抗干扰性，促使电力数据传输具有一定的实用性以及便利性。

在电网调度的自动化环节中，其是在计算机技术的基础上，能够实现信息的有效采集与安全性的合理检测等方面的目标。电力工程汇总的电网调度，就是在变电自动化与配电网关系系统等相关的方面进行合理的使用，此种技术能够帮助管理操作者对电网的信息情况进行及时、有效的掌握，进而将系统的维修水平以及管理能力有效的提升。

此外，在主动对象数据库技术方面角度来看，其在电力工程中的具体应用就是指在电力系统中的监视系统中进行有效的应用，主动对象数据库技术对对象标准提供有效的支持，因此，其余普通的关系数据进行有效对比，其主要是对技术以及主动功能技术方面的支持。根据系统监视功能的合理利用，可以将对象函数进行充分的利用，而且能够将电力工程中的自动化应用的目标有效的实现，在采用触发机制的影响下，数据库监视具有重要的控制与实现的作用，这就为降低了数据的输入时间与读取时间。

电力工程中的电力自动化补偿技术在具体的应用过程中具有举足轻重的作用，在传统型的低压无功补偿技术方面而言，此技术就是根据某种信号与三星电容器等，在某种程度上产生过补偿或者是欠补的现象出现，而且相关的配电检测功能也不具备。根据对智能无功补偿技术的有效应用，在固定补偿以及动态补偿之间进行有效融合影响下，对传统型的一种固定补偿缺钱进行有效地弥补，进而可以将负载的变化情况进行有效的适应，此种技术就是采用投切开关与科学电压限制条件的相关技术方法，将电容器投切智能严格控制目标的有效实现。

此外，在光互联技术方面，此种技术在电力工程中的具体应用，就是在继电以及自动控制系统中进行的有效应用，在进行应用的过程中对探测器的功率进行扇出数的限制，与此同时，实践应电容性负载以及平面也不会受到限制，有利于系统集成度的不断提高，对监控也存在有利的影响，根据电子传输与交换技术的应用，可以相应的对互联网进行有效的拓展，以及对编程的机构进行有效的重组，这样，有利于电力工程中的电力系统的灵活度较好的呈现出来，另外，在光互联技术具有较强的抗磁干扰能力，具有较强的处理器干涉能力，能够将数据采集、控制等作用的目标有效的实现。

现场总线技术能够将电力工程现场仪器控制设备以及智能自动化装置连接，从而形成数字化的多站、串行、多向信息网络，实现智能传感器、计算机、控制以及通信一体化，在电力工程中，合理的应用现场总线技术能收集变送器的总用电量，从而集中控制信号，发送到计算机上，随即应用数学模型对信号进行计算，并且做出判断，最后将终极指令发送给控制端，实现自动化技术，现场总线技术通过分散电力工程中的控制以及处理控制设备信息，将计算机与信息联通，从此便不必控制整个现场，仅仅需要处理信息即可，经过无数实践经验表明，现场总线技术能够将上机位于前置机进行配合，利用仪表控制下方电力工程，从而实现高性能的控制终端，随着当前电力调度技术飞速发展，从而满足系统和数据多样化，促进电力工程中信息的共享以及交换，完善整个电力工程的电力自动化技术应用。

三、电力自动化技术未来发展前景

对于我国当前的电力系统来说，下一步的电力系统发展便是建立完善的配电管理系统，通过网络基础平台，实现110kV以下配电系统的自动化管理，满足电力系统自动化需求，优化电气设备的保护，与此同时，对于继电保护处理数据来说，SCADA亦需要将数据集合到电脑共享平台，提供运行效率，从而获得较高的经济效益。人们对电力系统的可靠性以及稳定性的要求比较高，在电力自动化技术发展时，需要对电力系统所有部门的资源进行不断的优化与整合，并将其转化为信息共享系统，此外，还需要将数据采集以及配电系统等进行有效的整合，整合后转变成较为完善的系统，在此方面还具有较大的发展空间，将信息以及通讯技术等方面的关系有效的处理好，同时，严格的按照统筹管理与功能下方等原则，以此才能够将电力工程自动化的水平不断的提高。同时，还需要坚持自动化发展的安全性，确保电力系统的安全、可靠。

结语

总而言之，电力工程不仅与居民的生活存在着紧密的联系，同时，还与工业生产具有一定的联系，在这样的形式下，政府必须对电力工程技术的开发与应用给予高度的重视。在科学技术不断发展的现如今，电力自动化技术在电力工程中的应用，具有较好的效果，一方面提高了供电的安全性，也将电力系统的运行成本有效的降低，另一方面将供电质量也有所改善。

参考文献

[1]王选锋，王国辉.电力工程中电力自动化技术的应用[J].黑龙江科技信息，2014，（1）：122-123.

[2]祝云鹏，王子宽.论电力工程中电力自动化技术应用[J].中国科技纵横，2014，（21）：163.

作者简介

崔伟伟1978男，主要从事电力自动力化维修设备管理、工程技术管理管理。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a24ffebc7d54ffd5c3c2abf1.html