# 试论工程监理对建筑节能工程的监督及控制刘立光

保定市第三工程建设监理有限公司河北省保定市071000

摘要：工程监理对建筑节能工程具有重要的监督和控制作用，如果监理工作不到位，就会使建筑工程节能性的落实受到影响，产生资源浪费，因此，工程监理部门需要加强监督和控制工作规范化建设，仅扣工作重点，不断改进工作方法，充分发挥工程前期、施工过程及竣工后的整个过程的监督控制职能，做到能发现问题，也能监督解决问题，全方位做好建筑节能工程质量的监督及控制工作。

关键词：工程监理；建筑节能工程；监督；控制

引言

当下工程项目的规模增加，其施工难度不断增大，为了保证充分满足节能要求，以期提高资源危机、能耗危机等引起的问题，提高整体施工生态质量，需要加强监理人员的合理化控制。避免节能工程质量监管不当引起的危害，提高工程质量全面合理性。施工各个工序需要满足受控要求，避免后期程序失调等引起的危害，提高项目质量合理化要求。保证项目监理人员及时进行相关工作内容的落实。

1建筑节能的含义和秉持的节能理念概述

所谓建筑节能工程，就是将建筑节能理念和标准贯穿于建筑从前期规划及设计、施工过程中的建设及改造、竣工后投入使用这整个流程中，并充分利用符合节能标准的材料、设备、技术手段等，提高建筑工程的节能性能的工程。建筑节能理念的内容包括：采用保温隔热性能佳的环保材料代替传统的黏土砖材料、选用低能耗的供暖、制冷设备代替传统的照明和空调设备、在建筑设计环节充分考虑和融入节能措施、充分利用利用可再生能源替代有限的传统能源，例如使用太阳能、风能代替煤炭等。建筑节能及理念的有效实施离不开工程监理的监督和控制。

2监理工作内容分析

2.1准备期间

节能工程对项目工作而言，需要加强前期设计图纸的审核，避免设计人员指导思想、施工技术等方面存在模糊等状况。对应监理人员需要及时进行细则工作的落实，对应监理细则需要从工作内容、保温材料、空调系统的选择等方面进行合理分析，避免节能施工不当引起的危害。施工方需要切实考虑监理方的要求，提高现场审查环节等设计不当引起的危害。

2.2节能监理工作

第一、材料、设备方面的合理控制。设计中需要从国家标准、材料设备控制方面进行分析，以提高空调、采暖等设备的节能标准。对应材料需要由专业厂家进行生产，需要满足国家有关标准，并在政府监督部门备案。对应设计方案需要满足材料规格和数量的考虑，以提高整体工程项目的完整性。材料配置中需要从技术指标进行优化，提高后期复验施工的全面性，避免材料设备等偏差引起质量缺陷问题。监管人员需要考虑设备、工程质量、材料性能等诸多方面的分析。

3工程监理对建筑节能工程施工前的监督及控制

3.1工程监理对建筑节能施工企业的资质及相关标准进行审核

在建筑节能工程施工前，工程监理部门需要对建筑节能施工企业的资质及相关标准进行审核，主要审核该企业是否具备生产施工的资质和许可、审核该企业是有具有符合要求的工艺标准、质量和安全管理体系以及质量检验标准等。严格审核施工企业资质及标准，是保障企业施工质量的基本，是工程监理在建筑节能工程中发挥作用的前提。

3.2结合建筑节能特征和要求，制定详细的工程监理细则

在建筑工程施工前，我们需要研究明确建筑节能特征和要求、建筑节能工程相关材料的选择分析、制冷制热系统和热循环系统的设计方案等等多方面的内容。再结合节能设计方案和建筑节能相关的法律法规，制定详细的工程监理细则。此细则中应明确工程监理工作的整体流程，准确捕捉建筑节能工程过程中的监理重点，再结合建筑节能工程实际，详细说明工程监理工作开展的方法和对策。

3工程监理对建筑节能工程施工过程中的监督及控制

在建筑工程施工过程中，常常会出现因实际情况需要，对施工进行变更的现象，这时就需要工程监理根据建筑节能设计方案和施工方案的要求，对变更进行监督与合理控制，如果变更与国家规定矛盾、与设计方案大方向不一致、与施工方案出入过大，影响了建筑节能工程质量，就需要监理部门对这种变更进行否定，并以书面的形式提交；施工现场的巡查和监督工作也必不可少，控制好施工现场每一道工序的完成质量，做到小问题及时发现及时整顿、大问题及时控制及时制止，将工程监督与工程验收工作有效的结合起来；在建筑节能系统和设备安装过程中，工程监理应该做好控制工作，例如做好空调系统中相关仪表、阀门安装与进出口一致性的控制，使其符合设计规定和要求，以便达到节能的目的。同时，应该针对一味追求成本节约而擅自更换系统中的节能设备及材料的行为，工程监理部门应给予严厉制止；对于施工现场的关键环节和实验要进行重点监督，做好现场施工的质量验收和控制，尤其是隐蔽性工程的监督和验收，这种工程因其具有隐蔽性，不容易被发现，一但这一工序没有得到及时的检查和验收，工程监理人员没有核查验收记录，将会给建筑安全和建筑节能质量带来巨大的隐患。

3.4竣工验收

节能工程项目中，需要切实考虑分项工程，提高竣工验收项目的全面性、合理性。相关作业人员需要保证资质等级、专业技术等均满足要求，避免国家规范规定、审查节能不当等引起隐患问题。其次，验收工作需要根据规范进行顺序审查，可采取实地测量进行相关指标的建设，保证对应验收报告、工作内容等满足基本要求后方可进行签字确认。验收中，一旦发生质量缺陷问题，需要保证施工方及时进行整改、监督工作，避免后期验收不当等引起的危害。

结束语

国家建筑行业发展较快，导致了能耗危机的加深，为了提高建筑节能方面的合理性，需要切实合理的考虑资源的利用方法、使用效果，以降低能源危机引起的危害。提高国家能源利用效果、资源建设合理性的控制。工程项目中，监理人员作为重要部分，需要从节能工程、质量验收方面进行分析，提高监理工作的专业性、合理性建设。当下工程项目一般工程量大、作业难度高，需要切实考虑节能工程的专业性，落实国家相关规定、规范标准。

参考文献

[1]张华杰.节能建筑工程监理管理与控制[J].科技经济导刊，2016，04：184+183.

[2]曹龙兵，王仪强.建筑工程监理要点分析及对策探讨[J].建材与装饰，2016，17：195-196.

[3]赵慧，张文元.谈建筑节能工程监理中质量控制的实施重点[J].山西建筑，2016，4222：199-201.

[4]潘守琴.建筑节能工程监理质量要点[J].江西建材，2016，23：100-101.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a26ecd1e79c456b47dc4c6cd.html