# 曝气再生论文-米酷,汪晓军,陈振国,饶力

导读:本文包含了曝气再生论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:NH_4~+-N,上升流-沸石曝气生物滤床(U-ZBAF),生物再生,低温

### 曝气再生论文文献综述

米酷,汪晓军,陈振国,饶力[1]（2018）在《上升流-沸石曝气生物滤床处理低氨氮含量废水及其生物再生研究》一文中研究指出研究了上升流-沸石曝气生物滤床(U-ZBAF)在低温时对低NH_4~+-N含量废水的去除效果,考察了HRT对NH_4~+-N去除效果的影响,氨氮迁移转化及稳定运行后填料低温储藏后升温生物的再生。结果表明,U-ZBAF的NH_4~+-N去除依托沸石对NH_4~+-N的吸附与沸石表面生物膜硝化反应;HRT大于1.0 h时,NH_4~+-N去除效果明显,以亚硝化反应为主,出水NH_4~+-N的质量浓度稳定低于1.5 mg/L,达到GB 18918-2016的环境敏感区NH_4~+-N排放标准。低温下生物膜硝化活性可在升温后恢复,并实现吸附饱和沸石的生物再生,可提高硝化性能和更新吸附能力。在U-ZBAF中发现亚硝化单胞菌属拥有较高的相对丰度,进一步验证其处理低NH_4~+-N含量废水的可行性和优越性。(本文来源于《水处理技术》期刊2018年02期）

邵梦婷,陈光[2]（2017）在《曝气生物滤池技术在再生水处理工程中的应用》一文中研究指出从上个世纪末期人们开发出曝气生物滤池技术以来,其在处理生活污水、工业废水等方面的优势作用使其开始逐渐被广泛运用在再生水处理工程当中,为节约水资源、提升水资源利用率发挥了至关重要的帮助作用。在此背景之下,本文将在简单介绍曝气生物滤池技术的原理和特点的基础之上,结合工程实例对曝气生物滤池技术在再生水处理工程当中的实际应用进行简要分析研究。(本文来源于《环境与发展》期刊2017年10期）

韩亚楠[3]（2017）在《丙烯腈废水曝气生物池活性炭再生研究》一文中研究指出腈纶纤维是纺织工业的重要原料之一,用量较大,而腈纶生产过程中产生大量的腈纶废水。其特点是废水中污染物浓度高、含有壬基酚聚氧乙烯醚等多种高分子聚合物,可生化性差,采用常规方法难以达标排放。本文对A/O工艺+生物活性炭曝气处理某企业丙烯腈废水中活性炭的再生效果进行研究。主要研究结果如下:在氧化温度220℃、进空气流量550 Nm~3/h、炭泥停留时间1.0h的状态下,系统可以维持自热反应条件,不需要额外增加蒸汽量。在再生活性炭投加量为4.0g/L,反应时间为4.0h时,pH为7.5条件下,对中间池废水进行处理,COD去除率达到56.8%。根据现场调试结果,出水水质指标不能满足《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015;采用湿式氧化+叁维电极氧化联合处理得到的再生活性炭,其吸附性能明显提高,最佳控制参数为:反应电压5.0V,pH值为8.0,反应时间6.0h,蛭石投加比例1:1。联合处理后,在再生活性炭投加量为4.0g/L,反应时间为4.0h时,pH为7.5条件下,再生活性炭的COD去除率达到75.3%,达到生产现场实际再生要求(COD去除率大于70%);采用湿式氧化+电芬顿联合处理得到的再生活性炭,其吸附性能显着提高,最佳控制参数为反应时间6.0h,双氧水和亚铁离子摩尔比为1:20,反应温度为25.0℃,pH值为3.0,反应电压6.0V。经过联合处理后,在再生活性炭投加量为4.0g/L,反应时间为4.0h时,pH为7.5条件下,再生活性炭的吸附效率达到80.2%,达到生产现场实际再生要求(COD去除率大于70%)。(本文来源于《辽宁科技大学》期刊2017-12-10）

胡进,朱雷,余黎明,李淑静,徐娜娜[4]（2016）在《废弃瓷砖再生滤料在曝气生物滤池中的挂膜启动》一文中研究指出废弃瓷砖经再生加工后,制成一种具有比表面积大、机械强度和显气孔率高的再生滤料。实验研究该滤料在曝气生物滤池(BAF)中处理校园生活污水的挂膜规律以及处理效果。结果表明,启动挂膜20 d后,当生活污水进水COD为120~310 mg/L,BOD5为50~150 mg/L,NH3-N、TN的质量浓度分别为18~60、35~70 mg/L时,出水COD、BOD5和NH3-N、TN的质量浓度分别约为40 mg/L、20 mg/L和8、25 mg/L,去除率分别在75%、80%、80%、48%左右,表示此时曝气生物滤池挂膜成功。(本文来源于《水处理技术》期刊2016年03期）

温绍旭[5]（2015）在《污水再生利用工程曝气装置安装施工工法》一文中研究指出在城市污水处理系统中曝气装置安装质量的好坏,不仅影响污水生化处理效果,影响污水再生利用最大率的实现,更直接影响到社会效益和经济效益最大化的实现。本文从实践角度对污水再生利用工程曝气装置安装施工方法进行了详细的论述。(本文来源于《江西建材》期刊2015年19期）

曹剑栋[6]（2013）在《用于废水池曝气的再生气方法及系统》一文中研究指出本文以某钢铁厂冷轧厂空压机系统排放的再生气为研究对象。对废水池使用再生气前后进行分析,分析结果表明,通过对再生气的统一收集,在有效满足废水池曝气的前提下,实现了微热干燥机再生气的有效利用,节约了仪表用压缩空气量,节能效益明显。(本文来源于《第九届中国钢铁年会论文集》期刊2013-10-23）

王强[7]（2013）在《曝气生物滤池应用于再生水利用工程实例》一文中研究指出从工艺流程及设备、工程运行监测结果等方面,介绍了曝气生物滤池在再生水项目上的应用实例。从实际监测结果可知:该工程运行稳定,产水达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求。(本文来源于《环境工程》期刊2013年S1期）

赵文玉,马邦定,胡洪营,张逢,卢如[8]（2013）在《污水再生处理雾化曝气臭氧氧化系统运行费用分析》一文中研究指出雾化曝气臭氧氧化是利用近年来倍受关注的微米气泡将臭氧溶入水中的一项新技术。系统掌握雾化曝气臭氧氧化系统运行费用及其影响因素,对降低其运行成本具有重要意义。影响雾化曝气臭氧氧化系统工程运行费用的主要因素有臭氧投加量、臭氧气体浓度、气液比及循环泵过流水量等工艺参数,其中臭氧投加量和臭氧气体浓度的影响最大。在保证处理效果的前提下,减少臭氧投加量、提高臭氧气体浓度及加大气液比,是有效降低微米气泡发生设备运行费用的关键。研究结果表明,在其他条件相同的情况下,雾化曝气臭氧氧化系统的臭氧投加量需低于微孔曝气臭氧氧化系统的臭氧投加量30%～40%,其运行费用才有优势。(本文来源于《给水排水》期刊2013年01期）

[9]（2012）在《551曝气生物滤池的再生水生产技术》一文中研究指出由大连恒基新润水务有限公司开发的551曝气生物滤池的再生水生产技术,适用于要求回用的城市污水处理。主要技术内容一、基本原理将二级排放水通过直径DN900的管道,自流进入缓冲水槽,然后经潜水泵经流量计计量后将水输送到高位进水分配槽中,通过进水水质分析,确定加药量。通过进水分布管将水送入551曝气生物滤池底部,与风机送入的空气混合,自下而上通过生物滤床,附着在生物滤池滤料上的细菌将污水中的有机物分解,将大量(本文来源于《中国环保产业》期刊2012年11期）

赵文玉,马邦定,张逢,胡洪营,卢如[10]（2012）在《污水再生处理雾化曝气臭氧氧化系统工程造价分析》一文中研究指出系统掌握雾化曝气臭氧氧化系统造价及其影响因素,对降低其建设成本具有重要意义。雾化曝气臭氧氧化系统与微孔曝气臭氧氧化系统的工程造价对比结果对选择适宜的臭氧氧化工艺具有很好的指导意义。系统分析臭氧投加量、臭氧气体浓度、气液比、循环泵过流水量及处理规模等工艺参数对雾化曝气臭氧氧化系统设备造价的影响规律。结果表明,臭氧投加量和臭氧气体浓度是主要的影响因素,在保证处理效果的前提下,减少臭氧投加量、提高臭氧气体浓度及加大气液比,是有效降低雾化曝气臭氧氧化系统工程造价的关键。在其它条件相同的情况下,雾化曝气臭氧氧化系统的臭氧投加量需低于微孔曝气臭氧氧化系统的臭氧投加量30%～40%以上,其工程造价才有优势。(本文来源于《水处理技术》期刊2012年06期）

### 曝气再生论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从上个世纪末期人们开发出曝气生物滤池技术以来,其在处理生活污水、工业废水等方面的优势作用使其开始逐渐被广泛运用在再生水处理工程当中,为节约水资源、提升水资源利用率发挥了至关重要的帮助作用。在此背景之下,本文将在简单介绍曝气生物滤池技术的原理和特点的基础之上,结合工程实例对曝气生物滤池技术在再生水处理工程当中的实际应用进行简要分析研究。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 曝气再生论文参考文献

[1].米酷,汪晓军,陈振国,饶力.上升流-沸石曝气生物滤床处理低氨氮含量废水及其生物再生研究[J].水处理技术.2018

[2].邵梦婷,陈光.曝气生物滤池技术在再生水处理工程中的应用[J].环境与发展.2017

[3].韩亚楠.丙烯腈废水曝气生物池活性炭再生研究[D].辽宁科技大学.2017

[4].胡进,朱雷,余黎明,李淑静,徐娜娜.废弃瓷砖再生滤料在曝气生物滤池中的挂膜启动[J].水处理技术.2016

[5].温绍旭.污水再生利用工程曝气装置安装施工工法[J].江西建材.2015

[6].曹剑栋.用于废水池曝气的再生气方法及系统[C].第九届中国钢铁年会论文集.2013

[7].王强.曝气生物滤池应用于再生水利用工程实例[J].环境工程.2013

[8].赵文玉,马邦定,胡洪营,张逢,卢如.污水再生处理雾化曝气臭氧氧化系统运行费用分析[J].给水排水.2013

[9]..551曝气生物滤池的再生水生产技术[J].中国环保产业.2012

[10].赵文玉,马邦定,张逢,胡洪营,卢如.污水再生处理雾化曝气臭氧氧化系统工程造价分析[J].水处理技术.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a2f6b9f953e41a4bcbba168c.html