# 机电工程电气施工工艺与控制管理

身份证号：42011119880110xxxx南宁市同泰建筑机械租赁有限公司广西南宁530000

摘要：文章首先对机电工程中电气施工项目进行概述，从施工内容与工艺控制方向两方面来进行。其次以施工过程中的控制管理为原则，探讨所进行的工程建设计划中该从何种角度探讨管理方案，促进施工工艺选择更加合理，同时在机电工程电气施工的控制管理中也能够取得更好的效果，确保工程投入使用后的质量安全以及稳定性。

关键词：机电工程；电气施工；控制管理

1机电电气工程施工概述

机电电气工程中包含了电气设备安装以及调试使用，在所进行的机电工程运行控制中，会对总工程进行项目上的划分，开展施工阶段的管理控制，能够避免出现严重的质量安全隐患，确保机电电气工程能够顺利的投入到使用中。机电电气投入使用后各个系统的运行稳定性与建设阶段控制情况有很大的联系，因此在控制阶段要掌握侧重点，注重对工程施工工艺加强控制，注重在机电工程施工工艺上进行创新，并采取技术性方法来更好的解决使用安全问题。机电工程电气施工是采用自动化控制技术来进行的，在所开展的控制技术中，通过加强各个系统之间的相互配合协调，使自动化控制功能可以更好的实现，并促进管理计划在现场全面落实。本文重点针对施工工艺方面的控制来进行研究，并从管理控制的角度来提升工程质量安全，具体论述内容如下。

2机电工程电气施工工艺控制原则

对施工工艺进行控制要以安全可靠为原则，严格按照电气设备的安装使用标准来进行，这样才可以避免出现严重的安全隐患问题，对于机电工程设计过程中的资源优化利用问题，可以通过加强各个系统之间的相互配合来实现更高效的管理计划。-控制要先从整体入手，再逐渐进入到细节部分，机电控制期间技术人员通过所了解到的参数反馈来更好得提升现场工作效率，基于数据信息基础上所进行的管理计划也能够避免出现质量隐患，对于控制过程中比较常见的功能协调问题，会作为重点的内容来继续深入优化，通过科学的控制方案来进一步解决，在此基础上所设计的控制方案才更加符合实际应用需求，能够为接下来所开展的工程施工建设创造安全环境，机械设备的调试工作也能够更加方便的进行。

3机电工程电气施工工艺要求

3.1电气部分施工要求

电气部分施工要做好线路的铺设工作，确保各个用电设备在通电后都能够得到稳定的电能供应，不同区域的安装任务在开展阶段要严格按照布线需求来进行，在此基础上所进行的管理任务也能达到预期标准，设计方案形成初期如果发现其中存在不合理的内容可以采取局部定向优化的方法来解决，根据施工现场所调查的结果对图纸做出标记，方便施工过程对现场进行控制调节，并继续深入的解决问题。通过加强各个系统之间的交流配合，能够帮助继续深入的丰富控制系统。尤其是电气部分的施工控制，需要根据现场所遇到的情况来不断的做出调节，确保最终的方案更适合现场的调节使用，以便达到理想的运行效果。在施工过程中，要严格按照要求标准来进行，确保后续的施工工艺管理可以更好的进行。

3.2机电工程照明施工要求

施工工艺中针对照明系统的控制要从日常照明与消防照明两部分来进行，以使用安全为前提，照明要遵从节能的标准，但同时也不能影响到正常使用。照明系统还要考虑线路铺设是否可以达到安全标准，以及使用期间是否存在电流干扰的现象。在施工过程中，要对进场的材料进行严格控制，质量安全不符合施工使用标准的材料不可以投入到使用中，否则接下来的机电工程整体使用安全也会造成不同程度的威胁。照明系统的光通程度管理部门有明确的规定，在此环境下工程内部管理人员所制定的工作计划也要在其基础上来进行，根据工程实际情况做出适当的优化。

4机电工程电气施工控制管理

4.1制定完善的管理计划

在工程施工任务开展前，可以根据现场的施工调查结果来采取管理控制方案，这样才能够为管理计划落实创造有利条件，并在所进行的控制方案中不断创新探讨，在施工任务进行期间一旦发下严重的质量隐患也能从技术角度来避免。在管理计划落实期间，要针对基层工作人员进行教育培训，使之能够达到理想的设计标准，通过教育培训人员管理计划也能更好的落实开展。机电工程中可能会涉及到大量的隐患问题，加强各个系统之间的相互配合，一旦发现原有计划存在落实困难，可以快速的对设计方案做出调整，确保工程施工后可以安全顺利的投入到使用中。

4.2加强施工质量监管控制

对于各项目的施工质量管理，在建设施工过程中，要及时进行质量监管控制，随着各个项目施工进行而开展，这样一旦遇到质量隐患问题，能够及时的采取技术性手段来控制解决，确保质量安全达到规定标准后，才可以在此基础上进行后续施工安装。质量监管需要同时从施工工艺选择与材料进场控制两方面来进行，确保施工所应用的材料在使用期间可以达到质量标准，工程建设材料得到保障后，后续进行的现场调节控制也能更顺利。施工工艺方面的管理则要从基层出发，确保基层施工人员是严格按照施工工艺来开展的设计建设，对设计人员所提出的方案也能更好的理解，这样在方案的执行力度上得到了保障，其他施工设计任务开展也不会受到影响。质量监管更重要的是要提升施工人员自觉性，明确工作岗位的责任，在施工建设中也能够严格的按照质量规定来开展各类管理控制计划，各个项目有关于管理工作的相关资料要定期的汇报总结，方便工程施工监管控制人员做出宏观调节，对下一阶段的安装施工做出重要指示，同时确保施工过程中的人身安全。

4.3加强施工现场的安全管理

对于安全管理，要注重理论与实践的相互结合。机电工程投入使用后所控制的均为强电，施工工艺质量安全得不到保障，接下来操作环节中很容易造成漏电事故。安全管理要渗透到整体的施工周期中，工作人员也要定期的接受安全教育培训，这样才能够从根源上避免发生安全问题，同时机电工程电气项目投入使用后，在安全性上也可以达到国家规定标注，在接下来的工程建设计划中深入落实安全管理控制规定。施工期间各个项目由指定的负责人来监管控制，一旦发现异常及时向上级管理部门汇报，以便及时的采取解决措施来做出调控。对于施工过程中出现的违规操作现象，要加大处罚力度，避免类似的问题再次出现在工程施工现场，这样的工作环境下所进行的安全管理才是真实有意义的，并且能够帮助解决现场所存在的各类问题。

5结语

通过以上文章中所论述的内容可以了解到，随着社会科技的进步与电气工程的发展，我国机电安装工程的电气施工工艺也在迅速发展，电气施工工艺技术的发展将直接影响到整个机电安装工程的质量。并且对施工中每个环节的严格监控和有效管理也是工程质量的有效保障，不但能够为施工单位带来良好的口碑也利于长远发展，更能为社会创造经济效益。

参考文献：

[1]葛立龙.关键工序控制和管理在机电安装工程电气施工中的探讨[J].江西建材，2015（03）.

[2]刘虎.机电安装工程电气施工关键工序控制与管理措施探讨[J].江西建材，2016（01）.

[3]汪岚.对于机电安装工程电气施工工艺和控制管理的研究[J].电子测试，2016（03）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a4154ee8f89c3ba86a9c4ee1.html