# 测氢传感器论文-谢波,吴宜灿,胡胜,杨通在,FDS团队

导读:本文包含了测氢传感器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:液态锂铅合金,氢,传感器,探头

### 测氢传感器论文文献综述

谢波,吴宜灿,胡胜,杨通在,FDS团队[1]（2012）在《液态锂铅合金中测氢传感器的探头材料》一文中研究指出氢同位素在液态锂铅合金中的溶解行为是聚变堆液态包层提氚系统设计的重要参考指标。为了解决液态锂铅合金中氢含量测定的技术难题,研发测氢传感器,开展了以Al2O3、SiC、SiO2-Cr2O3、TiC为候选的传感器探头材料的选型研究。研究结果表明:在仅考虑测量平衡时间、合金熔融温度和热冲击的前提条件下,SiC探头材料是最合适的选择,具有测量直观准确、高热稳定性、抗化学腐蚀性能和耐热冲击性能良好的特点;而Al2O3和SiO2-Cr2O3在高温锂铅环境中易腐蚀;TiC高温下易氧化,但在873K以下时的测量值比SiC更接近理论饱和值。(本文来源于《核化学与放射化学》期刊2012年03期）

陈建伟[2]（2010）在《固体电解质测氢传感器及其性能研究》一文中研究指出基于质子固体电解质燃料电池的基本原理,研制出一种在300-600℃温度下工作的固体电解质测氢传感器,用于对气体渗氮等特定环境中的氢含量进行快速、精确的测量及实时控制。结合固体电解质测氢传感器的工作原理,对传感器的整体结构进行了设计。同时,还对传感器的制作工艺进行了研究,其中主要包括固体电解质的制备工艺、密封材料及其工艺的选择、内外电极的设计及制作工艺。由于气体渗氮时炉气中未分解的氨气对铂电极有腐蚀作用,严重影响传感器的使用性能和寿命,因此,必须在铂电极表面喷涂电极保护层。我们对不同配方、不同烧结工艺得到的电极保护涂层进行了透气性、粘接强度、抗热震性和耐腐蚀性等性能测试实验。结果表明,配方为80%α-Al2O3、2%硅藻土、18%高粘土,烧结工艺为850℃,保温20min的电极保护层,具有很好的透气性、较高的粘接强度、优异的抗热震性能和耐腐蚀性能。对测氢传感器进行了一系列的输出特性测试,实验结果表明,研制的传感器具有灵敏度好、响应时间短、选择性好和稳定性高等性能。并且测得不同温度下传感器输出电势与氢气浓度之间的对应关系。最后,将测氢传感器应用于气体渗氮工艺中,通过测量和控制渗氮炉中的氢气含量来控制氨分解率,从而实现对炉中氮势的控制。通过换算得到不同温度下氨分解率、氢气浓度与传感器输出电势之间的对应关系,并以此为依据制定了渗氮工艺,按此工艺对40Cr钢零件进行15炉次的渗氮处理,检测结果表明,无论是渗氮层深度,还是表面硬度均符合图纸技术条件要求,且渗氮质量稳定、可靠。(本文来源于《南京林业大学》期刊2010-01-01）

张永新[3]（2009）在《固体电解质测氢传感器的套接密封及电极研究》一文中研究指出本文基于质子固体电解质燃料电池的基本原理,研制出一种在300～850℃温度下工作的固体电解质测氢传感器,可用于对特定环境中的氢含量进行快速、精确的测量及控制。本文比较了各种形状的固体电解质在制作传感器时的优缺点。选用Yb掺杂的BaCeO_3作为测氢传感器的固体电解质材料,经预烧试验确定了这种固体电解质的收缩率,并重新开制模具,成型烧结,获得了尺寸为Φ10.1mm×9.9mm的圆柱体固体电解质。分析了固体电解质与连接套管的套接密封性能、密封材料的绝缘性能对测氢传感器输出电势的影响,试验比较了不同密封材料、不同连接套管的套接密封性能、绝缘性能以及套接压剪强度。结果表明,磷酸—氧化铜无机胶+端面施釉具有较好的气密性、绝缘性能和套接压剪强度,能够满足测氢传感器的使用要求。对测氢传感器内外电极的结构、电极材料、制备工艺进行了研究。分析比较了不同结构内外电极的特点及应用场合。最后将圆柱体固体电解质和高铝瓷管用磷酸—氧化铜+端面施釉进行套接密封,内电极采用拆装式结构,外电极采用银钯导电浆料烧结导电膜,制作装配成测氢传感器。当温度为560℃、内侧用空气作为参比气时,被测气体氢含量与测氢传感器输出电势之间具有很好的对应关系,传感器输出电势值高,灵敏度较高,有良好的重现性,能够实现对特定环境中的氢含量进行精确测量及控制。(本文来源于《南京林业大学》期刊2009-06-01）

耿军平,费敬银,许家栋,秦熊浦[4]（2000）在《一种新型高温测氢传感器探头的研究》一文中研究指出利用 Ｙｂ３＋掺杂的ＳｒＣｅＯ３在高温时的Ｈ＋导电特性制作了 ＳｒＣｅ０．９５Ｙｂ０．０５Ｏ３－α高 温测氢探头，并在高温条件下利用该探头对氢在４５＃钢中的扩散行为进行了研究 和分析。所得结果与理论模型计算的结果一致。(本文来源于《机械科学与技术》期刊2000年S1期）

### 测氢传感器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于质子固体电解质燃料电池的基本原理,研制出一种在300-600℃温度下工作的固体电解质测氢传感器,用于对气体渗氮等特定环境中的氢含量进行快速、精确的测量及实时控制。结合固体电解质测氢传感器的工作原理,对传感器的整体结构进行了设计。同时,还对传感器的制作工艺进行了研究,其中主要包括固体电解质的制备工艺、密封材料及其工艺的选择、内外电极的设计及制作工艺。由于气体渗氮时炉气中未分解的氨气对铂电极有腐蚀作用,严重影响传感器的使用性能和寿命,因此,必须在铂电极表面喷涂电极保护层。我们对不同配方、不同烧结工艺得到的电极保护涂层进行了透气性、粘接强度、抗热震性和耐腐蚀性等性能测试实验。结果表明,配方为80%α-Al2O3、2%硅藻土、18%高粘土,烧结工艺为850℃,保温20min的电极保护层,具有很好的透气性、较高的粘接强度、优异的抗热震性能和耐腐蚀性能。对测氢传感器进行了一系列的输出特性测试,实验结果表明,研制的传感器具有灵敏度好、响应时间短、选择性好和稳定性高等性能。并且测得不同温度下传感器输出电势与氢气浓度之间的对应关系。最后,将测氢传感器应用于气体渗氮工艺中,通过测量和控制渗氮炉中的氢气含量来控制氨分解率,从而实现对炉中氮势的控制。通过换算得到不同温度下氨分解率、氢气浓度与传感器输出电势之间的对应关系,并以此为依据制定了渗氮工艺,按此工艺对40Cr钢零件进行15炉次的渗氮处理,检测结果表明,无论是渗氮层深度,还是表面硬度均符合图纸技术条件要求,且渗氮质量稳定、可靠。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 测氢传感器论文参考文献

[1].谢波,吴宜灿,胡胜,杨通在,FDS团队.液态锂铅合金中测氢传感器的探头材料[J].核化学与放射化学.2012

[2].陈建伟.固体电解质测氢传感器及其性能研究[D].南京林业大学.2010

[3].张永新.固体电解质测氢传感器的套接密封及电极研究[D].南京林业大学.2009

[4].耿军平,费敬银,许家栋,秦熊浦.一种新型高温测氢传感器探头的研究[J].机械科学与技术.2000

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a4494668c011636cc811ea44.html