# 探析建筑工程施工技术及现场施工管理王文超

浙江宝业幕墙装饰有限公司浙江绍兴312000

摘要：新时期的今天，随着建筑行业施工与管理规范的日趋成熟，以及各类施工技术水平的应用程度逐步提升，为建筑行业的可持续发展起到了极大的促进与带动作用。尤其是建筑工程施工技术的应用，以及现场施工管理措施的完善，也为建筑工程的施工质量与施工安全，提供了良好的保障。由此可见，施工技术的应用与现场施工的管理工作，对于建筑工程项目起到了极大的推动作用。这也使得对于“建筑工程施工技术及其现场施工管理”的研究，具有极大的应用价值与现实意义。

关键词：建筑工程；施工技术；现场施工；管理

1建筑工程现场施工的技术分析

对于建筑工程项目的施工质量来说，施工技术直接影响到施工质量的好坏。建立完善的建筑施工相关技术方面的标准，采用先进科学的施工技术，为建筑工程提供可靠，有保障的施工技术，强化总体的施工建设效果，才能使建筑工程持续健康的发展。

1.1软土地基处理技术

地基的稳固与否是保证建筑工程项目顺利施工的重要基础，要根据不同的地理环境、不同的地质条件来开展地基工作，而软土地基就是我国不同类型土地中最为常见的一种施工地质。一般来讲，软土地的承载能力比较差、稳定性不强、变形性大，这些缺点如果在进行建筑工程施工的过程中不加以重视，很容易出现沉降问题，就会难以保证地基的稳固性和实用性，给后续的项目埋下较大的安全隐患。针对这种问题应该先了解施工建设地区的土壤条件和环境条件，如果是软土地基，应该采取的处理方法有换填垫层、化学加固、灰土挤密桩和土挤密桩法、置换法等，都有着显著效果。

1.2节能技术

近年来，随着“绿色建筑”理念的提出及应用，节能环保技术被越来越多的应用于现代建筑工程项目之中。通过该项技术在建筑工程中的应用，不仅能够极大的减少建筑垃圾的生成，做到能源与资源的优化配置与节约，更能减少由建筑工程施工所造成的环境污染，提升城市的生态环保程度。现阶段，我国建筑工程施工中所应用到的节能技术极为多样和广泛，如楼顶隔热节能技术、墙体保温节能技术、室内采暖节能技术、以及太阳能节能技术等。通过各种节能技术与节能材料的结合与搭配，促使现阶段的建筑工程项目更加的趋向于“节能化”与“环保化”

1.3建筑防水施工技术

在建筑工程施工过程中，建筑防水也是施工中十分重要的一项。如果一旦在建筑施工中出现了渗水或者漏水的问题，会使建筑施工质量受到影响。让完工后的建筑物无法正常使用，对于人们的生命财产安全存在着威胁。因此，施工人员要根据现场的情况。优化利用符合国家规定的防水材料，考量材料的防水性是否与建筑需求相符，让防水效果得到提升。而且要对建筑物边角容易渗水的地方进行合理化的处理，提高建筑物的防水性能，以便减少渗水漏水情况的出现。

1.4电气接地施工技术

在实际的施工建设中，还有一项很重要的工作就是要提高建筑结构的整体性和质量，减小安全隐患，而电气设施在建筑工程施工中应用的程度很高，也是完善建筑安全系数的重要工作。需要充分有效的控制好电气设施的设计技术和优化技术，尤其是做好管线布局和电气施工路线的分配工作。因为建筑工程的楼层都相对较高，这么做可以有效防止雷雨天气建筑物受到雷击，延长使用的年限，保证建筑物和人们的安全，避免造成经济损失。

1.5预应施工技术

对施工公司和施工人员来说，在建筑施工之前要有一定的准备工作和预防应对突发情况的解决方法。比如前期的审查图纸、计算施工的预算、准备材料等，规划好施工现场，这些都是建筑所需的根本，是为了让工程打好基础的，也能够及时根据情况做出调整，是非常有必要的重要环节。

2建筑工程施工技术现状

2.1施工图纸的审核不达标

施工图纸为施工的关键，如果技术水平不过关，可能导致建筑项目的质量受到影响，通过科学的技术管理形式，可以促进施工项目的深入展开。图纸的完整性、可行性以及持续的时间，对于施工的质量有关键的影响，因而在施工过程中，需要对施工的标准资格书严格审查，如果审查的工作不到位，可能会导致工期延长或整体质量受到影响等问题，因而需要强化图纸的检查力度，充分发挥技术施工管理的积极作用。

2.2建筑的技术施工水平落后

施工技术水平为建设施工的重点问题之一，因为技术发展的不平衡性，如果技术施工无法较高程度利用，可能导致技术落后，从而影响工程的顺利进行，绘图规划水准不高也会导致施工出现失误等。

2.3技术施工管理制度不完善

建筑企业中相关管理制度对于系统管理水平有关键的意义，如果纪律管理制度及机制不完善，可能导致施工的质量失去保障，也会导致施工人员缺乏必要的工作意识及责任感，缺失工作的动力及积极性，通过学习先进的技术知识与管理技能，提升技术管理意识，深化施工管理各项标准的落实，可以避免技术管理的混乱现象。

2.4安全管理制度不完善

当前的施工单位中，缺乏必要的管理机制设置，施工人员自身缺乏安全管理意识，部分小型的建筑单位中，设备的配备及类型的安全性较低，不仅无充分的安全意识保障，同时缺乏合作的相关观念，仅仅重视自身的利益水平，导致施工常常会出现多种安全事故，影响整体的施工水平。

3建筑工程现场施工管理实施策略

对建筑工程施工技术进行研究探索，主要目的就是为了加强对建筑工程现场施工管理。对建筑工程现场施工管理工作需要从整体规划、管理制度制定、实施效果强化三个方面着手，有针对性的细化各方面内容，以此来提升现场施工管理水平。

3.1构建科学的现场施工管理组织规划

现场施工是由多个环节构成的，每一个环节并非是独立存在的，彼此之间是相互联系的，所以要提升建筑工程现场施工管理质量，首先要做的就是要构建科学的现场施工管理组织规划。有针对性的对施工现场环境进行考察，对施工材料进行分析和把控，并依据材料的不同种类和属性进行分类保管，以防止材料损坏。

3.2建立健全现场管理监督制度

建筑工程项目施工能够有序的进行既有主观方面的因素也有客观因素，所以要推进施工现场管理工作，就需要不断建立健全现场管理监督制度。建立健全现场管理监督制度需要制定严格的施工标准和规范，不断减少施工过程中失误和不合理的情况。一方面需要不断强化人员岗位职责、做到权责明确，施工合理。另一方面，就制度而言，需要不断强化和落实各项管理制度，充分结合现场管理监督制度和施工标准，进而保证施工过程有序进行。

3.3不断强化安全管理工作实施效果

实施效果是建筑工程项目现场施工管理的主要目的，而在施工过程中经常存在着安全问题，这也是现场施工过程中需要解决的问题，所以就需要不断强化施工人员的管理意识，责任意识和安全意识，加强对施工人员的安全教育培训活动，合理的利用各种施工技术，减少安全事故和安全隐患的发生次数。

结语

建筑施工单位为了实现自身竞争力的提升以及价值作用的发挥，满足我国建筑行业的要求，以科学发展观作为指导，实现自身的可持续发展，就需要保持严谨的态度，顺应时代发展要求，保持精益求精的工作态度，同时改革创新经营的理念及形式，对各方的最新消息密切关注，不断推动建筑工程技术发展，创新工作管理形式，从而保证我国的建筑行业工作服务水平不断提升。

参考文献：

[1]钱宏涛.建筑工程施工技术及其现场施工管理措施研究[J].装饰装修天地，2019（3）：267.

[2]吕尚君.建筑工程施工技术及其现场施工管理措施分析[J].建筑•建材•装饰，2019（1）：107.

[3]林进财.建筑工程施工技术及其现场施工管理措施分析[J].四川水泥，2019（2）：225.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a451607ef2b96ec77b7fa2c8.html