# 鱼体特征参数论文-王莉,傅院霞,徐丽,宫昊,荣长春

导读:本文包含了鱼体特征参数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光诱导击穿光谱,电子密度,电子温度,信噪比

### 鱼体特征参数论文文献综述

王莉,傅院霞,徐丽,宫昊,荣长春[1]（2019）在《样品温度对纳秒激光诱导Cu等离子体特征参数的影响》一文中研究指出为了研究样品温度对激光诱导击穿Cu等离子体特征参数的影响,以黄铜为研究对象,在优化的实验条件下采用波长为532 nm的Nd∶YAG纳秒脉冲激光诱导激发不同温度下的块状黄铜,测量了Cu等离子体的特征谱线强度和信噪比;同时在局部热平衡条件下利用Boltzmann斜线法和Stark展宽法分析计算了不同的样品温度条件下等离子体电子温度和电子密度。实验结果表明,在激光功率为60 mW时,随着样品温度的升高, Cu的特征谱线强度和信噪比逐渐增加,样品温度为130℃时达到最大值,然后趋于饱和。计算表明,黄铜样品中Cu元素CuⅠ329.05 nm, CuⅠ427.51 nm, CuⅠ458.71 nm, CuⅠ510.55 nm, CuⅠ515.32 nm, CuⅠ521.82 nm, CuⅠ529.25 nm, CuⅠ578.21 nm八条谱线在130℃的相对强度相较于室温(18℃)下分别提高了11.55倍、 4.53倍、 4.72倍, 3.31倍、 4.47倍、 4.60倍、 4.25倍、 4.55倍,光谱信噪比分别增大了1.35倍, 2.29倍、 1.76倍、 2.50倍、 2.45倍、 2.28倍、 2.50倍, 2.53倍。分析认为,升高样品温度会增大样品的烧蚀质量,相对于温度较低状态增加了等离子体中样品粒子浓度,进而提高等离子体发射光谱强度。所以,适当升高样品温度能够提高谱线强度和信噪比,从而增强LIBS技术检测分析光谱微弱信号的测量精度,改善痕量元素的检测灵敏度。同时研究了改变样品温度时等离子体电子温度和电子密度的变化趋势。计算表明,当样品温度从室温上升到130℃的过程中,等离子体的电子温度由4 723 K上升到7 121 K时基本不再变化。这种变化规律与发射谱线强度和信噪比变化趋势一致。分析认为,这主要是由于在升高样品温度的初始阶段,激光烧蚀量增大,等离子体内能增大,从而导致等离子体电子温度升高。当激光烧蚀样品的量达到一定值后不再变化,激光能量被激发溅射出来的样品蒸发物以及尘粒的吸收、散射和反射,导致激光能量密度降低,电子温度趋于饱和,达到某种动态平衡。选用一条Cu原子谱线(324.75 nm)的Stark展宽系数计算激光等离子体的电子密度,同时研究改变样品温度时等离子电子密度的变化趋势,计算表明在样品温度为130℃时, CuⅠ324.75 nm对应的等离子电子密度相较于室温(18℃)条件下增大了1.74×10~(17) cm~(-3)。该变化趋势与电子温度的变化趋势一致。适当升高样品温度使得电子密度增大,从而提高电子和原子的碰撞几率,激发更多的原子,这是增强光谱谱线强度的原因之一。由此可见,升高样品温度是一种便捷的提高LIBS检测灵敏度的有效手段。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2019年04期）

赵小侠,罗文峰,贺俊芳,杨森林,成桢[2]（2018）在《激光诱导硬币等离子体特征参数的研究》一文中研究指出利用1064 nm调Q Nd:YAG激光诱导产生壹圆硬币等离子体,为了提高等离子体特征参数的求解精度,利用改进型迭代Boltzmann算法,建立镍原子谱线(225.47 nm、303.19 nm、304.50 nm、323.30 nm、339.29 nm、491.84 nm、495.32 nm、500.03 nm、501.76 nm)的Boltzmann图,计算得到硬币等离子体电子温度为28144 K.通过测量镍原子谱线341.48 nm的Stark展宽,得到硬币等离子体的电子数密度为8.6×1017cm-3.基于实验结果,证明激光诱导硬币等离子体满足局部热力学平衡模型.(本文来源于《原子与分子物理学报》期刊2018年06期）

任楠[3]（2018）在《墙体特征参数未知的穿墙雷达多径虚像抑制方法》一文中研究指出穿墙雷达能为墙后密闭或不规则环境中目标的定位、识别和成像提供独特的视角,在抗震救灾、反恐等领域得到了广泛的应用,因而成为当前的研究热点。但对于复杂室内环境,四周墙体的影响不能被忽视,接收端除了接收到目标回波外,还会接收到墙体内部多次反射、墙体与目标相互作用形成的多径分量,以至于成像中多径虚像的产生,这极大的限制了后续的目标识别与分类性能。本文在充分理解穿墙雷达工作原理以及成像基本理论基础上,对获取无虚像的穿墙雷达室内场景成像做了以下几个方面的研究工作:本文首先分析了墙体对电磁波传播的影响,同时在介绍复杂室内场景模型基础上,对每条多径相对成像区域每个网格的传播时延进行估计,针对传统时延估计计算复杂度大的缺点,引入了一种基于折射角估计的快速墙体补偿方法。该方法在对时延进行估计的同时,实现成像补偿,从而避免目标偏移和虚像的产生。其次,研究了对墙体特征参数的估计问题。根据提取的不同成分回波,分别利用延时迭代估计法、快速自聚焦成像估计法、图像域滤波估计法估计墙体参数。第一种方法通过构建了一个误差目标函数,并对目标函数进行迭代优化,进而得到d_w,?_w的最优值;而后两种方法则都是在图像域对迭代优化的墙体参数值所对应的图像进行质量评价,质量评价最高的成像结果对应的即为最优参数值。第叁,着重研究了结合压缩感知的室内复杂场景多径虚像抑制问题。提出了一种基于脉冲雷达信号体制结合频域压缩感知框架的多径虚像抑制方法。该方法利用目标、多径虚像依赖于阵列子孔径方位的特性,由此来分析目标、虚像与子孔径位置的关联性,最后通过图像融合方法实现多径虚像抑制和目标的高精度重构。该方法优势在于克服了传统时域方法计算复杂度高以及需要事先已知室内几何反射位置的不足。在此基础上,将联合互质阵列与子孔径方位特性相结合,进一步提高了重构目标成像分辨率。最后,结合多径分量对应复合稀疏系数的组稀疏性和贝叶斯理论的先验性,提出了一种利用多径测量模型复数时域相干性的稀疏贝叶斯学习算法,将多路径测量反射系数重构转化为单测量块稀疏反射系数重构问题。该方法不但抑制了多径虚像的产生,而且很好的重构了室内目标。结果表明该方法具有较高的重构精度和较快的计算效率。(本文来源于《南昌大学》期刊2018-06-08）

焦小淼,刘文礼,杨宗义,张振亚[4]（2017）在《煤泥絮体特征参数提取及其动态变化规律》一文中研究指出针对煤泥絮体图像处理时存在的模糊絮体识别困难问题,提出一种基于絮体清晰度自动剔除模糊絮体提取絮体特征参数的方法。对比常规阈值分割法和应用图像处理软件手动处理法得出,该方法可快速、准确提取絮体特征参数。通过试验,研究了不同搅拌转速和不同絮凝剂用量下煤泥絮体特征参数随絮凝过程的动态变化规律。结果表明:煤泥水絮凝过程可以分为叁个阶段,即絮体快速长大阶段、破碎阶段及动态平衡阶段;搅拌转速越大,絮体快速长大阶段用时越短,平衡阶段对应的絮体当量直径均值越小;在絮凝剂用量为3 mg/L时,搅拌转速为152 r/min条件下形成的煤泥絮体分形维数最小(1.89±0.01),搅拌转速为217 r/min条件下形成絮体分形维数最大(2.17±0.03);在搅拌转速为152 r/min时,随着絮凝剂用量增大,煤泥絮体当量直径均值在絮凝剂用量为4 mg/L时达到最大值,煤泥絮体分形维数值由1.81±0.01增大到2.01±0.03。(本文来源于《矿业科学学报》期刊2017年05期）

林晓梅,钟磊,林京君[5]（2018）在《样品温度对双脉冲激光诱导Al等离子体特征参数的影响》一文中研究指出为研究样品温度变化对激光诱导击穿铝(Al)等离子体特征参数的影响,采用双脉冲激光器诱导激发在中频炉中加热的Al样品形成等离子体,对比分析了样品温度变化时不同特征谱线强度的变化;分析了CCD相机采集的不同样品温度下等离子体羽的形态变化;在局部热力学平衡条件下,用Boltzmann斜线法和Stark展宽法分析了等离子体电子温度和电子密度随样品温度的演化规律;使用Lorentz线型拟合分析了随样品温度变化的不同谱线的半峰全宽(FWHMs)。研究结果表明,等离子体羽的形态大小变化可以作为其电子温度和电子密度等特征参数随样品温度变化的直观反映;随着样品温度升高,等离子羽形态、谱线强度、FWHM、电子温度和电子密度都增大至饱和状态,并且样品温度对离子线和原子线的谱线强度和FWHM有不同的增强效果。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2018年02期）

宋鹏,钟孟春,毛保全,李晓刚,兰图[6]（2016）在《等离子体特征参数检测系统设计研究》一文中研究指出为了研究火药燃烧产生的等离子体的特性,本设计采用光谱诊断法对等离子体的电子温度和电子密度进行检测,设计了等离子体特征参数检测系统。本设计在光谱检测法的基础上,根据光谱分析原理和检测总体方案,先后进行了传感器的设计、光谱仪的设计以及数据的处理。设计以ZEMAX为工具,使用探头光路追迹和光纤中光路仿真设计了新型的传感器光学探头;使用光谱仪结构函数优化、消散像处理以及波长点列图分析等方法设计了光谱仪的初始结构和优化结构。对光谱诊断获得的光谱图进行数据处理得到等离子体的电子密度和电子温度,提出了一套能够适用于火药燃烧产生的等离子体的光谱检测方案。为进一步研究火药燃烧产生的等离子体的特性提供一定基础。(本文来源于《电子测试》期刊2016年16期）

文谨,刘起华,柯李晶,仝小林[7]（2015）在《表征中药煮散的粉体特征参数及水煎液中的分散溶出行为研究》一文中研究指出目的研究中药煮散的粉体特征及其水煎液中成分的分散溶出行为,为煮散的粒径控制及实际应用提供实验依据。方法选取黄芩、黄连、葛根、甘草4种饮片制成煮散,考察其粒度分布、流动性等粉体特征及水煎液中混悬性微粒的分散属性,并比较煮散与饮片煎煮有效成分的溶出行为。结果黄芩、黄连、甘草煮散粒度分散均匀,流动性好,葛根煮散稍差。煮散与饮片水煎液中大多为亚微米级颗粒,而光学和电学性质显示煮散水煎液中的微粒较多、较大、易沉降,具有非均相液体的特征,而其成分溶出速度、溶出量均明显高于饮片。结论煮散作为新型饮片之一,能增加药效物质的溶出,缩短煎煮时间,提高药材利用度,值得研究推广。(本文来源于《中草药》期刊2015年23期）

赵小侠,贺俊芳,王红英,杨森林,李院院[8]（2014）在《纳秒激光诱导紫铜黄铜等离子体特征参数的对比研究(英文)》一文中研究指出基于1064nm Nd:YAG激光器,对比研究了紫铜和黄铜等离子的特征参数。洛仑兹函数拟合Cu I 324.75nm得到紫铜和黄铜等离子体的电子密度分别是3.6×1017 cm-3和3.3×1017 cm-3。为了减小谱线自发辐射跃迁几率不确定性和测量误差带来的计算误差,采用改进型迭代玻耳兹曼算法精确求解紫铜等离子体和黄铜等离子体的电子温度分别是6316K和6051K,分析表明,两种等离子体特征参数的差异主要是由于黄铜中的锌元素的电离能(9.39eV)大于铜元素的电离能(7.72eV)而造成的。实验数据证实激光诱导的紫铜和黄铜等离子体满足局部热力学平衡模型和光学薄模型。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2014年02期）

罗文峰,刘崇琪,梁猛,赵小侠[9]（2013）在《基于光谱法鸡蛋壳等离子体特征参数诊断》一文中研究指出为了精确测量鸡蛋壳等离子体的特征参数,减小接触式测量引起的误差,利用1064nm调Q Nd:YAG激光器,对鸡蛋壳等离子体进行研究,通过分析该等离子体光谱,定性地证认出元素铁、氧、镁、碳和钙。基于6条钙离子谱线,利用Boltzmann算法求得鸡蛋壳等离子体温度是17211K。测量镁原子谱线285.21nm的Stark展宽,计算鸡蛋壳等离子体的电子密度是4.86×1018 cm-3。实验数据表明激光诱导产生的鸡蛋壳等离子体满足局部热力学平衡模型。(本文来源于《西安邮电大学学报》期刊2013年05期）

张尊,汤海滨[10]（2013）在《氙气离子推力器束流等离子体特征参数的Langmuir单探针诊断》一文中研究指出离子推力器和航天器的成功整合,需要对羽流-航天器之间可能的相互作用进行全面的评估。为了给二者的整合提供实验依据,设计使用了Langmuir单探针测试系统,对氙气离子推力器束流等离子体参数的空间分布进行了诊断研究。实验中使用栅极表面向外凸出的双栅极Kaufman型离子推力器,真空舱的背景压强为3mPa。与传统静态等离子体不同的是:离子推力器束流等离子体具有很大的定向速度,致使探针电流大幅增加,所以传统静态等离子体条件下的I-V(电流-电位)曲线的解释需要重新考虑并进行适当修正。为了尽量减少定向流对离子饱和电流的影响,实验中选择将Langmuir探针与推力器轴线平行放置。实验结果表明:离子推力器的束流等离子体的悬浮电位、空间电位、离子浓度的变化趋势相似,不同径向位置处的各参数都随着轴向距离的增加而减小。分布图中存在一些参数值较低的特殊点,是因为这些测点并没有位于等离子体束流区域内。通过这些特殊点的轴向和径向坐标,可估计出推力器的束流发散角(16.014°)、栅极半径(在71.3～111.3mm范围之内)、束流形状。(本文来源于《高电压技术》期刊2013年07期）

### 鱼体特征参数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用1064 nm调Q Nd:YAG激光诱导产生壹圆硬币等离子体,为了提高等离子体特征参数的求解精度,利用改进型迭代Boltzmann算法,建立镍原子谱线(225.47 nm、303.19 nm、304.50 nm、323.30 nm、339.29 nm、491.84 nm、495.32 nm、500.03 nm、501.76 nm)的Boltzmann图,计算得到硬币等离子体电子温度为28144 K.通过测量镍原子谱线341.48 nm的Stark展宽,得到硬币等离子体的电子数密度为8.6×1017cm-3.基于实验结果,证明激光诱导硬币等离子体满足局部热力学平衡模型.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 鱼体特征参数论文参考文献

[1].王莉,傅院霞,徐丽,宫昊,荣长春.样品温度对纳秒激光诱导Cu等离子体特征参数的影响[J].光谱学与光谱分析.2019

[2].赵小侠,罗文峰,贺俊芳,杨森林,成桢.激光诱导硬币等离子体特征参数的研究[J].原子与分子物理学报.2018

[3].任楠.墙体特征参数未知的穿墙雷达多径虚像抑制方法[D].南昌大学.2018

[4].焦小淼,刘文礼,杨宗义,张振亚.煤泥絮体特征参数提取及其动态变化规律[J].矿业科学学报.2017

[5].林晓梅,钟磊,林京君.样品温度对双脉冲激光诱导Al等离子体特征参数的影响[J].激光与光电子学进展.2018

[6].宋鹏,钟孟春,毛保全,李晓刚,兰图.等离子体特征参数检测系统设计研究[J].电子测试.2016

[7].文谨,刘起华,柯李晶,仝小林.表征中药煮散的粉体特征参数及水煎液中的分散溶出行为研究[J].中草药.2015

[8].赵小侠,贺俊芳,王红英,杨森林,李院院.纳秒激光诱导紫铜黄铜等离子体特征参数的对比研究(英文)[J].强激光与粒子束.2014

[9].罗文峰,刘崇琪,梁猛,赵小侠.基于光谱法鸡蛋壳等离子体特征参数诊断[J].西安邮电大学学报.2013

[10].张尊,汤海滨.氙气离子推力器束流等离子体特征参数的Langmuir单探针诊断[J].高电压技术.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a512780fe95dcdb304f8ecba.html