# 浅析电气控制技术在实际中的使用周郭

（四川省南充升钟水利工程建设管理局四川南充637200）

【摘要】现如今，电气控制技术已经在多个领域实现了广泛运用的目标，尤其是在工业发展中。随着科技的发展，同时也促进了电气控制技术的进步，逐渐实现智能化发展和多样化的发展趋势。本文就选取了几个应用电气控制技术较为广泛的行业进行研究，探究电气控制技术在其中的具体应用。

【关键词】电气控制技术；实际应用

【中图分类号】TM92【文献标识码】A【文章编号】1002-8544（2017）20-0206-02

1.前言

随着经济的不断发展，电气控制技术也迎来了飞速发展。由于电气控制技术在生活中应用范围十分广泛，特别是随着网络技术的发展，电气控制技术涉及的领域更加广泛，因此获得了人们的关注。电气控制技术是基于电气设备二次控制回路理论所产生的新型控制技术，具有多方面的优势，在世界范围内取得了广泛的应用。

2.电气控制技术的功能

技术的发展和创新对于电气控制领域的影响极为深远，从根本上改变了电气设备的控制模式。现代的电气控制技术与自动化技术、信息处理技术、计算机软件分析技术，实现了较好的对接，其运行的安全性和平稳性都有大幅度的提升。

整体来说，通过电气控制系统可实现以下功能：第一，监视功能。电气控制系统能够通过自身的信号分析，对电路和设备是否带电做出判断，并且通过计算机分析系统能够对设备的运行状态进行监视，为设备的正常运转以及故障的检修提供依据；第二，保护功能。电气控制系统的控制的对象为低压电路和高压电路，在实际的运行中经常会出现电流负载过大引起的故障。电气控制系统能够有效地对这些故障信号进行检测，并通过对设备和线路进行自动调整，如电闸断开和切换等实现其保护功能;第三是测量功能。通过观察仪器设备自带的指示灯只能对设备的状态进行定性的判断，但是运用电气控制技术可以将电压、电流、功率等参数通过仪表现实出来；第四是自动控制功能。电气控制技术的最大亮点就是其自动控制功能，传统的电气控制系统如继电器自动性能相对较弱，但是PLC自动控制技术则在很大程度上，实现了系统的自动化操作和故障自我诊断修复。

3.电气控制技术的应用

3.1起重支撑装置的电气控制技术

起重支撑装置由车架、固定支腿、活动支腿等组成，由于车架的设计必须满足在少数一些恶劣的工况下有足够的安全储备（此时吊臂的安全储备往往较大），而事实上90%的工况安全储备很大；为了减轻车架的重量，合理利用材料性能，设计时可以适当降低少数工况的安全储备系数。通过设置车架扭转角度、车架整体变形等传感器，控制车架的变形，从而控制车架的应力，来保证车架的安全。为了支平支腿，目前常用的方法是通过水平仪或操作员的感觉采用手动调平，或者看地面是否平坦，将支腿全伸。显然，这种调平方法存在一定的缺陷和不精确性，自动调平技术将是支腿调平的新发展，先将垂直支腿全伸，然后通过对水平仪传感过来的信息进行数据处理，控制单个支腿的伸缩来实现支腿调平。通过设置垂直支腿受力传感器，保证支腿调平时四支腿受力均匀，在作业时软腿提示防止整车倾翻。

3.2重物起吊装置的电气控制技术

重物起吊装置由回转、变幅、伸缩、主副起升五个主动作组成，这里简单介绍五个执行机构电气控制技术的应用。回转机构控制技术很简单，只设有前方区域报警装置，为了精确显示上车的作业位置和防止回转机构的过载而造成元件的损坏，将设置转动齿数计数器和扭矩超载报警器。对于多回转机构，通过压力传感和数据处理实现多回转机构均匀受力。变幅机构为力矩限制器提供压力信息，微机对信息进行处理推算出重物重量，其压力信息也是微机计算重量的唯一材料。由于吊臂的刚度很难确定，因而其压力信息难以真实反映重物重量，高精度的力矩限制器取自变幅缸压力的信息，将只是微机计算重量的一种参照信息。

3.3在炼钢行业的应用

电气控制技术在炼钢行业中的应用也十分广泛。仅以高炉鼓风机为例，作为炼钢行业中应用十分广泛的一种机器，高炉鼓风机具有良好的生产能力。在炼钢行业中，高炉鼓风机通常用来提升钢水的提取量。但是该机器有一个突出的缺点，就是一旦出现故障，需要付出高昂的维修费用。同时，维修所需时间较长，耽误了正常的炼钢。因此，将电气控制技术应用于高炉鼓风机的控制系统中，与低压跳闸、瞬间断电等问题相结合，能够提升高炉鼓风机使用的稳定性能。

3.4电气控制技术在电力行业中的应用

机组电气控制大型火力发电机组的电气控制既要考虑安全性，又要与汽机、锅炉控制统一协调。电气控制实现计算机的自动控制，有两种途径：（1）类似于变电站的综合自动化系统：综合自动化系统是纯电气的欧诺个和控制系统，通过系统线与各监控子站及有通讯接口的继电保护、自动装置等设备联成一体，可大大节省设备间的硬接线，操作方式针对电气操作的特点设计，运行安全、方便；（2）纳入机、炉的分散控制系统：分散控制系统广泛应用于汽轮机、锅炉控制的分散控制系统（DCS），具有分级分层、分散式冗余结构，构成灵活，易于扩展，可靠性高。

3.5电气控制技术在环保行业中的应用

环保工程作为我国缓解国家污染问题的主要途径，涉及了较多方面的保护工作，其中以脱硫工程最出名，其主要是通过减少对二氧化硫的排放量来避免形成酸雨，从根本上实现净化环境的作用。同时，我们尽可能为了减少环境污染，还会将排放前的烟气通过电气控制技术来控制风机水泵进行分解，把其中的二氧化硫分解并降低排放量，从而有效的提高了工作的效率，还保障了工作人员的安全问题。据研究表示，只有通过对计算机的机械化控制才能在最大程度上减轻工作人员的工作量，使自动控制的电气控制技术也可以顺利完成脱硫工作，为国家的环保行业提供了进一步发展的需求。

4.结语

综上所述，对于电气控制技术来讲，因为其涉及的内容较广，当前的电气控制技术还存在相应的纰漏，例如在软件设计方面。与此同时，在提高工作效率和节约成本方面也取得了较好的成绩。随着社会经济的不断发展，电气控制技术也需要做一定的优化及调整。因此，为实现智能化的技术发展和更好的满足时代发展需求，还需要对电气控制技术继续进行相关研究。

参考文献

[1]王玉芳.电气控制技术在工业生产中的应用[J].江西建材，2015（02）.

[2]朱江丽.节能环保型电气控制技术应用现状和发展趋势[J].能源与节能，2015（01）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a6287c0e9906c572d8643747.html