# 如何提高变电安全运行及可靠性探讨

广东电网公司云浮供电局527300冯衍斌

摘要：随着社会的不断变迁，电器化的不断普及，人们生活对电力的要求也不断的严格，提高施工人员的安全意识关系着人们日常生活的运行，影响着企业的生产和人们的社会财产，所以电力的稳定性上升到关键位置。然而变电是整个电网的重要部分，变电的正常运转也将影响到整个电力的好坏。本文针对怎样提高变电的安全运行及可靠性进行探讨，并提出可行方法。

关键词:电力系统、变电运行、安全管理

电网的运行是国家的重要基础性产业，是一个非常综合性的产业，对各个环节的要求都非常高。而变电系统在整个电力系统中占据着非常重要的地位。变电运行的好坏影响到整个电力系统的可靠运行，所以对变电系统的科学管理，提高运行可靠性变得尤为重要。因此，必须加强变电系统的科学有效管理，真正做到安全第一、无事故、零伤害的标准。

1.变电运行中经常出现的安全问题

1.1安全管理制度尚未健全

安全管理制度尚未完善，管理模式模糊，使得在变电运行中问题不断，分工不明确导致变电运行效率低。此外在这种模糊管理模式的情况下，无法充分发挥员工的自身能力，使得变电安全运行管理陷入了困境。

1.2变电作业人员安全意识薄弱

至今为止，从业变电操作的人员综合素质还处于较低的水平，尤其是对安全管理的认识还处于模糊状态，即诱发变电安全事故的发生。员工的安全意识对安全生产有直接的影响，电力线路、设备存在的缺陷和作业过程中潜伏着的事故隐患，归根结底要依靠作业人员及时发现和正确处理；安全意识强的员工，必然会严格地遵守操作规程和安全规程，正确地作业，安全意识薄弱的人，或违章作业，或违章指挥，或违反劳动纪律，则往往忽视安全，结果酿成事故；事故统计表明，许多责任事故都与作业人员安全意识不强、违章蛮干有关，因此，必须把培养员工树立牢固的安全意识，作为安全生产工作的重点环节来抓。

1.3电力设备系统不稳定及老化

由于电力系统经常在高强度的环境下工作，没有进行及时的维护和保养，容易致使电力系统的不稳定及老化，最后导致损坏，甚至造成变电安全管理施工的隐患。绝缘老化最终导致绝缘失效，电力设备不能继续运行。为延长电力设备的使用寿命，需针对引起老化的原因，在电力设备绝缘制造和运行时，采取相应的措施，减缓绝缘老化的过程。

1.4防范措施不到位

众所周知，变电运行工作存在着不同的危险问题以及隐患，之所以安全问题的不断出现，是因为安全运行防范措施不到位。目前国内的变电防范措施并没有达到要求，着实令我们堪忧。往往在安全问题出现时并没有在第一时间进行解决，往往是在发生后才进行考虑，这样既耽误了抢修了时间，又给我们的正常施工造成了严重的损失以及破坏。

2提高变电工作人员的专业素质

在变电运行系统中，人员的操作和细节处理关系着变电系统的正常运作。所以要搞好变电运行，最基础的是要提高变电人员的整体素质，提高机组人员的专业技能和自我的主人公意识尤为重要。

2.1提高机组人员的主动观念

要想做好一名变电运行人员，对自己的工作性质要有系统的认识，要具有良好的爱岗敬业精神，认真做好自己的本职工作，在对自我认识之后，以对社会负责的精神投入到工作中。不断的学习专业技能知识，不断提高自己的综合素养，认真完成单位组织的技能培训。变电运行离不开每一个环节的机组人员，所以变电人员要从自我出发，严格根据各种规章制度进行操作，不断提高自我，在自己的岗位做好做精，在自我提高的基础上提高变电运行的效率减少事故可能性。

2.2提高变电运行人员的安全观念

往往事故起因都是由于工作人员的一个小小的疏忽导成的，所以要提高工作人员的安全意识，降低事故的隐患。只有工作人员在源头上降低事故的可能性，才能大大降低事故的发生。而这一切都需要工作人员要有整体的安全意识，不以恶小为之，真正的按照操作规程进行变电的运行。每个月都进行安全报告，集体讨论事故的典型案例，不断学习，将安全意识深入到每个环节。

2.3组织对变电运行人员的培训

在不影响变电正常运行的基础上，要定期组织对机组人员的专业技术培训。在讲座和黑板报的基础上，进行实际操作上的培训，不仅要让机组人员懂得机组怎么运行，还要让他们懂得为什么要这样操作，在出现事故的第一时间，懂得怎样科学有效的解决。模拟相关的事故场景，提高自我防护的意识。

3解决变电运行安全的措施

3.1完善规章制度，实行责任制

做好企业安全生产工作，预防伤亡事故和职业病害的发生，关系着企业每个员工的切身利益和千家万户的幸福安康，关系着企业生产安全顺利进行和经济效益的稳步增长，关系着社会的安定繁荣和人民的安居乐业，是贯彻落实科学发展观的有力举措，因此，企业必须针对本单位实际情况，建立、健全、完善安全生产责任制，认真落实主体责任，俗话说没有规矩不成方圆，要想使变电运行系统的运转，离不开科学有效的管理体系。在整个变电运行中有许多操作性的点，如果没有技术性的操作规程和规章制度的制约，很容易出现问题。因此，要建立一套完善的安全体系，按照制度来进行操作。

3.2提高施工人员的安全意识

变电运行施工是一项具有危险性的工作，因此作为施工工程最主要的作业人员应该具有一定的安全意识，在变电运行安全管理中，应该对施工人员进行必要的安全培训以此提高施工人员的安全意识。要培养员工的自觉地安全意识，要让员工真正的“意识到”安全的重要性，并把它摆到应有的位置上，使员工清楚安全生产与维护企业和员工利益的关系，安全生产是第一位的，它为企业创造效益，为员工的生命与健康提供基本的保证。忽视安全生产，造成事故，不但会危及自身或他人，而且会给企业带来不应有的损失。

3.3建立有效的设备检验机制，提高变电运行可靠性

设备由于长时间的运转，往往会出现各种问题，所以要定期的进行设备的检修，这样能有效的动用有限的人力物力，提高运转效率。使资源真正的得到有效利用，大大的节省了成本。根据变电厂的具体实际情况，将设备和厂房进行有效的划分，将责任分化到人，建立责任机制。各分区根据实际情况，制定检修报告，指导各项工作的进行，真正做到有的放矢，既让工作得到了开展，也使设备得到了有效的维护，保障了变电的有效运行。

3.4加强变电安全运行防范措施

由于变电安全运行施工过程中不确定因素的出现，不确定问题也会陆续出现，无法在最短的时间进行解决。所以加强变电安全运行防护措施是提高变电安全运行及可靠性的重要措施以及重点步骤。防范措施工作不是短时间就可以准备好的，需要长时间的积累以及防范经验，另外在此基础之上主要针对变电安全运行中经常出现的问题进行分析及寻找正确的解决措施。

3.5其他提高变电安全运行及可靠性

综上所述，变电安全运行关系到整个变电工程是否成功运行以及顺利的完成任务。除了以上的几项安全措施以上，我们还需要针对变电运行过程中因不确定因素发生的故障进行分析及解决。例如，我们可以针对员工进行岗前培训、针对变电设备进行分析等一些措施进行提高变电安全运行以及变电的可靠性。

结束语

随着变电运行需求的增大，目前国内的电力系统还不够完善，所以电力安全运行工作也成为一个重要的工程。众所周知，无论哪一个工程项目没有完善的管理制度、稳定的技术水平，项目工程是没有发展空间而言。长期以来，随着世界各地变电安全施工事故的发生，安全问题一直是国家和市民所关注的关键，所以要做好变电运行安全工作，要建立完善的管理制度、实行责任制、提高施工人员的安全意识、电力设备及时维护和保养。随着近几年的变电运行安全的电力系统不断完善与更新，提高变电安全运行及可靠性也会得到提升。

参考文献：

[1]谭庆丰.论如何提高变电安全运行和可靠性措施[J].广东科技,2010,19(24):111-113..

[2]段宝刚.提高变电安全运行和可靠性措施的探索[J].硅谷,2011,(22):126-126.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a67d9d971abcadd74bd32683.html