# 提高110kV变电站自动化系统安全运行的策略

江门电力设计院有限公司广东江门529000

摘要：变电站是重要的电力供应设施，同时也是改变电压的重于重要产所。利用变电站将电压升高转为高压电，可以将发电厂发出来的电能输送到需要的地方，电能在抵达用户附近时再将电压降低，满足用户的用电需求，有效减少电能在传输过程中的损耗。变电站类型众多，按照电压等级可以分为1000KV变电站、750KV变电站、330kv变电站、220kv变电站以及110kv变电站等。本文以110KV变电站为例，详细阐述了影响其自动化系统运行安全的因素，并提出了提高其安全运行的策略，旨在最大限度的降低变电站自动化运行安全事故的发生几率，切实确保供电企业经济效益以及用户用电安全性。

关键词：110kV变电站自动化系统安全运行策略

1、引言

变电站是由一些必要的设备组装起来，用以切断、接通、改变或者是调整电压的重要设施，是输电与配电的重要集结点。随着自动化技术的引入与发展，变电站基本实现了自动化运行，其运行效率大大提高。但是由于各种因素的影响，现有的110KV变电站自动化运行存在一定的安全隐患，对用户生命财产安全以及供电企业经济效益构成了巨大的威胁。只有明确影响变电站自动化系统安全运行的因素，才能对症下药，从根本上消除系统运行安全隐患，确保变电站自动化系统稳定、安全的运行。

2、影响110kV变电站自动化系统安全运行的因素

2.1遥控信号误动

通信控制器只有对串口进行了应用才可以实现与MODEM的连接以及主站与MODEM的有效连接，但是由于110kV变电站自动化系统保护装置的影响，使得保护规约在被主站扩展的过程中，一旦出现规约处理不合理以及测控单元装置运行不稳定问题，那么势必会导致遥控信号发生误动的现象，进而影响110kV变电站自动化系统运行的稳定性与安全性。

2.2双击切换故障

110kV变电站自动化系统在相互监视的过程中需要遵循串口通信为主太网为辅的原则，只有这样才能切实确保系统运行的稳定性。但是自动化变电站双机一旦需要切换，那么极易导致两台通信控制器同时出现跳转的问题，只有一台控制器为系统运行提供保障，强大的负荷压力很容易使控制器死机，数据信息无法更新，遥控受阻，系统运行存在巨大的安全隐患。

2.3继电保护与监控系统中断

在110kV变电站自动化系统中一般设有保护装置，一点信号出现误发的问题，那么系统中的保护装置将失去效应，发生死机现象，无法正确的收发信息，信号传送出现中断，监控系统将无法发挥其正常的功能作用，110kV变电站自动化系统运行失去了控制，运行安全事故发生几率增大。

2.4保护监控系统事故以及预警音响信号的影响

在110kV变电站自动化系统中监控系统具有控制、保护以及预警音响引号的功能。因此，一旦监控系统出现故障，那么预警音响信号将无法正常发出，值班人员经无法在最有效的时间内获取系统故障提示信息，更无法及时提出应对方案，系统运行故障问题难免会扩大化。为了避免此类问题的发生，供电企业应与生产厂家加强沟通与协调工作，将监控系统、保护监控系统以及预警音响信号独立设置，以免一方出现故障而影响另两方的正常工作，最大限度的确保110kV变电站自动化系统运行的安全性与稳定性。

3、提高110kV变电站自动化系统安全运行的策略

3.1优化110kV变电站自动化系统设计

变电站自动化系统一旦设计不合理，势必会增加运行安全事故的发生几率，加大经济损失。因此，设计人员在进行110kV变电站自动化系统设计过程中，应始终遵循“小容量、密布点以及短半径”的原则，按照相关技术标准优化系统设计，在确保系统运行安全的前提下，尽可能的降低设计成本，实现经济效益与社会效益最大化目标。同时二次设计必须切实考虑变电站现场对主变温度、母线电压、电流等主要运行参数，使这些运行参数能够直观的显示在运行系统中，方便管理人员观察和记录，及时发现系统运行异常情况，在最有效的时间内解决问题，防止问题扩大化和严重化，降低经济损失。

3.2加强110kV变电站自动化系统改造工作

我国大部分的110kV变电站建设于经济相对、人烟稀少的地区。受地区经济发展水平的限制，一些地方的110kV变电站自动化系统改造不够彻底，仍然存在很多的遗留问题，在系统运行过程中经常会出现各种类型的安全事故，不利于我国电力事业的可持续发展。因此，国家以及相关部门应加大对110kV变电站自动化系统改造的资金投入，积极引入先进的技术，对变电站自动化运行系统进行合理的改造。比如，可以将四遥集成模块保护应用于电磁式继电器中，这样就可以在调度中心接收变电站传递的信号后充分发挥RTU柜优势，直观的显示变电站在运行过程中的温度、电流以及电压等值，实时掌握变电站自动化系统运行的实际状况，切实确保系统运行的安全性。

3.3积极转变110kV变电站自动化系统管理模式

传统的110kV变电站自动化系统管理模式存在一定的弊端，值班检查的人员数量不足，且检查的质量难以确保，使得110kV变电站自动化系统运行存在一定的安全隐患。因此，积极转变110kV变电站自动化系统管理模式刻不容缓，根据实际的需求增加检查与管理人员，明确管理人员的工作内容与责任范围。工作人员在值班过程中应做好系统运行情况记录，及时发现系统运行问题，为技术人员维修提供可靠依据。同时对于交通不便捷的区域，应加强值班管理，消除系统运行安全隐患，确保110kV变电站自动化系统运行稳定性与安全性。

3.4建立并健全变电站自动化系统安全运行管理制度体系

以往的系统安全运行管理制度对值班管理人员的工作内容以及职责范围标注不够明确，使得大部分的管理人员对待自身岗位工作有所懈怠，变电站自动化系统安全运行检查与维护工作落实度不高，系统运行故障频繁发生，不仅给用户用电安全构成威胁，同时不利于供电企业的稳定运行。因此，为了降低系统运行安全事故的发生，供电企业应建立并健全相关管理制度，强化管理人员责任意识，确保系统运行检查与维护的有效性，降低系统运行安全事故的发生。

4、结语

国民经济的迅猛发展对电力能源的使用越来越广泛，变电站的运行压力日益加大，运行安全事故频繁发生，造成了国家经济的重大损失。因此，为了切实确保人民生命财产安全，提高变电站自动化系统安全运行的安全性与稳定性，需要供电企业不断优化系统设计，加大系统改造力度，完善自动化系统运行管理模式，制定科学合理的系统运行管理制度，规范管理人员工作行为，及时发现系统运行过程中存在的问题，及时解决问题，降低变电站自动化系统运行安全事故的发生几率，确保供电企业的合法经济效益，进而促进供电企业的可持续发展。

参考文献

[1]郝亚波,王慧君.提高110kV变电站自动化系统安全运行的策略[J].技术与市场,2017,（03）:124.

[2]段科峰.110kV变电站自动化系统安全运行管理的研究[J].广东科技,2013,（12）:42+41.

[3]姜涛.对提高110kV变电站自动化系统安全运行的几点建议[J].民营科技,2013,（09）:23.

[4]谭伟.浅谈110kV变电站自动化系统安全运行中的问题及应对措施[J].中国新技术新产品,2013,（19）:175-176.

[5]李煜华.提高110KV变电站自动化系统安全运行管理[J].山东工业技术,2014,（23）:196.

[6]樊艳龙.对提高110kV变电站自动化系统安全运行的几点建议[J].电子技术与软件工程,2015,（10）:160.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a7795a66f78c4a7c27ee427b.html