# 电能计量自动化系统在电力营销中的应用李浩

（呼和浩特供电局内蒙古010050）

摘要：电能计量自动化系统对于供电系统有着不可忽视的重要作用，是提高工作效率和社会效益的重要系统。为所有的用户提供了更加完善、更加便捷的供电系统，增加用户的用电幸福指数。而且该系统对于电力营销的过程提供了更加科学的技术手段，使得电力营销的过程中能够有更加的吸引人。另外该系统的使用还符合环境友好型社会要求，不仅仅能耗小，还能够减少环境污染。

关键词：电能计量自动化系统；电力营销；应用

1电能计量自动化系统具体实施情况

电能计量自动化系统面对的用户有集中居住在一起的，也有零散的分散用户，不管如何，系统在进行自动收集相关用电量信息中，为了保证数据的准确性和全面性，系统还要有监控设施，来保证系统能对用户用电量进行实时监控，使相关的用电数据随时可以显示在相关人员面前。在面对不同用户，不同计量方式、计量设施的情况下，还要保证系统有一定的适应性和开放性，如此电力营销中的电量和收费方面的数值才会有实际意义。另外在电力营销环节，有针对购电情况方面和收费方面相关的信息，这些信息就要在电力营销系统中显现，而这些信息和电能计量直接相关，所以还要保证电能计量系统与电力营销系统在联系时能相适应。如此所有的用户用电需求也能得到满足，电能计量自动化系统也与电力营销有效结合在一起。总的来说，电力计量自动化系统虽然是分布运行的，但最终在系统整体上是呈集成模式的，这种运行原则会使电力企业的所有资源得到有效利用。

2电能计量自动化系统的组成

电能计量自动化系统是一个有机的整体，但它又是多方面的集合体。一般来讲它是由作为终端计量控制中心的自动化主站系统以及各种信息收集输送整合的信息通道再加上电能输送的各种终端的自动化的计量系统等2个部分构成。

2.1电量自动化主站系统

电量自动化主站系统是一个控制中心，好比一个国家的首都，所有的信息机构、管理机构、处理机构都是集合在这一系统内。这个控制中心更是所有其他的系统以及子系统等发号施令的所在，是维护整个电能计量自动化系统协调统一的重要管理中心。它的主要功能就是对所有来自通信信道的信息进行处理，也就是整个电力系统中所有信息最终的“归属地”。在这里各种数据得到了合理的划分、计算、记录、出表、控制等；还能够进行智能的分析，对所有的信息进行实时对比，实现信息的万无一失。

2.2信息通信信道

信息通信信道，顾名思义，就是信息的传输的通道，分别是输出和输入两个功能，另外该系统还具备的数据的采集、电能计量自动化的全程动态监控的功能。

2.2.1通用分组无线业务

简而言之，就是一种数据业务，该业务是在GMS的基础上改进发展得来的，它具有更高的传输速度，且能够永久的工作，也就是可以做到随时随地进行网络连接，而且不会受到其他因素的干扰，不用重复播号联网。而且其计费相对便宜，因为它的计费方式就是仅在数据有传输的时候才会计费，而且按点计费，所以长时间的保持数据在线而无数据流动，则不会有任何费用产生。

2.2.2码多分址

通俗一点讲，码多分址就是群发。我们在生活中使用手机通信设备等，对短信群发等功能亦是熟于心间。码多分址技术就是在同一时间段，对不同的用户发射相同信息的技术，我们手机的群发工能就是来自于这一技术。

3电能计量自动化系统在电力营销中的应用

3.1应用在客户用电服务中

通过在用户用电服务中应用电能质量自动化系统，能够根据用户的实际用电需求，将电力交易户根据不同的需求，划分为专用变用户，供电用户和低压集抄用户。针对不同类型的用户提供不同的需求，在接收到客户的用电指令后，能够快速的为用户提供用电服务。

3.2应用在抄表环节

在抄表的过程中，运用电能计量自动化系统，能够实时显示电能计量的相关数值。然后将相关数值输入到电力营销系统的设计软件上，能够准确的记录用户的用电信息。在没有采用电能计量自动化系统之前，抄表环节一般都有抄表人员进行人工操作。通过抄表员将用户的电度表，设施上的用电量进行记录，然后根据当前电能单价进行计算，在这样记录和计算的过程中，非常容易出现人为失误，在传统抄表方式中。对于电能，计量的统计并不完善，而且存在很大的可操作性，这样很有可能影响用户用电的实际情况。很容易降低用户的用电体验。在采用电能计量自动化系统之后，通过大负荷管理系统，利用电量采集装置和计量装置能够针对用户用电负荷情况进行如实统计，然后将相关的信息传输到电力营销系统软件上。然后根据当前电能单价统计电费。这样的过程由全部由系统进行操作，很难出现失误。通过电能计量自动化系统的监测技能功能针对用户计量点的信息进行监测，然后与专用变用户信息收集的流程一样。能够直接将采集到的信息输送到营销电力营销系统之中。通过低压集中抄表系统，能够针对小区居民的电能计量，进行统一的收集信息。电能计量自动化系统在进行抄表的过程中，由于不经过抄表人员的操作，不会产生人为失误，相关人员只需要根据数值，在输入环节不出现偏差，即可通过电能计量自动化系统，可以直接将不同的用户用电情况进行采集，无需工作人员进行外出抄表。

3.3应用在用电检查方面

电能计量自动化系统还可以针对窃电现象和违章用电现象进行监控，通过自动化系统，在电能计量采集之后，为了避免数据出现偏差，还需要针对数据进行自动审核与分析，如果发现数据审核存在异常，则电能计量自动化系统可以将数异常问题发送给相关的管理人员。管理人员在针对用户用电需求进行分析之后，能够针对用户，加大监管力度，核实数据是否准确。通过电能计量自动化系统，能够保证电力企业电力计量的准确性。同时，电能计量自动化系统还可以针对超负荷用电行为进行检查，由于电线所形成的电网中电能具有稳定性，一旦发生超负荷用电行为，会给电线以及电网的运行造成较大的压力，甚至引发电网运行故障。通过电能计量自动化系统，能够针对超负荷用电情况进行检测与分析，工作人员能够针对这样的行为进行重点监控，避免电力企业经济效益受到损失。

3.4应用在线路减损方面

在电网与长期运行的过程中，很容易造成线路损失。电能计量装置也能够造成线路损失，因为计量装置在运行的过程中，经常会出现信息采集错误增强电路的波动率，造成线损。由于电网在常年负荷的情况下没有进行及时的治理，电网破坏也会产生线损率。在传统的线损分析过程中，通常有四种分析方式，但是这样的管理结果并不能够精确通过电能计量自动化系统，完全可以解决线损管理和线损降低上的问题。一方面，电能计量自动化系统能够利用信息技术为线损管理搭建平台，通过这样的平台，能够模拟线损动态变化，将每一处线损都能够在平台上反映，而且还可以将线损进行计算，能够针对线损问题进行优化，使得线线路管理方面更加的精细化。

结束语

供电企业能否做好电力营销，对于供电企业的经济效益和长远发展具有直接的关系，通过电能计量自动化的系统的应用，能够减少电能计量存在的误差，降低供电企业生产成本，提高供电企业的经济效益。本文针对电能计量自动化系统，在电力营销中的应用进行深入探讨，明确电能计量自动化系统的实施方案。

参考文献：

[1]熊为为.浅析电能计量自动化系统在电力营销中应用[J].通讯世界，2017（13）：139-140.

[2]许晓仙.电能计量自动化系统在电力营销中的应用成效探究[J].中国新技术新产品，2017（09）：105-106.

[3]雷雯，夏秀珍.电能计量自动化系统在电力营销中的应用[J].科技创新与应用，2017（12）：209.

[4]冼心培.电力营销领域电能计量自动化系统的应用探讨[J].中国高新技术企业，2017（05）：66-67.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a8e5d46277b3fb1931bd327b.html