# 数字化电能计量检测技术方案研究何颖珊

（广东电网有限责任公司东莞供电局）

摘要：本文主要从电能计量数字化检测技术的基础理论与特征入手，对该项技术实施方案进行了深度地分析及研究，致力于全面提升电力企业电能计量工作的效率，结合电能计量实际情况，设计最佳的电能计量数字化检测技术可行方案，充分发挥电能计量数字化检测技术各项功能优势，以提升电力企业电能的计量专业水平，助推我国电力企业迈向新的发展征程，实现可持续性发展。

关键词：数字化；电能计量；检测技术；方案；研究；

前言

电能计量（Electricenergymetering），它是电力企业生产、销售与电网持续运行的关键节点，发电、输配电、电力营销、电能使用等各个环节都脱离不开电能的计量。电能的计量专业化水准，不仅关系到我国电力企业实际经营运转，更关系到我国电力企业外部的整体形象。当前是我国科学技术高速发展时期，数字化技术已经不再是一项特有的名词，而是各个行业领域中不可或缺的一项现代化技术。而对于我国的电力企业来说，为提升电能记录工作的专业水准，保证电能的计量工作可高质量的完成，就需对积极引入电能计量数字化检测技术，对该项技术实施方案开展全面性的、深度性地分析与研究，探索出最佳的技术应用路径。从而实现以充分提升我国电力企业电能计量工作的效率，以数字化的电能记录相关检测技术为引领，为我国电力企业开辟发展的新道路，让我国的电力企业可以在未来的发展之路上越走越稳，迈向美好的明天，实现可持续性发展。

1、基础理论与特征概述

电能计量数字化检测技术，其在实际运用期间，通常是以采集模拟量为基准，实现全数字的量化，而后利用光线的路线来进行有效性传输。同时，巧妙运行点对点的传输性技术，进行电能的数字化传输，为该智能化变电站电能的计量工作提供最具可靠性、真实性、时效性的数据信息，以全面提升电力企业电能计量工作的效率及质量，让变电站内部数字化的电能计量总系统变得有规范化。致力于宏观角度来分析，积极探索及研究电能计量数字化检测技术，可实现电力企业变电站内部电能的计量总系统更加适应于的当下信息技术进步发展的大时代，更有助于各项基础理论及研究水准的进一步强化。

那么，致力于微观角度来分析，电能计量数字化检测技术，其主要是以计算机信息化技术为基准，利用数字化通信技术而建立起来的电能计量优化系统。在一定程度上，数字化的电能计量总系统，其在实际应用期间对于相关信息数据的采集、传输、处理等速度都相对较为快速，信息数据传输的精准度相对较高，且抗干扰性能极强。基于电能计量数字化检测技术自身所具备的这些功能优势，因而，其在我国电力领域中应用的较为广泛，且应用效果较为理想化，可提升电力相关信息数据的传输及处理速度，极大地提升了电力企业电能计量工作的效率及质量，有助于电力企业的进一步发展。那么，为了能够将电能计量数字化检测技术自身所具备的各项功能优势发挥得淋漓尽致，就需电力企业对电能计量数字化检测技术的相关方案予以深度的分析及研究，研究出最佳的技术方案，以充分彰显电能计量数字化检测技术的各项功能优势，让电力企业的电能计量工作专业化水平提升到新的高度。

2、技术方案研究

2.1数字化接口式电子互感器检测技术

数字化接口式电子互感器（Digitalinterfaceelectronictransformer），该项检测技术在实际运用期间，被检测电子互感器的二次性传输至合并的单元之后，可实现以间步性信号节奏作为根本依据，来传输信息数据包。标准的互感器二次传输至信息数据的采集器当中，该控制系统可自动向其采样同步的信号相应触发器下达命令。那么，在该种情况之下，其采样同步的信号相应触发器可在已明确命令之基础，向数据信息的采集器进行同步采样命令的发布，以实现两路的数据信息包并性。在同步的取样完毕后，操控该系统精准地解析其合并的蒂娜元输出的信息数据帧，并予以准确性地计算分析。同时，对信息数据的采集器发送的相关信息数据包予以准确计算分析，即可得出被检测电子互感器及标准的互感器二次性传输值的相位移、幅值等，进而确定数字化接口式电子互感器的角差及比差，最终提升电能计量的精准度。

2.2小信号式输出电子互感器检测及模拟校验

小信号式输出电子互感器检测（Detectionofsmallsignaloutputelectronictransformer），它主要是以对小信号的输出电子互感器校验检测实施模拟为主的一种电能计量现代化的检测技术。在利用该项技术来电能计量的检测工作期间，需为标准化电磁电流的互感器及其被检测电子互感器进行一次性电流的供应，该过程需以升流器与调压器为主。在检测读电压的互感器期间，也需以升流器与调压器为主，为标准化电磁电流的互感器及其被检测电子互感器进行一次性电压的供应。待以上检测操作步骤完成后，就需以同步的信号类触发器作为主设备，以严格控制命令为基本原则，同步向两块的数据信息器发生指令，实施同步采样过后，就需精准地计算分析，以保障最终检测数据相关数值的精准性，保证电能计量最终结果的可靠性及真实性。

2.3数字化接口的电能表检测

数字化接口的电能表检测（Electricenergymeterdetectionofdigitalinterface），其具有着极为鲜明的智能化特征。在利用该项检测技术实施电能的计量工作期间，只需对电能表所接收的信息数据稳定性及安全性应用检测即可，操作步骤较为简洁，且应用效果较为理想化。那么，在实际应用期间，需以高速的DSP来输出的电压与电流波形的信号，而后实施采样，将协议帧逐渐传输到网络的端口处，实现数字化信号复制，保证每个网络端口都含有该信号。同时，在其相应转换电路作用之下，转变单模及多模的光信号，把它快速传输到被检测表及标准变当中，最终高效地完成电能计量的检测工作。

3、结语

综上所述，对于电力企业来说若想实现突破性发展，就需愈加重视电能的计量工作，积极探索电能计量数字化检测技术的最佳实施方案，以不断提升电能计量工作的专业水准，保证电力企业的经济效益，促进电力企业的长足发展。

参考文献：

[1]周彩霞，周尚礼，伍雪峰，王忠东，林国营，孙卫明，等.数字化电能计量检测技术方案分析[J].中国电工仪器仪表产业发展论坛，2017，21（14）：209-211.

[2]Muxiaoxing，Taomingpeng，Gaohuiqing，Gehongjian，Nieyufeng，Zhang，Li，Li，etc..Digitalpowermeterdetectionand"tracing"systemsolutionresearch[J]..SeminaronElectromagneticMeasurementandtheAcademicDevelopmentDirectionsofInstruments.2016，24（10）：285-288.

[3]Wanglu，LiSongzhihua，Yaoli，Caiqixin，Xuqing，DuanMeimei，LiYuefen，LiYuefen，Yu，etc..DesignandApplicationof1110kVSanjiangDigitalSubstationElectricPowerMeasurementSystemOnlineMonitoringScheme[D].SymposiumonIntelligentAdvancedMeasurementSystems，2015，28（04）：121-123..

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a96623d948bb225e0de9416f.html