# 浅谈电气工程中供电系统的施工管理钟琴

广西炅晟建设工程有限公司广西南宁530000

【摘要】由于国家经济的快速发展以及人们的生活水平也越来越高，对电能的需求也逐渐增长，因此，对电气工程供电系统的管理就具有至关重要的作用。电气工程作为我国今后稳定发展的一项比较重要的保障，并且在对电气工程中供电系统进行施工管理的过程中，最为重要的内容就是要进一步的提高电气工程的安全性以及可靠性。文章首先对加强电气工程中供电系统进行施工管理工作的作用进行了简单的分析；其次对供电系统中施工管理的相关工作进行了介绍；接着提出了电气工程中供电系统施工管理过程中经常出现的问题；最后针对这些问题给出了合理的建议措施，从而能够保证电气工程中供电系统的安全有效的运行。

【关键词】电气工程；供电系统；施工管理；建议措施

一、加强供电系统的施工管理的作用

（一）提高整个电气工程的发展

因为在对电气工程中供电系统的展开相关的施工管理工作时，经常和其他行业或者是其他的项目有关联，所以，不断的加强对供电系统进行施工管理对整个电气工程都具有十分重要的意义。在对供电系统进行施工管理时要严格根据项目管理制定的相关制度实施操作，并且也要做到对自身项目的服务工作。正是由于在相对比较严格的电气工程中供电系统的施工管理条件下，才能够有效的提高施工水平，进而推动整个电气工程的发展。

（二）保证电气工程的施工质量

加强电气工程中供电系统的施工管理力度并且结合先进科学的管理方法，就能够有效的保证整个电气工程中供电系统的施工质量。由于供电系统在电气工程中处于一个关键性地位，因此，供电系统的施工质量是对整个电气工程的施工质量进行评判的一个重要标准。如果在供电系统施工的过程中存在一定的质量问题以及安全隐患，那么和供电系统相关的一些其他机械设备等一定会存在安全隐患。所以加强电气工程中供电系统的施工管理工作力度能够进一步的促进安全高效的施工，最终保证了电气工程的施工质量。

二、电气工程中供电系统的施工管理工作

（一）施工图纸的审查工作

在对电气工程中供电系统的施工过程中，每个施工环节都是严格按照相应的施工图纸展开施工的，并且施工图纸也是电气工程管理部门的一个主要凭证，因此，要充分的重视施工图纸在进行设计过程中所牵扯到的相关技术指标数据以及图纸的科学性等审查工作，由于审查工作本身所具有的特点就是专业性以及技术性，对于审查工作的精密度要求也比较高，因此一般情况下需要那些专业水平比较高以及对电气工程深入了解的工程师进行审查。在审查工作展开的过程中，如果发现施工图纸存在某些问题要及时的向有关部门进行反馈，进而保证整个电气工程的顺利运行，并且也要尽可能的做到保证施工质量。除此之外，在对整个电气工程中供电系统的施工图纸进行审查的过程中，审查人员要更加关注细节，严格控制电气工程的成本以及施工图纸的精密性。

（二）施工质量的管理工作

因为供电系统中施工人员的自身素质在一定条件下决定着整个电气工程的质量水平，所以要加强对施工人员的管理力度，不断的改进完善对施工人员的考核制度以及评估制度以及相关人员的合理配置等措施保证电气工程的施工质量。由于在供电系统施工的过程中主要是借助现代化的电气设备传输和储存电流，供电系统的施工质量在很大程度上影响着整个电气工程的施工质量，因此要做好供电系统的施工管理工作，如果发生一些重大的事故则会直接导致相关的电气设备损坏或者是终止运行。

（三）安全施工的管理工作

尽管是在断电的条件下对供电系统进行施工依然存在安全隐患，所以在进行施工的过程中要尽量做到下面两个方面：一方面是建立一套比较健全而且严格的施工管理规范，并且设置专门的检测人员，对供电系统施工的安全进行定期或者是不定期的检查；另一方面则是对相关施工人员进行一定的安全教育培训，这种安全教育应该尽可能的在施工之前就要完成，使得他们进一步的了解电气工程中供电系统的施工要求，展开一系列的安全教育讲座，提高他们的施工安全意识，在对供电系统施工的过程中严格的遵守相关规定，防止安全事故的发生，保证每位施工人员的安全。

三、电气工程供电系统的施工管理中出现的问题

（一）民用供电系统的施工管理中出现的问题

一般而言，供电系统应用最为广泛的就是民用建筑工程中，但是在实际施工的过程中大部分施工人员都是没有受过专业技能培训的工人，对于一些施工技术也没有深入的熟练掌握，特别是在施工的过程中遇到一些问题时不能用科学有效的方法措施进行处理等；另外，相关的政府机构没有充分的根据电气行业的发展制定施工管理制度，施工单位也没有结合民用用电的实际要求配电，经常出现用电紧张或者是过度的现象，从而不能合理有效的使用电力资源。

（二）工用供电系统中施工管理出现的问题

对于工用供电系统而言，无论是技术方面还是施工人员的配备方面都具有更高的专业性以及系统性的要求，由于工用供电系统一般受到很多因素的制约，比如机械设备比较多、电量大以及用电负荷比较强等，这些因素都会导致一些问题。工业用电要求电流具有极高的稳定性，如果电流出现大幅度的波动就会直接对相关的机械设备造成严重的损坏，因此，工业部门要重视工序的健全，做好每个部门之间的沟通工作。

四、电气工程中供电系统的施工管理措施

（一）做好前期准备工作

施工单位在施工之前要对施工图纸的电气设计以及线路的铺设等进行严格的审核，比如线路的走向设计的是否合理、电气设备的位置是否符合实际要求等问题，除此之外，施工单位要对施工现场使用的每种材料实施严格的监督，必须填写报验单，确保施工材料的妥善保管以及安全性。把每个即将安装或者是即将使用的电气设备进行调试运行，以便整个电气工程的顺利安全施工。

（二）电气工程施工中的管理

关于电气工程中供电系统工程是由很多部分共同组合而成的，只有施工单位对每个工程项目的施工质量进行严格的监督，才能保证电气工程的施工质量，所以在实际施工的过程中，施工管理人员要对施工现场的施工人员做出科学合理的指导。在供电系统竣工之后，施工管理人员要再次到施工现场检测相关设备的运行以及操作，确保整个电气工程中供电系统的施工质量安全。

结语：

综上所述，随着我国的经济快速发展，电气工程也受到越来越广泛的关注，而对供电系统的施工管理对于整个电气工程的质量起到了至关重要的作用，在具体施工的过程中如果出现任何失误，都将对电气设备的运行产生严重的影响。因此，各电力工程企业要重视供电系统的施工管理工作，加强技术更新，保证供电系统的施工安全性与可靠性，使施工管理达到规范标准，提高电力工程的整体性能，更好地服务于社会。

参考文献：

[1]王秀成.浅谈建筑电气工程施工技术质量及组织管理[J].科技创新与应用.2014（33）

[2]冯海雯，康小金.供电系统电气工程施工常见问题和解决对策探析[J].科技展望.2014（21）

[3]崔永刚.浅谈建筑电气工程施工中的管理与质量控制措施[J].民营科技.2014（09）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/aacb2cc999701e00b9355577.html