# 火电厂集控运行现状及有效应对策略杭光飞

(山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司内蒙古鄂尔多斯市750004)

摘要：为了提高火电厂的运行效率，热电厂必须对管理和技术方面，加强集中控制运行管理，有效控制火电装置的运行，使其优点得到充分的实现，只有这样才能有效地满足人们对安全用电的需求。

关键词：火电厂；集控运行；现状；应对策略

前言

在从事多年火电厂生产与管理工作后,越来越多的管理人员意识到,想要提升火电厂的生产效率,先进的管理理念、方法和先进的生产技术能力,缺一不可。在以往的火电厂生产当中,大部分火电厂都采用了集控运行技术进行生产和管理,但是实际效果却并不尽如人意。部分集控运行技术在面对大规模大容量的电力生产时,所表现出的缺陷也十分明显,因此急需进行技术改造。

1火电厂集控运行的过程

火电厂的集控技术，是与单独的控制相对的，一般来说，传统的火电厂是母管制，炉、电、机三个部分是相互独立的。现阶段，对于我国中大型火电厂来说，基本上都是采用的集控运行方式，也就是说，一台发电机配备一个汽轮机和一个锅炉，对这三个部分进行集中控制的[1]。对于发电机、汽轮机以锅炉的管理都是由一个单元制机组进行集中管理来完成的，对发电机、汽轮机以及锅炉这3个设备的操作，大多数情况下都必须在集散控制系统上来完成，而且在工作过程中，每一个机组与机组之间都必须是相互分离的状况，这种方式就是我们常说的集控运行方式。

2当前火电厂集控运行现状

现阶段，火电厂集控运行主要有再热气温系统控制、主汽压力系统控制以及过温气温系统控制三个方面。

2.1再热气温系统控制

再热气温系统控制与首次气温控制系统相比较，在工艺的各个方面的难度都有所提升，同时控制的程度也越来越复杂。有些火电厂为了使成本不断的减少，想使控制温度更加的简便，所以在对温度进行控制时采用的是减温水的调节方式，但是使用这种方式却适得其反，不但没有达到降低成本的目的，却使企业的经济负担不断的加重。在对温度进行调节的方法有很多，比如煤气回收、摆动式的燃烧器以及用烟风挡调节剂热风喷射等。

2.2主汽压力系统控制

在经过长期的探索与研究后，直接能力平衡公式已经在主汽压力系统控制中得到了有效的应用，而且应用效果非常好。所以在当前，主汽压力系统的控制，这一控制过程主要是以直接能力平衡公式控制理论为基础的，同时对煤粉量的控制为参照基础，针对主汽压力系统来说，一般来说，控制进炉煤粉量是最主要的方式之一，以此来对主汽压力进行有效的控制。

2.3过热气温系统控制

对于超临界机组的过热气温粗调，就是对煤和水的比例进行不断的改变，而细微和微调一般来说都是使用一二级减温水。对过热气温的影响比较重要的因素有很多，比如燃水比、给水温度，以及火焰温度等因素。想要使过热气温系统得以实现其实并不难，尽管过热气温系统有着强大的理论基础，然而它也没有办法做到十全十美，对于过热气温系统中的某些机构也存在由于设计不合理，以及生产过程中出现的问题，使得过热气温系统的质量受到很大的影响。而想要对这些外部因素对过热气温系统质量的影响进行直接和快速的解决，最好的方法就是对参数进行整定，这里参数主要是指过剩空气系数等等。从实际工作过程中来看，集控运行这一方式最主要的作用就是能够使生产得以有效的、正常的运行，当前大中型火电厂一般来说都是使用的单元制机组，这种集控系统可以使对机组的调控分级进行，使得设备运行更加安全、稳定，使得控制的实施更加安全、便捷。

3火电厂集控运行技术运行问题的解决对策

3.1创造有利的集控技术运行的环境

良好的外界环境条件，不仅能够提高火电厂集控运行系统的安全性以及可靠性，同时还可以显著的增强其运行效率。就目前火电厂施工的整个过程而言，大部分施工人员会为了降低工程施工造价、缩短施工周期，而将仪器对外部环境的实际需求置之不顾。通常来说，外部环境条件对仪器运行所产生的影响主要有以下几点：其一，对电子室的温度控制标准性比较差，极其容易产生静电。其二，电缆屏蔽系统的施工不符合实际要求，或在安装元器件时将其暴露，使得火电厂的集控系统出现错误，进而发出错误的信号。其三，仪器安装的标准性比较差，使得系统发生运行故障。其四，电气接地系统安装不合理以及电源供电的方式不科学等，使得电源切换时间的准确性比较差。针对上述问题，集控运行维护工作人员必须将其重视起来，发现问题及时处理，进而提高火电厂的发电效率，使其整个生产的过程更加合理、科学。

3.2对火电厂室内的环境设计进行改善

集控系统安装在火电厂的控制室里，其主要作用是为工作人员提供报警、保护、控制与监视功能。利用集控系统不仅能够对系统运行的状态实现集中处理，进而提升发电效率，同时还可以极大的简化管理工作流程，使其更加容易开展。在操控集控系统时，工作人员要操纵各种按钮，面对的是各种显示屏的检测画面。所以，对于工作人员来说，工作过程是比较枯燥乏味的。为了改善这一现状，提高工作人员工作的积极性，必须对火电厂室内的环境条件进行改善，进而增强火电厂的监控水平，位火电厂生产效率的提升提供重要的保障。

3.2建立专业的管理系统

在集控运行技术的应用过程中,对于应用方式的选择和管理模式的使用使得集控运行技术难以发挥出其所具有的实力和效果。本文认为,在今后的集控运行技术的应用过程中,火电厂应当搭建专门的管理系统来对其进行辅助和管理,通过系统功能模块的方式,使集控运行技术更加有序和科学。在管理系统当中,根据集控运行技术的特点和要求,可以分成具体的几个部分的功能模块。首先是管理人员登录模块,从事集控运行技术的管理人员可以利用管理员的账号和密码进行管理界面的登录,模块通过对用户身份的识别,对管理人员进行准入。管理人员进入后,可以在管理员界面对管理系统进行操作。在界面内部,对历史运行数据的管理集成在了日志管理模块当中,管理人员通过点击运行日志-电气日志按钮,可以进入到历史记录界面当中,对以往集控运行技术的使用信息进行查看,并进行详细的核查,从而判断是否存在疏忽操作以及安全隐患。定期工作管理模块则主要负责工作任务表的制定和安排,管理人员根据火电厂各部门、各岗位的工作需要进行工作任务表的制作,相关工作人员则可以通过登录工作系统对自己所需要完成的工作内容进行查看,工作人员每完成一项工作,在工作任务表上变会出现工作进度的跟踪,从而为管理人员提供详尽的工作情况汇总;缺陷管理模块主要是对以往工作过程中集控运行技术的疏漏进行查漏补缺,并以信息的形式指派检修班组对存在问题的部分进行检修操作,保证集控运行技术能够实现安全平稳运行。

结束语

综上所述,火电厂的生产工作是我国重要的能源工程,关系着千家万户的能源需求。在发展过程中,火电厂开展的集控运行技术是一项具有生产价值的技术手段,但是,相关管理人员也应当注意到集控运行所面临的问题,并积极借鉴新技术手段,开展针对火电厂内部生产环境的改进,使火电厂生产能力得到全面提升。

参考文献：

[1]银梅.高职火电厂集控运行专业现代学徒制人才培养方案——以乌海职业技术学院为例[J].智库时代,2017,(06):201-202.

[2]李荣强.关于如何加强电厂集控运行的措施探讨[J].科技展望,2017,27(05):114.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ace1cf07d4560b3f114f8d53.html