# 关于电气工程及其自动化的分析郝红艳

天津华维热力设备安装工程有限公司天津301901

摘要：电气自动化技术属于高新技术，在不同的行业当中有着广泛的应用，可以对电力系统的运行进行完善，对供电稳定性给予保障，从而使电力系统的运行实施得以保障。所以，要针对电气自动化技术的应用特征、具体应用方向和电力系统内容进行详细的研究，以便对生产系统的运行给予保障。

关键词：电气工程及其自动化；电力系统；应用要点

电气自动化是一种利用计算机技术实现对电气自动化控制，进而实现对电力系统运行监督和评估的技术方式，借助计算机信息技术，可实现自动化控制的灵活性和直观性。电气自动化在系统控制应用中具有自动化、集成化、综合性和及时性的特点，和其他电子信息、通信工程专业相比，电气自动化显著的特点是其是一门以强电为主，弱电为辅，强弱电结合、软硬件结合、元件和系统结合的学科。主要解决的问题是通过电能、电气设备和电气技术等实现电能的转换和监督控制，实现对发电、变电、输配电过程的自动化控制和数据监控，从而保证用电安全。

1电气自动化技术的内容以及优势

1.1 核心内容

电气自动化技术，最核心的技术便是电气自动化技术的应用，其中主要包括的部分为：其一，应用计算机技术；其二，应用PLC技术。计算机技术属于自动化技术当中非常核心的部分，在当前的电力系统当中，已经与计算机系统进行了高度的融合，依靠计算机技术可以对电力系统的自动化以及智能化进行实现。电气自动化技术当中，还需要对PLC技术进行应用，是另一项核心技术，在供变电以及输配电工程当中的应用十分普及，可以采集电力系统的数据和信息。我国的供电部门在各个级别的电网当中都对PLC技术实施了自主调配，在将相关调配工作完成之后，可对其进行有效的存储和整合，使得电力系统当中的整体监控能力有所加强。

1.2 应用优势

电力系统对于电气自动化技术的应用，产生的优势作用非常多。其中，在电力系统当中，对于PLC系统的应用，可以将电力系统当中的不同工作内容进行协调和有效控制，以便整体提升电力系统的运行效率。当前，对于该系统的应用，已经在辅助性继电器当中进行了广泛的应用，与传统的连接导线形式进行比较，PLC有着更加严格的逻辑关系，有益于将工作效率进行提升，这是因为PLC代替继电器当中节点，减少了时间，这样电力系统的运行可靠性便有了很大的提升。

2电气自动化技术的实际应用要点

2.1利用PLC实现自动化控制与数据监控和采集

第一，PLC在开关逻辑量中的自动化控制，在应用时，PLC可以替代继电器控制系统实现对机械设备的逻辑控制。第二，在整个工业生产中，通过对电压、电流等模拟量的控制，采用PLC技术以历史值和当前值等模拟量为参考依据，实现对过程量的控制，保证整个系统的正常运行。第三，在通信网络中的应用，随着计算机控制技术的发展，工业生产中的自动化控制网络系统得到了广泛应用和推广，采用PLC技术可结合实际情况完善通信功能，研发专用网络系统，实现对网络通信之间的相互控制。

2.2电网调度自动化的应用

在对电网进行调度的过程中，需要对自动化模式进行应用，这也是非常关键的技术。其中，电网调度可对电力系统的供应给予相应的保障和指挥。良好的电网输送需要有效率非常高的实时调度。所以，对于电网调度的智能化建设十分关键。对于电网调度的自动化建设，可以对很多弊端以及问题进行解决，使调度的能力及工作效率有了明显的提升。利用对中心计算机系统的有效构建，可以与网络信息技术进行结合，这样便可以实现对电力网络的控制以及调度，并连接好控制中心的总机与每个电力网站当中的计算机系统，以便利用相应的自动化系统软件对其实施有效的调控。针对调控的主要内容有电力运行、系统传输、各级供电信息以及情况，利用对收集到的信息质量进行详细的分析，可以将整体调度以及管理的能力进行提升。此外，对于自动化系统的应用，还可以使电网调速流程更加简单以及便捷，使得工作过程中需要消耗的时间有了明显的缩短，为之后的电力系统发展奠定了良好的基础。

2.3多项集成技术分析

如果把电气工程自动化技术与电子信息技术的融合产物称为电网技术，那么电气工程能自动化技术与当代的网络信息技术融合的产物应被叫做多项集成技术，与电网技术相比，多项集成技术的复杂程度更高，科学性更强。多项集成技术指的是全面整合全体用户的实际需求，按照整合得出的结果，采用不同的技术完成分配合成工作，实现问题处理的系统化、统一化特点，这种处理方法处理将解决问题的效率更高，有利于提升电气工程系统中设备的工作效率，以此来保证供应商和用户之间的经济效益最大化。

2.4智能技术分析

与其他技术相比，智能技术优势体现在以下几个方面，分别是具有较高的一致性、对电气系统进行调整较为方便、不用额外建立控制的模型等等，是电气工程自动化技术中最关键的技术之一。在电气系统中使用智能技术，可以在电气系统发生故障后，自行分析并判断故障发生的原因，同时还可以在发生故障后发出警报，通过使用这种技能化的控制方法，可以减轻工作人员的劳动量，令电气系统的控制体现出高自动化、高效率、远程化等特点。近年来，智能技术被广泛应用在电气工程中，主要用于模糊控制、专家系统以及控制神经网等几个方面，该技术的应用优化了电气工程的资源配置，同时也提升了电气工程收集数据信息的能力。不仅如此，智能技术的应用还可以降低人力资源浪费的情况，创建一个良好的智能化控制发展空间。

2.5变电站自动化技术的应用

变电站在电力系统当中，产生的作用非常关键，可对整体运行产生很大的影响，是运行电量以及输送电量的重要保障以及基础。当前，我国的各个区域变电站工作已经对自动化技术进行了建设，并保障了自动化基础设备以及设施的完善。（1）变电站内部的自动化技术，需要借助计算机网络技术，利用对网络信息技术的使用和投入，可对整合以及统一变电站信息以及相关的管理工作，使其实现集中共享，可对变电站的工作环境进行进一步改善；（2）可以对多媒体技术以及可调控电子模式进行应用，以便全面对变电站进行管理，并进行实时监控。管理人员可借助对多媒体中心的多媒体屏幕进行控制，监控以及管理内部的相关数据，以便自动对数据进行记录，并将相关的数据在相应的硬盘中进行保存，这样对于日后的查询工作会非常方便。所以，针对变电站进行的全自动化管理工作，可促进电力系统自动化的产生，保障电厂、传输途径以及变电站之间构成整体性的机构体系，更加自动化以及网络化，并且有益于之后变电站将更高品质的服务作用进行发挥。

结束语

总而言之，在科技力量的不断推动作用之下，国内电气自动化控制系统势必会取得更大突破，弥补当前存在的不足，并在原有技术基础上进行二次优化，实现自动化、智能化的控制目标。与此同时，随着系统远程监控技术的不断发展，电气自动化控制系统可以结合该项技术，实现远程监控要求，根据当前情况来看，系统远程监控技术很有可能成为电气自动化控制系统的重点发展趋势。除此之外，相关研究人员应该结合信息化技术、大数据技术，加强电气自动化控制系统的应用功能与应用效果，从根本上推动我国自动化技术的发展进程。

参考文献

[1]赵伟民.电气自动化技术在生产运行电力系统中的运用[J].技术与市场,2019(2):134.

[2]刘勇义.电气自动化技术在生产运行电力系统中的应用分析[J].信息记录材料,2017(12):185-186.

[3]王勇.电气自动化技术在电力系统生产运行中的应用分析[J].信息记录材料,2017(12):188-189.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ad1c7954956720d2820512ca.html