# 微波信号发生器论文

导读:本文包含了微波信号发生器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:微波信号发生器,频率范围,施瓦茨

### 微波信号发生器论文文献综述

[1]（2019）在《罗德与施瓦茨扩展其射频和微波信号发生器的频率范围至67GHz》一文中研究指出模拟微波信号发生器R&S SMA100B现在可以提供高达67GHz的微波信号,具有业界领先的射频性能。在超过频率范围的应用中,它甚至可以提供高达72GHz的信号。R&S SMA100B产生的信号具有最低的单边带相位噪声(本文来源于《半导体信息》期刊2019年04期）

[2]（2019）在《罗德与施瓦茨扩展其射频和微波信号发生器的频率范围至67GHz》一文中研究指出模拟微波信号发生器R&S?SMA100B现在可以提供高达67GHz的微波信号,具有业界领先的射频性能。在超过频率范围的应用中,它甚至可以提供高达72 GHz的信号。随着新的频率选件的发布,R&S?SMA100B现在覆盖了31.8GHz、40GHz、50GHz和67GHz的频率范围。模拟微波信号发生器支持航空航天与国防、无线通信、半导体等相关应用领域。R&S?SMA100B是未来所有微波应用领域的一项可靠投资,也是表征微波组件、器件和系统的理想仪器。(本文来源于《计量技术》期刊2019年07期）

[3]（2019）在《罗德与施瓦茨扩展其射频和微波信号发生器的频率范围至67 GHz》一文中研究指出模拟微波信号发生器R&S~? SMA100B现在可以提供高达67 GHz的微波信号,具有业界领先的射频性能。在超过频率范围的应用中,它甚至可以提供高达72 GHz的信号。R&S SMA100B产生的信号具有最低的单边带相位噪声和最高的输出功率,同时具有极低的谐波。(本文来源于《电子测量与仪器学报》期刊2019年06期）

朱健,周建烨[4]（2019）在《宽带微波矢量信号发生器的设计讨论》一文中研究指出针对国内外相应产品的技术状态和国防装备对电子对抗的测试需求,设计了一种宽带微波矢量信号发生器。先在300 MHz中频载波上实现矢量调制,经过射频变频滤波将矢量信号频率扩展到4 GHz,在此基础上,再经过微波变频滤波最终将频率扩展到18 GHz。射频变频滤波采用电可调谐微带带通滤波器,微波变频滤波采用开关带通滤波组件,做到通带内损耗小、纹波小、群时延特性好、带外抑制好,保持矢量信号的调制质量和频谱纯度。采用精确的内部校准电压用于矢量调制器的校准,消除调制通道的剩余载波、正交偏置、I/Q幅度不平衡和变频通道带来的影响,保证在整个频率范围内和不同工作温度下矢量信号的性能。实验表明信号发生器频率范围可达300 kHz～18 GHz,杂散小于-30 dBc,误差矢量幅度小于4%。(本文来源于《电子测量技术》期刊2019年07期）

罗浩,江阳,吴廷伟,訾月姣,马寿虎[5]（2018）在《基于光电微波振荡器的叁角波和正弦信号发生器》一文中研究指出利用光电振荡器(OEO)产生微波信号,结合马赫-曾德尔调制器(MZM)的调制偏振敏感特性,设计一种将微波叁角波信号产生功能嵌入OEO系统的叁角波和正弦信号发生器。MZM工作在最小传输点,光场的偏振角通过偏振控制器调节后与调制器的最佳调制轴成一定夹角,使平行于最佳调制轴的光场受载波抑制调制产生奇阶边带,而正交分量的光场不被调制。两部分光场以符合叁角波傅里叶关系的比例通过检偏器投影至同一方向,并在光电探测器(PD)上拍频产生叁角波信号。该叁角波信号经过电带通滤波器后,得到微波正弦信号输出并反馈完成OEO的振荡过程。理论上对叁角波的产生原理进行分析和仿真,实验上得到了质量良好的重复频率为5GHz的叁角波和正弦信号。本方案只需增加少量器件即可使OEO同时产生叁角波、正弦信号,结构简单,具有实用性。(本文来源于《光学学报》期刊2018年03期）

[6]（2016）在《高速数字和微波测试的可触发差分阶跃信号发生器》一文中研究指出全新PicoSource~PG900系列脉冲信号发生器是一款高速,低成本的仪器,可用于单端和差分脉冲测量应用。快速过渡脉冲可利用光谱信号立即激发传输线路,设备和网络。此种脉冲对我们要做的很多高速宽频测量至关重要,比如时域反射计(TDR),半导体测试,千兆互联和端口测试以及雷达系统测试。通常使用该发生器将产生光谱含量连接到50Ω的线缆,连接器,RF半导体或其他被测设备中。然后可通过带宽或采样示波器监测和显示反射或透射脉冲。被称为"时域发射或透射"的分析(本文来源于《测控技术》期刊2016年01期）

左永锋,高彩云,蒋方文[7]（2015）在《微波矢量信号发生器软件可靠性设计技术》一文中研究指出该文结合软件可靠性设计技术的发展现状和微波矢量信号发生器软件总体设计要求,从软件工程化设计、软件开发工具选择、软件代码规范编写和软件容错纠错技术等方面采取相应技术措施,进行软件可靠性设计。最后,通过完整的软件测试,验证了该文所提出的微波矢量信号发生器软件可靠性设计技术的有效性和可用性。(本文来源于《电子质量》期刊2015年08期）

尚海燕[8]（2014）在《频率大范围可切换微波毫米波信号发生器》一文中研究指出用一个叁波长光纤激光器实现RF信号发生器,其中该激光器具有不均匀频率间隔,得到的RF信号可在大范围内切换。由于叁波长光纤激光器具有双折射效应,只要调节偏振控制器,就可灵活实现双波长工作状态。因此,实验获得微波毫米波段内稳定的RF信号。(本文来源于《无线互联科技》期刊2014年11期）

王先飞[9]（2014）在《宽带信号发生器的关键微波电路设计》一文中研究指出在现在射频微波测试领域中,信号发生器是极为最重要的、也是应用最为普遍的电子仪器之一。大多数的射频微波器件的调试、测试,以及在其它电子设备的维修检测中常常需都要使用到信号发生器。因此,能研究设计出一台低成本、高性能的信号发生器是十分重要和有意义的。本文主要研究的是信号发生器中一些关键微波电路,主要包括谐波混频器和倍频滤波组件。谐波混频器主要有输入输出功放模块、巴伦、倍频器、单平衡混频器、低通滤波器几部分组成。输入输出功放模块分别用于放大本振和中频功率;选用巴伦的目的是输出等幅反向的两路本振信号;选用AEROFLEX公司的MSPD2018相位检波器作为混频器,该混频器由单平衡混频器和阶跃恢复二极管(SRD)并联组成,本振信号(600-900MHz)经SRD倍频n次后的谐波信号与射频信号(3-10GHz)混频,混频后产生中频信号(30-68MHz);低通滤波器则负责滤除不需要的杂波信号,主要包括基波信号、上变频信号以及较大的下变频信号。在谐波混频器设计中应用了ADS软件进行了仿真分析。谐波混频器的测试结果是:在3-10GHz范围内,本振与射频的隔离度为18-25dB,变频损耗最小为11dB,最大为26dB,但考虑到为宽带高次(最高为16次谐波混频)谐波混频,总体来说,谐波混频器具有较好性能。倍频滤波组件主要由微波开关、倍频器、带通滤波器几部分组成。输入信号为3-10GHz,经微波开关(单刀双掷)分两路输出,一路直接输出;另一路输给倍频器,倍频器主要进行2次倍频,倍频后的信号输出给叁个带通滤波器,带通滤波器的任务是滤出10-13GHz、13-16GHz以及16-20GHz的叁段通带信号。带通滤波器采用了交指型结构,具有滤波性能良好、面积小、结构紧凑等优点,并应用CST软件进行仿真分析。(本文来源于《电子科技大学》期刊2014-05-21）

董建涛,胡丽娟[10]（2014）在《基于矢量信号发生器的微波着陆信号模拟》一文中研究指出针对当前微波着陆装备测试的迫切需要,提出一种基于矢量信号发生器硬件架构的微波着陆模拟器的实现方式,并提出了一种基于FPGA的微波着陆系统基带信号设计方法。对微波着陆信号的格式和信号时序进行了仿真,并对各种角功能信号和数据字结构进行了实际测试,证明了该模拟器性能达到装备测试要求。(本文来源于《现代电子技术》期刊2014年09期）

### 微波信号发生器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

模拟微波信号发生器R&S?SMA100B现在可以提供高达67GHz的微波信号,具有业界领先的射频性能。在超过频率范围的应用中,它甚至可以提供高达72 GHz的信号。随着新的频率选件的发布,R&S?SMA100B现在覆盖了31.8GHz、40GHz、50GHz和67GHz的频率范围。模拟微波信号发生器支持航空航天与国防、无线通信、半导体等相关应用领域。R&S?SMA100B是未来所有微波应用领域的一项可靠投资,也是表征微波组件、器件和系统的理想仪器。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微波信号发生器论文参考文献

[1]..罗德与施瓦茨扩展其射频和微波信号发生器的频率范围至67GHz[J].半导体信息.2019

[2]..罗德与施瓦茨扩展其射频和微波信号发生器的频率范围至67GHz[J].计量技术.2019

[3]..罗德与施瓦茨扩展其射频和微波信号发生器的频率范围至67GHz[J].电子测量与仪器学报.2019

[4].朱健,周建烨.宽带微波矢量信号发生器的设计讨论[J].电子测量技术.2019

[5].罗浩,江阳,吴廷伟,訾月姣,马寿虎.基于光电微波振荡器的叁角波和正弦信号发生器[J].光学学报.2018

[6]..高速数字和微波测试的可触发差分阶跃信号发生器[J].测控技术.2016

[7].左永锋,高彩云,蒋方文.微波矢量信号发生器软件可靠性设计技术[J].电子质量.2015

[8].尚海燕.频率大范围可切换微波毫米波信号发生器[J].无线互联科技.2014

[9].王先飞.宽带信号发生器的关键微波电路设计[D].电子科技大学.2014

[10].董建涛,胡丽娟.基于矢量信号发生器的微波着陆信号模拟[J].现代电子技术.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ad7afc8ecdf64a0de0352a92.html