# 电压加法论文-刘浩,姜春阳,余也凤,袁建平,刘俭

导读:本文包含了电压加法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电压互感器,串联加法,屏蔽泄漏,精密测量

### 电压加法论文文献综述

刘浩,姜春阳,余也凤,袁建平,刘俭[1]（2019）在《屏蔽泄漏变化对电压互感器串联加法的影响研究》一文中研究指出电压互感器串联加法是国家工频电压比例标准体系量值溯源的重要理论及基础。串联加法测量过程中上级互感器的工作电位发了变化,高压条件下,初级高压绕组与屏蔽间的电势差变化导致泄漏电流发生改变,从而给测量结果带来影响。计及屏蔽泄漏的影响,文章对串联加法重新进行推导,理论分析由屏蔽泄漏带来的测量误差,同时提出一种改进方法,巧妙地将泄漏误差等值带入,使泄漏在整个测量过程保持不变。最后对改进方法进行了测试与验证,测试结果表明:改进前后测量结果的差异较明显,比差最大偏差为4. 6 ppm,角差最大偏差为5μrad,且改进后的测量结果与国际常用的电容器电压系数法更加接近。(本文来源于《电测与仪表》期刊2019年09期）

安祥文[2]（2017）在《低电压SRAM下的针对漏流的新型加法校准技术》一文中研究指出随着半导体工艺的进步,SRAM朝着高速,低功耗的方向不断迈进。然而,存在于位线上的漏电流也越来越大。漏电流的增大导致了 SRAM性能的下降。尤其是,当泄漏电流的大小达到一个临界值时,会造成读失效。因此,对漏电流的研究至关重要。本文的主要工作如下:1、本文首先介绍了 SRAM的叁种基本操作,分别是读操作,写操作和保持操作。然后介绍了国内外几种经典的漏流应对技术,包括BLC技术、X-calibration技术以及位线正反馈补偿技术。详细分析了它们的工作原理,并且总结了各自的优缺点。2、为了加快灵敏放大器(SA)的读取速度,本文提出了一种基于X-calibration(XC)电路的改进方案,即加法校准电路(Additive Calibration,AC)。通过实验手段,证实了加法校准电路能够花费更少的时间来读出数据,提升了 SRAM的性能。不过这种改动能承受的漏电流的大小和XC相近。而且需要一个较长的漏流检测阶段,不适合工作在高频下。不过AC方案依然有着改进的空间,来克服上述缺点。3、本文进一步对2中的电路加以改进,从时序入手,增加了二次预充的环节,得到NAC电路。二次改进后的NAC方案,它最主要的特点在于时序的调整,比XC技术多了一个操作。仿真结果说明,NAC的优点不仅在于同加法校准电路一样提高了 SA的驱动能力。更重要的,在于它能比XC承受更大的漏流,这符合当今漏流补偿技术的发展趋势。在SMIC65nm工艺下,基于本文提出的技术,具体实现电路的最终仿真结果是.·可承受漏流的能力相比传统SRAM结构和X-calibration技术分别提升了 119%和45.5%。(本文来源于《安徽大学》期刊2017-05-01）

王勤,雷民,周峰,姜春阳,殷小东[3]（2013）在《500kV工频电压加法自校准技术研究与应用》一文中研究指出工频电压加法是根据工频电压比率的计量学定义发展的一种计量技术,工频电压加法需要使用具有电压可加性的电压互感器来实现。国家高电压计量站研制了基于电压串联加法的500kV串联式标准电压互感器,准确度达到0.005级,并针对其结构原理设计了一种互感器串联加法溯源线路,将500kV工频电压比例量值成功溯源到国家110kV工频电压比例量值,建立500kV工频电压比例自校准系统,测量不确定度优于15×10-6(k=2)。该系统经自校准所得量值与500kV电容式工频电压比例标准装置测量结果比对,比值差的最大偏差为10×10-6,相位差的最大偏差为12.6μrad。均没有超出双方的90%置信概率区间。(本文来源于《电测与仪表》期刊2013年04期）

殷小东,周峰,雷民,章述汉,胡宗泉[4]（2010）在《基于半绝缘电压串联加法的工频电压比例自校系统》一文中研究指出为了提升110kV工频电压比例标准自校系统国家标准的准确度等级,使其满足电网快速发展和开展0.005级及以下准确度级别电压互感器的检定/校准工作的需求,研究并提出了半绝缘互感器电压串联加法溯源线路。通过对半绝缘和全绝缘互感器电压串联加法线路数学模型误差的分析比较,得到基于半绝缘互感器电压加法的自校系统准确度等级更高,并具有很好的开放性。试验结果表明,新自校系统达到了预期的技术指标。(本文来源于《电测与仪表》期刊2010年11期）

章述汉,王乐仁[5]（2006）在《基于电压加法原理的直流分压器校准方法》一文中研究指出电阻分压器在低电压下的分压比可以用高压臂和低压臂电阻计算,但高电压下的分压比还需要确定其电压系数。过去使用标准分压臂插入法测量直流分压器的电压系数,不确定度难以达到10-4量级。用影响量分项评估综合方法又不能给出实际值。应用直流电压加法技术,可以用计量测试手段实测直流高压分压器在各个工作电压下的误差和不确定度,测量结果的标准不确定度在500 kV等级可达到1.2×10-5。(本文来源于《高电压技术》期刊2006年11期）

王乐仁,章述汉[6]（2006）在《一种基于电压加法原理的直流分压器校准方法》一文中研究指出用标准分压臂插入法测量直流分压器的误差,不确定度难以达到10-4量级。到目前为止,高准确度的直流高压分压器的电压系数(分压比与工作电压的相关性),只能用影响量分项评估方法综合,不能给出实际值。应用直流电压加法技术,使我们可以用计量测试手段实测直流高压分压器在各个工作电压下的误差和不确定度。测量结果的标准不确定度在500kV等级可达到1．2×10-5。(本文来源于《2006全国电工测试技术学术交流会论文集》期刊2006-08-01）

王乐仁,章述汉[7]（2003）在《电压加法在直流高压分压器电压系数测量中的应用》一文中研究指出用标准分压臂插入法测量直流分压器的误差 ,不确定度难以达到 10 - 4量级。到目前为止 ,高准确度的直流高压分压器的电压系数 ,只能用影响量分项评估方法综合 ,不能给出实际值。应用直流电压加法技术 ,可用计量测试手段实测直流高压分压器在各个工作电压下的误差和不确定度。对 5 0 0kV等级测量结果的不确定度可达到 1 1× 10 - 5。(本文来源于《计量学报》期刊2003年01期）

王乐仁[8]（1992）在《工频电压加法的新线路及应用》一文中研究指出本文提出一种互感器电压串联加法的新线路。两台同电压比的互感器分别在一次侧和二次侧串接,以此校验电压比相同、但额定电压为前者两倍的第3台互感器。新线路将使互感器检定机构可以独立地建立自己的工频电压比率标准,其准确度为2×10~(-5)～1×10~(-6)。(本文来源于《计量学报》期刊1992年03期）

### 电压加法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着半导体工艺的进步,SRAM朝着高速,低功耗的方向不断迈进。然而,存在于位线上的漏电流也越来越大。漏电流的增大导致了 SRAM性能的下降。尤其是,当泄漏电流的大小达到一个临界值时,会造成读失效。因此,对漏电流的研究至关重要。本文的主要工作如下:1、本文首先介绍了 SRAM的叁种基本操作,分别是读操作,写操作和保持操作。然后介绍了国内外几种经典的漏流应对技术,包括BLC技术、X-calibration技术以及位线正反馈补偿技术。详细分析了它们的工作原理,并且总结了各自的优缺点。2、为了加快灵敏放大器(SA)的读取速度,本文提出了一种基于X-calibration(XC)电路的改进方案,即加法校准电路(Additive Calibration,AC)。通过实验手段,证实了加法校准电路能够花费更少的时间来读出数据,提升了 SRAM的性能。不过这种改动能承受的漏电流的大小和XC相近。而且需要一个较长的漏流检测阶段,不适合工作在高频下。不过AC方案依然有着改进的空间,来克服上述缺点。3、本文进一步对2中的电路加以改进,从时序入手,增加了二次预充的环节,得到NAC电路。二次改进后的NAC方案,它最主要的特点在于时序的调整,比XC技术多了一个操作。仿真结果说明,NAC的优点不仅在于同加法校准电路一样提高了 SA的驱动能力。更重要的,在于它能比XC承受更大的漏流,这符合当今漏流补偿技术的发展趋势。在SMIC65nm工艺下,基于本文提出的技术,具体实现电路的最终仿真结果是.·可承受漏流的能力相比传统SRAM结构和X-calibration技术分别提升了 119%和45.5%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电压加法论文参考文献

[1].刘浩,姜春阳,余也凤,袁建平,刘俭.屏蔽泄漏变化对电压互感器串联加法的影响研究[J].电测与仪表.2019

[2].安祥文.低电压SRAM下的针对漏流的新型加法校准技术[D].安徽大学.2017

[3].王勤,雷民,周峰,姜春阳,殷小东.500kV工频电压加法自校准技术研究与应用[J].电测与仪表.2013

[4].殷小东,周峰,雷民,章述汉,胡宗泉.基于半绝缘电压串联加法的工频电压比例自校系统[J].电测与仪表.2010

[5].章述汉,王乐仁.基于电压加法原理的直流分压器校准方法[J].高电压技术.2006

[6].王乐仁,章述汉.一种基于电压加法原理的直流分压器校准方法[C].2006全国电工测试技术学术交流会论文集.2006

[7].王乐仁,章述汉.电压加法在直流高压分压器电压系数测量中的应用[J].计量学报.2003

[8].王乐仁.工频电压加法的新线路及应用[J].计量学报.1992

本文来源: https://www.lw00.cn/article/adfcb59860f31f6863f21fd8.html