# 检查电流互感器二次回路时应注意的问题

### 一、巡视电流互感器二次回路时应注意的问题（论文文献综述）

陈骁[1]（2021）在《基于状态评价的电能计量装置运维管理研究》文中研究说明随着国家电网公司深入开展提质增效专项行动,对于公司大营销战线电能计量系统的运维管理工作的科学高效要求也越来越高,为实现公司降本增效、创新增效、管理增效工作部署,使得计量系统向着智能化、标准化及信息化的管理水平发展,推进公司治理体系与治理能力的现代化;对电能计量装置现有的定期运维、到期检测为主的运维管理模式进行改进提升势在必行。对电能计量装置进行状态评价是研究电能计量装置一种重要的手段,准确的状态评价结果能够清晰地反映出电能计量装置运行时的状态,从而在对设备进行性能评价的时候提供一定的参考依据;通过不同的状态评价结果,开展针对性运维管理,改进一刀切地低效运维制度,更加符合新时代背景下的计量监管理念,实现公司电能计量装置由传统周期管控到未来智慧管控的变革。本文对电能计量装置运维管理的研究现状进行调研,对浙江省电能计量装置运行的实际情况以及运维管理现状进行分析,通过用户信息采集系统、营销系统、省级计量中心生产调度平台等信息化系统中电能计量装置到货、检定、配送、安装、运行过程中产生的电能计量装置多维度数据,结合现有规程、规范,筛选评价指标,通过层次分析法,科学制定电能计量装置状态评价指标及权重,从而得出电能计量装置状态评价算法,科学建立状态评价模型,并通过算例进行分析。针对状态评价技术特点及运维管理工作的情况,完善运维管理制度,建立健全基于状态评价的运维管理体系。通过现有数据,分析预测舟山公司通过状态评价工作对电能计量装置运维管理提质增效情况,本文展现了将电能计量装置全寿命周期数据通过状态评价技术科学合理服务于电能计量装置运维工作,高效、科学、开展电能计量装置状态运维管理的前景,对切实提升电能计量装置运行维护管理水平有较强的意义。

任庆旺[2]（2020）在《南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析》文中认为泵站机电设备的安全可靠运行是南水北调东线工程能够顺利有效发挥效益的关键问题之一。目前,新建大型泵站都采用了自动化运行管理方式,但是目前的自动化系统还不够完善,在泵站实际运行中有时会出现变压器、电机、水泵和水位等主要设备出现误报警的现象,导致泵站在未实际出现误动作的情况下不得不停机检查和排除设备出现的故障,严重影响了泵站的正常运行。为此,根据多年泵站实际工作中处理设备保护误动作问题的体会,本文对南水北调一期工程台儿庄泵站主设备保护误动作的案例进行了调查分析,根据实事求是的原则提出了改进措施,对提高泵站运行的可靠性取得了较好效果。本文取得的主要成果如下:1、对变压器温度保护系统误动作案例进行了调查分析,得出了变压器温度保护系统误动作的主要原因,即设备安装不规范,现场温度测量保护仪表信号输出电缆出现接头,导致芯间短路,导致保护装置接收错误信号,从而触发保护误动作;在分析研究的基础上提出了消除故障的应急措施和防止类似误动作故障发生的预防措施及建议。通过各项措施的落实,消除了变压器温度保护误报警,有效提升了泵站安全运行率。2、对电机温度过高保护系统的误动作案例进行分析,得出了保护误动作的原因:主电动机温度测量回路及保护逻辑判断程序存在缺陷,导致温度测量保护系统易出现温度瞬时突变值,且无法过滤,从而引起保护误动作;提出了改进温度测量线缆连接方式和优化逻辑判断程序的措施。通过优化改进,减小了温度测量数据的波动性,提升了温度测量保护系统的可靠性。3、对水泵冷却润滑水断水保护系统误动作案例进行了分析,得出了保护误动作原因:南水北调工程调水泵站运行方式特殊,热式示流信号器损坏率较高,使用寿命较低,同时示流信号器测量信号的单点测量导致系统容错率太低,从而导致保护误动作;提出了改善示流信号器使用条件和优化逻辑判断程序的措施,提升了保护系统的容错率和可靠性。4、对泵站出水池水位误报警案例进行了分析,得出了水位误报警的主要原因,即:水位传感器通气管堵塞,无法连通大气获得准确的大气压,从而导致最终测得水位随外界温度进行变化,从而引起出水池水位误报警;提出了消除和防止水位误报警的措施,消除了水位计故障后,水位超高报警消失,水位测量数据恢复正常。对台儿庄泵站设备保护近几年已发生的误动作、误报警的典型案例进行了总结,从传感器安装方式、信号传输线路安装方式、设备保护逻辑判断程序设置、设备保护参数设定等几个方面,研究了设备保护误动作原因,找到了保护系统存在的缺陷和不足,分析了设备保护设计的合理性,提出了改进的措施和建议,并通过改进措施的实施提升了台儿庄泵站设备保护系统的可靠性,同时对南水北调其他大型泵站设备保护误动作问题的分析判断、设备保护系统的优化改进和可靠性的提升等具有主要的参考价值和指导意义。

刘杰,夏石伟,温英才,杨跃,朱圣群[3]（2020）在《电流回路接地要求及两点接地案例和防护措施》文中研究表明针对目前常见的电流回路两点接地的危害,就电流回路接地要求进行了分析,根据现场实际执行情况,分析了3起电流回路两点接地案例发生原因,得出电流回路两点接地大多是因为运维检修工作造成的结论。针对电流回路两点接地可能发生的环节,分别从设计、施工、运维检修3个阶段给出了相应的防范措施。

徐正林[4]（2020）在《继电保护状态检修实际应用研究与优化》文中研究指明随着电力设备自智能化和自动化程度的显着提升及电网规模、电网运行技术的迅猛发展大,电力系统安全运行的基础更加依赖于电力二次系统的安全、稳定性。但是继电保护检修方式仍然还是采用定期检修,这种检修方式已经不再适用当今的电网发展。随着微机保护功能的完善和发展,保护设备的自诊断能力也不断增强。传统的定期检修模式已经不再适应当前电网发展要求,因此实现依据二次设备的实际状态确定检修策略的二次设备状态检修尤为重要。本论文第一步主要介绍继电保护检修在国外的发展历程、国内继电保护研究现状,并且对实行继电保护状态检修技术的可行性和必然性进行了论述。本文第二步对目前继电保护设备状态检修相关知识进行概述,提出了继电保护状态检修的基本思路。第三步介绍充分利用线监测技术在电力系统中的广泛应用和发展是实现二次设备状态检修的重要技术手段,也说明了二次设备在线监测技术提升了二次设备状态检修的准确性和可行性。第四步以辽宁辽阳国成热电厂为例对继电保护状态检修案例进行分析:介绍国成电厂220kV系统二次设备具备实现状态检修的硬件和软件条件,这是实施电气二次状态检修的前提;讲述该厂结合电力系统二次设备状态检修管理体系及电力系统状态检修相关规程、标准及原则,针对国成电厂的设备对220kV系统二次设备实施状态检修进行相关探究;依据国成电厂自身设备制定了符合国成电厂的二次设备状态检修管理体系及状态评估标准,之后依据评估结果确定检修策略。包括基础信息的的采集、状态检修分工及相关流程、巡检制度、二次设备评价标准、确定检修策略等。国成电厂科学的实现了检修项目的优化工作,从而大大的降低了检修管理人员的工作量及运行维护费用,延长了二次设备的生命周期,提升了二次设备运行的可靠性等。

袁淦钦[5]（2020）在《智能变电站二次回路检测技术研究》文中提出随着我国电网规模的不断扩大,电网结构也愈加复杂。因此变电站各个回路需要增加更多的变电设备来保障运行,因此这对变电站二次回路的调试与检测工带来了很大的困难。二次回路不仅负责变电站的控制、测量和监控,其中高压隔离开关更是变电站重要的安全保护装置。近年来,全球经济形势和能源发展发生了变化,中国经济也得到了快速发展,传统的变电站也愈发趋向智能化,这对检测技术也提出了更高的要求。目前,虽然对传统变电站二次回路检测与维护比较成熟,但在智能变电站中,由于二次回路系统更加复杂与抽象化,维护人员没有完全掌握新设备、新技术的应用,以致二次系统的维护方法还不成熟,甚至处于探索阶段。为了提高智能变电站的安全运行水平,必须尽快对二次回路检测技术进行研究,提出一种更加高效与无人值守的检测方法。因此,本文提出图像红外检测与虚回路可视化两种检测技术,然后通过案例比较分析,对两种检测方案优缺点进行探析,工作内容与创新主要的有以下几点:（1）首先对图像识别智能变电站二次回路检测技术进行研究,从红外图像特征提取与识别流程优化详细论述,然后从高压隔离开关故障检测、变压器检测以及互感器检测等案例出发分析该检测方法运用的效果,最后对其应用优缺点展开分析,提出了利用PNN神经网络实现设备红外图像分类,建立最终的变电站关键设备红外检测方法和流程,对于实现智能变电站的无人值守具有重要意义。（2）其次,对智能变电站的二次系统进行全面的分析比较,针对智能变电站二次回路中光纤链路路径难以定位、设备故障检测低效的现状,提出了基于虚回路技术智能变电站二次回路故障检测方法,在该技术从流程展开研究,并依托网络消息分析器作判断辅助,并把现有技术进行结合,然后提出一种在线监测诊断光纤链路的方案,且给出相关算法,最后通过与图像识别红外检测技术进行比较,总体来说优于虚回路可视化技术,但在多目标故障检测上比虚回路可视化技术略差一些,因此两种技术在针对单一目标以及多目标故障检测上各有优点,但是综合起来说,两种技术对智能变电站二次回路检测都有很好的效果。

张洪铭[6]（2020）在《《电力安全规程》翻译实践报告》文中研究说明随着国际交流的日益密切,我国的各行各业都走出国门,寻找更广阔的市场。电力行业近些年也加快了国际化的进程。许多公司都投入到了国外电力建设行业当中,施工过程中工作人员的生命安全和电力设备的正常运行尤为关键。在中国国投电力公司出版的《国投电力电力安全规程》当中规定了所属电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。所以《电力安全规程》文本的翻译亟待完成。译者于2019年8月参加到《电力安全规程》的翻译团队当中。源文本总计约2.9万字,译者负责保证安全的技术措施、电气设备运行、线路作业时发电厂和变电站安全措施、带电作业、发电机和高压电动机的检修、维护工作等部分的翻译工作,共1.3万字。译者以功能对等理论为基础,结合自己在此次翻译实践过程中的经验,分析了电力安全文章的规律,总结了翻译过程中遇到的困难和不足。作者以功能对等理论为指导,讲述译者在翻译时解决诸如专业词汇匮乏,译文不符合源语言习惯等主要问题的过程。本文一共分为五个部分,第一部分介绍了研究背景和电力翻译的现状。第二部分介绍了源文本的语言特点。第三章介绍了译者在接到翻译任务后的翻译流程。第四部分从词汇,句子和文本三个层面分析翻译策略。第五部分介绍了译者对于本次翻译实践的心得和总结。

吴蓓欣[7]（2020）在《某500kV变电站220kV主接线改造方案设计与实施》文中提出随着地区负荷和变电站220k V出线数量的增加,许多500k V变电站的初期接线方式已不能满足当下电网建设的需求,需进行主接线改造,并同时改造母线保护。由于500k V变电站在地区供电中的枢纽地位,改造方案的设计需要兼顾供电需求、用地资源以及实施难度和施工期过渡方案等因素。某500k V变电站为粤东地区重要的枢纽变电站,其220k V系统主接线形式为双母单分段带旁路母线,采用变中双断路器兼做母联断路器。目前220k V线路出线共11回,远景规划为16回。根据电气一次设备的远景建设需求,规划将其220k V主接线改造为双母双分段接线,并根据保护双重化的要求进行对应的母线保护改造,将原来设2套独立母差保护与1套独立的220k V失灵保护、每套保护包含三段母线的保护配置,改为设4套母差与失灵保护、每套保护包含两段母线的保护配置。本论文结合变电站实际情况和相关技术规范,研究可行的设计方案和施工方案。从主接线可靠性、母线保护配置和技术经济性等出发,分析了旁路母线、变中双断路器兼母联断路器等配置的方案选择。针对变中双断路器兼母联断路器接线方式下的保护配置等难点问题,提出了合理的解决措施和设计方案。进而,根据电气一次和二次的设计方案,确定了现场施工步骤,分析改造工程实施的风险点,提出预控措施。论文的设计方案成果不仅能支撑该工程项目的实施,同时也对其它500k V变电站的主接线改造设计具有参考机制。此外,所研究的500k V变电站220k V母线的接线方式具有一定的特殊性,对它的研究分析对丰富变电运行和继电保护的相关理论,也具有积极意义。

贺紫渊[8]（2020）在《500kV线路保护失效分析及定检策略优化研究》文中指出随着电网规模的不断扩大,电网架构日趋复杂,电网安全对继电保护系统可靠性的依赖程度日益加深。为防止继电保护系统失效导致电网大规模停电事故的发生,对继电保护系统的可靠性进行研究,通过数学模型分析其失效机理,并采取必要的防范措施,以最大程度地降低继电保护系统的失效风险,对提高电网运行水平具有重要意义。对继电保护系统定期开展检验,及时发现并处理系统中存在的故障或缺陷,是防止保护失效的重要手段。在庞大的电网中,500kV线路由于其电压等级高,重要性系数也高,500kV线路保护配置及相关二次回路都比较复杂,从而导致500kV线路保护定检过程风险大、定检内容多、定检时间长。对500kV线路保护定检过程进行分析研究及策略优化,对整个电网运维水平的提高都具有重要意义。鉴于此,本文主要工作包括:（1）对500kV线路保护系统及其组成进行分析介绍,研究导致500kV线路保护系统失效的因素,通过故障树法建立500kV线路保护失效模型,对500kV线路继电保护系统的可靠性和失效机理进行分析,利用概率重要度找到500kV线路继电保护系统的薄弱环节;（2）对500kV线路保护定检工作目前所执行的规程和内容进行介绍,在此基础上对500kV线路保护定检工作的本质和内涵进行分析提炼,并通过继电保护四状态Markov模型分析定检周期对系统可靠性的影响,从而找到传统定检策略和方式的不足之处:即定检周期不合理,定检作业效率低、作业风险高、有效性不足;（3）在保证继电保护系统可靠性的前提下,对保护定检项目及周期进行分析研究,利用FMECA分析法找到需要停电定检并重点关注的项目,利用保护系统的时变失效性质,通过迭代计算确定最优定检周期;针对保护定检的重点项目——整组试验,通过改进接线方式来缩短定检时间,提高定检质量;研制出口压板测试仪,提高出口压板的测试效率。并通过算例分析和现场作业的实践结果,验证上述优化策略在工程实际中的运用效果,从而得出最终结论。

王文革,王欣怡[9]（2020）在《电流互感器二次回路的接线策略与校验方法》文中研究指明电流互感器作为电力系统的重要一次电气设备,又是构成电能计量、继电保护等装置的重要设备,二次回路正确与效验是保证电力系统二次回路可靠运行必要条件。电流互感器二次回路的正确可靠接线与校验对电力系统稳定运行的好坏起着举足轻重的作用;该文主要梳理电流互感器二次回路的接线与校验思路[1],明确了电流互感器二次回路的接线需实施的内容,确定各关键点要完成的接线和校验的侧重点,保证电流互感器的接线与校验质量,确保电流互感器的经济运行。

吴涛[10]（2019）在《变电站继电保护二次回路的设计、实施及相关问题研究》文中研究指明在计算机技术、现代通信技术及电子技术的支持下,变电站开始进行综自改造,实现电力系统的综合自动化发展。在综自改造中,变电站的继电保护二次回路设计表现出诸多不足,如保护屏组屏方式不合理、设备布置不科学等,影响二次回路的功能发挥。在智能变电站中,继电保护二次回路的设计方案与设备组成有所改变,电力企业需明确综自变电站与传统变电站在二次回路中的差异,采取创新方法设计、落实二次回路,确保二次回路可靠运行,发挥其保护电力设备,提升供电可靠性的作用。学术界关于变电站继电保护二次回路的研究大都以传统变电站为研究对象,缺少关于智能变电站的分析。同时,研究学者对继电保护二次回路的研究大都以二次回路的在线状态监测及故障隐患排查为主,缺乏对智能变电站继电保护二次设备设计、调试及应用的全方面分析。基于此,本课题将变电站继电保护二次回路为研究对象,从概念、设计、实施与测试四方面入手,明确二次回路的有效落实措施。在继电保护二次回路的概念分析方面,明确了继电保护二次回路的定义、作用及类型,使电力企业认识到继电保护二次回路的重要性。在继电保护二次回路设计方面,阐述二次回路的设计要点,明确常规控制模块、常规信号模块、交流电流电压模块及计算机监控模块的设计方法,为技术人员开展设计工作提供指导。在继电保护二次回路实施方面,以国网兴安供电公司开展的变电站新建工程为例,总结继电保护二次回路的实施要点。技术人员需明确二次回路的组屏方案、设备布置方案及站用电系统方案,并做好电力设备的布置、安装及调试工作,在继电保护二次回路测试中,选择上述实施的继电保护二次回路,对控制回路、开入回路及开出回路进行全面测试,保障二次回路的精准安装,为可靠运行提供条件。最后以国网兴安供电公司智能化变电站为例,阐述二次回路的特征,明确智能变电站与传统变电站的差异,并分析智能变电站的调试与检查工作要点,研究二次回路可视化型式,为电力企业的继电保护二次回路设计、落实及使用提供参考。通过本课题研究,可为供电企业提供继电保护二次回路建设经验,并丰富二次回路的理论研究内容,填补研究空白。

### 二、巡视电流互感器二次回路时应注意的问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、巡视电流互感器二次回路时应注意的问题（论文提纲范文）

#### （1）基于状态评价的电能计量装置运维管理研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究情况

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文研究的主要内容和技术路线

1.3.1 论文研究的主要内容

1.3.2 本文技术路线

第2章 电能计量装置运维管理现状及状态评价基础

2.1 电能计量装置运维管理概念

2.1.1 电能计量装置功能与应用

2.1.2 电能计量装置运维管理概况

2.2 电能计量装置运维管理现状问题及研究意义

2.3 电能计量装置状态评价概述

2.3.1 电能计量装置状态评价导则

2.3.2 电能计量装置状态评价状态量来源

2.3.3 电能计量装置状态评价方法

2.4 本章小结

第3章 电能计量装置状态评价模型建立与应用

3.1 基于层次分析法的电能计量装置状态评价模型建立流程

3.2 电能计量装置状态评价指标构建及定量指标参考分级

3.3 电能计量装置状态评价算例分析

3.3.1 基于层次分析法的电能计量装置状态评价模型建立算例

3.3.2 基于层次分析法的电能计量装置状态评价模型应用算例

3.4 本章小结

第4章 基于状态评价的电能计量装置运维管理制度构建

4.1 电能计量装置状态运维管理组织体系

4.2 电能计量装置状态运维信息化管理系统

4.2.1 电能计量装置状态运维信息化管理系统建设方案

4.2.2 电能计量装置状态运维信息化管理系统数据优化

4.3 基于状态评价结果的电能计量装置运维管理策略调整

4.4 本章小结

第5章 基于状态评价的电能计量装置运维管理成效分析

5.1 电能计量装置运维管理成本配置模型

5.1.1 运维人力车辆成本

5.1.2 运维试验耗材成本

5.1.3 试验设备设备维修成本

5.1.4 试验吊车租赁成本

5.2 基于状态评价的电能计量装置运维管理成效分析

5.3 本章小结

第6章 结论和展望

6.1 结论

6.2 后续研究工作展望

参考文献

附件1 调查问卷

#### （2）南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

符号说明

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 研究现状

1.3.1 大型泵站变压器保护研究

1.3.2 大型泵站电动机保护研究

1.3.3 大型泵站水泵保护研究

1.3.4 大型泵站辅助电气设备保护研究

1.3.5 设备保护系统误动作研究

1.3.6 大型泵站自动化运行研究

1.3.7 大型泵站运行管理制度研究

1.4 工程概况

1.5 研究思路及研究内容

第二章 主变压器温度保护误动作案例分析

2.1 主变压器及其保护系统简介

2.1.1 主变压器简介

2.1.2 主变压器保护系统简介

2.2 主变压器温度保护误动作案例

2.2.1 案情

2.2.2 现场检查情况

2.2.3 保护误动作原因分析

2.3 防止主变压器温度过高保护误动作措施

2.4 本章小结

第三章 主电机温度过高保护误动作案例分析

3.1 主电机及其保护系统简介

3.1.1 主电机简介

3.1.2 主电机保护系统简介

3.2 主电机温度过高保护误动作案例

3.2.1 案情

3.2.2 现场检查情况

3.2.3 保护误动作原因分析

3.3 防止主电机温度过高保护误动作措施

3.4 本章小结

第四章 主电机冷却水中断保护误动作案例分析

4.1 主电机冷却水中断保护系统简介

4.1.1 主电机冷却水中断保护系统

4.1.2 设备主要情况

4.2 主电机冷却水中断保护误动作案例

4.2.1 案情

4.2.2 现场检查过程

4.2.3 保护误动作原因分析

4.3 防止主电机冷却水中断保护误动作措施

4.4 本章小结

第五章 泵站出水池水位误报警案例分析

5.1 泵站出水池水位测量系统简介

5.1.1 水位测量系统

5.1.2 主要设备情况

5.2 泵站出水池水位误报警案例

5.2.1 案情

5.2.2 现场检查情况

5.2.3 水位误报警原因分析

5.3 防止出水池水位误报警措施

5.4 本章小结

第六章 保护设置合理性分析

6.1 水泵冷却润滑水断水保护合理性分析

6.2 传感器安装、信号传输线路安装方式合理性分析

6.2.1 主电机出风口温度传感器安装方式合理性分析

6.2.2 主电机温度测量线路安装方式合理性分析

6.3 保护逻辑、保护参数设定合理性分析

6.3.1 温度保护逻辑程序合理性分析

6.3.2 主电机断水保护参数设置合理性分析

6.4 本章小结

第七章 全文总结及展望

7.1 全文总结

7.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （3）电流回路接地要求及两点接地案例和防护措施（论文提纲范文）

0 引言

1 电流回路接地要求及形式

2 电流回路两点接地的危害

3 电流回路两点接地案例

3.1 操作过程中两点接地引起主变跳闸

3.2 检修过程中两点接地引起主变跳闸

3.3 运行过程中两点接地引起温度异常

4 防范措施

4.1 设计阶段

4.2 施工阶段

4.3 运维检修阶段

4.3.1 防止误碰

4.3.2 进行绝缘测试

4.3.3 负荷电流检查

4.3.4 运维巡视检查

5 结语

#### （4）继电保护状态检修实际应用研究与优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 本课题研究背景及意义

1.1.1 本课题的来源

1.1.2 课题的研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

第2章 继电保护设备状态检修理论

2.1 继电保护系统的构成

2.2 继电保护设备状态检修的定义

2.3 状态检修的技术手段支持

2.3.1 故障诊断与在线检测技术

2.3.2 二次设备生命周期管理和预寿命估计技术

2.3.3 抗干扰技术

2.3.4 传感和信息采集处理技术

2.4 继电保护设备状态检修的主体思路

2.5 继电保护设备状态检修的必要性

第3章 继电保护状态检修实施可行性分析

3.1 在线监测概述

3.2 在线监测在继电保护状态检修实施的意义

3.2.1 实现二次设备装置的自检功能

3.2.2 节省检修周期

3.2.3 提升二次设备检修质量和效率

3.3 监控后台及远动系统的在线监测

3.3.1 监控后台及远动系统

3.3.2 监控后台系统软件功能

3.3.3 后台系统监控功能

3.3.4 电力远动系统RTU概述

3.4 故障录波器的在线监测

3.4.1 组网结构级数据远传

3.4.2 故障录波功能

3.5 保护设备及二次回路在线监测技术

3.5.1 保护装置自检

3.5.2 断路器状态监测

3.5.3 电压回路的监测功能

3.5.4 电流回路的监测功能

3.6 本章小结

第4章 辽宁省辽阳国成热电厂220kV系统继电保护状态检修技术应用

4.1 辽阳国成热电厂介绍

4.1.1 电厂概述

4.1.2 电厂220kV系统电气二次范围

4.1.3 现在系统运行方式

4.1.4 220kV系统保护台账

4.2 国成电厂220kV系统状态检修工作流程安排

4.3 基础信息收集

4.4 图纸资料管理

4.4.1 图纸资料管理主要内容

4.4.2 资料、图纸的管理

4.5 继电保护装置及安全自动装置定值管理

4.6 本章小结

第5章 辽宁辽阳国成热电厂220kV系统继电保护状态评估

5.1 保护装置及自动装置评估标准

5.1.1 二次设备温湿度等环境指标

5.1.2 保护屏(柜)至外回路电缆的绝缘电阻指标

5.1.3 新安装保护装置验收试验各项指标

5.1.4 保护装置运行参数指标

5.1.5 相关二次回路及设备设计指标

5.1.6 抗电磁干扰措施标准

5.1.7 二次设备内部信息检查指标

5.2 辽宁辽阳国成热电厂继电保护状态检修评估方法

5.2.1 继电保护状态检修评估方案

5.2.2 设备总体评估方案

5.2.3 设备总体评估检修决策

5.2.4 设备总体评估基本原则

5.3 绩效评估

5.4 国成热电厂继电保护状态检修模型解析

5.4.1 国成热电厂220kV峨眉1号线间隔检修案例

5.4.2 国成热电厂220kV母线差动保护检修案例

5.4.3 国成热电厂状态检修实施前后性能比较

5.5 本章小结

第6章 结论

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （5）智能变电站二次回路检测技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容

第二章 二次回路以及检测技术概述

2.1 二次回路概述

2.2 变电站二次回路故障类型

2.2.1 互感器二次回路故障

2.2.2 互感器故障

2.2.3 继电保护以及控制回路故障

2.3 检测技术

2.3.1 图像识别红外检测

2.3.2 基于虚回路可视化检测

2.4 本章小结

第三章 基于图像识别智能变电站检测技术研究

3.1 引言

3.2 红外图像特征分析与识别方式

3.2.1 红外图像处理流程

3.2.2 基于神经网络红外检测训练

3.3 智能变电站红外诊断案例分析

3.3.1 变压器局部故障诊断

3.3.2 高压隔离开关故障诊断

3.3.3 电压互感器局部发热诊断

3.3.4 二次回路元件局部发热诊断

3.4 应用在线红外监测方案效果分析

3.5 本章小结

第四章 基于虚回路可视化的智能站二次回路故障检测

4.1 引言

4.2 基于虚回路可视化的二次回路故障检测

4.2.1 故障检测前提

4.2.2 基于定点测试法的故障检测

4.2.3 基于网络消息分析器的故障排查

4.2.4 光纤链路在线诊断

4.3 工程案例应用效果分析

4.4 虚回路可视化与红外图像识别技术比较分析

4.5 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

#### （6）《电力安全规程》翻译实践报告（论文提纲范文）

Abstract

摘要

1. INTRODUCTION

2. Features of source language

2.1 Features of source text

2.2 Features of the language

2.2.1 Lexical feature

2.2.2 Syntactic features

3. Translation processes

3.1 Problems encountered in the preparation for translation

3.2 Translation process

3.2.1 Before translation

3.2.2 In translation

3.2.3 Post translation

4. Case analysis

4.1 Functional equivalence at the lexical level

4.1.1 Translation of vocabulary in the field of electric power

4.1.2 Choice of words

4.2 Functional equivalence at the sentence level

4.2.1 Functional equivalence in sentence structure

4.2.2 Semantic equivalence

4.3 Textual equivalence

5. CONCLUSION

References

Appendix A

Appendix B

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

Acknowledgements

#### （7）某500kV变电站220kV主接线改造方案设计与实施（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外相关研究现状

1.2.1 变电站主接线方式相关研究

1.2.2 双母双分段母线改造及母线保护双重化改造工程相关研究

1.2.3 变中双分支断路器兼作母联断路器接线方式的相关研究

1.2.4 带旁路接线方式的相关研究

1.3 相关一次、二次设计原则和国家标准

1.3.1 电气一次主接线设计原则和国家标准

1.3.2 继电保护配置原则和国家标准

1.4 论文主要工作

第二章 220kV电气一次主接线改造方案

2.1 某500kV变电站220kV母线改造方案初步设计

2.1.1 某500kV变电站220kV母线改造工程概况

2.1.2 某500kV变电站220kV母线改造工程建设目标

2.1.3 某500kV变电站220kV主接线改造方案初步设计

2.2 电气一次接线可靠性分析

2.2.1 电气主接线可靠性评估指标

2.2.2 电气主接线可靠性评估模型

2.2.3 基于状态空间的最小割集法

2.2.4 计算结果

2.3 技术经济分析

2.3.1 一次设备投资

2.3.2 二次设备投资

2.3.3 方案经济性比较

2.3.4 方案施工和停电情况对比

2.4 结论

第三章 220kV主接线保护改造方案

3.1 母线保护改造

3.1.1 母差保护改造

3.1.2 失灵保护改造

3.2 变中双分支兼做母联断路器的保护配置

3.2.1 主变保护与母线保护的配合

3.2.2 变中双分支断路器的保护配置

3.2.3 不同故障下的保护动作情况

第四章 工程实施和风险管控

4.1 220kV场地规划和现场勘测

4.2 电气一次主接线图纸设计

4.3 改造施工方案

4.4 工程主要风险和控制措施

4.4.1 电气安装风险

4.4.2 电气试验风险

4.4.3 电网运行风险

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （8）500kV线路保护失效分析及定检策略优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 研究现状和现存问题

1.2.1 5 0kV线路继电保护概况及失效事件

1.2.2 继电保护系统可靠性评估方法

1.2.3 500kV线路继电保护检修方式

1.3 论文主要研究工作

第二章 500kV线路保护失效模型和薄弱环节分析

2.1 500kV线路保护组成及工作特性

2.2 500kV线路继电保护失效因素分析

2.2.1 硬件因素

2.2.2 软件因素

2.3 500kV线路继电保护失效模型的建立

2.3.1 硬件失效故障树模型

2.3.2 软件失效模型

2.4 500kV线路继电保护薄弱环节分析

2.5 本章小结

第三章 500kV线路保护传统定检方式有效性分析

3.1 500kV线路保护定检规程

3.1.1 500kV线路保护定期检验周期及项目

3.1.2 500kV线路保护定期检验的方法及要求

3.2 500kV线路保护定期检验过程

3.2.1 作业前准备

3.2.2 作业过程

3.2.3 作业终结

3.3 500kV线路保护定检有效性分析

3.3.1 500kV线路保护定期检验的本质与内涵

3.3.2 定检周期对继电保护系统可靠性的影响

3.3.3 500kV线路保护传统定检的不足

3.4 本章小结

第四章 500kV线路保护定检策略优化研究

4.1 基于可靠性的500kV线路保护定检项目及周期优化

4.1.1 利用FMECA方法进行500kV线路保护定检项目决策

4.1.2 项目定检周期优化

4.2 改进整组试验接线策略

4.3 出口压板测试仪的研发应用

4.3.1 研制方案的提出和验证

4.3.2 出口压板测试仪的研制与调试

4.4 优化效果算例分析

4.4.1 项目最优定检周期

4.4.2 逻辑校验与辅助工具优化效果分析

4.5 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （9）电流互感器二次回路的接线策略与校验方法（论文提纲范文）

0 引言

1 二次回路实例分析

1.1 二次回路实例

1.2 采取的措施

2 二次回路接线施工

2.1 前期准备工作

2.2 接线电缆布置设计

2.3 电缆敷设

2.4 电缆头制作

2.5 电流互感器二次校线前期检查

2.6 调试

3 电流互感器二次回路的接线与校验方法

3.1 电流互感器接线基本原则

3.2 送电之前后

4 二次回路接线试验分析

4.1 二次回路通流试验时间节点

4.2 校验电流二次回路极性正确性

5 结语

#### （10）变电站继电保护二次回路的设计、实施及相关问题研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究综述

1.2.1 国外研究综述

1.2.2 国内研究综述

1.3 研究内容与方法

1.4 研究拟解决的问题

1.5 本章小结

第2章 变电站继电保护二次回路

2.1 二次回路的概念

2.2 二次回路的类型

2.3 二次回路的作用

2.4 本章小结

第3章 变电站继电保护二次回路设计

3.1 常规控制模块设计

3.2 常规信号模块设计

3.3 交流电流电压模块设计

3.4 计算机监控模块设计

3.5 本章小结

第4章 变电站继电保护二次回路实施

4.1 组屏方案

4.1.1 总体方案

4.1.2 设备选择要点

4.2 布置方案

4.2.1 总体方案

4.2.2 设备安装要点

4.2.3 设备调试要点

4.3 站用电系统方案

4.3.1 直流系统方案

4.3.2 交流系统方案

4.4 本章小结

第5章 变电站继电保护二次回路测试

5.1 变电站继电保护二次回路特征分析

5.2 变电站继电保护二次回路测试方案

5.2.1 总体测试方案

5.2.2 具体测试方法

5.2.3 GOOSE回路测试要点

5.2.4 逻辑回路测试要点

5.2.5 异常状况处理方法

5.3 本章小结

第6章 结论

6.1 全文总结

6.2 工作展望

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

### 四、巡视电流互感器二次回路时应注意的问题（论文参考文献）

- [1]基于状态评价的电能计量装置运维管理研究[D]. 陈骁. 浙江大学, 2021

- [2]南水北调工程台儿庄泵站设备保护误动作案例分析[D]. 任庆旺. 扬州大学, 2020(04)

- [3]电流回路接地要求及两点接地案例和防护措施[J]. 刘杰,夏石伟,温英才,杨跃,朱圣群. 电工电气, 2020(09)

- [4]继电保护状态检修实际应用研究与优化[D]. 徐正林. 长春工业大学, 2020(01)

- [5]智能变电站二次回路检测技术研究[D]. 袁淦钦. 广东工业大学, 2020(06)

- [6]《电力安全规程》翻译实践报告[D]. 张洪铭. 东北电力大学, 2020(01)

- [7]某500kV变电站220kV主接线改造方案设计与实施[D]. 吴蓓欣. 华南理工大学, 2020(02)

- [8]500kV线路保护失效分析及定检策略优化研究[D]. 贺紫渊. 华南理工大学, 2020(02)

- [9]电流互感器二次回路的接线策略与校验方法[J]. 王文革,王欣怡. 中国新技术新产品, 2020(07)

- [10]变电站继电保护二次回路的设计、实施及相关问题研究[D]. 吴涛. 长春工业大学, 2019(03)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ae8f0e935b9f8cff4bcb285b.html