# 建筑门窗施工常见问题及应对策略探析陈蓓蓉

浙江华艺建筑设计有限公司浙江杭州310000

摘要：随着我国经济发展，建筑行业也得到了快速的发展。建筑门窗的施工是建筑物的主要施工工序，因为建筑物的门窗施工面积较大，可以说占据了建筑物施工的主要部分。因此，建筑门窗施工常见问题及应对策略探析具有重要的意义。

本文首先对建筑门窗施工中的常见问题进行了概述，详细探讨了建筑门窗施工存在问题的应对措施，旨在提高我国的门窗施工质量。

关键词：建筑门窗施工；常见问题；应对策略

在建筑施工中，门窗施工是主要工序。相对其他施工工序而言，门窗施工面积较大，因此在提高建筑物施工质量方面占据重要地位。但是在具体施工中，由于施工单位的疏忽和施工人员技术水平的限制，导致门窗施工问题较多，建筑施工进度受到严重影响。如果这些门窗施工问题得不到及时有效的解决，就会直接影响建筑物整体施工质量，建筑物安全得不到有效保障。

1建筑门窗施工中的常见问题

1.1门窗型号与墙体不符合

在建筑门窗施工中，常常出现这样的问题，施工单位所购买的门窗型号与墙体不符，在实际的使用过程中，门窗的型号往往略大于会略小于墙体的门窗缺口，使施工单位不得不采用填塞地方式进行漏洞补缺，这种施工方法不仅不利于建筑物防风防雨等安全防范，而且也会给门窗材料，甚至给居民安全带来一定的隐患。

1.2立窗施工不符合规范

在建筑施工中，门窗施工其实是一项技术精密型的项目。在门窗安装的过程中，应该先进行立窗处理，并采用相关技术条件的来辅助门窗施工。但在建筑施工中，由于施工工人的质量意识淡薄，施工工人的施工技术水平有限，因此在门窗施工中，往往忽略了立窗辅助项目的施工，造成立窗的倾斜，严重影响建筑门窗施工的进度和质量。严重的还需要进行返工处理，给门窗建筑施工带来一定的负面影响。

1.3门窗安装的留缝处理不当

留缝问题是建筑门窗施工中的常见问题。在安装门窗时，应进行一定的留缝处理，其目的是防止门窗变形。但是在具体施工中，施工人员并没有按照门窗设计标准和规范制度展开门窗安装作业，导致门窗留缝处理不当，无法满足施工要求。在留缝处理时，窗用增强型钢衬的壁厚应不小于1.2mm。留缝处理属于一项技术工作，一旦出现安装门窗型号与留缝门窗型号不吻合的话，就会严重影响施工质量。

1.4门窗施工拉通线技术水平低

门窗是建筑物的门面，是建筑物的形象工程，在门窗施工时，尤其是在门窗嵌入时，需要按照一定的技术措施来保证门窗的平整性，但在实际的建筑施工中，由于施工技术水平较低，拉通线的能力较差，使得门窗的施工往往难以符合一定的技术标准，从整体上看，门窗的施工技术水平较低，平整性较差。

2建筑门窗施工存在问题的应对措施

2.1注重门窗型号的检查

在门窗施工时，首先应该对门窗的材料进行安全检测，对门窗材料要严把质量关，杜绝以次充好的门窗材料进入施工现场，不断强化门窗采购人员的质量意识，严厉打击材料采购人员与材料供应商勾结，从中谋取私利的乱象。在进行门窗安装时，要重点审核门窗的型号，安装前检查门窗扇的型号、规格、质量是否合乎要求，如发现问题，应事先修好或更换。门窗安装前先量好门窗框的高低、宽窄尺寸，然后在相应的扇边上画出高低宽窄的线，对扇门要打迭（自由门除外），先在中间缝处画出中线，再画出边线，并保证梃宽一致，上下冒头也要画线刨直。画好高低、宽窄线后，用粗刨刨去线外部分，再用细刨刨至光滑平直，使其合乎设计尺寸要求。

2.2严格督促施工人员按设计图纸施工

在门窗施工过程中，要严格督促施工人员按照施工图纸进行施工，特别是门窗的留缝处理，通过一定的留缝处理，能够避免门窗的变形所引发的挤压情况的出现。因此在实际的施工过程中，应该加强质量监管，并制定一定的考核体系，在监管中一旦发现质量问题，要及时予以纠正，并给与相关负责人一定的处罚措施，以提升施工人员的质量意识。门窗扇安装的留缝宽度，应符合有关标准的规定。门窗的留缝处理，要根据门窗的宽窄度及设计要求，精确地执行，因此在实际的施工过程中，还需要提升施工人员的精确意识。制定科学严明的奖惩机制，对于留缝处理设计完成较好的施工小组，要进行及时的奖励，而对于那些不按照施工设计图纸进行施工的施工小组，要给予一定的惩罚，以全面提升门窗施工的留缝施工设计。

2.3立口施工要注重校正

在门窗施工中，立口施工是重要的施工内容，在立口施工中，首先应该加强对门窗窗框的检查与校正工作，如果发现门窗窗框存在变形，要及时予以更换，门窗窗框是立口施工的第一道工序，因此其质量直接影响的门窗施工的整体质量。立门窗框前须对成品加以检查，进行校正规方，钉好斜拉条（不得少于2根），无下坎的门框应加钉水平拉条，以防在运输和安装中变形；立门窗框前要事先准备好撑杆、木橛子、木砖或倒刺钉，并在门窗框上钉好护角条；立门窗框前要看清门窗框在施工图上的位置、标高、型号，门窗框规格、门扇开启方向、门窗框是里平、外平或是立在墙中，按图立口；立门窗框时要注意拉通线，撑杆下端要固定在木橛子上；立框子时要用线锤找直吊正，并在砌筑砖墙时随时检查有否倾斜或移动。

2.4不断强化质量管理意识

门窗施工是建筑施工的重要组成部分，也是建筑施工的主要难点所在，在门窗施工过程中，应该不断强化质量管理意识。制定科学严明的质量管理体系，将质量管理细化到门窗施工的各个环节、各个工序中。在门窗施工中，要加强质量监督与检查，聘请符合资质的监理单位介入，由监理单位对门窗施工进行监理工作。成立由技术骨干组成的攻关小组，在遇到技术难题时，可以通过研讨会、小组攻关会议等形式进行讨论，以确定解决方案。加强对门窗施工的验收把关环节，及时发现问题及时解决问题。此外还需要不断强化施工人员的业务培训，施工单位应该组织施工人员定期进行业务技能的培训，并通过一定的考核体系，来强化培训的力度，提升施工人员的业务素质。加强施工人员的优胜劣汰，加强施工人员的技术培训，不断提升施工队伍的整体素质，构建一支符合现代门窗施工的施工团队，综合提升门窗施工的技术水准。

3结束语

综上所述，建筑门窗施工常见问题及应对策略探析对建筑门窗施质量具有重要的作用。因此，必须进一步提高和完善建筑门窗施工存在问题的应对措施，这样才能提高我国的门窗施工质量。

参考文献

[1]许纯.建筑门窗施工常见问题及应对策略探析[J].门窗,2017(02):25+31.

[2]赵薇.建筑设计中的建筑节能措施分析[J].城市建设理论研究(电子版),2017(03):109-110.

[3]王占景.建筑工程玻璃常见质量问题分析与控制措施[J].建材与装饰,2017(23):113-114.

[4]雷威.建筑门窗施工常见问题及应对策略[J].黑龙江科技信息,2015(32):223.

[5]齐鹏,赵丹洁.建筑门窗工程检测方法及结果分析[J].黑龙江科技信息,2016(03):197.

[6]孟巍巍,鲍哲,秦静.建筑门窗工程质量检测研究[J].建材与装饰,2016(09):66-67.

[7]宋路有.“云相册”在建筑门窗工程中的应用[J].山西建筑,2016,42(26):237-239.

[8]程彪,岳祥均,王聪.分析房屋建筑施工中渗漏因素及防渗技术[J].建设科技,2016(17):97-98.

[9]于庆波.建筑施工中的防水防渗施工技术分析[J].住宅与房地产,2017(35):189.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/af1d7d7369340b11952188a2.html