# 建筑电气工程中漏电保护技术的应用黄州益

（深圳地铁物业管理发展有限公司518031）

摘要：漏电保护技术在我国已经应用了多年，在技术使用等方面都积累了丰富的经验，然而在建筑电气工程施工中，对于漏电保护技术的应用还相对欠缺。建筑电气工程施工过程中，漏电故障对施工人员的生命财产安全造成极大的威胁，加上现阶段我国建筑行业正处于快速发展的新时期，加强对漏电保护技术在建筑电气工程施工中的应用具有十分现实的意义。

关键词：建筑电气工程；漏电保护技术；应用

1漏电保护的基本施工原则

通常情况下，漏电保护都可能涉及到多专业；具体在施工时，各专业都要致力于密切配合。电气施工一旦出现了特定的问题，那么与之有关的各个专业应当协商而后进行解决。针对不同工种以及不同工序都要开展全方位的施工合作，遵照漏电保护的基本流程来实现相应的施工处理。近些年来，漏电保护的各项相关技术体现了更高层次的环保性，因此施工方有必要谨慎选择所需的漏电保护材料，进而消除相对严重的周边污染。漏电保护如果能够实现各个专业的紧密配合，就能把整个漏电保护控制于一次性的工艺流程，对于后期返工进行了避免。

作为建筑单位，针对建筑电气的整个工程都要开展多层次的施工监测，尤其不应当忽视其中的漏电保护。针对漏电保护涉及到的各个流程应当予以科学的分配，确保符合协调性的基本原则。漏电保护具体在施工时，应当遵照现有的施工图来推行全面施工，针对其中的隐蔽位置以及关键位置都要完成重点审核。

目前的状况下，施工方在运用各项漏电保护措施时，难点仍然在于选择保护器以及安装保护器。施工方只有认真查看各项设备的规格，才能避免进行错误的设备型号选择。如果遇到较大的荷载电流，那么对于电源有必要自动予以切断处理。

2漏电保护器在电网内的保护方式

2.1全网总保护

全网总保护指在低压网电源（如配变）处装设保护器。当系统内发生人身触电或由其他原因造成漏电故障时，触电电流或接地漏电故障电流通过大地经接地线返回变压器中性点。此时，零序电流互感器的原边就有励磁电流通过，其环形铁心中便产生工作磁通，使副边线圈感应出相应的电动势，并产生感应电流通过触电保护器的脱扣线圈。当触电电流或接地漏电故障电流达到整定值时，脱扣器便动作，使主开关迅速跳闸而断开电流，从而达到触电保护的目的。

2.2支线保护

支线保护指在低压干线或分支线上装设保护器。正常情况下，该干线或者分支线路供电范围内没有发生触电或者其他接地故障时，各相电流的相量和恒等于零，电流互感器环形铁心中所产生的总磁通也为零。此时，互感器二次侧无感应电流输出，触电保护器也不会动作，线路将正常供电。

若被保护的干支线路及其供电的设备上有人触电，或出现了接地漏电故障时，三相电流的相量和便不等于零了。它由两部分组成，即通过设备接地极入地的电流（相量）和流经人体入地的电流（相量）。此时，零序电流互感器铁心中产生的磁通（总和），它将在二次线圈内感应出感应电动势，那么，在脱扣器线圈中，将有感应电流产生。当故障电流达到整定的数值时，该感应电流就增长到足以能推动脱扣器动作，进而使主开关跳开，切断电源并避免了触电的严重后果。

3建筑电气工程施工中的漏电保护技术

3.1科学选择漏电保护器

首先，必须确保漏电保护器切断电路的能力满足过负荷保护以及短路保护的需求，如若无法满足，则需要加设来实现保护短路断路器的目的。确保在发生火灾或者人员伤亡之前漏电保护器能快速将出现故障的电路切断。其次，如果电气设备为220V电源单相电路，漏电保护器可以选用二级二线式；如果是380V电源三相电路，则漏电保护器可以选用三级三线式；如果是220V及380V的电源单相三相公用或者三相四线，则漏电保护器可以选用可选用四级四线式或三级四线式。

3.2安装漏电保护器

漏电保护器在建筑工程中的安装，应该依照实际情况找准具体的安装位置，促使漏电保护器可以适应建筑电气工程的环境。建筑电气环境比较复杂，很容易受到潮湿因素的干扰，因此在潮湿的位置，安装漏电保护器，避免潮湿因素诱发短路。建筑电气系统内，部分设备并不是固定的，根据建筑工程发生移动，电气系统内就会存在大量的临时电源，为了提高电气系统的安全性，积极安装漏电保护器，保护建筑电气系统内的设备[3]。建筑电气工程内，漏电保护器的安装，具备灵活性的特点，专门为电气工程提供安全保护的措施，依照电气工程的不同结构，安置漏电保护器，一方面提供阻断保护作用，另一方面有效提示报警。建筑电气安装漏电保护器时，要注意电气导线部分的保护，因为导线存在交叉、临近的问题，漏电保护器的安装方案内，要注重确保消防与应急线路的安全性，所以增加了漏电保护器的安装难度，根据实际情况，落实漏电保护器的安装。

3.3等电位联结的实施

最后是漏电保护技术中的等电位联结，通过导线连接保护接零总线和建筑物，主要是连接建筑物的金属管、煤气管等装置，平衡建筑电位。等电位连接的方法，在电气工程内提供了可靠的保护方法，提供直接介质的保护措施，抵消电气工程内电位造成的火花、电弧现象，预防漏电火灾。漏电保护技术在建筑电气工程内，可以担负敷设保护零线，不单独设计开关、熔断器就可以实现漏电保护。建筑工程中，外电线路和工程用电是一个供电系统时，电气设备的规格，要符合用电的要求，由此才能准确的实行等电位联结，规格规范等电位联结的过程。

3.4模数转换电路的设计

为满足电源宽动态范围测量中低频信号的转换，选用带数字滤波的Σ-△型的16位A/D转换器AD7705芯片。该器件对于来自传感器的低电平输人信号能直接接受，再产生串行的数字输出，利用Σ-△转换技术实现l6位无丢失代码性能以及0.003%的非线性度。串行接口可配置为三线SPI接口，可由软件来配置信号极性、增益值以及更新速率，为消除器件本身或系统的增益和偏移误差，该器件还配置系统校准和自校准选项。

3.5确保全过程的系统运行

漏电保护器本身具有较高的精密性，具体在进行操控时，技术人员有必要遵照相应的说明书，据此开展全过程的电气操作与电气施工。漏电保护器整体上应当处在安全环境中，对此有必要健全相应的机制，通过运用合适的措施与手段来保障电气运行。针对各种类型的电气也要做好全面防护，每隔特定的时间段，就要开展全方位的电气养护与电气维修，做好性能试验的各项工作。例如：漏电保护器表现为多样化的动作特征，其中的典型为漏电的电流值、动作时间以及动作值等要素。在全面记录上述要素的前提下，再去对比初始值与试验数值，进而探明其中的差异性。在各个运行流程与运行环节中，针对保护器都应当能维持正常的运转。每隔特定时间，就要全面检验整个的电气系统。一般情况下，漏电保护器都设有特定的试验按钮，对此还需反复进行核查以便于确认电源可否被正常断开。与此同时，针对操作时间也要予以全面的掌控，整个操作流程不能消耗过长的时间。如果操作流程太过频繁，则会表现为元件烧毁或者线路损坏的不良现象。因此可以得知，一旦引发了跳闸风险，那么通常可以选择试送电的方式。

结论

总之，漏电保护运用于现阶段的电气施工具有不可忽视的价值与意义。针对漏电保护涉及到的各项措施与技术手段都要全面加以改进，在此前提下确保了漏电保护的实效性，慎防建筑电气突然出现漏电的现象。

参考文献：

[1]麻志铭.建筑电气工程施工中的漏电保护技术分析[J].工程技术研究，2016（05）.

[2]陈俊林，汤月生.建筑电气工程施工中的漏电保护技术分析[J].黑龙江科技信息，2016（01）.

[3]张金波.防雷接地系统施工技术在建筑电气工程中的分析[J].科技展望，2016（04）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/af4664d894d4dae86ccd062f.html