# 电压互感器断线论文-孔娟

导读:本文包含了电压互感器断线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:发电机,电压互感器,故障

### 电压互感器断线论文文献综述

孔娟[1]（2016）在《发电机励磁电压互感器断线故障的查找》一文中研究指出1现场情况某日,后台机报"4号发电机测控—开入20—PT断线""PT断线",励磁盘上励磁故障灯亮,励磁盘面板显示有功为0,无功为0,功率因数为1,设定值功率因数闪变成励磁电流0.755 A。励磁调节器事件记录信息如图1所示。手动强制励磁调节器运行,励磁故障灯亮。几分钟后,解除强制运行励磁调节器,励磁故障灯灭。(本文来源于《电世界》期刊2016年12期）

葛君山,王永慧[2]（2016）在《电压互感器断线对距离保护影响及应对措施研究》一文中研究指出距离保护受互感器的影响较大,文中详细分析了电压互感器(PV)对距离保护的影响,分析表明PV断线时容易造成距离保护误动。进而提出了一种新的基于负序电压或者相电压元件与电流元件是否同时启动的"同步法"识别PV断线的方案,以确保距离保护在PV断线时能可靠闭锁。基于PSCAD/EMTDC的仿真结果验证了结论的正确性。(本文来源于《电测与仪表》期刊2016年21期）

高秀琴[3]（2016）在《电压互感器二次回路断线故障分析及处理措施》一文中研究指出本文简介了电压互感器在变电所系统中的重要作用,分析了电压互感器二次回路断线可能造成的影响,并提出了判断该故障与及时处理该故障的相关措施。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2016年07期）

相里碧玉[4]（2015）在《浅析电压互感器停役或断线对电网运行的影响》一文中研究指出电压互感器作为电网电压监测的重要元件,其运行状况的好坏直接影响着电网的安全可靠运行,但是在实际运行中,电压互感器的损坏、检修等情况不可避免,这就要求我们做好电压互感器停役的应对措施。文章分析了电压互感器停役或断线对电网造成的各种影响,并提出相应的应对措施,以保证电网的正常运行。(本文来源于《企业技术开发》期刊2015年27期）

陶蓉,李超,叶力行[5]（2015）在《一起电容式电压互感器电磁单元断线故障的检测及处理》一文中研究指出电容式电压互感器在高压、超高压电力系统中应用广泛,其故障检测和诊断方法对保证设备本身以及整个电网的安全稳定运行将具有及其重要的意义。本文通过对一起220kV电容式电压互感器故障诊断及处理过程的分析,综合运用多种诊断方法,查明了故障原因,为电容式电压互感器的故障检测及处理提供方法依据和经验参考。(本文来源于《通讯世界》期刊2015年15期）

黄少锋,李欧,费彬,申洪明[6]（2015）在《开口叁角绕组任意连接的电压互感器断线闭锁新方法》一文中研究指出现有电压互感器(TV)断线闭锁措施没有考虑系统发生故障时TV断线的情况,因此在智能电网信息共享的大背景下,针对开口叁角绕组任意连接的TV,提出短路故障时利用开口叁角电压与电压互感器二次侧自产零序电压的关系对电压互感器的断线情况进行识别。对所提方法的识别盲区提出了解决方法。分析结果表明结合选相元件,所提方法能够在线路故障的情况下发生TV断线时对相关保护进行有效闭锁。在系统发生接地故障且没有发生TV断线的情况下,可利用故障报告预先判断接线极性,简化后续的TV断线识别过程。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2015年07期）

崔国忠[7]（2012）在《电压互感器二次绕组中性线断线引起新建变电站叁次谐波超标》一文中研究指出1故障现象首钢京唐钢铁联合有限责任公司新建110 k V 1号变电站上级与南堡变电站相连,站内共有叁台63 MVA主变压器。投运前某日,110 k V 1号变电站按正常程序送电,带叁台主变压器分别进行冲击试验。试验完成后通过故障录波器察看电压波形,发现叁次谐波严重超标,谐波电压达到30 V左右,且基波电压波(本文来源于《电世界》期刊2012年11期）

何长平,孔丽君,吴高强,朱朝领[8]（2012）在《电压互感器(PT)断线保护算法分析》一文中研究指出分析了PT断线保护的各种算法,比较了各种算法在硬件和软件上的优点和缺点,分析了双PT采样比较法的定值整定问题,并提出了规避PT断线误判或漏判的方法。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2012年05期）

宋述勇,任丽琴,李志忠[9]（2011）在《电压互感器二次断线特点及应对措施》一文中研究指出分析了电压互感器二次单相断线、两相断线不同断线方式下的电气特点和对保护装置的影响,进一步论述了继电保护装置在电压互感器二次断线时对断线闭锁的要求、判别逻辑以及保护采取的措施和目前电压互感器二次断线逻辑存在的问题,对电压互感器二次断线问题提出了新的展望。(本文来源于《山西电力》期刊2011年06期）

郑志贤[10]（2011）在《发电机出口电压互感器二次侧断线造成复压过流保护动作的原因分析》一文中研究指出介绍山美水电站2#发电机出口电压互感器二次侧断线造成励磁装置强励过励动作,引起发电机继电保护动作,造成发电机停机事故,分析了造成这次事故的原因,并提出了解决这类问题的措施。(本文来源于《广西水利水电》期刊2011年02期）

### 电压互感器断线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

距离保护受互感器的影响较大,文中详细分析了电压互感器(PV)对距离保护的影响,分析表明PV断线时容易造成距离保护误动。进而提出了一种新的基于负序电压或者相电压元件与电流元件是否同时启动的"同步法"识别PV断线的方案,以确保距离保护在PV断线时能可靠闭锁。基于PSCAD/EMTDC的仿真结果验证了结论的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电压互感器断线论文参考文献

[1].孔娟.发电机励磁电压互感器断线故障的查找[J].电世界.2016

[2].葛君山,王永慧.电压互感器断线对距离保护影响及应对措施研究[J].电测与仪表.2016

[3].高秀琴.电压互感器二次回路断线故障分析及处理措施[J].电子技术与软件工程.2016

[4].相里碧玉.浅析电压互感器停役或断线对电网运行的影响[J].企业技术开发.2015

[5].陶蓉,李超,叶力行.一起电容式电压互感器电磁单元断线故障的检测及处理[J].通讯世界.2015

[6].黄少锋,李欧,费彬,申洪明.开口叁角绕组任意连接的电压互感器断线闭锁新方法[J].电力自动化设备.2015

[7].崔国忠.电压互感器二次绕组中性线断线引起新建变电站叁次谐波超标[J].电世界.2012

[8].何长平,孔丽君,吴高强,朱朝领.电压互感器(PT)断线保护算法分析[J].水电站机电技术.2012

[9].宋述勇,任丽琴,李志忠.电压互感器二次断线特点及应对措施[J].山西电力.2011

[10].郑志贤.发电机出口电压互感器二次侧断线造成复压过流保护动作的原因分析[J].广西水利水电.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/af56bbb213b63b65f9c9cb20.html