# 线路温度论文-苏靖宇,纪明,李文杰

导读:本文包含了线路温度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:线路基础,裂缝,计算,分析

### 线路温度论文文献综述

苏靖宇,纪明,李文杰[1]（2019）在《某输电线路基础裂缝的温度计算及分析》一文中研究指出本文针对发生某110kV输电线路基础工程裂缝进行了原因,做了细致的定量温度计算。并分析了发生裂缝的其他重要影响因素。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2019年S1期）

龚小平,谭玉玲[2]（2019）在《连续刚构梁桥上无缝线路温度跨度研究》一文中研究指出温度跨度对桥上无缝线路钢轨伸缩附加力影响很大,是设置钢轨伸缩调节器的关键因素之一。基于连续刚构梁桥墩纵向水平刚度以及两侧简支梁支座布置对桥上无缝线路受力变形的影响,采用理论分析和ANSYS有限元软件研究了连续刚构梁桥上无缝线路温度跨度。结论表明刚构墩刚度越大,温度力作用下钢轨伸缩附加力越小,桥梁变形越小,但影响很小;制动力作用下,梁轨快速相对位移和钢轨制动附加力越小,但影响较大。分析时一般可将连续刚构梁桥简化为仅有一个固定支座且位于其几何中点处的连续梁,温度跨度即为该点到相邻一跨(联)桥上固定支座之间的距离,分析计算精度可满足桥上无缝线路设计检算的需要。研究结果对我国大跨度连续刚构桥桥上无缝线路的建设有着重要的指导作用。(本文来源于《铁道建筑技术》期刊2019年06期）

陈晶炜,柴燕[3]（2019）在《浅析电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用》一文中研究指出通过分析现有温度在线检测技术的分类,结合时代技术发展的特点,对电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用方法进行探讨。这些研究对电力电缆线路的运行维护和温度检测技术的发展有着重要的意义,有很好的现实价值。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年14期）

汤金柱,阮伟聪,桂建平[4]（2019）在《低压电缆线路实时温度及防盗监控装置技术分析》一文中研究指出本文介绍了低压电力电缆线路实时温度及防盗监控装置技术,包括分布式温度传感器技术在电缆温度监测中的应用,传感器融合技术等。(本文来源于《信息技术与信息化》期刊2019年02期）

董选昌,曲烽瑞,李艳飞,王亦清[5]（2019）在《架空线路耐张线夹叁维温度场仿真分析及验证》一文中研究指出为研究不同条件下架空线路耐张线夹温度分布情况,构建了基于耐张线夹简化结构的有限元模型,并在600 A工频交流电流和不同接触电阻比的条件下,进行了耐张线夹电磁-热耦合有限元仿真,最终得到耐张线夹的叁维温度场分布.仿真结果显示:在正常情况下,耐张线夹引流板处的温度最低;在线夹不同部位接触电阻增大的情况下,引流板处接触电阻的增大对线夹整体温度升高的影响最大,而线夹本体压接处接触电阻的增大对线夹温升影响最小,同时线夹温度升高也会制约架空线路导线载流量.最后通过线夹电阻测量试验和温升试验验证仿真的准确性,误差约为2.3%.(本文来源于《西南交通大学学报》期刊2019年05期）

洪玉娟,张旭东,陈汹,王旺[6]（2018）在《离散算法对架空线路温度模型精度影响及其改进计算方法》一文中研究指出IEEE 738高压架空线路温度计算模型的时间离散分辨率往往受相关监测系统条件限制。为了解决较低时间分辨率下温度计算精度下降的问题,该文基于前向欧拉法、四阶RungeKutta法、后向欧拉法和隐式梯形法,探讨了不同离散方法对架空线路温度计算模型精度的影响。在此基础上,提出了一种基于四阶Runge-Kutta法和二次函数近似的线路温度模型改进计算方法。算例结果表明,大离散步长下,该文方法可提高四阶Runge-Kutta法的线路温度计算精度。(本文来源于《南京理工大学学报》期刊2018年05期）

胡剑,熊小伏,王建[7]（2019）在《基于热网络模型的架空输电线路径向和周向温度计算方法》一文中研究指出架空输电线路运行温度是线路动态增容和弧垂张力计算的重要状态量。目前线路温度计算标准将导线视为等温体,求取导线表面或平均温度。事实上由于趋肤效应、外部强迫对流散热、不同绞合材料等因素使导线截面存在温度梯度分布和温升响应差异,若忽略这种温度分布及差异,势必会造成导线应力弧垂计算以及输电系统安全状态评估的偏差。因此,为准确分析与计算导线截面温度梯度分布及响应差异,建立了计及导线截面径向与周向传热路径的热网络模型,并分别采用非线性迭代和参数辨识,提出了两种导线径向和周向温度计算方法。非线性迭代方法能够充分考虑传热过程中材料性能、对流热阻及辐射热量等参数温变特性对截面温度差异的影响,参数辨识方法可以有效克服对流作用下导线热力形变导致模型参数难以确定的问题。最后通过实验平台验证了热网络模型与计算方法的有效性及精度。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年01期）

姚莎莎,王辰霞[8]（2018）在《电力电缆线路运行温度在线检测技术应用分析》一文中研究指出电力电缆线路运行温度在线检测技术能够检测运行线路的绝缘状态、电力电缆的过热情况,其在当前实际生活中得到广泛应用,有助于及时发现并解决电缆运行存在的问题。首先阐述了温度在线检测技术应用的重要性,之后分析了电力电缆线路运行温度在线检测技术,最后就电缆线路的运行维护措施,以及电力电缆运行温度在线检测技术应用展开探究,以此为保证电力电缆供电的正常运行奠定基础。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2018年27期）

王梦琼[9]（2018）在《在线检测技术在电力电缆线路运行温度的应用》一文中研究指出运行线路的绝缘状态检测、电力电缆过热的情况,主要所采用的检测方法就是电力电缆线路运行温度的在线检测技术。我们接下来主要是对目前电力电缆检测所采用的在线温度检测技术进行分析,并从中找到完善的在线检测技术。(本文来源于《电子世界》期刊2018年10期）

周杏[10]（2018）在《架空线路热定值和导体温度的不确定度研究》一文中研究指出面对电网发展的新趋势、新要求,充分利用现有电网资源,提升线路输电能力,降低输电成本,使得动态热定值成为重要的智能电网技术。动态热定值是指在实时气象条件(风速、环境温度和风向)下动态确定输电线路的传输容量,可以在不改变现有电网相关规程的情况下提高输电线路的短期承载能力。风速对输电线路载流量及导体温度的准确评估有很大影响,是动态提高线路载流量的重要环境因素。但考虑到风的随机性和间歇性特点,风速通常设定为保守值0.5m/s,与实际情况不符,严重限制了线路输电能力的提高。因此风速的准确预测是非常必要的。输电线路的动态热定值受很多不确定性因素的影响,其中对导线载流量及导体温度等参数的准确性评估尤为重要。导线载流量是基于气象监测数据及线路特性参数再结合热平衡方程计算得到的,具有一定的误差。仅给出载流量的值是不可靠的,还需给出载流量的不确定度,才能使得评估结果更加准确。导体温度影响输电线路参数,进而影响系统潮流,导体温度的准确评估是系统潮流准确评估的基础。基于此本文做了如下工作:首先是基于最小二乘支持向量机的短期风速预测,以支持向量回归机为基础,寻找历史数据和风速预测数据之间的回归关系。为了提高预测精度,历史数据通过聚类分析进行聚类,从而过滤出其变化趋势与预测数据变化趋势相似的历史数据。将过滤后的历史数据作为支持向量回归机的训练样本,并通过粒子群优化对参数进行优化。预测模型使用实际数据进行测试,证明了该模型的可行性和可靠性。其次是架空线路动态热定值的不确定度分析,通过蒙特卡罗方法对不确定来源进行抽样,建立了风速、环境温度及风向的概率密度函数。通过对稳态热平衡方程及暂态热平衡方程的计算分析,得到研究线路的稳态载流量、暂态载流量、标准不确定度以及95%置信区间下的导线载流量最小值和最大值的概率分布,分析了不同载流值下输电线路导体温度及运行风险。蒙特卡罗评定不确定度的方法降低了计算复杂度,提高了运算速度,增加了不确定度评估的有效性和可靠性。最后是计及导体温度变化的系统潮流结果的不确定度分析,通过蒙特卡罗产生随机抽样数据,以CIGRE标准热平衡方程为基础,研究了不同载流值下导体温度及导体运行风险。通过计及导体温度变化的阻抗模型和系统潮流模型,以IEEE 14节点系统为基础,分别研究了各支路导体温度与系统潮流,包括节点电压幅值、相角、有功无功功率及有功损耗等。蒙特卡罗方法可以对输电线路导体温度的不确定度进行准确评估,由准确的导体温度得到了准确的线路参数,进而得到了准确的潮流结果。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-19）

### 线路温度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

温度跨度对桥上无缝线路钢轨伸缩附加力影响很大,是设置钢轨伸缩调节器的关键因素之一。基于连续刚构梁桥墩纵向水平刚度以及两侧简支梁支座布置对桥上无缝线路受力变形的影响,采用理论分析和ANSYS有限元软件研究了连续刚构梁桥上无缝线路温度跨度。结论表明刚构墩刚度越大,温度力作用下钢轨伸缩附加力越小,桥梁变形越小,但影响很小;制动力作用下,梁轨快速相对位移和钢轨制动附加力越小,但影响较大。分析时一般可将连续刚构梁桥简化为仅有一个固定支座且位于其几何中点处的连续梁,温度跨度即为该点到相邻一跨(联)桥上固定支座之间的距离,分析计算精度可满足桥上无缝线路设计检算的需要。研究结果对我国大跨度连续刚构桥桥上无缝线路的建设有着重要的指导作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 线路温度论文参考文献

[1].苏靖宇,纪明,李文杰.某输电线路基础裂缝的温度计算及分析[J].建筑技术开发.2019

[2].龚小平,谭玉玲.连续刚构梁桥上无缝线路温度跨度研究[J].铁道建筑技术.2019

[3].陈晶炜,柴燕.浅析电力电缆线路运行温度在线检测技术的应用[J].科技经济导刊.2019

[4].汤金柱,阮伟聪,桂建平.低压电缆线路实时温度及防盗监控装置技术分析[J].信息技术与信息化.2019

[5].董选昌,曲烽瑞,李艳飞,王亦清.架空线路耐张线夹叁维温度场仿真分析及验证[J].西南交通大学学报.2019

[6].洪玉娟,张旭东,陈汹,王旺.离散算法对架空线路温度模型精度影响及其改进计算方法[J].南京理工大学学报.2018

[7].胡剑,熊小伏,王建.基于热网络模型的架空输电线路径向和周向温度计算方法[J].电工技术学报.2019

[8].姚莎莎,王辰霞.电力电缆线路运行温度在线检测技术应用分析[J].现代商贸工业.2018

[9].王梦琼.在线检测技术在电力电缆线路运行温度的应用[J].电子世界.2018

[10].周杏.架空线路热定值和导体温度的不确定度研究[D].山东大学.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/af74ac279c164e8ef17bb405.html