# 负荷动态模型论文-蔡宇翔,王雪晶,朱碧钦,李金湖,林海玉

导读:本文包含了负荷动态模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:差分方程模型,粒子群优化算法,线性判别分析,负荷特性

### 负荷动态模型论文文献综述

蔡宇翔,王雪晶,朱碧钦,李金湖,林海玉[1]（2017）在《全业务数据中心架构下基于负荷动态模型的配网停电事件预测分析》一文中研究指出针对配电网停电事件提出了一种预测方法,基于电力负荷动态模型使用线性判别分析方法预测是否停电。首先建立差分方程负荷模型,并用粒子群优化算法对模型的参数进行辨识,求得最优负荷模型。然后计算负荷特性的拟合值和预测值,根据拟合的负荷特性与停电数据判别预测的负荷特性是否是停电时的负荷特性。将负荷动态模型应用于配电网停电事件的预测分析中,对物理学中的负荷特性进行数据挖掘,既能用数据统计的普遍知识探究实际问题,又保证停电问题独特的物理机能。(本文来源于《2017电力行业信息化年会论文集》期刊2017-11-24）

靳超[2]（2017）在《集中供热系统储热及热负荷预测的动态模型研究》一文中研究指出集中供热已经成为北方地区最重要的供热方式,为了实现消纳风电的热电联产优化,本文根据长春市某小区的某单元热用户与该小区的换热站之间的集中供热系统,构建各部分数学模型,进行仿真计算,并根据长春市某小区换热站一次管网供水处的负荷温度,利用神经网络技术进行预测,为集中供热系统的调节提供一个数据支持。本文主要的研究内容以及工作如下。(1)为研究讨论集中供热系统的动态特性,分别对集中供热系统中的换热器、二次管网、以及热用户叁个物理模型进行了分析,并根据传热原理确定出各个环节的热平衡方程,并在对研究结果产生影响不大的基础上,忽略掉一些次要因素,对研究进行假设简化,建立各个物理环节的数学模型。(2)当一次管网循环停止时,二次管网、建筑物围护储存的热量开始释放以维持热用户的室内温度,由于储热量是一定的,室内温度会随着时间的推移而降低,因此,根据集中参数法的温度场的分析结论,确定散热器、房间以及围护的平均温度与时间的函数关系的数学模型。(3)根据对集中供热系统分析出的理论研究,假设室外温度没有变化和忽略太阳辐射的情况下,利用matlab中simulink工具箱搭建相对应的仿真模型,并对设计工况下的参数进行了仿真计算;当一次管网循环关闭时,分别讨论二次管网是否停运,热用户室内温度降低的情况。结果表明,二次管网继续运行可以减缓热用户室内温度的降低速率,以维持更长时间的舒适状态。(4)利用长春市某小区换热站的一次网进水温度的历史数据,运用BP神经网络工具进行了热负荷温度的实例训练,训练结果表明该方法能很好的预测出热负荷温度,并且该预测结果可以集中供热系统的调节提供依据。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2017-03-01）

王新枝,夏立,张超[3]（2014）在《考虑负荷动态模型的船舶电力系统暂态电压稳定分析》一文中研究指出为了研究型船舶独立电力系统的电压稳定问题,将基于稳定域边界二次逼近的暂态电压分析方法应用到新型船舶独立电力系统的暂态电压稳定分析。通过建立系统暂态分析的数学模型,利用牛顿法求取故障后系统主导不稳定平衡点(CUEP),采用基于稳定域二次逼近的稳定判据,进行系统暂态电压稳定分析。同时,考虑不同故障位置对于求解CUEP过程中电动机和直流系统控制器状态量计算的影响。通过简化的新型独立电力系统模型对上述方法进行验证。研究结果表明:该分析方法能够获得暂态电压稳定裕度指标,准确判断该独立电力系统的暂态电压稳定状态。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2014年07期）

刘鑫屏,田亮,王琪,刘吉臻[4]（2014）在《供热机组发电负荷-机前压力-抽汽压力简化非线性动态模型》一文中研究指出针对抽汽式供热机组利用调节蝶阀控制抽汽压力来调节供热抽汽质量流量的特点,通过分析汽轮机供热抽汽环节的能量平衡特性,建立微分方程形式的供热机组给煤质量流量-汽轮机调门开度-调节蝶阀开度与发电负荷-汽轮机前压力-抽汽压力的简化非线性动态模型.在此基础上分别进行了发电负荷、机组抽汽压力和热网循环水质量流量扰动仿真试验.结果表明:模型输入输出关系符合机组实际情况,能够解释供热系统中通过调节供热抽汽压力维持供热抽汽质量流量跟随供热负荷需求变化的内在机理.(本文来源于《动力工程学报》期刊2014年02期）

田亮,刘鑫屏,刘吉臻[5]（2009）在《汽包锅炉负荷-压力-水位简化非线性动态模型》一文中研究指出针对汽包锅炉负荷-压力-水位之间的耦合关系以及水和水蒸气热力性质的复杂性,提出一种新的火电机组建模思路:建立机组负荷-压力对象的能量平衡方程和水位对象的质量平衡方程,再分别增加质量修正和能量修正,从而得到微分方程形式的锅炉燃料量-汽轮机高调门开度-给水流量与机组负荷-机前压力-汽包水位之间的多变量简化动态模型.对某600 MW机组在不同负荷下进行了扰动试验,结果表明:此模型能够反映对象主要的动态特性和非线性特性.(本文来源于《动力工程》期刊2009年10期）

林舜江,李欣然,刘杨华[6]（2009）在《考虑综合负荷动态模型的小干扰电压稳定研究》一文中研究指出构建了简单电力系统考虑综合负荷感应电动机并联恒阻抗动态模型的电压稳定分析的微分代数方程组(DAE)模型。推导出系统线性化小干扰方程状态矩阵的解析表达式,对PV曲线上一些平衡点进行小干扰分析的结果表明系统静态传输功率极限点并不是系统的小干扰电压稳定极限点。分析了PV曲线上小干扰电压稳定极限点的位置与综合负荷模型参数变化的关系,结果表明其位置与参数k_d、r_2和s_0的值有很大关系,实际系统的综合负荷参数处于k_d很大、或r_2很小、或s_0很大的运行工况时将比较容易发生电压失稳。(本文来源于《电气应用》期刊2009年05期）

林舜江,李欣然,刘杨华,李培强,罗安[7]（2009）在《考虑负荷动态模型的暂态电压稳定快速判断方法》一文中研究指出提出一种负荷采用叁阶感应电动机并联恒阻抗动态模型时系统暂态电压稳定快速判断的方法。针对采用牛顿法求取故障后系统主导不稳定平衡点(controlling unstable equilibrium point,CUEP)存在的初值选取难题,提出一种实用但不失严谨的解决方案:通过识别给定故障的主导负荷母线,对主导负荷母线以外系统由故障后稳定平衡点处的状态进行戴维南等值,对负荷中感应电动机部分采用其稳态等值电路,再由感应电动机的转矩特性求得CUEP附近的一个点作为近似的CUEP,以此为迭代初值可靠求得CUEP;采用二阶正规型来近似CUEP的稳定流形的方法求得近似的局部吸引域边界;由仿真得到故障清除时刻系统的状态并根据该状态是否位于吸引域内判断系统的暂态电压稳定性。文中推导出了该方法的系统数学模型的一般化描述,并通过对一个5节点系统和IEEE-9节点系统的计算结果验证了该方法的正确有效和良好精度。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2009年04期）

田亮,刘鑫屏,刘吉臻[8]（2008）在《直冷式空冷机组的负荷-压力动态模型及其特性分析》一文中研究指出在对空冷装置、汽轮机及回热加热系统进行研究的基础上,结合传统机组非线性动态模型,引入汽轮机效率修正,得到能够体现排汽压力变化特性的空冷机组通用动态模型,并给出了1台600 MW机组的实例.分析了采用机跟炉和炉跟机2种控制方式时排汽压力波动造成的影响.结果表明:排汽压力快速变化是影响机组负荷-压力稳定的一个重要原因;而排汽压力缓慢变化导致的被控对象参数改变不会对控制品质产生实质性影响.(本文来源于《动力工程》期刊2008年05期）

林舜江,李欣然,刘杨华[9]（2008）在《考虑负荷动态模型的在线小干扰电压稳定指标》一文中研究指出对电力系统在任一时间断面上从某个负荷母线向系统侧看进去的部分进行戴维南等值,并对负荷采用叁阶感应电动机并联恒阻抗动态模型,分析该负荷节点的小干扰电压稳定性。通过对负荷节点PV曲线上的平衡点进行小干扰分析的结果表明,等值系统的小干扰电压稳定性本质上是负荷中感应电动机部分的静态稳定性,感应电动机部分采用叁阶模型和一阶模型得到系统平衡点的小干扰电压稳定性是一致的,因而文中采用一阶模型条件下所推导出的系统在线小干扰电压稳定状态指标的解析表达式,能表征系统当前运行点各个负荷节点的电压稳定程度。IEEE39节点系统的计算结果表明该指标正确、有效、计算简便。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2008年09期）

朱寰,罗建裕,赵晋泉,鞠平,邱巍[10]（2008）在《江苏电网低频低压减负荷优化配置研究(二)——研究方法与动态模型参数的获得》一文中研究指出采用时域动态仿真法研究了江苏电网及各分区电网的频率电压动态特性,分别得到了江苏全网和各分区电网的综合负荷频率响应系数。对江苏电网现行低频低压减负荷方案进行了校核,表明可能出现负荷过切、频率悬浮等问题。给出了江苏电网新的低频低压减负荷优化配置方案。研究表明,采用轮级间协调的集中控制型减负荷装置并配以后加速机制可以有效地改善故障下频率电压恢复曲线,减少切负荷量。(本文来源于《江苏电机工程》期刊2008年02期）

### 负荷动态模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

集中供热已经成为北方地区最重要的供热方式,为了实现消纳风电的热电联产优化,本文根据长春市某小区的某单元热用户与该小区的换热站之间的集中供热系统,构建各部分数学模型,进行仿真计算,并根据长春市某小区换热站一次管网供水处的负荷温度,利用神经网络技术进行预测,为集中供热系统的调节提供一个数据支持。本文主要的研究内容以及工作如下。(1)为研究讨论集中供热系统的动态特性,分别对集中供热系统中的换热器、二次管网、以及热用户叁个物理模型进行了分析,并根据传热原理确定出各个环节的热平衡方程,并在对研究结果产生影响不大的基础上,忽略掉一些次要因素,对研究进行假设简化,建立各个物理环节的数学模型。(2)当一次管网循环停止时,二次管网、建筑物围护储存的热量开始释放以维持热用户的室内温度,由于储热量是一定的,室内温度会随着时间的推移而降低,因此,根据集中参数法的温度场的分析结论,确定散热器、房间以及围护的平均温度与时间的函数关系的数学模型。(3)根据对集中供热系统分析出的理论研究,假设室外温度没有变化和忽略太阳辐射的情况下,利用matlab中simulink工具箱搭建相对应的仿真模型,并对设计工况下的参数进行了仿真计算;当一次管网循环关闭时,分别讨论二次管网是否停运,热用户室内温度降低的情况。结果表明,二次管网继续运行可以减缓热用户室内温度的降低速率,以维持更长时间的舒适状态。(4)利用长春市某小区换热站的一次网进水温度的历史数据,运用BP神经网络工具进行了热负荷温度的实例训练,训练结果表明该方法能很好的预测出热负荷温度,并且该预测结果可以集中供热系统的调节提供依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 负荷动态模型论文参考文献

[1].蔡宇翔,王雪晶,朱碧钦,李金湖,林海玉.全业务数据中心架构下基于负荷动态模型的配网停电事件预测分析[C].2017电力行业信息化年会论文集.2017

[2].靳超.集中供热系统储热及热负荷预测的动态模型研究[D].华北电力大学(北京).2017

[3].王新枝,夏立,张超.考虑负荷动态模型的船舶电力系统暂态电压稳定分析[J].中南大学学报(自然科学版).2014

[4].刘鑫屏,田亮,王琪,刘吉臻.供热机组发电负荷-机前压力-抽汽压力简化非线性动态模型[J].动力工程学报.2014

[5].田亮,刘鑫屏,刘吉臻.汽包锅炉负荷-压力-水位简化非线性动态模型[J].动力工程.2009

[6].林舜江,李欣然,刘杨华.考虑综合负荷动态模型的小干扰电压稳定研究[J].电气应用.2009

[7].林舜江,李欣然,刘杨华,李培强,罗安.考虑负荷动态模型的暂态电压稳定快速判断方法[J].中国电机工程学报.2009

[8].田亮,刘鑫屏,刘吉臻.直冷式空冷机组的负荷-压力动态模型及其特性分析[J].动力工程.2008

[9].林舜江,李欣然,刘杨华.考虑负荷动态模型的在线小干扰电压稳定指标[J].电力系统自动化.2008

[10].朱寰,罗建裕,赵晋泉,鞠平,邱巍.江苏电网低频低压减负荷优化配置研究(二)——研究方法与动态模型参数的获得[J].江苏电机工程.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b32fb310c10996c1c3bec701.html