# 对水利水电工程施工阶段的质量管理

南阳市御龙建筑水利水电工程有限公司河南南阳473000

【摘要】在水利水电工程建设中，需要严格全面推行质量管理，将一系列先进的质量管理模式和管理手段应用过来，借助于先进的科学技术，强化质量管理工作，促使工程施工质量得到保证。本文对水利水电工程施工阶段的质量管理进行了探讨。

【关键词】水利水电工程；施工阶段；质量管理；措施

水利水电建筑工程的施工质量直接决定着工程的最终效益，不但严重影响着工程的整体功能实施以及经济效益的实现，同时也代表着施工企业的综合能力和企业形象。

1水利水电施工阶段中质量管理影响因素

1.1施工方法

在水利水电工程施工中，其质量管理过程中，施工方法是影响质量的一个重要因素。在实际的施工过程中，要充分考虑施工的管理、经济以及技术等方面的因素，确保在管理上质量不出问题，经济上设计合理，技术上达到标准要求，这样才能够使施工质量不会因为施工的管理、经济以及技术等方面的因素而出现问题。

1.2管理人员

在水利水电工程的施工中，除了施工方法，还要依靠工作人员进行质量管理，所以管理人员自身能力及综合素质的高低直接影响到施工的质量。在实际的管理人员选拔时，要综合考察工作人员的道德素质、身体素质、业务素质等综合素质，对工作人员进行定期的培训，提高其管理能力，这样才能够进行有效的质量管理。

1.3材料设备

在水利水电工程施工中，材料也是重要的影响因素。在施工前，要严格保守材料，管理材料的质量，使材料的采购等程序符合要求，合理处理剩余材料，做到不浪费，合理有效，实现资源配置最优化。施工设备也是影响水利水电施工质量管理的重要因素。在选择施工设备时，要充分分析经济、技术、操作等各方面因素，选择经济合理、操作方便、技术先进的设备，从而保证施工的质量。

1.4环境因素

在实际的施工过程中，要充分考察施工的环境，因地制宜，具体问题具体分析，采取有效的方法严格控制影响质量的环境因素。为了施工的有序进行，一定要营造一个良好的施工环境，调动工作人员的工作积极性和主动性。

2提高水利水电工程施工阶段质量管理的措施

2.1制定出较为完善的工程质量保证体系

有效的质量保证体系可以在很大程度上对施工管理进行指导，并确保工程能够有序的实施。质量保证体系的主要作用是在实际建设过程中能够确保在遇到问题时做到有章可循，因此，建立健全的质量保障体系非常有助于工程管理水平的提升。因此，对于水利水电施工人员来说，一定要加大相关制度、措施等方面的重视程度，建立健全的质量保证体系，提高管理能力，加大对工程质量的监督，进而能够确保从制度层面保障工程质量。

2.2严格控制原材料的选用

对于施工建设的原材料选用，要在施工前期严把原材料的来源，细致审查原材料的各项指标、数据和资料，并要求供货方出示相关的质量检测证明，确保无质量问题后，再应用于施工建设，管理者不能只考虑施工工期，而忽视了施工质量。此外，还要改善施工建设中机械设备的性能，定期维修、检查，及时更换陈旧的机器，确保施工机器的完整、性能良好，从而保证施工进度。对于新引进的机械，要进行专业化的性能测试，保证其符合工程的质量管理体系，并通过技术部门的认定后投入使用。

2.3加强施工项目技术方面的管理

通过技术责任制来明确工程技术人员相应的职责和权限，使其各司其职，各自做好相应的技术工作；要通过施工日志来详细记录施工过程中出现的问题、解决方法以及最终的结果，并且要保存完好，可以将其作为最终质量验收的依据；通过图纸会审来降低施工中出现差错的概率，一旦发现问题要进行及时更正，同时要存入到技术档案进行管理；通过技术交底来使施工人员充分了解工程技术要求以及施工工艺，降低施工的盲目性和经验主义；通过材料的抽查检验来确保材料符合标准要求，以确保施工质量。

2.4加强资金的管理

资金的投入力度是保证水利水电建筑工程实施的基础，因此，一定要重视水利水电工程资金方面的管理，采用较少的资金建设处质量较高的工程，提升工程的性价比。建设单位要对工程的中标企业投入资金进行严格的检查，并且在工程建设过程中要加强监督力度，保证对工程的资金投入与招标条件相吻合。

2.5加强施工过程中的质量管理控制

（1）加强测量放线质量管理。①加强测量人员的专业培训工作，以确保测量的准确性；②注重先进科技的投入，使用科学的测量仪器，增加测量的准确性；③提高相关人员的意识，使之明确测量的重要性，确保其能在测量工作中负起责任，继而保证测量工作的顺利与准确。

（2）加强工序质量和工地试验室的质量管理。在进行工序质量验收的时候，相关部门需要严格执行初检、复检、终检的相关制度，由专门的质检部门完成相关的检验并向监理单位提出检验申请，严格执行验收程序，确保单元工程、分部工程、整体工程的质量。加强工地试验室的质量管理，工地试验室必须依据工程的具体情况为工程配置相关的设备与仪器，选派优质的试验人员，以客观、公正、科学为原则，对工程相关的数据进行测量和记录。

（3）加大单元工程和特殊部位的质量管理力度。在进行工程施工的过程中，将工程进行有效的分块，以单元工程为施工的基本单位，加强单元工程的质量控制，继而保障整个工程的质量。对加大工程特殊部位的质量管理力度，在保证初检、复检、终检的基础上落实复检，避免特殊工程部位出现问题影响整个工程的质量。

2.6控制隐蔽工程质量

一是隐蔽验收地基。清好地槽后，组织地质勘察、施工、设计及监理企业，对地基承载力与设计要求的相符程度进行重点检查，软弱下卧层、实际地质情况等与勘测报告是否相符。地基土与要求相符被确认后，才可继续施工，并将隐蔽验收手续及时办妥。二是隐蔽验收钢筋分项工程。主要是对质量控制点进行合理设置，提前向施工企业交底，未通过验收合格，不可隐蔽设置质量控制点。三是验收基础结构与主体结构。

2.7加强施工后的质量管理控制

在水利水电工程施工结束后，工程相关部门需要整理施工的相关资料，并对工程的质量进行评价，通过审核企业提供的质检报告和文件检查工程施工是否符合设计要求、是否符合技术标准，对于质量不达标的，要督促企业整改、返工，对质量合格的工程也要加强保修期内的维护和保养，尽可能地消除影响工程质量的不利因素，保证工程的寿命和实用性。

2.8加强监管力度

工程的监理企业一定要按照工程实际的需要制定出较为合理的监理目标、相关组织结构和所需物料计划、工程施工进度计划、完成工程建设目标需要的相关体系结构以及方法等等。同时要全方位的增强质量监督力度，尤其是对于质量管理体系、工程所用原材料、隐蔽工程以及工程实体等等的质量进行检查，建立并完善质量管理体系，并且要确定各级质检人员的权责。严格禁止使用质量不合格的产品，并且要给出相关的处理意见，同时建立起工程技术质量档案。监理企业以及施工企业要对施工材料以及施工工艺进行检查，并且投入相应资金建立起完善的实验室。

综上所述，水利水电工程是我国重要的基础建设工程，对于社会建设和经济水平的提高有着重要的促进作用和意义，也是保证人们的生活水平不断提高的重要保障。

参考文献

[1]马刚.水利工程施工现场管理技术要点探析[J].中国新技术新产品.2016(05).

[2]马逸平.浅谈水利工程施工质量管理[J].科技创新与应用.2016(07).

[3]许天君.水利施工过程的质量监测方法[J].科技创新与应用.2016(07).

[4]汤庆丰,王小红.水利水电工程施工质量控制关键点分析[J].低碳世界.2016(09).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b34129a5804ba17040d6e5f6.html