# 电厂锅炉的节能现状及节能降耗技术刘波

（华润电力江苏检修有限公司江苏南京210000）

摘要：电厂在国民经济建设中占有十分关键的地位，但是，因为电厂的运行阶段会出现巨大能耗，为此，要高度重视电厂锅炉中节能减排方法的使用，并在具体运行中给予充足的人力、物力以及财力支撑，保证节能降耗方法的优势能在电厂锅炉运转中得以充分发挥，且借助节能降耗方法推动电厂锅炉的绿色、高效运行，为国家的发展及进步贡献一份力量。

关键词：电厂锅炉；节能降耗；存在问题；应用策略

引言

电厂在我国社会、经济发展中占有非常重要的位置和作用，但由于电厂在实际运转过程中会产生大量的能源消耗，因此，应提高对电厂锅炉节能降耗技术应用的重视程度，并能够在实际运行中提供人力、物力、财力给予支持，确保节能降耗技术能充分在电厂锅炉的运行中得到发挥，并且利用节能降耗技术实现电厂锅炉高效、绿色的运转，为我国的发展和进步作出贡献。

1电厂锅炉运转中融入节能降耗方法的作用

1.1满足电厂内部管控

大工业化时代下电厂操作平台越来越完善，而且国家还对供电提出了诸多要求。我国属于火电厂大国，所以更需要注重电厂机组与技术的进步。电厂一般以煤炭燃烧的形式使锅炉运转时形成蒸汽，进而促使汽轮机旋转而实现内部能量的转变作用，最终以汽轮机旋转推动发电机运行来实现发电。在整个环节，锅炉运行起到了十分关键的作用，而锅炉减排降耗也和电厂营造的经济效益密切相关，甚至有决定性意义。当前，要改进各电厂的锅炉结构，提升锅炉运转效率，减少粉尘物质的产生量，进而达到节能减排的目的，并实现能源的充分应用。

1.2顺应时代发展要求

生态问题是目前全人类共同面临的关键问题，现今，随着经济水平的提升，生态问题越来越明显，甚至部分地方已经处于重度污染与危及人体健康的状态，要求各部门引起重视。节能减排的思想已传递至各个方面，特别是针对电厂操作者，节能减排是目前工作中的核心。为迎合社会各区域的用电，要耗损诸多的煤炭资源，针对这种现状，在电厂锅炉运转中融入节能降耗方法是十分重要的。电厂发展阶段，能源的需要与供给冲突在持续加深，为此，锅炉的节能减排不只是一种观念，还需要付诸行动，从多个环节研究节能降耗中产生的问题与不足，提高锅炉运转效率以及能源使用率，促使电厂得到长远的发展。

2电厂锅炉节能现状存在的问题

2.1锅炉水质比较差，影响效率的提升

影响锅炉能源消耗的因素有许多其中电厂锅炉的水质问题是主要的影响因素之一。在实际的工作过程中，按照标准来进行操作时电厂锅炉的水要经过专业的处理。但是许多企业都没有重视这一问题，锅炉中加入的水一般都是未经处理的，这就会导致锅炉在生产过程中产生一系列的化学物质，比如钙，镁等。这些化学物质会经过反应生成水垢，而水垢在一定程度上可以减慢热能的传递，这是因为水垢会使得水和壁炉之间产生介质。这样就会在很大程度上降低了锅炉的生产效率，同时还增加了能源的消耗。经过调查，我们可以得知，水垢主要分布在受热程度比较高的部分。当水垢积累较多，就会使得热量传不不均匀，甚至会引起一些工程事故。

2.2燃料的燃烧不够充分

一般情况下，电力企业燃烧的燃料主要为煤炭，煤油等。其中许多产业都是以煤炭为主。但是煤炭的种类有很多，质量有好有坏，这就使得煤炭在燃烧的过程中会对锅炉和环境产生不一样的影响。电厂使用的煤炭一般是原煤，原煤一般是未经加工和处理的原材料，所以在后期的燃烧过程中会出现一定的变化，比如水分和力度等。这就会造成在最终的燃烧过程中，不能进行充分燃烧。因为种类较多，工作人员不能进行全面实验。因此，煤炭的质量可以影响后期是否可以进行充分的燃烧。

2.3锅炉控制水平有待提高，开机消耗的能源多

我国电力企业的运行状况中对于锅炉的控制水平还需要进行完善。相关的检测仪器也没有到位，总的来说，就是电力企业对整个电力系统的监督力度不够，燃料燃烧的效率不能进行保证，这就可能会使得及其在运行的过程中出现超负荷的现象，进而使得工作人员必须停止生产。但是开机停机的过程中会消耗大量的能源，这就降低了电厂的生产效率，所以我们要改善锅炉的自动化控制水平。

3电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略

3.1充分利用回收锅炉余热

评定电厂锅炉节能降耗水平的参考依据一直都是燃烧率，其主要源于电厂锅炉燃烧的材料是煤炭，煤炭的燃烧率是节能降耗的直接影响因素，而其燃烧率又受到相关技术的影响，也与其充分燃烧的水平存在联系，于此同时，如果选用无法充分燃烧的煤炭，就会产生过多的粉尘和其他污染物质，严重危害到生态环境。因此，可以利用回收锅炉余热的方式提升电厂锅炉的运转效率。在电厂锅炉实际运行中，会产生较多的高压蒸汽以及烟气，这些高压蒸汽可以运用其余热进行二次能源利用，同时还降低了对生态环境的污染，因此，在实际操作和运行过程中，应该首先利用收集电厂锅炉余热的方式，将多余的高压蒸汽进行收集，进而对锅炉余热进行二次利用。

3.2锅炉辅机能耗水平降低技术

如若想要提升电厂锅炉的运行效率，可以通过提升电厂锅炉辅机的效率来实现，其可以对电厂锅炉的运行效率产生直接性的影响，所谓辅机系统，就是在电厂锅炉运行过程中对其进行辅助的系统，因此可以着眼于辅机系统达到节能降耗的目的。辅机系统在工作中也会消耗一部分的能源，并且其与主系统之间的运转效率有着密切关系，因此，对于电厂锅炉辅机系统的研发力度要加大，并快速实现创新性的升级和改造。笔者建议可以使用叶轮的工作原理进行变换，如此能够使风机部分实现节能降耗，也直接使电厂锅炉在实际运行中实现节能降耗。

3.3变频调速方法

变频调速方法用于电厂锅炉的节能减排中取得了较大成效，还是电厂锅炉智能化控制的重要设备。以电厂锅炉中的资源为调速主体，然后全面改造升级锅炉控制平台，利用控制平台内的监控扫描系统还可以全面收集与分析锅炉运转数据，及时找到锅炉运行时出现的不安全要素，随后控制平台会基于相关隔离切除计划来控制，进而提醒各技术人员排除不安全要素，进而避免因锅炉系统故障引起巨大的资源耗损。变频控制方法在锅炉运转中有良好的节能意义。根据锅炉容量的不同，能够制定多种节能减排控制计划，利用智能变频器的各种功能，能够根据发电机最佳的电力负荷状况来明确锅炉要排出的热能，能有效调节发电机转速，令锅炉系统中的重要机组处在稳定状态，避免高温与压力蒸汽造成的电能消耗，获得了显著的节能减排效果。

3.4其他节能降耗技术的应用

在电厂锅炉实际运行过程中应用节能降耗技术，无法单凭一种技术就达到最好效果，而是要进行多维度的节能降耗技术应用，如此才能达到电厂锅炉节能降耗技术应用的最大成效。首先，可以在实际工作过程中尝试应用变频调速技术，在当今时代中，电厂锅炉在运行中的电数值不停的波动，这就需要对发电量进行灵活的调整和变化，需要对相应的设备进行不断的调整。因此，在调整的环节中应用变频技术，可以满足其需求的同时还可以减少人力的投入。再者，电厂在设计相关照明设备过程中，首先要掌握生产实际状态，进而调整照明范围，从而可以降低能源消耗，也可以对电厂内的用电量进行灵活的调配。这其中采购部门选择的灯具也要充分考虑环保的元素，继而实现可持续照明管理。另外一方面主要是燃料的管理和监控环节，这也是电厂在实际运行中的核心基础环节，关系到之后的每个环节的节能降耗水平和效率。首先要提高对燃料的仓储、采购、运输等各个环节的重视程度，建立统一、严谨的仓储和采购制度、标准，并针对于每种燃料的燃烧率进行定期的记录，将记录数据反馈给相关领导，进而对燃料进行有效的分析，为领导决定采用何种或哪家燃料供应商的产品提供决策数据参考，这些都会直接影响到电厂的发电实际成本，同时也对电厂的经济效益产生直接的影响。因此，在电厂实际运行过程中，应实时掌握电力系统的实际情况，根据电力系统的升级和发展情况，决定电厂在运行中所要选择的燃料，这也是当今燃料发电竞争激烈的主要原因。于此同时，如若想在激烈的竞争环境中降低燃料的损耗，就应该对燃料进行科学、合理的管理，建立并完善相应的管理制度和体系，引导电厂相关工作人员明确通过燃料实现节能降耗的目的和意义，进而提升燃料管理和节能降耗的成效。

结束语

随着时代的发展，能源和环境是发展过程的两大难题。电厂作为发展中主要的能源提供处，其锅炉运行过程中的节能降耗成为了关键点。如何采取相应的措施提高电厂锅炉运行中的节能降耗水平，这不只是电厂相关人员的关注点，每一个人都应该对这个问题进行思考。

参考文献：

[1]李科研.电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略[J].科技风，2019（08）：219.

[2]胡红军.电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略[J].科技经济导刊，2018，26（32）：99.

[3]陈幸.浅谈节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用[J].山东工业技术，2018（10）：167.

[4]仲勉.节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用探讨[J].科技视界，2017（10）：148.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b3beb5b1d416f4df45473f8f.html