# 关于市政给排水管道施工技术的探讨王谦

关键词：市政工程；给排水管道；施工技术研究

1导言

在社会的不断进步过程中，各种各样的基础设施施工工程为经济的发展提供了很好的物质条件，在城市化的建设中，市政工程中的给排水管道的施工作用越来越突出，管道施工的工程量逐渐增加，在施工中会受到管理水平、技术等方面原因的影响而产生一些问题，对城市的供水以及人们的生活生产活动产生不利的影响，所以提高施工技术管理尤为重要。

2市政工程给排水管道施工技术

2.1施工前的技术测量工作

在市政工程给排水管道施工开始前，要首先进行施工前的技术测量。在进行技术测量的时候，技术人员要首先对施工的地点进行桩点的固定和保护，并进行精确的测量，做好放线工作。在进行检查的时候，要做好井基础和排水管基础宽度的检查，并以十米为固定的间距，进行挖掘检查井边桩和排水管的设置。与此同时，用双飞粉画出沟道的边线，保证在施工的过程中能够有足够的操作空间。在做好这些测量放线的工作后，需要请专业的监理单位工程师进行项目的检查和验收，确保整个前期工作的安全。

2.2施工中的沟槽开挖工作

在进行测量放线后，要进行沟槽的开挖，在开挖的过程中，施工操作人员要明确地下电缆和管道的位置，对于地下的构筑工程和地下水的位置，要进行详细的分析和判断，通过研究编制出相应的调查报告和处理方法，提交到政府部门进行审核后才能进行挖掘。为了防止出现问题，确保沟槽和施工的顺利施工，需要针对可能发生的问题制定相应的预案。在进行土方开挖的时候，土方的开挖量一般是比较大的，因此需要利用两台挖掘机同时进行挖掘，以此保证土方挖掘的速度。在挖掘的过程中，应该对临时的土堆引起足够的重视，并密切关注与周围建筑之间的关系。沟槽的分层深度要按照挖掘机械的实际情况来确定，不能盲目的设计挖掘深度，造成对挖掘机械的损害。

2.3给排水管道的埋置安装工作

给排水管道的埋置就是整个给排水工程的关键，其中包括材料的筛选和管道的埋置。在施工材料的筛选过程中，施工单位需要根据要求选择规模较大的厂家，并选择合适的管材进行施工。在购进管材后，需要专业的人员进行管材数量和规格的分析检查，确定完全合格后才能进行施工。在埋设管道的时候，要在排列管道前将其中的集水杂物和污泥等全部清理干净，并确定好样板的标高和准确的中心位置，从上到下依次开始排管。施工的时候，需要工人与机械的相互配合，吊车要停在沟槽旁边两米处，防止由于压力过大导致地基的坍塌。在铺管的时候需要人工进行放置，以此保障管节与轴线的平衡。在下管的时候，需要运用专业的柔性吊索和吊钩，人工与机械相互配合，确保管道的平稳，防止发生碰撞，提高施工的整体安全水平。

2.4给排水管道施工的完工检测

在给排水管管道施工结束后，要组织相应的人员对管道进行封闭试验，并确保施工的质量符合要求。在试验开始前，要组织相关的人员进行管道的全面检查，防止在试验过程中出现危险。然后根据施工质量的标准和相关规定，对管道，预留孔洞等进行严格的检查，确保工程的施工质量。

2.5给排水管道施工完毕后的恢复路面工作

管道安置完工后，进行合格检查后，要对路面进行及时的恢复。首先应从管道的两侧平衡的进行沟槽的回填。回填的时候要确保土中不能有大于10毫米的硬土块等。在回填后要对路面进行严格的检查，并进行压实和密度检测，确保恢复到正常通车的水平。

3市政工程给排水管道施工技术的应用实践

3.1施工测量和实地勘察

作为施工前的准备工作，施工测量和实地勘察是市政工程给排水管道施工的重要基础环节，在很大程度上决定着给排水管道施工的质量。桩点的固定保护以及放线工作，在经过精密测量之后得出的数据作为重要参考，以保证施工准备的各项工作落到实处。井基础和边桩以及排水管基础和沟道，都需要经过实地勘察之后，准确予以测量，得出宽度以及固定间距的数值。以保证给排水管道施工有参考依据。在施工测量以及实地勘察的过程中，监理部门要履行其职责，严格的监督和审查，以保证施工测量数据的准确性以及各项操作的规范性。

3.2沟槽开挖

沟槽开挖是在施工测量和实地勘察的基础上，根据测量放线而进行管道沟槽的挖掘工作。深入了解沟槽开挖周围自然环境、地下水文和地质条件以及电缆和管道的分布情况，作为沟槽开挖的参考要点。根据市政工程给排水管道施工具体需要，设计符合实际的施工方案，保证科学性和合理性，以避免施工过程当中环境以及其他因素的干扰。挖掘设备设施的运行性能要有效得以保证，管道沟槽的分层深度也是要保证科学、合理。为市政工程给排水管道施工做好充足准备。

3.3埋置安装

市政工程给排水管道埋置安装之前，进行施工材料的严格把关，寻找可信度高的采购渠道，加强对施工材料的质量监督检验，必须保证其质量合格。在保证管道基础表面清洁前提下进行排管工作，并与人力和机械默契的配合，有条不紊展开铺管工作。在铺管过程中，管节与轴线的平衡稳定相当重要，下管操作中的起吊工作要保证专业性。施工过程中要注意平吊轻放，避免发生碰撞事故而破坏管道。在埋置安装工作完成后，进行完工检测，有效检查各环节、各项工作的落实情况，严格遵循相关标准以有效保障市政给排水工程的质量。在完工检查之后，需要进行恢复路面。作为市政工程给排水管道施工的收尾工作，恢复路面工作是十分重要，同样具有严格的要求。沟槽内的垃圾、腐土、积水和污泥要去清除，硬土块、碎砖、混凝土碎块和石块等不能予以回填。保证回填路面的密实度，不影响正常的交通。

4结语

市政工程给排水管道的施工是一项极为重要的市政建设项目，由于工程的施工和使用都有非常强的隐蔽性，这就导致工程的施工、运行、维护都面临着诸多问题和挑战。因此在施工过程中要严格控制施工的质量，把握好每一个施工步骤的工艺，按照施工标准和要求严格施工，从而保证工程的给排水工程的质量。

参考文献

[1]何平.浅析现阶段市政工程给排水管道施工中的问题及对策[J].门窗，2013，06：62-63.

[2]寿坚军.关于市政工程给排水管道施工质量控制[J].科技与企业，2014，22：99.

[3]董俊颖.分析市政工程给排水管道施工中的质量控制[J].民营科技，2015，01：136.

[4]陆卫群.市政工程给排水管道施工技术研究[J].门窗，2013，11：141.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b3f4c83d82b19068490fec4a.html