# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术季森

陕西建工第六建设集团有限公司陕西712000

摘要：对于建筑工程施工来说深基坑支护是比较重要的，直接影响到了建筑的稳定性，并且也直接影响到了建筑质量以及建筑安全。现阶段我们国家城市化发展进行持续增快，所以对于建筑的需求也在持续提升。我们国家的建筑工程行业在这种情况下得到了显著的发展，不过由于建筑行业的起步时间比较玩，所以还是存在较多的不足，尤其是在管理深基坑支护施工技术的时候，会面临比较多的挑战。本文对于建筑工程施工的时候所使用的深基坑支护施工技术进行了详细的分析，这样可以给之后的建筑施工带来更加可靠的保障。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术

引言：现阶段在开展建筑工程施工的时候，比较多的施工单位都会选择深基坑支护施工技术，选择这项技术的原因就是由于这项技术的使用范围比较广泛，并且能够起到比较显著的作用。我们国家的社会经济持续进步，人们开始高度重视深基坑支护施工技术，所以对于深基坑支护施工技术的要求也越来越高，对于施工单位来说，为了使得建筑工程质量得到更加可靠的保障，就需要深入分析深基坑支护施工技术。

1.深基坑支护施工技术的实际情况

1.1深基坑支护施工技术现状

随着建筑工程的逐渐增多，深基坑支护施工技术得到了较快的发展，并且众多建筑企业逐渐对深基坑支护技术展开管理工作。经过多年的技术管理经验和实践使用，已经逐渐使深基坑支护及其技术管理形成一套较为完善的体系，并能够应对不同的地质类型，制定出有针对性的施工方案。现阶段，我国建筑工程施工中的深基坑支护施工技术管理现状主要有以下几方面的内容。

1.1.1桩锚结构体系支护施工技术管理

建筑工程深基坑支护技术中的桩锚结构体系支护施工技术，是通过将锚杆与灌注桩相结合的方式来对基坑周边进行挡土作业，在地质条件较差且土质不佳的工程施工区域多采用此种支护方式。由于在实际施工中，不仅要确保锚索以及锚固体具备良好的质量，且进行支护的成本较高，因此，应用范围有限。

1.1.2连续墙支护施工技术管理

连续墙是指构筑其钢混墙体，此种支护技术的应用主要得力于构筑前的泥浆护壁设置，现阶段的高层建筑增多，也使得深基坑不断加深，此种支护技术便多应用于基坑较深的情况，墙体虽薄，但却由很好的坚固性和防渗透性，大多适用于人口较为密集的房建工程施工中。

1.1.3挡墙支护施工技术管理

挡墙支护能够适用于大量土质情况，此种支护技术是将水泥浆与土壤进行深层搅拌的方式来使土壤达到满足支护施工的要求，是一种使土壤形成重力式保护墙，进而对基坑进行支护的过程，现阶段，很多建筑工程中都会应用到此种支护技术。

1.2深基坑支护施工技术的特点

在进行建筑施工的时候，深基坑支护施工技术的主要特点包括：施工环节是比较多的，这样就需要充分地分析深基坑支护施工技术，其中会涉及到地质、水位以及风力这些因素。一般情况下深基坑支护施工工程规模比较大，所以深基坑支护工程施工量也会增加，不过要想增快建筑施工进度，就需要快速完成深基坑支护工程。不仅如此，深基坑支护施工技术会受到附近建筑物和地下管道线路的影响，由于施工环境是比较有限的，所以会给施工人员造成比较多的困难。

1.3深基坑支护施工技术的要求

要想明确对于建筑工程来说选择何种深基坑支护施工技术最为正确，就需要在开展施工之前对于施工场地开展实地勘查以及数据分析，通过对于数据的分析，进而选择出最合适的深基坑支护施工技术以及施工方案。由于深基坑支护施工技术是比较多的，任意的深基坑支护技术都有着自己的使用范围，而且有着独特的作用性质。不仅如此，正确使用深基坑支护技术能够显著降低建筑工程施工难度，而且可以增快施工进度。对于建筑工程施工来说基坑开挖是比较重要的，所以需要高度重视，而且在进行基坑开挖工作的时候施工量比较大，并且需要消耗较多的时间，所完成的质量也会直接影响到之后的施工安全。因此深基坑支护工作需要正确开展，并且需要有关的工作人员按照施工标准来进行操作，不仅如此，施工单位需要高度重视对于施工人员的管理，而且需要仔细检查完成的工程，防止出现质量问题，这样可以使得建筑质量得到更加可靠的保障。

2.建筑工程施工中深基坑支护施工技术

2.1深基坑支护排水技术

在开展建筑工程施工的时候，要是出现了问题，就需要使用深基坑支护技术来解决，其中比较常见的问题是：施工地区由于受到了地下水的渗漏，所以比较容易产生地面下沉的情况，因此要想有效地解决所存在的问题，就需要增强对于深基坑支护技术的使用。要是条件允许，能够选择使用人工降水这样一种形式，所存在的优势就是能够降低深基坑支护结构压力，并且能够显著完善地质条件，这样可以确保施工工作能够顺利开展。要是环境条件出现问题，就需要设置止水帷幕，主要的目的就是为了借助止水帷幕的挡水作用，这样可以确保建筑工程质量得到更加可靠的保障。

2.2深基坑支护混凝土灌注桩施工技术

一般情况下混凝土灌注桩技术的主要形式就是钻孔灌注桩，最开始需要明确建筑的钻孔位置，要想使得钻孔质量得到更加可靠的保障，就需要及时地清洗现场环境。接着就是需要正确设置钻孔机的位置，需要注意的是要提前制备好使用的泥浆。第三点就是借助钻孔机来开展钻孔施工，在这个时期，需要控制好桩孔的孔径以及深度，如此可以使得施工质量得到更加可靠的保障，并且需要及时清理桩孔。最后的步骤就是在吊放钢筋笼的时候，需要在钢筋笼上面设置定位环，如此可以增强对于钢筋笼吊放速度的控制，并且要是在下放钢筋笼的时候出现了问题，可以及时地找出应对措施，最主要的就是可以防止出现违规操作的情况。

2.3深基坑支护锚杆支护施工技术

所谓的深基坑支护锚杆支护施工技术就是在开挖深基坑墙面或者是基坑的立壁土层上面钻孔，把钢索、钢筋这些材料放到孔里面，接着就是灌注浆液来进行固定，这样可以产生抗拉力较强的锚杆。锚杆支护属于一种支护形式，和普通的支护形式存在的明显的差异，所存在的不同就是这种技术可以主动地加固岩土体，并且能够防止出现坍塌以及变形的情况。

2.4土钉墙施工技术

这种施工技术在深基坑支护技术中属于比较常用的方式，操作简单，主要是发挥加固土体、混凝土以及土钉群的作用，其造价不高，操作比较便捷，具有突出的柔性特征，有利于有效抵制地层压力。在具体应用中，要重视排水网络的应用，目的是提升建筑工程排水的基本性能，同时，高度关注水泥浆的注入流程，保证其能够顺利达到支护的主体中，保证钉墙支护施工质量的增强，在根本上维护建筑工程的安全性和稳定性。

2.5护坡桩施工技术

对于护坡桩施工技术而言，其突出的特点就是具有较高的成桩率，施工操作比较简单，在见坐公车施工中应用较为广泛，尤其是针对比较复杂的环境，这种技术应用更加广泛。在护坡桩施工中，集中使用的技术是钻孔技术，需要施工人员能够严格遵守工程设计的标准，保证施工能够按照要求进行，在根本上保证成桩的质量。在护坡施工技术中，需要进行多次注浆，指导成桩为止。因此，注浆施工流程需要倍加关注，掌握好施工模式和方法，提供成桩的几率，提高支护工程的稳定性与安全性。

结束语；总的来说，在进行建筑工程施工的时候，深基坑支护施工作用比较显著，能够使得建筑工程质量得到更加可靠的保障，而且可以显著提升工程施工质量。所以需要增强对于深基坑支护技术的重视，并且需要增强对于深基坑支护技术的研究和分析，进而使得深基坑支护技术起到更加显著的作用。

参考文献：

[1]高彦琴.试析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材与装饰，2017（51）：5-6.

[2]于树光.浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].建材与装饰，2018（04）：51.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b420d1aa830f5ba8caabafb8.html