# 加强配网运行维护与管理提高供电可靠率的探究实践

（广东电网有限责任公司茂名高州供电局广东高州525200）

摘要：现代社会的快节奏生活方式对于电力供应的可靠性与稳定性，均提出了更为严苛的要求，本文由系统的稳定性及安全性两方面来着手考虑，同时利用相应的技术与管理手段来促成对多个方面的供配电系统设备实施以全面性的综合维护，以确保广大居民的用电安全，满足人们的日常用电需求，同时就影响停电时间的具体因素展开了分析阐述，并提出了一些提高供电可靠率的具体措施。

关键词：供配电；供电可靠率；配网运行；措施

伴随着现代化生产的集中化与科学化发展，电力供应的重要性已经愈发明显，并且已经成为推动国民经济发展的重要基础保障。同时社会生活的快节奏发展也促使相关的社会机构、部门、单位、企业以及家庭用户对于电力供应的依赖程度越来越高，在目前的社会条件下，各类电子、电器产品的升级换代，对于电力供应的稳定性与可靠性也提出了更高的要求。因而，加强配网运行维护及其管理水平，对于提高供电可靠率将发挥出至关重要的作用与价值。

一、供电可靠率概述

供配电系统其本质目标是为了确保各类社会生产的有效进行，以及满足人们日常生活的电力需求，因而，其服务的可靠性是对于供配电系统进行衡量的重要依据之一，同时电力供应的可靠率也是衡量供配电系统网络可靠性的重要指标之一。

电力供应的可靠率即为在某一统计阶段之中，实际的供电时间和统计期的整体用电时间百分比，即为：

在上述公式当中，表示在统计期间当中实际的电力供应时间总和；而则表示统计期间当中的所有供电时间。

依据供电可靠率的概念定义，在任意一段统计时期当中，所产生的停电时间也就是所有供电时间减去实际供电时间的数值，与实际供电时间的比值是最终决定供电可靠率的关键因素，电力供应的需求时间是相对固定的，因而决定电力供配电系统可靠率的主要因素即对于停电时间的有效控制。

二、停电时间的影响因素

在供配电系统停电时间的所有影响因素当中，其中包含了事故性停电、计划检修停电与临时性停电等三方面内容。

（一）事故停电

1、自然事故停电

自然环境的强降雨、霜冻、大风、暴雪等极端天气均有可能导致电力供应的配电设备发生故障问题并引发停电现象。例如，在一些城乡地区，供电线路和两侧路基上的防护林带距离过近，在大雨、暴雪等极端天气条件下致使树木枝干触及电线从而引发短路，并有可能造成树木断裂及压断电缆情况。

2、工业生产事故停电

由于工业生产事故所造成的停电情况通常涵括工业事故停电与工业过载停电两方面内容。首先在工业生产当中，因为出现火灾、爆炸等事故情况，便很有可能会由于线路烧毁而造成停电事故的发生，亦或是在企业正常生产的过程当中，因为设备的功率过大而使得整体电力供应线路所承受的载负荷较高，进而导致停电事故的发生。

3、居民生活事故停电

在居民的日常生产生活当中，经常会应用到许多大功率的电器设备，例如，电磁炉、热得快等，在一般情况下电力供应配给线路的设计，完全能够满足居民的日常生活需求。然而在每年的夏季时节往往会由于大范围的使用空调，导致电力载负荷在短时间之内急速升高，使得原有的供电系统设备难以满足于实际的电力需求，进而引发电力载负荷过大、过流等情况，并最终导致停电事故的发生。

4、供配电设施事故停电

电力供应与配给设施出现事故停电情况，一般会表现为局部供电网络过载，亦或是因外力作用、系统等所造成的电力供应设施过载、过流情况，以及由此所引发的配电设施故障问题。尤其是对于一些经济水平发展速度较快的地区，其原先电力供应配给网络设施已经无法满足日益增大的居民用电需求，进而导致停电故障的发生。下表1为某地区一年中的事故停电统计情况。

（二）计划检修停电

电力供应配送网络系统要定期采取维修及保养措施，但是在一部分城市实施市政工程建设之时往往也可能会从安全因素的角度出发而采取人为停电处置。尤其是针对部分线路已经严重老化，同时电力载负荷较大，用电时间相对较为集中，配电故障频发的电力供应配送系统，相应的检修次数与时长相应也就较多，也就会导致常态化停电情况的出现。

（三）临时性停电

造成临时性停电的因素较多，例如：意外跳闸停电、短时间内急速过载、过流自动联锁等，在电力供应配给系统当中的自动联锁功能之下，能够实现自动断电以及电力供应恢复，然而对电力供应的可靠性要求相对更高的电气设备依旧存在有极大的不利影响。

三、提高供电可靠率的措施

（一）做好源头防控

在电力供应与配给系统当中，针对几个重要的组成部分采取的技术控制手段，避免出现事故隐患问题。例如在电力供应与配给的设备设施中，可依据局部区域最大的电力载负荷统计数据来合理的评估出这一区域的电力需求水平，从而选取出适宜的线圈、变压器等设备，同时针对变压器采取联锁、油冷以及过载报警等设置方式，对一切供配电要求较高的企业可采取双变压器双供电线路的设计，从而有力的保障电力供应的稳定性与可靠性。

（二）紧急情况处理

由于意外事故所导致的电力供应系统瘫痪是电力配送过程当中较常发生的情况，一般相应的处理措施即为划定出一块临时重点供电区域，亦或是针对局部地区给予电力供应，从而避免因为某一地区的意外事故而导致大范围的停电事故。尤其是针对一些生产企业相对较为集中的区域，应当对每一个企业的电力供应采取不同的供电网络模式，从而确保在某一分区网络出现紧急情况时，而不会对其他周边的企业产生影响。

（三）人为规划停电

在进行停电检修等规划内停电时，可应用分批次停送电方式实施。例如，在某地区对老化线路进行改造之时，需对地区当中的所有线路均实行更新作业。在实际的作业过程之中，可通过调度人员与施工人员的协同配合，逐批次采取分段停电措施，完成线路改造的施工段便予以电力恢复，从而尽可能的避免高频率、长时间停电对广大居民日常生活所造成的不良影响。

结束语

总而言之，缩短停电时间是提升供配电系统可靠性的重要手段，但是在供配电的系统之中，由技术以及管理当中针对系统事故源头采取有效的预防及控制措施，同时在停电事故发生后的第一时间内，及时采取应急处置，并且实行科学、合理的人为停电规划，进而促使停电时间能够得到明显的缩短，以确保对供电可靠率的有效保障，最终给予广大居民的正常生产、生活提供以必要的电力供应。

参考文献：

[1]邹忠旗.试论基于提高供电可靠率的配网运行维护及管理策略[J].房地产导刊,2014,(36).

[2]彭细近.实施配网自动化与提高供电可靠率初探[J].科技创新与应用,2015,(35).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b42158d3b56da212f945aaa9.html