# 论生态水利规划对水文环境的积极影响

武汉原野水利工程技术有限公司湖北武汉430000

摘要：生态水利工程是一项利国利民、功在千秋的工程，是实施科学的规划、确保工程项目可以充分发挥其应有功能的前提和基础。在实际工作中，做好生态水利规划，必须充分尊重水生态环境，通过实施科学的设计规划尽量减小工程项目对水环境的影响，确保所建水利工程的经济效益和生态效益。

关键词：生态水利规划；水文环境；影响

引言

生态水利工程是国家社会建设中至关重要的一部分，不仅对周边的环境以及居民的生活造成影响，同时对后世子孙的生活环境产生深远的影响。因此，对于生态水利工程的建设，一定要有科学、合理的规划，在保障生态水利工程的功能充分发挥的情况下，保证生态水利工程周边生态环境的可持续发展。特别是对于水生态环境，在进行生态水利工程的规划时，一定要充分考虑到周边地区水文环境的实际状况，以此制定更加有效、合理的生态水利工程设计规划，减少对当地水文环境的影响，在保障水利工程经济效益的同时，也能够实现生态效益。

1开展生态水利规划的重要意义

开展生态水利规划的重要意义主要体现在三个方面。其一，生态文明的作用在于平衡生态现代化、环境保护与经济增长的关系。当今社会的发展和生态水利规划都离不开生态文明，而生态文明建设又与建筑力学、水文学等多项水利工程专业技术紧密相连，因此，生态水利规划具有充分的理论依据，能够真正做到维护水利工程的生态特性。其二，从我国生态水利规划的发展趋势来看，生态水利规划是可持续发展的必由之路，既可以促进水资源的合理开发与使用，又可以保障生态环境的和谐统一，是一项集工程建设、水生态保护、能源利用以及环境融合功能于一体的全面性规划。其三，生态水利规划兼具两个方面的功能，即水利工程建设和生态环境建设，这意味着生态水利规划必须满足这两方面内容的要求，既要保障水利工程质量，实现水利工程的可持续性运营，又要在合理调配水资源的同时促进生态流域的良性循环。

2生态水利工程合理规划的原则

2.1对水域的保护

对流域进行生态水利工程规划时，首先需要遵循流域整体规划，从全局统筹规划布置水利工程。要对流域内河流合理划分其开发利用功能，对水域充分保护，不能布置太多排水口、排污口，避免对水体生态环境造成较大不利影响。有些水利工程的建造很有可能会使得河流的流向以及当地水文结构产生改变。因此，规划人员在进行水利工程规划的时候需要格外重视当地水域的整体性，这样才能使水利工程发挥更大的作用。具体来说，就是要充分调查、分析当地的生态以及水文环境，以此进行生态水利工程的规划设计工作。

2.2保持水域的自净功能

任何水域都具备一定的自净功能，可以使水域在受到程度不深的破坏时，凭借自身的自净功能进行合理调节。因此，在设计规划水利工程项目的时候，工作人员一定要重视水域的自净功能。水利工程项目建设的根本目的在于通过水资源的合理调节，更加充分地开发以及利用水资源。而水域的自净能力，则能够帮助水利工程进一步发挥作用，从而为水资源的可持续利用以及社会的可持续发展提供支撑。

2.3确保工程的安全性与经济效益

生态水利工程项目不仅要满足国民日常生活与生产的需求，同时还需要创造一定的经济效益，从而维系水利工程项目的正常运作。当然，在创造经济效益的同时，也要确保水利工程可以更好地发挥生态效益。因此，水利工程项目在进行规划设计的时候，一定要确保按照国家规定的相关标准来进行，保障水利工程项目的建设质量，这样才能更好地保障工程的安全性。同时，保障水利工程的质量，也可以实现成本节约的目的，从而提高水利工程的经济效益。

2.4保障水域的空间异质性

众所周知，任何水域所在地，其生态环境都不是完全一致的，而是由不同的小规模生态环境共同组成，从而形成一个整体。这些小的生态环境，各自具有不同的特点，同时也能够通过水域之间的内部联系而形成一个大的集合体，从而确保水域整体的平衡性。在规划设计生态水利工程的时候，一定要确保水域的空间异质性，这样才不会对整个水域产生较大的破坏和影响。

3生态水利合理规划对水文环境的影响

3.1保护当地水文环境

在进行水利工程建设之前，必须要进行合理、科学的规划，这样才能更好地保障当地水域内水文环境的整体性和一致性，从而削弱水利工程项目的建造对水文环境带来的破坏和负面影响。而在实际工作中，在进行水利工程规划设计之前，需要对当地的水文环境进行详细调查，并且进行科学合理的分析，将所有可能会对水文环境产生影响的因素都考虑进去，这样才能更好进行水利工程项目的规划设计，在确保水利工程经济效益的同时，也对当地水文环境起到保护作用。只有做到这一点，才能在做到促进我国社会经济发展以及保护生态自然环境的工作的同时，实现可持续发展社会的建立。

湖北省竹溪县是南水北调中线工程重要水源区，在水资源约束趋紧、水环境污染加重、水生态系统退化等严峻形势下，为保证一库清水永续北送，竹溪县非常重视水生态文明建设，组织人员编制了《湖北省竹溪县水生态文明建设规划报告》，该规划充分贯彻水生态文明理念，从水资源节约与高效利用、水资源保护、水生态修复、水文化建设等多方面提出了解决竹溪县水生态文明建设问题的合理方案，为保护当地的水文环境提供了强有力的规划支撑。

3.2降低对水文环境的负面影响

在进行水利工程建设的时候，难免会对当地的生态环境和水文环境造成负面影响。因此，在进行水利工程规划和设计时，一定要尽可能减少这种负面影响，以此保护当地的生态环境以及水文环境。要做到这一点，就需要在进行水利工程规划设计之前，对当地的水文环境以及生态环境特征进行深入的调查，并且详细地分析，在分析的结果上进行工程的规划设计。这样就可以事先预估到水利工程建设时可能对生态环境以及水文环境造成的影响，及时引进先进的技术手段降低工程建设对水文环境的破坏和负面影响。此外，这样做的好处在于还能够对水利工程建造时可能产生的风险进行预判，以此制定相关的预防措施，更好地进行水利工程建造，为水资源的调节与利用提供更多帮助。

梁子湖为湖北省的五大湖泊之一，为降低水利工程建设可能对梁子湖造成的水环境及水生态方便的问题，湖北省水利厅组织规划设计人员编制了《湖北省梁子湖保护规划报告》。该规划划定了梁子湖的保护范围及控制范围，对入河湖排污口进行了整治规划，并从湖泊入湖河道及河口治理、生态水网构建工程、湖滨缓冲带保护与修复、湿地保护、清淤疏浚工程、湖泊水体原位修复、水生生物修复示范工程、生态渔业工程等方面提出了湖泊生态修复方案，为指导今后梁子湖的水利工程建设提供了规划依据，降低其建设对梁子湖周边水文环境的影响。

4结束语

生态水利规划对水文环境具有积极影响，实施科学的生态水利规划不仅有利于工程建设的正常顺利开展，而且符合国家关于保护生态环境以及促进可持续发展的相关政策和要求，应该引起人们的充分重视。

参考文献：

[1]吴学文.论生态水利规划对水文环境的积极影响东莞市[J].工程技术：文摘版，2015（58）：125.

[2]颜迅.论生态水利规划对水文环境的积极影响[J].工程技术：文摘版，2015（27）：111.

[3]路文斌，平措卓玛.基于水利水电工程建设对生态环境的影响分析[J].江西建材，2016（1）：142-143.

[4]李长生.论生态水利规划对水文环境的积极影响[J].河南水利与南水北调，2012（18）：154.

[5]肖庆．生态水利规划对水文环境的影响探索［J］．商品与质量，2016（48）．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b4ac57c0ad8f218700fd90d0.html