# 温度分辨率论文-田栋文

导读:本文包含了温度分辨率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分布式光纤测温,拉曼散射,自适应阈值,最佳分光比

### 温度分辨率论文文献综述

田栋文[1]（2014）在《分布式光纤传感测温器的温度分辨率和稳定性的研究》一文中研究指出20世纪后半叶，光纤传感技术借助于高速发展的光纤通信技术得以迅速的应用普及，检测数据信息能够利用光波携带能量信息的特性作为载体，将光纤作为传输通道使数据信息能够有效的传送至检测器件中进行分析处理以及相应结果显示的先进温度检测技术。具备携带温度能量信息的光线是被检测温度信息的载体，而光线进行传输的光纤媒介，自身特性就存在着许多特别的、能够比众多载体和媒介优越的所在之处。分布式光纤测温系统的检测准确程度和完成工作时间在很大程度上影响着整个系统的空间分辨能力、信息采集完成时间以及从客户端发出请求直至得到响应的整个时间。那么提高系统各个部分的处理速度，协调好各个器件之间的数据传输工作就是分布式光纤测温系统的最重要的研究方向。本论文对分布式光纤测温系统的测温工作原理进行了深入的分析，提高了分布式光纤测温系统的响应时间和测量精度等性能指标。在系统光路设计部分，通过相应的分析计算给出了光纤耦合器的最佳分光比，从而提高了系统光路部分的信号信噪比。在高速A/D采集电路部分，本文设计了高速缓存机制可以有效的将采集到的数据输出到DSP中进行数据处理。在软件设计部分，针对分布式光纤测温系统测量周期过长的问题，本文采用自适应阈值小波滤波算法有效的取代传统滤波方式。自适应阈值小波滤波算法可以经过对数据信号以某种规则进行模仿练习来计算得出在各空间坐标下的非线性阈值函数参量，再进行相应的温度数据信息滤波工作。最后的实验结果对比可知，这种算法能够在一定程度上提高系统温度检测的精确性而且极大的缩短了检测周期。(本文来源于《辽宁工业大学》期刊2014-03-01）

孙阳[2]（2011）在《分布式光纤温度传感器的稳定性与提高温度分辨率的研究》一文中研究指出分布式光纤传感技术于20世纪70年代被提出。由于它能在整条传感光纤上,以连续函数的形式传感出沿光纤各点的温度变化,目前已成为光纤传感技术领域里最有前途的传感技术之一。分布式光纤传感系统中的光纤既是传输介质也是传感介质,并且还具有抗电磁干扰能力强,尺寸小等优点,已被广泛的应用在工业、国防、科研等各个领域。本文对分布式光纤拉曼温度传感器统进行了理论上的分析,并介绍了分布式光纤温度传感器的工作原理,设计出了分布式光纤温度传感器的系统结构。系统的信号解调方式采用的是斯托克斯和反斯托克斯比值的方法,针对这种解调方式设计出了单通道分时检验装置和新型分时耦合器,弥补了传统的双通道信号检测的测量精度低、成本高等缺点,提高了系统的信噪比,保证了系统的温度分辨率。本文还对分布式光纤传感系统的稳定性进行了分析,找出了影响系统稳定性的因素,并针对这些因素提出了科学的解决方案。(本文来源于《长春理工大学》期刊2011-03-01）

方曼[3]（2004）在《分布式拉曼光纤温度传感器系统及温度分辨率提高的研究》一文中研究指出分布式光纤温度传感器由于能在整条光纤的长度上给出被测温度变化信息,具有抗电磁干扰、尺寸小、对被测温度场影响小等优点,在工业、科学研究、军事等方面有广泛应用而一直是国内外研究的热点。本文在对各种分布式温度传感器进行比较分析的基础上,确定了所采用的基于拉曼散射的光纤温度传感方案。本文研究分析了分布式拉曼光纤温度传感器的工作原理,设计了分布式拉曼光纤温度传感器系统结构,分配了各部分的技术指标。本文对光纤中的 Raman 散射进行了较为全面的理论分析,并对传感光纤中的散射光信号进行了分析,分布式拉曼光纤温度传感器所探测到的含有温度信息的 Raman后向散射光十分微弱,甚至完全淹没在噪声中了。本文对分布式拉曼光纤温度传感器温度解调方法进行详细地分析比较,提出了采用Anti-Stokes Raman 与瑞利背向散射比的新的解调方法和定标方法;而Rayleigh和Anti-Stokes 后向散射光的消除噪声的水平直接关系到整个系统的测温精度,因此系统采用微弱信号检测技术,并设计了信号采集卡。根据分布式温度测量的理论,从理论上分析了影响系统温度分辨率的相关因素,提出了一系列提高温度分辨率的方法;给出了工作波长选择的理论依据。通过选取合适的工作波长、采用新的信号采集方案及累加平均等技术,能有效地提高系统信噪比,保证系统温度的分辨率。(本文来源于《电子科技大学》期刊2004-04-01）

曲卫东[4]（2003）在《斩波器对测温仪温度分辨率的影响分析》一文中研究指出红外测温仪的温度分辨率是一个重要指标。对于高温度分辨率的测温仪,其NETD的理论估算值可达0.001℃,这时,其它干扰或误差对测温仪温度分辨率的影响成为重要因素。其中,斩波器是一个重要影响因素。本文从六个方面就斩波器对测温仪的温度分辨率所造成的影响进行了详细的分析,并给出了减小影响的方法。(本文来源于《红外》期刊2003年04期）

邹江,王殊,杨宗凯[5]（2000）在《分布式光纤测温系统的温度分辨率》一文中研究指出在分析分布式光纤温度测量系统性能的叁个重要参数的基础上 ,提出了一种计算基于单路反斯托克斯光的分布式温度测量系统的温度分辨率的方法 ,找到影响系统温度分辨率的主要因素 ,并结合实际系统提出了多种提高系统温度分辨率的方法 ,取得较好的实用效果(本文来源于《激光与红外》期刊2000年05期）

宋牟平,汤伟中,周文[6]（1998）在《喇曼型分布式光纤温度传感器温度分辨率的理论分析》一文中研究指出本文对喇曼型分布式光纤温度传感器的温度分辨率提出一个理论分析方法，得出理论计算式，并具体分析了单模光纤传感系统和实际分布式光纤温度传感器。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊1998年05期）

尹达人[7]（1995）在《热象仪的空间分辨率与温度分辨率》一文中研究指出本文讨论了热象仪空间分辨率和温度分辨率的物理意义，作者认为，把瞬时视场称作空间分辨率，把噪声等效温差称作温度分辨率是值得商榷的。(本文来源于《红外与激光技术》期刊1995年06期）

### 温度分辨率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分布式光纤传感技术于20世纪70年代被提出。由于它能在整条传感光纤上,以连续函数的形式传感出沿光纤各点的温度变化,目前已成为光纤传感技术领域里最有前途的传感技术之一。分布式光纤传感系统中的光纤既是传输介质也是传感介质,并且还具有抗电磁干扰能力强,尺寸小等优点,已被广泛的应用在工业、国防、科研等各个领域。本文对分布式光纤拉曼温度传感器统进行了理论上的分析,并介绍了分布式光纤温度传感器的工作原理,设计出了分布式光纤温度传感器的系统结构。系统的信号解调方式采用的是斯托克斯和反斯托克斯比值的方法,针对这种解调方式设计出了单通道分时检验装置和新型分时耦合器,弥补了传统的双通道信号检测的测量精度低、成本高等缺点,提高了系统的信噪比,保证了系统的温度分辨率。本文还对分布式光纤传感系统的稳定性进行了分析,找出了影响系统稳定性的因素,并针对这些因素提出了科学的解决方案。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 温度分辨率论文参考文献

[1].田栋文.分布式光纤传感测温器的温度分辨率和稳定性的研究[D].辽宁工业大学.2014

[2].孙阳.分布式光纤温度传感器的稳定性与提高温度分辨率的研究[D].长春理工大学.2011

[3].方曼.分布式拉曼光纤温度传感器系统及温度分辨率提高的研究[D].电子科技大学.2004

[4].曲卫东.斩波器对测温仪温度分辨率的影响分析[J].红外.2003

[5].邹江,王殊,杨宗凯.分布式光纤测温系统的温度分辨率[J].激光与红外.2000

[6].宋牟平,汤伟中,周文.喇曼型分布式光纤温度传感器温度分辨率的理论分析[J].仪器仪表学报.1998

[7].尹达人.热象仪的空间分辨率与温度分辨率[J].红外与激光技术.1995

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b53f96b0024b5d712d2fdb32.html