# 影响电网调度自动化系统安全运行的因素及维护措施

国网山东省电力公司平原县供电公司山东德州253100

摘要：随着社会的不断发展，我国人口出生率虽然在不断下降但是人口数量总体依然属于上升的趋势，人口数量的增加会导致我国用电量的增加同时也会加大国家电力运行过程中的运营负担，面对这一系列问题，科学技术的进步在一定程度上又能够解决相关问题，并且在一定程度上能够提高国家电网运营的效率，当然影响电力运营安全的因素很多，下文会着重分析几个方面，在今后的日常工作中发现问题及时改正问题。

关键词：电网调度；自动化系统；安全运行；维护措施

引言

电网系统是我国电力系统的重要组成部分，它的主要功能是传输电能，电力系统的运行水平直接影响电网的安全问题，随着社会不断发展，人们越来越离不开电，本文将简要分析电网系统在运行过程之中主要存在的问题和国家电网系统运行的现状，并针对问题提出相应措施。

一、电网调度自动化系统中的主要结构

电网调度自动化系统中的主要结构有：信息采集系统，数据传送系统，信息的收集系统等。电力系统中的信息采集系统能够通过线路变电站搜集信息并发射信息，可以根据具体的工作量对系统进行精准的操作和调整，而电力系统中的数据传送系统能够传递信息，一般情况下传输的信道包含电话光纤等，传输的可靠性对于数据传输系统尤为重要，它能够在发生事故时有效的传送相关数据。调度中心的数据传送是为了保证数据系统的准确性，为工作人员反映真实的数据并且记录提出错误等等。当然在调度控制的高级功能中有运行人员自动控制和控制决策提供依据两个功能，它可以被分为四种情况：首先，电能质量。它主要是由自动发电控制发电厂中的各个分配，它的主要功能就是要保证并且维持系统频率和定值。其次是经济运行。管理系统的经济调度控制，它的主要功能就是控制各个发电厂的负荷，尽量让发电成本达到最低。再其次，就是安全运行。对电力运行过程中有可能出现的各类问题进行提前预警，比如：断路器跳闸，越限等等，在电力事故发生前进行及时预警能够在一定程度上降低电力事故发生而导致的损失问题，并且能够针对预警做出相应的辅助对策。最后是计划编制，可以对中长期的发电编制一个计划，对电力系统运行机制进行相关的数据统计[1]。

二、影响电网调度自动化系统安全运行的因素

电网调度自动化系统在一定程度上提高了电力系统运行的效率，在电力系统的内部，每一处都是紧紧相扣的，任何一个环节或者任何一个局部出现问题都会影响整个电力系统的安全性，所以我们要解决问题之前需要对其主要影响因素进行分析，影响电力系统能否稳定安全运行的有以下几方面因素：

（一）管理机制

任何一个部门都离不开好的管理机制，一个完善的管理机制能够在一定程度上保证该运营机构或者运营部门平稳运行，优秀的管理体制能够保证电力系统正常运行。另外，管理过程中一些对于电力企业非常重要的数据没有设置专人进行保护，也没有设置加密以及备份处理，这便容易被外部非工作人员盗取篡改或者因为电脑系统而导致的数据丢失残缺的现象出现。有时，相关的工作人员不够专业严谨，没有及时对系统进行优化升级，导致出现安全漏洞的问题。

（二）外部因素

自然灾害也是影响电力运行安全的重要因素，自然灾害是人类无法避免的，只能运用科技提前预知自然灾害，然后才去相对应的措施，让损失降到最低。就目前的科学技术而言，依然有很多的自然灾害是无法准确预知的，这些无法预知的自然灾害在一定程度上会为电力运营带来巨大的威胁。例如：地震，台风，泥石流，雷电天气等等。当然除了这些不可以知道的自然灾害以外还有很多人为破坏导致电力无法继续运营，例如：为获取某些个人利益而破坏电缆设备等等。

（三）网络安全因素

电网调度自动化系统主要是利用网络与外界连接，通过要求的服务器对用户进行身份认证和其他系统的连接，但是如果服务器不能与外界进行隔离就很容易遭受黑客的入侵，并且电力运行系统很容易受到网络病毒的感染，导致整个电力运行系统瘫痪，系统内部数据丢失，这对电力企业和用电客户也会造成巨大的损失[2]。

三、电网调度自动化系统运行的现状及存在的问题

电网调度自动化系统中存在的问题以及安全隐患，很容易引发电力事故的发生，继而出现以下问题：

（一）系统标准选择不正确会影响运行安全

电网调度自动化系统中必须要按照电力运行的实际情况进行选择，运行系统多种多样需要相关专业的工作人员选择合适的系统，系统的种类繁多，如果没有专业人员的帮助，有可能会出现系统选择不恰当的失误发生，这就为后期系统存在的问题埋下了安全隐患。

（二）系统维护不当影响运行安全

电网调度自动化系统有固定的需要加强维护的区域，其中包括：自动化控制区域，生产管理系统和办公管理区域等。如果相关的工作人员对于上述某一区域维护不当有可能会导致整个系统的崩溃，并带来巨大的损失。

（三）人员素质影响运行安全

在对人员招入时，就需要提高对人员专业性的考察，如果系统维护人员的专业性比较差那么他的系统维护能力就比较低，电网维护工作人员的综合素质专业素质过低会导致电力运行过程中出现大大小小的各种问题，从而有可能会因为疏忽而产生一些经济损失[3]。

四、电网调度自动化系统安全运行的维护措施

经过上述的简要分析，我们不难发现电网运行系统过程中的安全问题乃重中之重，针对上述过程中提出的不利因素，提出以下几点措施进行安全维护。

（一）开发并应用相关的管理软件

在电网运行过程中，变电站会产生大量的数据信息，这些数据信息通过汇集于远动主站，这些数据对于电网能否继续安全运行有着极大的作用，如果有相关的软件能够快速收集和整理电力输入以及电力输出数据，在一定程度上能够减少人力资源在该环节上的浪费。所以开发相关软件在一定程度上能够节省开支，避免人力资源的浪费，另一方面也能够保证相关重要数据的保存。

（二）建立并完善自动化管理维护系统

优势电力系统是否能够平稳运行在一定程度上取决于管理体制是否完善，完善的管理体制能够提高整个运行系统的运转效率，保证系统运转有条不紊，为供电，照明供电保证率等等提供有效的参考数据，另外，在选择自动化管理维护系统的过程中要选择专业性强，可靠性高，安全性也高的操作系统。

（三）提高运行维护人员的综合素质

运行维护人员嗯专业素质直接影响整个电力运行系统的安全性。因此，要定期为相关的工作人员做培训以加强他们的专业知识，鼓励他们多学习以增加书本上的专业知识，及时了解网络技并熟练掌握。另外，要提高人员安全意识以保证电网调度自动化系统的安全运行[4]。

结束语

综上所述，不难看出电网调度自动化是国家电力运行系统中比较重要的一部分，电在当今社会已经是不能够缺少的必需品了，如果电力运行系统之中存在较大的漏洞导致整个电力系统崩溃并且瘫痪这必将会导致整个国家陷入一片混乱中之中，很多的运营企业也将无法继续运营下去，所以保障电力运行系统安全运行是每一个在电力系统之中的工作人员的责任。不恶意破坏国家电网系统在公共区域所建设的设备，不为某得一己私利而偷取电缆等是一个公民应尽的责任和义务。

参考文献：

[1]张虹.影响电网调度自动化系统安全运行的因素及维护措施[J].山东工业技术，2016（12）：176-176.

[2]刘颖.影响电网调度自动化系统安全运行的因素及维护措施[J].科技创新与应用，2016（28）：228-228.

[3]王航.浅析维护电力调度自动化系统安全运行的措施[J].电子制作，2013（12x）：185-185.

[4]陈刚.影响电网调度自动化系统运行维护的主要因素及对策分析[J].科学与信息化，2017（1）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b55774e4b043b5ad3003910a.html