# 如何提高配电网管理水平以及供电可靠性

（国网福建省电力有限公司福安市供电公司福建福安355000）

摘要：基于现代社会经济水平的提高，各行业发展趋于专业化与科技化，使人们物质生活与精神生活更加丰富。其中，电力行业在国民经济水平提升方面发挥着重要的作用，所以备受人们关注。当前，社会各界用电量明显提高，使电力系统开始面临更为严峻挑战。在这种情况下，要想与人们用电需求相适应，就必须要不断扩大电网改造工程项目规模，优化配电网结构稳定性以及安全性。由此可见，深入研究并分析加强配电网管理以提高供电可靠性具有一定的现实意义。

关键词：配电网；管理水平；供电可靠性；提高

1供电可靠性提升的主要内容

供电可靠性的提升需要考虑到系统的数据收集与整理，首要工作是对用户的用电情况与供电质量进行规划，明确可靠性的具体内容，并制定系统化的可靠性指标。另一方面，需要考虑到配电系统设备种类的多样性，从设备型号、规格、数量等多个方面来调整设备特性与状态。所以，一方面可以通过设备重构的手段来对电力设施进行优化，另一方面也可以通过技术改造的方式提升系统的稳定性。具体来看，就是在对现有配电系统的管理基础上来规划和建设新的系统，预测系统未来工作的具体模式。例如对系统可靠性指标的线性分析，然后对系统的可靠性预测采取各种措施等。

2影响供电可靠性的因素

2.1配电网架构和硬件设施故障

电力系统供电是否可靠，其主要受到一些因素的影响。首先对其直接产生影响的就是配电网架构，这是一种终端网络，可以将电能进行分配。不过从我国目前的情况来看，我国配电网存在着一定问题，系统稳定性不强，偶尔可能无法满足配电的安全要求。例如，进行中性点接地的时候，不同的接地方式可能会使供电网呈现不同的状态，从而影响到供电的可靠性。

2.2环境与停电因素

除了电网系统内部的影响之外，一些外在环境因素也会影响供电可靠性。尤其是在一些暴雨、暴风雪等异常环境中，配电网很有可能受到较大的影响，并且这种影响是不分地区的，不同地区的电网都会受到影响，一旦气候发现较大的变化，都可能影响到供电系统运行的稳定性。

3加强配电网管理以提高供电可靠性的有效路径

3.1建立健全管理模式

在配电网管理模式完善方面，不应当盲目地照搬照抄，需结合实际情况采取完善措施。特别是电网整体规划方面，应适当地优化配电网安全管理和供电质量效果，合理安排电网传输的容量。在实际操作方面，则要有效地把控线路长度、容量以及断路器具体位置。为确保配电网运行的正常性，就必须要具备完善管理模式，特别是结构复杂的配电网部门。在这种情况下，对配电网管理模式进行制定的过程中，必须要采取必要的完善措施，在实践中总结和归纳经验，对国外成功经验加以借鉴，探寻与自身相适应的管理模式。

3.2停电时间安排要合理

要对时间进行合理的掌控，以保证停电计划时间安排和电网运行的方式更为协调。其中，要严格控制供电企业的停电作业时间，针对无法控制的情况，需严格遵循标准要求发布风险控制方案与解决方案。与此同时，要重视自动装置管理的强化性，确保供电可靠性得以加强，优化用户用电的可持续性与高效性。另外，要实时跟踪供电企业配电网管理工作，将重合闸与电源自动投入装置作用充分发挥出来，深入研究重合闸方式。

3.3强化用户侧安全用电管理力度

在实践过程中，为有效地规避一处故障所引发的多处停电现象发生，必须要高度重视用户侧安全用电管理工作的顺利开展。其中，应采取入户检查的方式，对存在的问题加以发现并解决，以保证供电可靠性得以提升。但由于大部分用户的专业知识不达标，所以用户分支与室内等线路始终存在安全隐患，也直接增加了事故发生的概率，对供电可靠性带来了不利的影响。

3.4灵活引入信息技术

众所周知，科技是第一生产力。对于配电网而言，将信息技术引入其中，不仅能够对配电网运行的状态进行检测，同样在管理设备与用电方面也能够实施必要的检查。若可以对新科技技术加以利用，并融入配电网管理工作中，将极大地方便配网管理工作的开展。其中，在街区线路图显示器中能够显示出配电网监控的数据信息，如果是配电网故障的维护或是维修，则可以达到负荷平衡的配电网供电目标。除此之外，信息技术的应用也能够为工作人员模拟出真实培训演练情境，确保配电更加安全。在配电网管理工作中应用信息技术，能够对配电网络中的各线路与设备进行实时监控，一旦参数不正常，自动化监测系统即可马上发现并加以排查，在短时间内使配电网恢复正常运行状态。供电网络的可靠性与安全性始终都是电力行业发展的重点，必须要及时分析并排查异常，只有这样，才能够优化电力设备的安全性，并落实实时监控工作。

3.5带电作业的全面落实

带电作业，具体指的就是在电源不切断的情况下开展工作。作为配电网检修工作人员，在对电气设备或是电气线路检修的过程中，必须要确保其安全性，尽量不发生停电作业的情况。全面推广带电作业，能够使配电网的可靠性不断提高，并确保供电持续且不间断，进而获取可观的经济效益和社会效益，同样也使得停电申请环节简化，实现了维修效率的优化发展。在此基础上，开展带电作业的过程中，不会受到时间的约束，对系统存在的故障进行及时的排除，为带电作业应用于配电网系统运行管理中的推广提供了必要的保障。

3.6注重配电网管理工作人员专业技能培养

现阶段，配电网运行管理的过程中，智能化和自动化的趋势十分明显。然而，在人员管理方面始终沿用了传统管理模式，为更好地与现代电力行业发展需求相适应，就必须要保证配电网管理工作人员对专业知识进行熟练的掌握，熟悉并了解配电网系统内部的设备和线路，积极开展日常维护检修的工作。如果系统发生故障，应及时找出故障具体位置，并采取措施加以排除。在此基础上，需不断加大培训的力度，特别是思想教育管理工作，以保证管理工作人员工作的积极性得以提高，为配电网系统管理效率的提高奠定坚实基础。

4结语

通过上述分析可以得出，在最近的几年来，我国的经济以及社会发展也是取得了很大的一个成绩，并且在经济社会发展的同时，电力企业的发展便是显得十分的重要，电力企业在发展中对于一些先进的技术进行应用，也是需要对其输电线路的电子化和信息化程度进行提高，通过做好输电系统的防雷工作，提高管理水平，对存在着的问题进行合理的解决，全面的提高输电线路的安全性以及可靠性。

参考文献：

[1]康锐.提高配电网可靠性的措施分析[J].黑龙江科技信息，2016（24）：91.

[2]马乐.配电网供电可靠性分析及提高措施研究[D].华北电力大学，2016.

[3]李鑫元.如何加强配电网管理以提高供电的可靠性[J].企业技术开发，2015，34（14）：111-112.

[4]戴丽玮.城市配电网供电可靠性提升策略研究[J].机电信息，2014（36）：32-33.

[5]宋治国.配电网供电可靠性分析及其管理措施探讨[J].科技与企业，2014（18）：55.

[6]向阳.加强配电网供电可靠性管理的探讨[J].电子制作，2013（23）：221.

[7]程晓陆.提高配电网供电可靠性的措施探讨[J].中国电力教育，2013（27）：190-191.

[8]冯长喜.基于配电网供电可靠性的问题及处理分析[J].资源节约与环保，2013（09）：12.

[9]王浩浩.配电网可靠性规划及其技术评估方法研究[D].华南理工大学，2012.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b63c15ec77bdf9abec84bc97.html