# 水利水电工程机电技术问题分析雷兵

四川明星电力股份有限公司四川遂宁629001

摘要：随着我国水利水电工程的飞速进步，机电设备也是逐渐成为其中重要的组成部分，并且机电技术的应用也是变得极为的重要。现如今，机电设备的质量也是直接关系到水利水电工程的质量，因此机电设备的安装的质量也就显得是十分的重要了。本文主要针对机电设备安装的角度来对水利水电工程机电技术问题进行了详细的分析，并且对于其中的机电排灌建设的实际情况和机电设备实际安装情况的重要性也是进行了相关的分析，希望能够有效的提升我国水利水电工程的机电技术水平。

关键词：水利水电工程；机电技术；问题分析

0引言

随着当前社会不断的发展进步，机电设备的应用也是越来越广泛。在水利水电的工程中，机电设备的地位极高，并且其所占的比例也是较大，机电设备的质量也是直接关系到水利水电工程的质量。一旦机电设备在安装中出现问题，不仅会给施工单位带来巨大的损失，并且还会拖慢水利水电工程的施工进度，因此机电设备的安装必须得加强重视，同时还得做好相应的质量管理工作，进而最大程度的提升水利水电工程运作的效率，保证机电设备的安全、稳定的运转。

1机电技术的标准体系中存在的问题

1.1缺乏完善的协调配合机制

机电的综合性能较强，并且机电设备大都是由多种零部件所组成。而零部件的设计、加工以及试验检测等相关步骤所涉及的行业、部门也是非常的多。大多数的水利水电工程设计、规划、建设以及管理等都是由水利水电工程企业直接完成的[1]。机电技术最为主要的标准也是参考水利水电行业的相关标准，但是在机电工程中的产品质量的控制以及安全的鉴定设计的到的行业也是十分的多，例如电子、消防以及机械和冶金等。如果没有一套完善的协调管理机制，那将导致同一功能的产品由于使用单位的不同进而采取不同的标准来进行制造的状况，这样既不利于产品的系统规范化，同时也会使得产品的设计的成本以及生产的成本加大，进而造成一定的资源浪费的现象。

1.2相关标准的适应性以及通用性不强

这方面具体表现在以下几方面：（1）机电工程所涉及到的行业以及部门十分的多，正常情况下每个行业制定的标准都是不一样的，即使是使用相同的机电设备，其在方案的选择上也都会有着很大的差异；（2）大多数的标准都是依据某个机电设备的特性特意的进行制定的，这就严重缺乏适应性以及普遍性；（3）标准的相关配套性缺乏，由于涉及到的部门、行业较多，部门以及行业发展不平衡也是很容易使得相关标准的制定要求中存在着一定的差异。近几年来，机电行业的发展也是极为的迅猛，而大多数的行业以及部门也是借助着其迅猛的发展，进而扩大了与国际上一些先进厂商之间的合作，极大的提升了我国的设计以及制造的水平，并且相关标准也是逐渐的与国际上的标准靠近，甚至是直接引用。但是由于当前市场的配套性的限制，导致很多相关配套性的标准依然是不够完善，进而在很大程度上影响了新技术的引进以及有效的发展。

2水利水电常见典型问题分析

2.1机电设备预留孔洞不合理

水利水电工程机电设备安装过程中最常见的问题就是机电设备预留孔不合理的问题，预留孔洞不合理的原因主要有以下几点：第一，由于在水利水电工程中经常性的会用到混凝土进行工作，当机电设备与相应的混凝土比例不均衡时，水利水电工程实际可以承受的范围大大加大，这这种情况下，机电设备预留孔洞造成一定的挤压，致使机电设备的预留孔洞位置及尺寸出现偏差，所以，机电设备在安装的过程中应控制好混凝土的比例，使之达到比例均衡的状态。第二，在水利水电工程中相关工作人员不规范的操作行为，也将造成机电设备预留孔洞的不合理，对机电设备预留孔洞放样操作的不稳，将直接导致对机电设备预留孔洞的定位和同心度出现一定的偏差，致使机电设备在安装的过程中无法对准预留的孔洞。所以，水利水电工程的机电设备在安装的过程中应保障施工材料的质量，并在土建施工的过程中保障尺寸线的定位工作，以防预留孔洞出现误差。

2.2机电设备安装尺寸的偏差

水利水电工程在机电设备安装的过程中应保障机电设备安装尺寸的偏差，其主要的做法就是降低机电设备的水平度、垂直度、标高等基本尺寸要素的误差率，以免误差过大影响机电设备的安装与水利水电工程整体的质量。

3水利机电工程技术改进措施

3.1优化水利机电工程设计

遵循先进、科学合理以及经济性的原则来对我国当前中小型的水电站进行相关的技术改造。这首先就得结合水电站的实际情况，进而进行优化设计[2]。先进性主要就是选用技术成熟以及性能先进的好转轮，以及运行可靠和配套性能先进的水轮发电机以及相关的辅助设备；而合理性主要就是指科学合理的处理水电站中不能改变以及不宜改变的制约条件；经济性主要指的是在有限的投资情况中合理的增加发电量，进而有效的提升经济效益。

3.2积极做好水轮机的输水系统调保计算

在中小型水电站的改造中，水轮机的输水系统是非常关键的，特别是引水式的压力输水系统，这就得从调保参数以及水力这两方面来进行详细的计算。水力核算主要就是对水轮机的输水系统中的水头损失以及过流量之间的数值关系进行合理的计算，并且还得绘制这两者之间的关系曲线图，进而分析出最大允许的设计引用流量以及额定水头。调保核算主要就是指从输水系统的水力特性以及机组运行的特性来计算机组运行过程中可能产生的最大转速升高值和水压力，同时还得严格检查后者是否在系统设计的视野范围，以此来保证加固、补强措施的合理以及有效性。

3.3确保水利机电设备的正确使用，杜绝违章操作

在加强水利水电工程机电设备维护与检修工作的过程中，水利水电工程方应保障机电设备使用的合规性，其具体做法主要有如下三点：第一，水利水电工程方应规范机电设备使用的相关操作规范，尽量减少设备误操作的次数，影响设备的性能；第二，加强对相关工作人员的维护与检修技能，如开展机电设备维修技能提高培训班、讲座等活动；第三，为保障机电设备维修与检修工作正常、有序的运行，应对维修机电设备相关工作人员实行岗位责任制，明确相关人员的责任职责，使其能够各守其所，认真履行自己的岗位责任，强调检修维护各部分人员的专业化，以此来加强水利水电工程机电设备的维护与检修工作。

3.4注重水利水电机电设备安装工程的电气设备的维护与检修

在日常对水利水电工程机电设备维护与检修工作之中，应该注重检修的方式与重点环节，负责检修的工作人员应做好对电气设备的检查工作，在整个检修当中应该秉着认真仔细，严格按照电气设备检修规范及其技术标准，对电气设备进行全面的检修维护，以及对电气设备重点部位进行详细检修维护。避免各项电气设备故障为水利水电工程机电设备的维护与检修工作带来的损失。在电气设备检修作业的过程中，应按检修项目及要求，细心检查，保证检修到位，按照检修质量要求完成所规定的检修内容，不得缺项漏项。检修作业时必须严格遵守安全规范，严禁违规操作，以此保障作业人员的安全。

四、结束语

综上所述，机电工程是水利水电工程产生经济效益以及社会效益的关键所在。改革开放以来，我国在水利水电的资源开发利用上也是发展迅速，尤其是在水力发电以及泵站上，其经济效益的直接体现就是机电设备的稳定、安全的运行。由于水利机电工程涉及到的专业知识十分的广泛，所以机电工程的系统的规范标准必须得加强重视，进而有效的保障水利水电工程的质量以及效益。

参考文献

[1]苏卓凡.水利水电工程机电技术问题分析[J].中国高新技术企业，2015，22（21）：124-125.

[2]王增波.水利水电工程机电技术问题分析[J].工业，2016，31（7）：00236-00236.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b6b75d269d6837f0ce80a500.html