# 关于绿色建筑中暖通空调设计分析王健

杭州天际线建筑设计有限公司浙江杭州310000

摘要：随着工业化的进程在全球的范围内不断的进行，整个世界的生态环境发生了较多的变化，全球变暖加剧，对于人类以及动物的生存与发展形成了威胁。因此，逐渐的随之而来的绿色化发展，成为主流的发展观念之一，不仅在各个国家、地区广泛的流传，与此同时在各个行业的发展中也造成了影响。建筑行业中兴起了绿色建筑，旨在通过绿色材料的应用，以及绿色装置与绿色设备的配备，实现在建筑的建设、长期的使用中的环保绿色特点。在目前国内外的建筑中，通暖空调的使用是消耗资源的重要项目，研究需要从绿色建筑中的通暖空调设计进行分析，旨在推动其绿色化的发展。

关键词：绿色建筑；暖通空调；设计

1绿色建筑理念与设计

1.1绿色建筑理念

绿色建筑设计理念中，最为核心的内容是绿色环保，这种理念有效响应了国家可持续发展的基本战略，同时其以尊重自然规律为基础，采用可再生材料构建满足人们需求的建筑，从而在促进建筑行业发展的同时，降低对自然环境的损害，实现了人与自然的和谐共处。

1.2绿色建筑设计要求

绿色建筑设计始终坚持环保理念，提高室内布局的合理性。在我国高度发展环保建设的当下，绿色建筑设计对建筑师的要求更加严格，要求建筑师必须要具备较为丰富的专业知识和较为先进的设计理念。

2合理应用暖通空调技术的意义

经济的快速发展促进了我国城市化发展脚步，这在一定程度上也加快了我国建筑行业的发展脚步。从目前的情况来看，我国能耗主要集中在建筑能耗上，暖通空调作为建筑能耗中的最大部分，并且其呈不断上涨趋势。暖通空调能耗的不断上涨，导致我国能源短缺情况越来越明显，这也使可用资源变得更加匮乏，这一方面导致能耗问题变得更加严重，另一方面也会引起严重的生态问题。可见，现阶段降低能耗、保护生态环境迫在眉睫。

在现代绿色建筑中，对暖通空调进行应用要符合绿色建筑设计理念，在具体设计过程中，应当与室内的装饰、护栏、照明等各项内容相互协调，起到互相衬托的作用。将暖通空调合理的应用到绿色建筑中，可以使建筑节能效果得到大幅度提升，从而使建筑能耗压力可以得到缓解。

3绿色建筑暖通空调的节能设计原则

3.1绿色环保原则

对于绿色建筑暖通空调设计的选材，应充分体现绿色环保的理念，避免使用质量无保障的不可再生或污染较为严重的原材料。在设计中，注意科学选择绿色的建设材料。这样在实现其环保价值的同时，也能够保证工程的质量。在选择原材料时，设计人员需充分结合不同原材料回收、利用以及日常维护的基本情况，同样值得关注的是，日常运输对环境的影响也是设计人员需要考虑的重点，高效的运输管理可有效降低成本，同时减轻对生态环境的破坏以及对资源的消耗。

3.2节能型原则

在绿色建筑暖通空调设计过程中必须要始终坚持节能型设计的基本原则，在这种设计理念下，构建绿色暖通系统成为设计的基本目标，同时其也有利于实现建筑的可持续发展，促进我国可再生资源的有效开发，最终减少生态破坏和资源消耗，明显增大了资源的利用率。又由于暖通空调系统在应用的过程中需要消耗大量的能源，因此，在暖通空调设计的过程中必须科学布置设计方案，完善设备选型，并在系统控制上应坚持节能型原则，从而有效改善绿色建筑暖通空调节能设计的综合效果。

3.3循环利用原则

暖通空调应用的过程中，系统直接排出多余能源，这种方式造成了较为严重的环境污染和资源浪费问题。为了加强资源利用的科学性和合理性，在暖通空调设计的过程中，设计人员要最大限度地实现资源的循环利用，收集并调控系统当中没有使用的能源，这种方式一方面保证了能源的利用率，另一方面也降低了设计成本，推动了生态系统的健康、稳定发展。

4绿色建筑暖通空调设计技术要点分析

4.1太阳能技术

太阳能属于一种环保性的资源，在对建筑暖通空调进行设计的过程中，可加大对该能源的应用力度。太阳能取之不竭、用之不尽，且不会受到空间和地域的限制，具有清洁、无污染、节能等特点，符合国家大力倡导的可持续发展原则。太阳能系统在工作的过程中，经常会受到集热器控制和循环控制，同时也包括一些加热设备、热水箱等等，在循环控制系统中，包括地板采暖、温度控制器、生活热水体系等结构，其工作原理分析如下:第一，对太阳能源进行采集，实现光能到热能的转化;第二，在经过一系列的处理和转换之后，热岛循环系统能够将部分热量传至换热中心，之后进行采暖中心系统;第三，通过电气设备，能对室内温度进行控制和调节。

实践过程中，如遇不良天气，如暴风、暴雨、下雪等天气而无法对太阳能源进行采集的过程中，上述控制系统能够自动化的进行辅助加热，如此可确保在寒冷的冬季人们依然能够享受到温暖。太阳能设备不仅能够为人们提供生活所需的热水，同时也更加方便于起居。通过太阳能技术在建筑暖通设计工作中的实践应用，不仅可节约大量成本，同时也避免了环境污染的问题，能够节约大量资源和能源。此外，太阳能系统的整体寿命较长，故可带来更多的经济效益，是实现绿色建筑设计目标的必经之路。

4.2合理的使用热源系统

热源系统的供应，一般与通过两种不同的形式，其一是热泵，还有一种是热电站的形式。其中热泵的使用范围较广，能够在使用的过程中，合理的节省许多的资源，例如电力资源、水资源以及空间的资源等。热电站的使用在特殊的情况下，也具有其特殊的作用，需要在使用的过程中，进行关注。

4.3冰蓄冷技术

冰蓄冷技术在暖通空调设计中可科学配置空调电力资源，进而有效减少电力资源的消耗。这一技术可在夜间利用电力实现制冷功能，同时将冰块储藏在指定的装置当中，在用电高峰期时可实现制冷功能。这一技术的应用可有效减少资源的过度消耗，增大资源的利用率，因此其也在暖通空调系统的设计中得到了广泛应用，而且在建筑群当中的优势更为明显，可有效减少电能的消耗量。在设计中，设计人员需要结合不同的应用环境实现系统的高效设计，保证系统设计的适应性。

4.4信息技术

在暖通空调设计中采用计算机虚拟模型技术，计算暖通系统运行的年消耗量，同时还应对能源以及热源损耗进行科学分析，计算系统运行需要消耗的电能，以三维立体模式展示，从而明确暖通系统空调绿色设计之中的重点内容，并以此为主要的依据，保证暖通空调水循环控制的质量。采用模拟设计的方式实现系统优化设计，充分体现了系统在功能上的优势，全面落实了绿色设计理念。这一设计方式对技术有着非常高的要求，因此，有关部门必须积极引入和应用现代计算机信息技术，不断完善设计的质量和效率。

结语

社会经济的不断发展改善了人们的生活质量，在此情况下，也对现代化建筑提出更高要求，而绿色建筑逐渐成为了我国建筑行业今后发展的重要方向，尤其在建筑暖通空调设计工作中，要求设计人员积极应用各种现代化先进技术，如太阳能技术、热源地泵技术、冰蓄冷系统优化技术等等，从而达到节约能源和成本的目的，符合社会可持续发展原则，实现了建筑和环境的有效结合。

参考文献

[1]王建森.浅谈绿色建筑中暖通空调的应用[J].低碳世界，2017（28）：212-213.

[2]李支明.探析暖通空调技术发展与绿色建筑[J].门窗，2017（08）：32.

[3]胡强.探究绿色建筑技术在暖通空调设计中的应用[J].建材与装饰，2017（31）：172-173.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b6e9402c718ea1e26d607f0b.html