# 如何做好城市市政给排水规划设计

夏恒

鄂州市城市规划勘测设计研究院湖北省鄂州市436000

摘要：随着当前我国社会的不断快速发展，居民日常生活水平也随之提高，城市化速度逐渐加快。随着我国城市人口数量以及我国城市规模不断的扩大，因此对城市市政需求量也不断的提高。其中给排水规划设计是城市市政建设工程当中最重要的组成部分，有利于推动我国城市的快速发展。本文将从如何做好城市市政给排水规划设计进行详细探讨，分析做好城市市政给排水设计规划的重要性，并根据具体情况提出相关解决策略。

关键词：城市；给排水；规划

给排水规划设计是推动城市未来可持续发展最重要的组成部分，将城市经济发展与环境保护做到了有效结合。由于给排水规划设计影响着给排水工程实际施工效果，因此在设计规划时应充分考虑到当地城市的实际情况，从城市的微观层面以及宏观层面进行综合考虑，逐渐完善城市市政给排水规划设计，保障了当地城市水资源得到了科学合理有效利用[1]。

1做好城市市政整体给排水规划设计

在进行城市给排水工程时应制定一套科学合理的给排水规划设计，在进行规划设计的过程中应从宏观层面展开，在进行规划的过程当中应做好该城市整体的给排水规划设计。从城市整体进行详细的思考，在设计给排水规划的过程中应考到当地的实际情况，当地城市发展状态、当地周围环境以及当地具备的特殊特征。在考虑当地实际情况时还应重点考虑到当地供水方面的需求，对当地的供水资源进行有效的地域性保护，可以对该区域供水进行科学合理划分，实现了当地供水资源平衡。在进行城市市政给排水规划设计的过程中，应充分考虑到如何处理当地存在的河网防污以及防洪等相关问题，通过做好城市市政整体给排水规划设计，给开展城市市政给排水工程的实施打下了良好基础。

1.1做好防洪排涝具体给排水规划设计

在城市发展的过程当中，防洪排涝工作是当地最基础的、最重要的配置，影响着城市的未来发展。针对雨水季节当地出现地面积水现象时，可以做好排出城区等处理工作，保障城区路面没有积水现象，有效提高居民出行时的安全系数。在做好城市市政给排水规划设计的过程当中，应充分考虑到内洪排涝与外洪防护具体工作，内洪排涝是将雨水排出城内，解决了城内因下雨出现的积水现象。外洪防护工作，是指当地城市的周边水库、河流、湖泊等。在进行给排水工程前，做好城市的防洪排涝具体规划设计，优化城市的整体布局。在进行给排水工程规划设计时，还应注意当地区域的排水与排洪标准等相关问题。在规划设计时，应需要设计人员对当地的排水标准、根据当地的实际情况做好相关匹配，在规划设计时还应根据当地的排洪流域整体面积、当地城市居民整体布局等情况进行综合性考虑，有助于提升整体给排水工程效果[2]。

1.2做好降雨排洪基本措施

针对城市市政给排水规划设计时，应详细的做好如城市当遇到大降雨时雨水排洪的具体措施等。在规划设计城市排水系统时，设计人员应充分意识到提高当地城市地面的重要性，使当地的建设的排水系统有一定坡度。在进行设计降雨排洪设计时，设计人员应充分的考虑到当地的实际情况，根据当地的事情地形状况进行制定不同的雨水排洪措施相关方案[3]。设计人员在制定抬高规划设计时，应选择全抬高的规划设计或部分抬高。可以有效的处理降雨排洪等问题的出现，在规划城市排水等规划时，在考虑到城市的整体布局时还应充分意识到城市当地局部给排水抽排具体相关配备设施。由于不同城市的实际情况不同，当地的水资源分布情况应存在着不平衡现象，在规划给排水计划时应合理制定当地区域水资源进行合理分配方案。在规划设计时应充分的考虑到当地供水资源应能得到有效保障，最好当地水资源可以进行平均分配，科学的进行水资源合理分配，有利于推动了当地城市未来快速发展。做好城市市政给排水规划设计，应在设计之前对当地的实际情况进行详细调研，针对当地的居民日常生活用水情况、工业用水及工业废水处理情况、当地城市周边畜牧、农业等实际用水情况，并根据当地的生态环境等发展特征进行科学合理的城市给排水规划设计。设计人员根据调查的实际情况进行城市给排水设计，有效的减少了数据信息带来的偏差较大情况[4]。

1.3做好处理城市污水排放规划设计

我国在处理污水排放问题一般采取污水集中的方式进行处理，这种处理城市污水方式成本低、工作效率较高，对城市处理的污水水质得到了一定程度保障。随着我国经济的不断发展，城市产生的污水量逐渐增多，采用污水集中方式处理模式出现了很多的弊端，已不满足当前处理城市污水的发展需求。在进行处理污水的过程当中，运行时需要花费很多能源、城市市政需要花费大量的投资资金。因此，在设计给排水规划时应充分考虑到处理城市污水排放问题[5]。

2应充分考虑到微观方面以及宏观方面给排水规划设计

在进行给排水规划设计时，应该从微观的方面对城市整体进行给排水的设计。设计人员应充分考虑到当地城市居民住宅给排水的设计规划、当地工业给排水规划、对污水厂进行给排水规划设计、城市道路规划设计、以及当地城市建筑物等，应制定详细的科学给排水规划设计，在规划设计的过程当中应该针对当地的实际情况去适当选用新材料、新方法以及新的产品，有效解决在实施给排水工程建设时出现的实际问题。通过不断提高施工技术以及提高专业技能可以制定完善的给排水规划设计，促进了城市未来可持续发展。在设计城市给排水规划时，应充分考虑到城市的整体排水系统以及给水系统。在进行规划设计时应充分考虑到当地城市的防洪排涝、雨水系统、当地实际情况等进行有效的结合，在设计时充分考虑城市各方面因素，逐渐完善城市市政给排水规划设计方案。在进行给排水规划设计时，要充分的考虑到当地城市的污水排放与雨水排放分流等相关工作，根据当地的具体特征合理采用截流式合流制以及分流制。

结束语：

综上所述，做好城市市政给排水规划设计，有利于推动当地城市的未来发展，从而提高居民生活水平。由于城市市政给排水规划设计是开展城市给排水工程实施重要组成部分，因此，在规划设计的过程当中应对当地城市的地形、环境、经济以及当地居民用水情况、城市周边农业、畜牧等用水情况，应进行详细的了解，并根据当前科学技术进行有效的合理结合。在设计的过程当中还应融入最新的设计规划理念，从而有效的推动了当地城市在未来可持续发展。

参考文献：

[1]陈树.对城市给排水规划设计的研究[J].中国科技投资,2017,(6):22,30.1673-5811.2017.06.013.

[2]黄春梅.市政给排水管线设计的优化方法分析[J].建材发展导向（下）,2016,14(9):404-404.1672-1675.2016.09.374.

[3]孙江海.市政给排水规划设计探讨[J].建筑工程技术与设计,2015,(31):977.

[4]单小宇.浅谈市政工程给水排水施工管理[J].商品与质量,2016,(20):306.

[5]李建峰.市政工程中给排水规划设计的剖析[J].城市建设理论研究（电子版）,2015,(2):2842-2842.2095-2104.2015.02.1165.

作者简介:夏恒，1985.07，男，湖北黄石人，在职研究生学历，鄂州市城市规划勘测设计研究院，工程师，研究方向:城市给排水规划与施工图设计

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b76f8acc173123de89dc3a01.html