# 脉冲频率响应法论文-张延寿

导读:本文包含了脉冲频率响应法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电力变压器,绕组变形,纳秒脉冲,频率响应

### 脉冲频率响应法论文文献综述

张延寿[1]（2018）在《变压器绕组变形的纳秒脉冲频率响应仿真研究》一文中研究指出为实现电力变压器绕组变形故障的在线检测,提出一种纳秒脉冲频率响应法。基于频率响应法的基本原理,通过理论计算得到纳秒脉冲的关键参数。使用Pspice软件建立一台单相变压器绕组的等效电路的数值仿真模型,并分别用纳秒脉冲频率响应法和扫频频率响应法对健康状况下的绕组进行对比分析。同时用纳秒脉冲频率响应法获得轴向变形、幅向变形和短路故障状态下的绕组频率响应曲线。结果表明:纳秒脉冲频率响应曲线与扫频频率响应曲线的一致性较高;幅向变形和轴向变形对绕组频率响应曲线的改变较小,主要集中在[200 kHz,300 kHz];短路故障对绕组频率响应曲线的改变反映在全频段[1 kHz,1 MHz]的偏移上。(本文来源于《电气自动化》期刊2018年06期）

施有安,施雯,南国君[2]（2018）在《变压器绕组变形故障诊断及脉冲频率响应研究》一文中研究指出当前通常采用频率响应分析方法对变压器绕组变形故障实施检测,但是,单纯的频率信号抗干扰性能较差,存在诊断精度低及响应曲线特征失真的弊端。研究一种新的变压器绕组变形故障诊断及脉冲频率响应方法,采用短时Fourier变换算法处理变压器绕组变形故障的暂态信号,得到绕组脉冲频率响应图谱,以曲线图谱特征代替单纯信号特征,分析不同脉冲频率响应曲线的波形特征和差异。在利用支持向量机原理设计多个分类器,去除干扰,实现变压器绕组变形故障的准确诊断。实验结果说明,该方法可对变压器绕组变形脉冲频率响应进行准确、全面的分析,噪声较低,对绕组变形故障的诊断精确度高。(本文来源于《中国电子科学研究院学报》期刊2018年05期）

倪准林,曹函,彭灿威,孙平贺[3]（2018）在《压裂液黏度对脉冲频率响应机理试验研究》一文中研究指出为探究页岩气开采过程中的脉冲水力压裂液流变性能对频率的响应情况,采用0,1,3,5,7 Hz这5个不同频率对2种不同黏度(30 m Pa·s和10 m Pa·s)的瓜尔胶液进行脉冲剪切试验。试验结果表明不同黏度大小的压裂液对于脉冲频率的响应效果是有区别的:当采用相对高黏压裂液体系时,对于结构黏度和塑性黏度,随着频率增大,总体上两者都呈下降趋势;对于表观黏度,随着频率的增大,压裂液表观黏度先是不断受到剪切稀释而减小,当频率达到5 Hz后,即使频率进一步增大,压裂液黏度也基本变化不大;对于压裂液的流性指数则是随着频率的增大先增加后减少,且当频率为5 Hz时流性指数达到最大值。采用相对低黏压裂液体系时,结构黏度较塑性黏度变化平缓,这在压裂过程中泵入支撑剂阶段有利于支撑剂在储层裂缝中的运移,对于压裂后期稳缝有着重要作用;采用较低黏压裂液的表观黏度和流性指数对于频率的剪切稀释响应效果不是很明显。研究成果为页岩气储层的开采提供了技术参考。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2018年03期）

李成祥,夏麒,朱天宇,赵仲勇,姚陈果[4]（2018）在《基于脉冲频率响应法的变压器绕组变形带电检测仪》一文中研究指出针对目前变压器绕组变形检测设备只能在变压器离线状态下对绕组运行状态进行检测的不足,研制基于脉冲频率响应法的变压器绕组变形便携式带电检测仪。该检测仪以固态Marx电路作为脉冲发生电路,以现场可编程门阵列(FPGA)为控制核心,以AD采集电路为信号采集电路,集高压脉冲信号的产生、脉冲信号及响应信号的采集于一体,并可进一步对频率响应曲线进行快速分析,以期达到现场快速检测的目的。离线试验、电容耦合试验和带电试验结果均表明,所研制的检测仪频率响应曲线谐振点位置与现有离线检测设备频率响应曲线谐振点位置基本一致,可真实、准确地反映绕组状态,且可用于变压器绕组运行状态的带电检测。所研制的检测仪为基于脉冲频率响应法的变压器绕组变形带电检测技术的有效性和可靠性的进一步验证及在电力系统中的推广应用奠定了基础。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2018年01期）

夏麒[5]（2017）在《基于脉冲频率响应法的变压器绕组故障便携式检测装置的研究》一文中研究指出电力变压器是电厂/变电站内的核心设备之一,其健康状况直接决定着电力系统能否稳定可靠供电。而绕组变形故障是变压器常见故障之一。目前,对绕组变形故障的检测多在离线条件下进行,难以满足电气设备在线检测与智能诊断的发展要求。因此,对变压器绕组进行带电检测,及时掌握其运行状态,有针对性地开展变压器状态检修,对保证变压器的安全可靠运行和推进坚强智能电网的建设具有重要意义。脉冲频率响应法因具有信噪比高、成本低、对系统正常运行影响较小的优势,而展现出了良好的应用前景。然而,该方法真正实现工程应用尚需解决一系列科学技术问题,如脉冲信号的无损注入、响应信号的精确测量、稳定可靠脉冲发生器的研制及实时评估软件的研制等。为此,本文开发了一套可应用于变压器绕组故障检测的便携式检测装置。说明了基于脉冲频率响应法检测变压器绕组运行状态的原理;设计了信号注入与采集装置,并对其性能进行测试;开发了便携式检测仪,介绍了设计方案并测试其工作性能;进行了变压器绕组典型故障试验,验证了设计的便携式检测装置的可用性。本文取得的主要成果有:(1)设计了一套信号注入与采集装置,实现信号的无损注入与测量。根据电容耦合原理设计了电容性耦合传感器,通过在COMSOL有限元软件中建立高压套管及传感器模型,分析传感器的安装对高压套管电场分布的影响;进行了电容性耦合传感器耐压试验,证明传感器的安装不会影响套管的安全运行;设计了信号/注入保护装置,实现激励信号的无损传输,同时滤出系统工频高电压,保护检测装置;设计了电容耦合分压器,带电准确采集经绕组传播后的响应信号,并通过试验验证了其频带特性。(2)设计了一套稳定可靠、可智能控制的便携式带电检测仪。基于FPGA设计了全固态纳秒脉冲发生器,实现了激励脉冲信号幅值、脉宽和重复频率的可控;设计了信号采集电路,具备双通道同时采集功能,并利用FPGA实现信号采集的智能控制;根据设计要求,设计了相应的人机交互界面,实现便携式检测仪的智能控制;设计相应的性能试验,验证便携式检测仪工作性能达到设计要求。(3)在实验室开展了绕组故障试验,设计不同类型的变压器绕组故障典型试验,通过试验验证本文设计的便携式检测装置的可用性;同时,通过绕组变形故障试验初步分析了不同类型故障对变压器绕组频率响应特性的影响。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-04-01）

赵仲勇,姚陈果,李成祥,龙羿,陈晓晗[6]（2016）在《基于短时Fourier变换的变压器绕组变形脉冲频率响应曲线获取方法》一文中研究指出为了在利用脉冲注入法在线检测电力变压器绕组变形故障时能正确处理暂态信号,获取绕组的脉冲频率响应曲线,避免绕组变形状态的误判,提出了基于短时Fourier变换的脉冲频率响应曲线获取新方法,对该方法的基本原理进行了理论推导。然后,从理论推导入手,构建了单绕组仿真模型,结合PSPICE和MATLAB进行了联合仿真分析。仿真结果表明该仿真模型下经过短时Fourier变换的频率响应曲线谐振频率位于2 MHz,接近传统正弦频率响应曲线的谐振频率,初步证实了该方法的正确性。最后开展了110 k V变压器试验测试,分别用快速Fourier变换(FFT)和短时Fourier变换(STFT)处理了测试数据,采用相关系数指标进行了分段评判。试验结果表明经过短时Fourier算法处理后,绕组间频率响应曲线相关系数均>3,频率响应曲线清晰度较高,比快速Fourier变换处理效果更好。仿真分析与试验测试的数据处理结果均表明了该方法的可行性和优越性。(本文来源于《高电压技术》期刊2016年01期）

金晶,魏彪,冯鹏,唐跃林,周密[7]（2010）在《一种中子脉冲序列的高速数据采集系统频率响应特性测定及修正新方法》一文中研究指出基于所研制的252Cf自发裂变中子源频域分析测量系统,提出了一种利用功率谱测定其频率响应特性的方法(功率谱测频响法),以此进行中子脉冲序列的高速数据采集系统频率响应特性的测定及修正。实际试验结果表明,利用功率谱测频响法,借助于补偿滤波器校正技术,方法既简便、实用,又较好地改善了测量信道的非理想频率响应特性对高速采集系统性能的影响。与现有的测量与校正方法相比,该方法不仅克服了测量核装置和探测器电子系统传递函数的困难,而且为直观地评价系统复现核事件信号的能力提供了保障,并为中子脉冲序列的高速数据采集系统频率响应特性测定及修正提供了一种新的方法或途径。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2010年04期）

王松松,杨汉武,舒挺[8]（2009）在《传输线脉冲变压器的频率响应》一文中研究指出采用等效方法简化了多级传输线脉冲变压器(TLT)电路,建立了简单的TLT频率响应分析电路。在此基础上,由传输线两端口网络模型推导得到了TLT的频率响应计算公式,并计算了TLT的频率响应曲线。依据简化后的电路,对TLT的频率响应进行了数值模拟分析,数值分析与理论计算结果一致性很好。两种分析所得结果均表明,次级线电感和杂散电容取值适当时,TLT具有良好的频率响应能力。当次级线电感为6 mH和杂散电容为8 pF时,其频率响应范围可以达到30 kHz~1 GHz。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2009年09期）

张昆,薛晓春,张伟宁[9]（2009）在《基于FDTD的脉冲法计算叁维目标宽带RCS频率响应》一文中研究指出探讨了采用基于时域有限差分法(FDTD)的脉冲法来快速获取叁维目标宽带RCS频率响应。将入射波设置为高斯脉冲,对目标进行瞬态分析,将得到的电磁场进行傅里叶变换,从而得到目标的频域散射特性,并对比文献证明了程序的有效性。计算了某新型飞机的双站RCS分布情况,以及该飞机的鸭冀在不同迎角下的宽带RCS频率响应,并对结果进行了分析。(本文来源于《现代防御技术》期刊2009年01期）

孙伟,衣茂斌,王艳辉,贾刚,刘宗顺[10]（1991）在《高速Ge光电探测器脉冲和频率响应的特性测量》一文中研究指出本文用电光采样技术测量了高速Ge雪崩光电二极管的脉冲响应特性,利用计算机进行快速傅里叶变换(FFT)运算,得到了探测器的频率响应曲线。(本文来源于《吉林大学自然科学学报》期刊1991年04期）

### 脉冲频率响应法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

当前通常采用频率响应分析方法对变压器绕组变形故障实施检测,但是,单纯的频率信号抗干扰性能较差,存在诊断精度低及响应曲线特征失真的弊端。研究一种新的变压器绕组变形故障诊断及脉冲频率响应方法,采用短时Fourier变换算法处理变压器绕组变形故障的暂态信号,得到绕组脉冲频率响应图谱,以曲线图谱特征代替单纯信号特征,分析不同脉冲频率响应曲线的波形特征和差异。在利用支持向量机原理设计多个分类器,去除干扰,实现变压器绕组变形故障的准确诊断。实验结果说明,该方法可对变压器绕组变形脉冲频率响应进行准确、全面的分析,噪声较低,对绕组变形故障的诊断精确度高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 脉冲频率响应法论文参考文献

[1].张延寿.变压器绕组变形的纳秒脉冲频率响应仿真研究[J].电气自动化.2018

[2].施有安,施雯,南国君.变压器绕组变形故障诊断及脉冲频率响应研究[J].中国电子科学研究院学报.2018

[3].倪准林,曹函,彭灿威,孙平贺.压裂液黏度对脉冲频率响应机理试验研究[J].长江科学院院报.2018

[4].李成祥,夏麒,朱天宇,赵仲勇,姚陈果.基于脉冲频率响应法的变压器绕组变形带电检测仪[J].电力自动化设备.2018

[5].夏麒.基于脉冲频率响应法的变压器绕组故障便携式检测装置的研究[D].重庆大学.2017

[6].赵仲勇,姚陈果,李成祥,龙羿,陈晓晗.基于短时Fourier变换的变压器绕组变形脉冲频率响应曲线获取方法[J].高电压技术.2016

[7].金晶,魏彪,冯鹏,唐跃林,周密.一种中子脉冲序列的高速数据采集系统频率响应特性测定及修正新方法[J].核电子学与探测技术.2010

[8].王松松,杨汉武,舒挺.传输线脉冲变压器的频率响应[J].强激光与粒子束.2009

[9].张昆,薛晓春,张伟宁.基于FDTD的脉冲法计算叁维目标宽带RCS频率响应[J].现代防御技术.2009

[10].孙伟,衣茂斌,王艳辉,贾刚,刘宗顺.高速Ge光电探测器脉冲和频率响应的特性测量[J].吉林大学自然科学学报.1991

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b7b274dbf0601e4e95546cb2.html