# 电梯监测管理系统中物联网技术的融入与运用分析

深圳市特种设备安全检验研究院广东深圳518000

摘要：伴随城市化的建设步伐加快，高层建筑数量日益增多，电梯作为高层建筑中一个重要部分，逐渐受到用户的重视。尤其在电梯事故不断增多的当下，电梯安全监测逐渐变成一个重要工作。本文着重分析了电梯监测中物联网技术体系特点，探讨在电梯监测的管体系统中关于物联网的技术融入和应用，以期保证电梯运行的安全性。

关键词：电梯监测；管理系统；物联网技术

在人们的生活水平不断提高与国内城市高速发展背景下，电梯逐渐变成重要的交通工具之一。相关相关数据显示，目前国内电梯数量已经有160多万台，而且每一年都飞速增长，这在某种程度上为用户出行创造了极大地便利性。然而，近几年电梯事故发生率逐渐增高，使得人们越发重视电梯安全，怎样确保电梯运行安全性，逐渐变成相关部门与主管重点考虑的问题。为保证用户人身财产安全与保证人们出行便捷性，迫切需要借助物联网的技术，提高电梯运行维修效率。

1.电梯监测中应用物联网技术的有效性

1.1便捷性

目前，物联网技术与各个行业相结合而到广泛地应用，实现行业发展的网络化与智能化。随着物联网技术的发展，物联网在人们的生产与生活中的使用范围更加广泛，同时也为人们带来便利，有效地传递信息，提高质量、效率控制的目的，尤其在电梯监测的应用中，通过物联网的传感器能够有效地收集环境中相关信息，然后在物联网技术的支持下，将信息传递给监测人员所使用的移动终端，在应用中，物联网打破了地域和时间地限制，从而促使了信息地传递质量与效率地提升。

1.2及时性

在电梯监测系统中应用物联网技术时，通过3G无线的传输技术进行监测，无需设置过多网络的线路，整个安装与施工过程比较简单，即便出现故障也只会影响到局部，可以可以通过无线网络将故障及时传输给相关维护人员，以便及时进行维护。

1.3高效性

在电梯监测中应用物联网技术，可以对电梯维护工作实施信息化和流程化管理，通过物业或是使用单位来评价与确认维保工作，然后落实设备管理。此外，通过应用物联网技术，可以实现远程监控，以便及时了解各项设备运行情况，进而提高设备运行管理效果。

1.4全面性

通过应用物联网的技术，可以对电梯故障类型进行全面统计，然后反馈给维保部门，维保部门再根据故障类型进行处理。此外，通过物联网反馈各种故障类型，可以方便维修人员统计故障，然后制定相应的维保计划，继而将故障遏制在“萌芽”状态。

2电梯监测中物联网技术体系特点

电梯监测中物联网技术体系特点具体从图一中可以看出。

图一电梯监测中物联网技术体系特点图

2.1政府主管的部门

相关政府部门需要详细统计，以便充分了解电梯实际情况，同时政府主管部门可以通过管理与查询物业与维护单位资料，对电梯运行情况进行了解。同时相关维修人员需要分类记录电梯维修保养的情况，实施年检的管理，对短时间内需年检电梯进行统计，然后政府主管的部门再通过电梯信息系统来分布电子公告。

2.2物业管理的部门

小区物业管理的部门可以对故障历史、电梯监控与故障等信息进行记录，同时对电梯运行情况进行监控。设置短信警系统，这样即便电梯出现故障，也可以及时报警，方便维修人员进行维修。如果规定时间以内，维修人员没有实施处理，监控系统会把信息发送至单位相关的负责人与主管部门，并且查阅电梯维修保养的记录，就可以了解电梯整体运行的情况[2]。

2.3维护的单位

应用资料管理的功能，可以对自己公司旗下电梯维修与故障进行查阅，而且资源管理有着维修人员资源管理、电梯资料添加与修改等功能。维修单位可以使用密码的设置功能，防止用户随意更改相关信息，只有相关管理者授权以后才能修改。电梯维修人员以及负责人点好号码的后面需要具备短信预警的功能，以保证用户生命财产的安全。

2.4功能的特点

电梯监测系统有着自动报警功能，系统自动判断的功能，能够防止出现人为漏洞，可应用短信通知形式来警告，然后依据严重程度分级。监测系统故障分析、维修保养与自动记录情况，需要根据一定方式来登录，以便实施管理与监督。监测系统主要使用无线的传输方式，无需过多安装线路，其维修方便与施工简单，有广泛的应用。同时可以按照相关分析提前进行报警，这样部件可以降低电梯事故发生率，而且能够保证用户生命财产安全；缩短电梯事故处理的时间，提高故障处理的效率[3]。

3在电梯监测的管体系统中关于物联网的技术融入和应用

3.1监测体系网络的拓扑图

在电梯监测的报警系统中，应用3D网络的通信技术、物联网的技术与计算机的控制技术，可以及时把电梯运行数据传至维修部门、电梯的管理部门、物业部与监控中心等，形成电梯的运行状态分散监控体系。其中，物业部可以按照电梯运行的状态，查询电梯响应的速度与故障时间；维修部门可以按照电梯运行的数据，对电梯运行故障进行分析与判断，同时远程诊断电梯故障；电梯的管理部门可以按照电梯各项运行的数据，全方面评估电梯运行的质量，同时针对具体故障制定相关措施，提高电梯运行安全性，为用户提供优质服务。

3.2硬件的部分

关于电梯监测的报警监管胸一般包含软件与硬件两个部分，其中，硬件的部分由监控终端与维保身份的识别器共同组成。监控终端属于电梯监测的报警监管系统的硬件核心，一般包含控制模块、采集的模块、供电的模块与通信模块等部分。采集的模考一般是电梯关键的部门实际运行数据采集，通常电梯关键部分有烟雾的传感器、重力的传感器与温度的传感器，同时可以动态采集电梯关键位置运行的参数。无线的通信模块则是通过无线传输的方式，把采集模块中所采集数据信息发送出去，而为了保证信息传输稳定性，尝尝会采取静态路由的方式，安装之前需要预先填好路由表。供电的模块主要采取锂电池的双重备份与外接电源的适配器方式来供电。

3.3软件的部分

电梯监测的报警监管系统软件部门一般包含信息管理的模块、监控模块与数据分析的模块三部分，通常硬件部分把电梯运行的数据传输至数据的分析模块中，进行告警与比对，再应用互联网维修部门或是电梯的管理部分实施远程维护与监控。其中，监控的模块可以动态监控电梯故障原因、安全回路情况、故障的代码、开关门的状态与运行情况等，可以大幅度降低电梯故障的维修时限，提升电梯运行的效率。数据的分析模块可以分析所采集电梯的运行数据，同时和标准电梯运行的参数实施比对，若比较结果在相关参数的范围外，可以把数据发送至维保部门与电梯的监控中心，同时提醒相关值班人员注意电梯运行情况。信息管理的模块可以保存故障维修的资料与电梯运行资料，以便维保部门与供电梯的管理部门进行查询。

3.4关于电梯监测的报警监管体系功能管理系统功能

电梯监测的报警监管系统，针对政府的主管部门、物业的管理部门与维保部门设置了不同功能，以下就是三个部分电梯监测的报警监管系统分析：

其一，物业管理的部门。该部门可以应用电梯的监测报警监管系统实时在线的监控，如果电梯运行过程出现故障，相关电梯监测的报警监管系统可以短时间以内把故障信息发送到值班处，假如值班人员未在规定的时间里处理好故障，电梯的监测报警监管系统可以自动把故障的信息发送至主管部门与维保部门。此外，电梯监测的报警监管系统还有查询未修理师的功能，应用这个功能，可以方便物业管理的部门查询电梯维修保养的记录。

其二，维保的部门。应用电梯监测的报警监管系统，可以方便维保部门查询自己管辖区域电梯维护信息与故障信息。相关维保部门可通过SIM卡的密码进行验证，SIM卡号是电梯监控系统终端的号码，不可以随意填写用户，只可以得到相关人员的授权以后，才可以给用户提供电梯监控系统终端的号码。

其三，电梯监测的报警监管系统主要功能。该系统主要特点是安全高效、管理比较方面与自动报警等，各个管理部门可以应用手机或是电脑随时随地接受警报。

其四，环保与节能。根据相关数据分析可知，物联网技术可以提前进行预警，这种方式能够将电梯故障的发生率降低75%左右，保证用户出行安全。而且物联网技术可以提高故障的处理效率，降低故障响应时间。

4.结语

总而言之，由于近几年电梯安全的事故发生率不断提高，很多用户与电梯维修人员开始重视电梯运行的安全。因此，为保护用户人身财产的安全，需要在电梯监测的监管系统之中应用物联网技术，以便相关人员随时随地了解电梯运行情况，条件允许情况下进行远程处理，降低电梯事故发生率。

参考文献

[1]蓝秀清.面向物联网的电梯智能数据采集报警系统优化与实践[J].科技风，2015，17（10）：120.

[2]孙友林.基于电梯物联网系统的随行电缆照明电力线数字传输解决方案[J].物联网技术，2016，6（3）：40-41，45.

[3]杨毅.物联网智能安监让电梯安全更可靠——物联网技术在北京市电梯运行安全监测管理中的应用[J].中国自动识别技术，2015，22（1）：60-62.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b7ed1aeb772462815674583c.html