# 气流均布论文-张彦婷

导读:本文包含了气流均布论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:布袋除尘器,导流叶片,流量分配,数值计算

### 气流均布论文文献综述

张彦婷[1]（2019）在《CFD在布袋除尘器系统气流均布中的应用》一文中研究指出文章以大唐国际北郊电厂2×350MW机组配套布袋除尘器系统为物理模型,进行叁维建模和数值分析,通过计算在进风烟道和除尘器内部设置合理的导流装置,使进入各列除尘器的流量分配和除尘器各袋区的处理风量满足均匀性要求,提高布袋除尘器的使用性能。(本文来源于《科技风》期刊2019年17期）

原辉,刘彦丰,宋景慧,李德波[2]（2018）在《叁层多孔板电除尘器气流均布数值研究》一文中研究指出气流分布均匀性对电除尘器粉尘脱除效率有着十分重要的影响,通过计算流体动力学软件Fluent对某电厂1 000 MW级机组电除尘器气流均布特性进行数值模拟研究,其中多孔板简化为多孔介质模型,流场的模拟采用k-ε双方程,数值计算采用SIMPLE算法,结果表明,在电除尘器入口喇叭口处设置叁层多孔板,且开孔率设置为50%、30%、30%,气流均布性最佳;进口流速为6 m/s时,电除尘器气流均布满足合格要求,并对比了有无灰斗挡板对气流均匀性的影响,发现灰斗挡板可以有效减小灰斗内部涡流现象,提高粉尘脱除效果。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年31期）

张彦婷[3]（2018）在《直通式布袋除尘器气流均布的数值研究》一文中研究指出"平进平出"直通式布袋除尘器以清灰压力低、压损小、滤袋寿命长在除尘领域得到广泛的应用,但除尘器袋区存在流场分布不均匀、布袋局部风速高冲刷滤袋的现象,利用CFD软件对内部流场进行模拟,在袋区增加导流装置后不仅使进入布袋区域的平均速度减小,同时使进入各袋室的流量偏差减小,为直通式布袋除尘器的结构改进提供了依据。(本文来源于《电力科技与环保》期刊2018年05期）

许芸,马修元,申智勇[4]（2017）在《气流均布对湿式电除尘器系统性能的影响》一文中研究指出气流均布特性是影响湿式电除尘器除尘效率的主要因素之一,以实际案例燃煤机组湿式电除尘器为例,分析了气流均布对其除尘效率的影响,通过调整导流板的数量、尺寸、位置、角度等参数,对湿式电除尘器的流场进行优化。结果表明:导流板调整前,湿式电除尘器存在电场烟气量分配不均现象,叁、四电场停电冲洗期间,湿式电除尘器粉尘排放超标;导流板调整后,气流均布特性得到改善,电场二次电压均升到45 kV以上,除尘效率大大提高。(本文来源于《环境工程2017增刊1》期刊2017-06-30）

李小海,翁骥,王铮,谢兴星[5]（2016）在《布袋除尘器喇叭口内气流均布板数值模拟》一文中研究指出根据k-ε方程,建立布袋除尘器喇叭口内气流均布板的简化模型。通过计算流体力学(CFD)方法对除尘器运作时喇叭口断面的气流分布状态进行数值计算。结果表明:对安装双层分布板的布袋除尘器,入口平均速度为1.85 m/s,喇叭口到除尘器段压降为108.7 Pa,喇叭口从上到下开孔率依次分为19.1%、25.5%、38.25%、51%。(本文来源于《能源与节能》期刊2016年11期）

张英,陈旺生,汤静芳,姚敢英,李富智[6]（2015）在《脱硫塔气流均布数值模拟》一文中研究指出针对湿法脱硫塔内部流场不均匀等问题,提出一种用于气流均布的倒"V"字形气流均布板,运用CFX软件分别对装有孔隙率为40%、50%和60%的气流均布板的脱硫塔在引入2层喷淋的情况下进行流场数值模拟,并与无气流均布板的情况进行对比。结果表明,未加气流均布板时,脱硫塔内烟气分布不均匀,横截面的烟气速度标准方差最高达到2.024;加装倒"V"字形气流均布板后,脱硫塔内烟气流场改善效果明显,横截面速度标准方差可减小到约1.1。综合分析脱硫塔内流场、温度场和压力场,发现安装孔隙率约50%的气流均布板时效果较为理想。研究表明,脱硫塔内加装倒"V"字形气流均布板可提高脱硫效率,应用在氨法脱硫系统中可有效减少氨逃逸。(本文来源于《安全与环境学报》期刊2015年04期）

雷鸣,李阳,范庆伟,丹慧杰[7]（2014）在《新型活性焦脱硫吸附塔内气流均布特性数值模拟研究》一文中研究指出采用Fluent流体模拟软件,对新型活性焦脱硫吸附塔塔内气流分布特性进行数值模拟研究,研究结果表明:烟气进入吸附塔,气流速度迅速下降,在床层阻力的作用下,气流均匀穿过活性焦层;床层阻力对气流分布有很大影响,阻力越大,塔内气流越均匀;另外,可以通过改变入口结构或增加扰流装置来改变塔内气流局部不均匀现象。(本文来源于《热能动力工程》期刊2014年04期）

张俊[8]（2014）在《径向流空气纯化器内流场模拟与气流均布影响因素分析》一文中研究指出随着空分装置的大型化，径向流空气体纯化器的规模不断增大，流速成倍增加，其轴向不均匀性也更加凸显。本文以某工厂八万吨径向空气纯化器为原型，通过CFD数值模拟的方法，分别采用二维轴对称模型并用多孔介质和多孔跳跃模型对床层和多孔板进行简化，对现有大型纯化器中流体在两床层中的轴向均匀度进行了分析，研究了内外流道横截比，床层空隙率，中心管开孔率，脱附气量，导气椎等因素在纯化器吸附过程和脱附过程中对气流均匀度的影响。研究发现纯化器在吸附过程中，在原操作条件下运行时，由于集流道上部压降过大，造成两床层上部流速过快，两床层内气流均匀度较差。其均匀度随内外流道横截比增大呈先上升后下降的趋势，在内外流道横截比为0.887时，分子筛和氧化铝床层气流几乎都达到最均匀，两者均匀度分别为0.914和0.934。此外，降低中心管开孔率也可以提高气流均匀度，其不足之处在于由于流速很快，中心管开孔率降到很小时会导致穿孔压降很大。再者，分子筛床层的空隙率下降也能够很好地增加两床层的气流均匀性，但氧化铝空隙率下降对自身流场均匀性影响甚微，对分子筛床层均匀度的有一定增加。在脱附过程中，同样由于集流道压降大于分流道，床层内气流出现不均匀性。分子筛和氧化铝床层气流均匀性都随着内外流道横截比的降低先增大后下降，均匀度在内外流道横截比为0.46和0.41左右分别达到最大值0.99和0.985。脱附过程与吸附过程不同，降低任意床层空隙率，都会同时提高两床层气流均匀度。此外，脱附气量增加，床层气流均匀度下降很明显。在纯化器中心流道加入导气椎会导致吸附过程床层气流均匀度稍有下降，但是可以使床层流场均匀度在脱附过程中有较大上升。本文提出最优的提高气流均匀度的方案如下：同时降低分子筛和氧化铝床层空隙率到0.33和0.35，并加入椎体，此时脱附和吸附过程在合理的床层压降增加的情况下，两床层达到很均匀的程度。(本文来源于《天津大学》期刊2014-05-01）

张英,陈旺生,幸福堂[9]（2014）在《脱硫塔气流均布数值模拟研究》一文中研究指出针对湿法脱硫塔内部流场不均匀等问题,提出一种用于气流均布的倒"V"字形气流均布板,运用CFX软件对装有孔隙率分别为40%、50%和60%的气流均布板的脱硫塔在引入二层喷淋的情况下进行流场数值模拟,并与无气流均布板的情况进行对比。模拟结果表明:未加气流均布板时,脱硫塔内的烟气分布不均匀,横截面的速度标准方差达到1.8以上;加装倒"V"字形气流均布板后,脱硫塔内烟气流场改善效果明显,横截面速度标准方差可减小到1.09左右。综合分析脱硫塔内的流场、温度场和压力场,安装孔隙率为50%左右的效果较为理想。脱硫塔内加装倒"V"字形气流均布板可提高脱硫效率,应用在氨法脱硫系统中可有效地减少氨逃逸。(本文来源于《第十八届全国二氧化硫、氮氧化物、汞污染防治暨细颗粒物（PM2.5）治理技术研讨会论文集》期刊2014-04-12）

陈杰[10]（2012）在《电除尘器喇叭口及烟道内气流均布平衡CFD模拟计算》一文中研究指出本文以某电厂电除尘器为原型,按照一定比例搭建模型,在对喇叭口进口、对称性烟道分别进行模型试验的基础上,运用计算流体力学(Computational Fluid Dynamic, CFD)方法以及不同的网格划分软件和求解器对其模型进行流场的数值模拟计算。通过与模型试验值进行比较,得出最优的模拟计算方法。最后,将该方法应用在电厂实际装置的设计中。本文得出的主要结论有：(1)在对电除尘器喇叭口内气流流动进行模拟时,采用k-ε双方程模型以及壁面函数法处理边界条件。与模型试验值相比,数值模拟计算方法可靠,能够满足电除尘器喇叭口装置的设计要求。其中,在对气流分布板进行简化时,采用多孔介质模型要优于多孔跳跃模型。(2)在对对称结构烟道内气流流动进行模拟时,采用ICEM软件进行网格划分,FLUENT求解器进行计算求解,其结果与试验值吻合很好,可以指导电除尘器烟道内导向板的安装。(本文来源于《华东理工大学》期刊2012-12-25）

### 气流均布论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

气流分布均匀性对电除尘器粉尘脱除效率有着十分重要的影响,通过计算流体动力学软件Fluent对某电厂1 000 MW级机组电除尘器气流均布特性进行数值模拟研究,其中多孔板简化为多孔介质模型,流场的模拟采用k-ε双方程,数值计算采用SIMPLE算法,结果表明,在电除尘器入口喇叭口处设置叁层多孔板,且开孔率设置为50%、30%、30%,气流均布性最佳;进口流速为6 m/s时,电除尘器气流均布满足合格要求,并对比了有无灰斗挡板对气流均匀性的影响,发现灰斗挡板可以有效减小灰斗内部涡流现象,提高粉尘脱除效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 气流均布论文参考文献

[1].张彦婷.CFD在布袋除尘器系统气流均布中的应用[J].科技风.2019

[2].原辉,刘彦丰,宋景慧,李德波.叁层多孔板电除尘器气流均布数值研究[J].科学技术与工程.2018

[3].张彦婷.直通式布袋除尘器气流均布的数值研究[J].电力科技与环保.2018

[4].许芸,马修元,申智勇.气流均布对湿式电除尘器系统性能的影响[C].环境工程2017增刊1.2017

[5].李小海,翁骥,王铮,谢兴星.布袋除尘器喇叭口内气流均布板数值模拟[J].能源与节能.2016

[6].张英,陈旺生,汤静芳,姚敢英,李富智.脱硫塔气流均布数值模拟[J].安全与环境学报.2015

[7].雷鸣,李阳,范庆伟,丹慧杰.新型活性焦脱硫吸附塔内气流均布特性数值模拟研究[J].热能动力工程.2014

[8].张俊.径向流空气纯化器内流场模拟与气流均布影响因素分析[D].天津大学.2014

[9].张英,陈旺生,幸福堂.脱硫塔气流均布数值模拟研究[C].第十八届全国二氧化硫、氮氧化物、汞污染防治暨细颗粒物（PM2.5）治理技术研讨会论文集.2014

[10].陈杰.电除尘器喇叭口及烟道内气流均布平衡CFD模拟计算[D].华东理工大学.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b813b6b6a4241b759001c222.html