# 农村10kV以下配电线路的运行维护及检修分析

（广东电网潮州供电局515738）

摘要：配电线路运行维护及检修是电网运行过程中非常重要的一项工作，并且在保证电网安全运行方面发挥着非常积极的作用。对于农村电网运行管理工作而言，随着农村经济的发展，其对于用电的安全性以及稳定性要求也越来越高。10kV以下配电网作为保证农村安全供电及用电安全性的重要基础，如何做好农村的10kV配电线路的运行维护与检修工作也越来越成为现阶段电网关注的一项重要问题。基于此，本文就农村10kV以下配电线路的运行维护及检修进行了分析和探讨。

关键词：10kV以下配电线路；农村；运行维护；检修

社会现代化的发展对于电力能源的需求量也越来越大，供电及用电的安全性及可靠性也倍受社会关注。近年来，我国的农村发生着翻天覆地的变化，其各项基础设施建设也日益完善并且在农村城镇化进程中发挥着非常积极的作用，其中就包括农村电力系统建设。经过多年的发展，我国农村已经建立其一个完整的电网系统，但是随着农村用电需求数量以及质量的提升，其电网运行维护及检修工作就越来越成为农村电网运行过程中最为重要的一项工作。

一、农村10kV以下配电线路概述

1、农村10kV以下配电线路的基本特征

10kV及以下配电线路是农村供电系统中非常重要的组成部分，是保证农民生活用电以及农业生产用电的重要基础。由于我国农村分布范围较广且各个地区经济发展水平也不一，因此，对于农村10kV以下配电线路而言，其基本特征也非常明显。现阶段其作为主要的特征为覆盖面积较广和配网线路质量差异较大。导致这类问题存在着的主要原因为：配电线路变压器不能与配电变压器相匹配、配电线路相关设备老化尤为严重、线路维护检修工作不及时等等[1]。

2、农村10kV以下配电线路常见的几类故障

对于农村10kV以下配电线路而言，虽然经过多年的发展，其无论是设备还是线路的现代化及科学性水平越来越高，但是在其实际的运行工作过程中，由于受诸多因素的影响，其不可避免的会存在一些故障。现阶段较为常见的故障主要有以下几种。首先是人为故障，其主要表现为配电线路施工质量较差，在投入运行后出现的故障，导致认为故障出现的主要原因为在配电线路施工建设过程中，相关施工人员应按照相应的施工工艺以及标准规范进行施工，并且也未按照相应的要求严格的对线路进行验收，最终导致人为故障的发生，此外，人为故障中还包括受交通影响及违法分子偷盗所导致的运行故障；其次是受天气及自然环境影响产生的故障，这类故障产生的原因为受极端恶劣天气（如大风、雷击、暴雨雪等）以及自然灾害的影响，进而出现相应的故障；最后是供电所工作疏忽而出现的故障，导致其出现的主要原因就是供电部门未能及时的配电线路进行维护和检修。

二、农村10kV以下配电线路运行维护及检修工作现状分析

现阶段农村10kV以下的配电线路运行维护及检修工作的开展主要是以供电部门为主，其主要的工作为对配电线路进行巡视及缺陷处理，并通过开展这类工作来保证配电线路的安全运行。但是供电部门相关工作人员在开展这类工作时，往往存在着一定的滞后性，这样一来，就很难对线路的整体质量进行把关，不仅如此，现阶段农村10kV配电线路在运行过程中，也只是出现问题是才会进行处理解决，且在问题处理过程中也是停留在表面，内在的故障并未进行检查和处理，久而久之，就必然对给配电线路带来严重的影响。除此之外，与城市配电线路不同，农村10kV配电线路的辐射半径相对较长，且覆盖范围较广，因此，在开展运行维护工作时，工作量往往会很大，这样一来，就很难发现一些潜在的缺陷，时间一长，就必然会对线路的运行维护及检修工作整体水平的提升产生较大的影响。

三、做好农村10kV以下配电线路运行维护工作的具体策略

1、制定相应的运行维护管理制度

要想真正意义上做好农村10kV以下配电线路的运行维护工作，并在此基础上发挥出其积极作用，其中最为首要的一项工作就是做好相应的管理办法或者制度制定工作。首先，供电部门应将辖区内的农村配电线路运行维护纳入到实际的管理工作过程当中，并对相应的管理方法以及管理制度进行明确以及落实；其次，成立相应的责任管理小组，由供电机构的负责人担任小组长，由各个片区的主要负责人担任组员，以此为基础将运行维护的责任落到实处，此外，在执行相应的管理制度时，各个小组成员也应根据相应的规定要求以及国家现行的一些检修规范来开展相应的工作[2]；最后，按照各个辖区的实际对工作量以及薪资待遇进行重新确定，以此来保证相关工作人员的工作积极性。

2、加强对配电线路的预防性试验

预防性试验是提升农村配电线路运行维护水平的重要措施，在对农村10kV配电线路进行运行维护过程中，通过对配电线路的相关设备中进行预防性试验，比如变压器、避雷器以及开关等在停电状态下的状态进行预防性试验，并根据试验结果观察配电线路各个环节是否存在着隐藏缺陷，如果存在这类缺陷，则应及时的采取相应的措施及时的将问题进行解决。

3、将现代化新技术及新设备应用到配电线路当中

随着电力事业的不断发展，配网自动化技术已经被广泛的应用到实际的电网建设过程当中，配网自动化不仅可以帮助电力管理部门及时的了解农村10kV以下配电线路的运行期情况，还可以在及时的帮助供电管理部门发现并解决其运行过程中存在着的问题及隐患，在提升配电线路运行维护水平方面发挥着非常积极的作用。除此之外，在农村10kV电网运行过程中，还可以通过安装线路故障监测仪器、大小电路接地自动选线装置、配电变压器在线监测装置等新型设备的应用，不断提升线路的运行维护水平。

四、做好10kV配电线路检修工作的具体措施

1、常规检修

农村10kV配电线路常规检修工作主要为是否存在断线、烧毁以及破坏等问题。要想做好线路常规检修工作，相关供电管理部门应安排相应的故障检修人员定期第配电线路进行排查和处理；其次，农村配电线路的杆塔也是其常规检修中较为重要的组成部分，其常规检修工作内容主要为：相关固定原件是否存在缺失、杆塔拉线是否松动等等[3]；最后，接地检修，接地检修是保证配网安全运行的重要基础，现阶段较为常用的接地故障检修方法为传统的蹬高排查法和分段排除法两种。

2、创新检修

创新检修指的就是通过将一些新型的配网线路检修方法应用到农村10kV以下配电线路检修过程中，并通过这类新型技术不断提升故障的查找速度。首先，相关检修工作人员应对电力用户的用电反馈引起足够的重视，以此来更快更加准确的找到故障发生原因和位置，然后及时的解决问题，保证供电；其次，应用各级断路器时限整定法配合常规检修，通过从变电站自上而下对线路进行检查，可以很好的发现线路运行中的故障，对于保证农村用户用电的安全性及稳定性有着非常积极的意义。

综上所述，随着农村城镇化及农业现代化进程的不断加快，农村发展对于用电的数量及质量需求也越来越高。10kV以下配电线路作为保障农村用电安全性及稳定性的重要基础，只有采取相应的措施，将一些新技术、新设备、新方法应用的实际的运行维护及检修过程中，才能及时的发现并解决配电线路运行过程中存在着的问题，对于保证农村电网的安全运行有着非常积极的意义。

参考文献：

[1]刘峰.浅谈10kV及以下配电线路的运行维护及检修[J].山东工业技术，2018（22）：210.

[2]刘昌科.10kV配电线路的运行维护及检修工作探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2018（10）：131-132.

[3]张兴云.浅析农村配电线路的运行与维护[J].科技风，2017（17）：179.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b92dbf89e1436d419962ee25.html