# 配网调度集中管理浅谈

（国网山西省电力公司太原供电公司山西太原030001）

摘要：随着城市农村经济和各项建设快速发展，原有的配网调度运行模式已经难以适应当前形势下的供用电需求，而对于配电网的安全、优质、稳定、经济运行也提出了更高的要求。电力企业在重视供电质量、可靠性和供电能力的同时，本文根据目前配网调度运行管理现状，开展配网调度集中管理工作的研究。

关键词：配网调度；集中；分析

1配网调度运行管理现状

随着配电网的持续发展，配网网架结构更加复杂，各县（市）区局管辖的配网调度及运行长期缺乏有效的专业管理，管理水平不高，很大程度上取决于运行单位自身的管理水平；配网调度人员和运行人员业务水平参差不齐、普遍偏低，配网运行方式和二次专业精细化管理不足，给安全生产、特别是电气操作带来较大的隐患。

由于配电网长期以来受重视度不够，其运行需要的技术支持系统建设投入不足，配网各项业务功能（如运行监控、两票管理、图纸资料管理、调度日志记录、停电操作等）技术平台建设和主网相较有比较大的差距，而且，各平台之间也相互独立，缺乏整合，不但影响了配网调度和运行的安全水平和工作效率，也对精细化管理增加困难。

（1）配网调度管理不满足配网发展的要求

随着配网的发展，配网网架结构复杂，大量采用“手拉手”、“N供一备”、“分段联络”等接线方式，多路电源使停电检修和转供电操作复杂。配网调度专业化管理水平不高，很大程度上取决于运行单位的管理水平。另外，配调人员业务水平参差，会给安全生产，电气操作等带来安全隐患。以调度运行为核心的监控、操作管理需进一步加强。

（2）配网调度管理不满足新形势下故障快速复电需要

配网故障快速复电要求配网调度扁平化管理，减少管理层级，减少信息传递与执行环节；要求有效建立配调技术支撑系统，实现对整个配网实时和准实时的监控；要求统一指挥配网故障复电，优化资源配置，大力提高复电工作效率；要求配网调度、客户服务中心和急修队伍之间建立快速反应机制，优化复电工作流程。

（3）配网调度运行缺乏高效的信息平台

由于配网调度运行操作、监控、调度日志系统、图纸资料管理、两票系统等配网业务系统独立，缺乏统一，增加了配网调度的精细化管理困难，因此需通过配网调度集中管理进行配调专业功能整合和完善，规范配网调度业务。

2配网调度集中管理

配网调度集中管理建设，旨在通过强化配网调度运行基础建设，达到规范配网调度运行组织管理模式、规划配网调度运行分阶段实现集中管理的先进模式、进而全面提升配网调度运行的专业化、规范化管理水平的目的。

2.1配网调度集中管理意义

（1）通过配网集中管理，不仅在组织架构上显得更加合理，而且在人力资源配置方面也得到了优化，构建更加科学合理的组织体系，实现人力资源的优化配置，配网调度员数量明显减少，专业管理得到进一步提升，提高工作效率和执行力，减员增效，各项业务更加规范，流程制度将更加健全。主网调度、变电运行单位联系多个区调的情况将得到较大改善。

（2）按照主网、配网调度统一标准进行管理，充分发挥主网运行管理经验，将显著提高配网调度专业管理水平，提高工作规范性。有利于主配网调度的有效沟通协调。

（3）实施配网调度集中管理，加强了配网调度运行的监控及操作管理，有效提高了配网停电的计划性，防止非计划停电的提出，并有利于监管。规范故障的处理流程，强化对故障抢修的反应和指挥，有助于提高供电可靠性和提升对客户的服务水平；强化配电网方式管理和运行分析，实现配网设备和系统运行同时关注的配网管理；促进配网图纸管理的规范完善，增强图纸的准确性和及时性。

（4）进行配网调度集中管理，规范配网调度业务，能提升配网调度的专业化、规范化管理水平。通过配网调度集中管理进行配调专业功能整合和完善，构建高效的应用集成平台。

（5）有利于配调人员培训和队伍建设，提高配调人员的总体素质。

2.2提高配网调度集中管理措施

（1）要提高配网管理水平，规范配电电气操作，加强配网调度管理非常必要，要将变电站外10千伏配电线路纳入配网调管范围。

（2）配网集中管理后，配网工作票数量巨大，而调度员的主要职责是要集中精力做好配网运行监控，作业安全措施应有现场人员负责。因此，配网工作票宜由配网设备运行单位负责办理，根据现场实际情况许可（终结）工作票，设备停送电必须得到调度同意。

（3）要建立专用的配网调度系统。配网调度将要面对的是一个规模庞大、结构复杂、同时又变动频繁的配电网络，配网结构的复杂性决定了其操作的高风险性，因此，具有一个针对配调需求开发的、稳定、高效的集成工作平台，对保证工作效率以及安全运行至关重要。其基本功能主要包括：两遥采集、事件报警、遥控控制、动态的配网网络等，并逐步在此基础上开发智能操作票及运行方式分析系统，具备停电范围拓扑分析等功能。

2.3配网调度集中管理效果

（1）配网综合停电管理得到了加强

随着现代城市化不断发展，用户对供用电质量要求也越来越高；现今城市配电网主要是10千伏电网，因此对10千伏配网的研究就显得尤其重要。它是与用户直接联系的环节，其供电可靠性不仅影响了普通用户对电力的正常使用需求，也对工商业的经营发展直接带来经济影响，因此供电质量的高低是保障社会经济稳步增长的重要条件。为了尽最大可能地满足客户对安全用电的需求，提高供电可靠率，从而获得最大的社会经济效益，开展10千伏配网分析研究就显得非常重要。

通过配网停电管理建设，落实客户停电预协商机制，及时传递客户需求，使停电计划安排能够综合考虑客户用电特征，并将停电所涉及内容、时间、影响范围等信息发送至综合停电信息平台上，客服中心、营销中心亦可将相关停电信息和数据发送该平台，使各业务部门资源共享，提高工作效率。

①利用综合停电信息系统建设配变设备停电情况的统计功能，开展对停电预安排的配变次数、时长进行统计、分析，进一步加强重复停电管控。

②利用综合停电信息系统建设综合停电数据报表功能，实现对停电计划执行率、临时停电率、延时停送电率、转供电率等情况的自动统计、分析，再根据统计分析结果去指导配网综合停电改进方向，进一步提升用户供电可靠质量。

优化配网综合停电计划管理对停电计划上报、审批、执行的全过程管控，提高停电工作的计划性和准确性。严管重复停电、临时停电和延时停送电。10千伏馈线全线临时停电实行“一支笔”审批。积极开展带电作业、10千伏线路不停电转电及应用发电车设备，减少客户重复停电时间和次数。定期总结、分析、通报转供电工作情况及不能转电线路的原因，提出解决措施，为电网规划、改造提供指引。

（2）完善了配网图档管理

随着城市化建设不断推进，配网线路越来越复杂、变更量越来越大；而且配网环网率也逐年提高，如果图纸数据准确性程度不高，图纸与实际不符，将对配网运行生产安全带来决定性的影响，因此配网调度集中管理后，对图形管理没有统一标准，画出来的图纸风格各异，及时性不够等弊端问题得以解决。

电力系统利用配调集中辅助支持平台中专门开发了图档管理模块，通过信息系统固化配电图纸管控流程。并将“图实不符”定为责任事件进行考核和管控，通过全公司通报及绩效扣分等手段，加强图纸正确性和时效性流程考核，保证图纸与现场严格同步方可对设备进行并网

（3）提升了配网运行风险管控

通过配网调度运行集中管理，能够及时发现配电网运行中存在的薄弱环节，切实做好配网运行风险的管控，通过揭示出来的配网运行风险，相关部门应该对配网设备进行巡视维护，把运行风险降低到可控范围，指导供电企业停电管理人员对辖区内配网停电风险（包括变电一二所工作）进行辨识、评估，达到五级及以上的配网风险，汇总入“风险汇总表”并提交给配网调度管理人员；配调再通知各部门按《配网风险控制任务书》要求落实和督促相关单位进行风险预控措施并进行反馈。

3结束语

配网调度管理应与配电网的发展水平、运行管理水平、持续发展能力和供电可靠性要求相适应，适时调整配网调度组织管理模式既是发展的需要，也是电力建设日益完善的必然趋势；配网调度组织管理体系是一项组织严密、技术复杂的系统管理工程，实行集中管理是电网发展的必然选择；配网调度集中管理是电网公司目前迫切需要研究的课题，是适应公司战略定位、确保配电网安全稳定运行、实现科学调度、一体化管理、提升客户服务质量的客观需要。

参考文献：

[1]陆锦培，配网调度管理模式及应用[J].广西电力2012，96（4）：18-19

[2]Q／GDW519-2010《配电网运行规程》

[3]陈豪.分析并改善配网调度管理中存在的问题[J].科技风2014，73（24）：22-23

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b979abf48c576908f62cc109.html