# 一种新型的防污染、无残留注射器

1.2郑州大学护理学院450000；3.郑州大学450000

【摘要】我国是一个人口大国，医疗需求巨大，注射器作为一种常用的医疗基础工具，在质量和功能方面均有较高的要求。笔者注意到现有注射器在药液污染和节约方面的不足，提出一种新型防污染、无残留的注射器。本文立足于注射器的使用现状，阐述了新型注射器的研究意义，从设计思路、结构模型、设计创新点三方面全面展示并分析了新型注射器的优越性，同时结合市场情况深入探究了新型注射器可行性，以期为今后相关研究提供少许借鉴与参考。

【关键词】新型；注射器；功能；价值

[中图分类号]R851.35[文献标识码]A[文章编号]1672-5018（2016）04-304-02

一、国内临床使用注射器现状

早在十五世纪，人们就提出了注射器的原理，到如今，根据不同用途，不同型号规格的注射器在临床中普遍应用。当代应用的注射器大多为一次性注射器，使用一次即扔掉销毁，大大减少了注射时感染的危险性，同时为保证卫生，防止交叉感染，注射器多采用塑料质地。

同时，由于大量的医疗需求，一次性注射器的需求也相当巨大，不仅国内每年几十亿支的注射器需求量，向各国出口的出口额也达上亿美元，市场前景较为广阔。

二、新型注射器的研究意义

笔者对现有普遍应用的一次性注射器进行观察和研究发现，现有注射器结构过于简单，存在部分不完善的地方。一方面，在操作过程中，操作人员易与针杆接触，同时针杆部分直接暴露于空气中，易产生污染；另一方面，针管前端针栓位置中的药液注射时难以挤出，造成了药液尤其是稀缺药液的浪费。基于对传统注射器进行改进，从而更好地对人们医疗生活进行服务的初衷，笔者进行了相关的尝试与探索。

三、新型注射器的结构分析

1.设计思路

传统的注射器在抽吸药液时针杆是直接暴露在空气中的，且针栓内的药液不能排净，研究在针杆和针筒之间增加一弹性良好的塑料外套将针杆完全与空气隔绝，并在针杆活塞头增加一乳头状突起伸入针栓内，以排空针栓内的药液。一个关键问题是往后拉时，弹性塑料外套里面会形成负压，可能增加后拉的阻力，考虑如何解决此问题，可以在与注射器空筒接触的位置增加一小的过滤孔。

2.结构模型

笔者设计的新型防污染、无残留注射器整体下图所示，其中图1展示为新型注射器抽吸药液的状态，图2为新型注射器注射药液的状态。

由图1、图2所见，新型注射器采用弹性塑料外套连接针杆和针筒，将针杆完全隔离空气；同时塑料外套弹性极好，且为螺旋状设计，在抽吸药液时能够随着针杆的移动而延长，起到防止手指碰触到针杆的作用。这部分对于弹性塑料外套部分要求相对较高：一方面应选取弹性好、耐使用的塑料材料；另一方面，应注意弹性塑料外套部分与针杆和针筒间的密封，才能真正达到新型注射器防污染的效果。

新型注射器在针杆活塞部分也做了相应改进，如图3、图4所示，将活塞乳头设计为凸出状，乳头尺寸与针栓的尺寸相吻合。使用时，针管往前推进能深入针栓内部，将此处残余药液挤出并推注干净，减少药液残留。

3.设计创新点

总体来看，新型注射器的创新主要集中于两点：一点是针筒与针管间加入的螺旋弹性塑料外套，既能避免手指与针杆的接触，同时也经药液与空气隔绝，起到了防止污染的作用；另一点创新是将活塞进行改进，活塞乳头设计为凸出状，利于推挤药液，减少残留。两点虽对传统注射器的改进不多，但创意性地对原本功能进行了优化与改善。

四、新型注射器的功能优越性分析

1.降低接触污染概率

在引起院内感染的诸多因素中，输液加药注射器的细菌污染是一个重要途径，而且加药注射器越大，操作者加药时，手越易触及注射器推杆导致污染，当操作者配药量较大，尤其是操作技术尚不成熟的情况下，手就越容易接触注射器推杆引起污染。相较于传统注射器，笔者提出的新型注射器后半部分采用弹性螺旋状塑料外套包裹，并能够随着抽吸药液时针杆移动而延长，有效防止因手指触碰针杆而引起的污染。

2.减少空气污染

使用传统注射器进行操作，若操作环境中空气要求不严格，存在致病菌污染物时，这些污染物也容易附着在抽出的注射器推杆上导致污染。笔者提出的新型注射器在针杆和针筒间加一弹性螺旋状塑料外套，将针杆完全与空气隔绝，从而解决了因空气污染而造成的药液污染问题。

3.降低药液浪费

传统的一次性无菌注射器的推杆活塞处通常为圆锥形状，在推送药液时，常常出现针栓部分出现残留药液的问题，从而造成了药液的浪费，间接加重了病人的经济负担，尤其对于某些稀缺药液来说不仅较难获得，而且价格昂贵。笔者提出的新型输液器在输液器的推杆活塞处增加一乳头形状的部分，乳头和针栓完全吻合，乳头在内，针栓在外，注射液体时，推杆活塞的乳头部分可以伸到针栓内，将针栓内的药液完全推注出去，从而有效减少了药液的浪费。

五、新型注射器的市场可行性分析

1.产品价值

新型注射器在原本传统注射器的基础上进行创新与改进，有效地降低由接触和空气所造成的污染，也减少了药液的浪费。同时所用材料普遍易寻，成本低廉，技术要求低，产品具有相当高的可行性，易于进行批量生产。另外，市场上尚未出现与该设计结构相似的防污染、无残留注射器，产品具备一定的市场竞争力。

2.行业门槛低

一次性注射器由于技术门槛较低，生产工艺不复杂，且行政审批相对药业较为宽松。同时由于产品更新换代较快，国家缺乏刚性政策，因此尚未有企业形成品牌垄断，存在较大的市场机遇。

3.市场需求大

我国人口众多，医疗市场需求较大，目前国内一次性注射器的年消耗量可达80亿支，同时也存在着大量的出口需求，据资料显示，2012年我国一次性注射器出口超过90亿支，出口额高达4.53亿美元，且这一数据仍在逐年增长。

4.成本优势

随着医疗事业的进步，安全自毁式注射器、无针环保注射器、可回缩注射器、环保预弃型注射器、无菌无痛留置针等注射器被相继推出，其中以无菌自毁式安全注射器、无菌无痛留置针最为市场所瞩目，但此类创新型注射器由于价格高昂难以被临床接收，短时间内仍是常规注射器垄断市场。而笔者提出的新型注射器是在传统注射器基础上的改造，技术要求不高，材料简单易寻且价格低廉，存在较大的利润空间。

六、结论

本文所述的新型注射器，在传统注射器的基础上创新性地改善了药液污染与残留的问题，同时材料易寻，成本低廉。在行业门槛低、市场需求大、成本优势明显的背景下，笔者认为，新型注射器具备良好的可行性与市场前景。

参考文献：

[1]陈凯，吕永桂.一种新型液体喷射注射器的研制[J].中国医疗器械杂志，2009，06：410-412.

[2]褚静.介绍一种带有使用标记的一次性注射器[J].齐鲁护理杂志，2014，09：29.

作者简介：陈素珍学历：本科，主管护师

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ba915bf2160e3af9d5d21e9e.html